МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования

«Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»

Озерский технологический институт –

филиал федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего

образования «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»

(ОТИ НИЯУ МИФИ)

- КАФЕДРА Электрификации промышленных предприятий

Актуализировано						УТВЕРЖДАЮ

И.о. зав. кафедрой ЭПП					Директор ОТИ НИЯУ МИФИ

В.Н. Ивойлов	И.А. Иванов

«       »	20	г.		«       »			20	г.

- Рабочая программа дисциплины

Электротехника

- Направление подготовки

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника

- Профиль подготовки

Электроснабжение

- Квалификация (степень) выпускника

бакалавр

- Форма обучения

Очная

- Озерск

2022

1. Цели освоения дисциплины

Целью освоения дисциплины «Электротехника» является получение теоретической базы для изучения комплекса специальных электротехнических дисциплин.

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата

«Входящими» знаниями, необходимыми для успешного изучения дисциплины «Электротехника» являются:

знания тем высшей математики: матрицы, комплексные числа, дифференциальные уравнения 1-го и 2-го порядка, неопределенные и определенные интегралы, гиперболические функции.

знания тем школьной физики: электростатика, электродинамика

знания из информатики: пакеты MathCad или Excel

знания тем логики: понятия, операции над понятиями, деление и классификация

Знания дисциплины «Теоретические основы электротехники» являются «входящими» для усвоения следующих дисциплин:

Электроматериаловедение

Электропривод

Электрические машины

Промышленная электроника

Электромагнитная совместимость

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины «Теоретические основы электротехники»

3.1 Профессиональные компетенции (формируемые частично и не измеряемые)

Общепрофессиональные компетенции

| Код компетенций | Компетенция |
| --- | --- |
| ОПК-3 | Способен применять соответствующий физико-математический аппарат, методы анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования при решении профессиональных задач |
| ОПК-4 | Способен использовать методы анализа и моделирования электрических цепей и электрических машин |
| УК-1 | Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных задач |
| УКЕ-1 | Способен использовать знания естественнонаучных дисциплин, применять методы математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования в поставленных задачах |

3.2 Теоретические (формируемые полностью и измеряемые)

В результате освоения дисциплины студент должен:

Знать:

| З-1 | основные математические приложения и физические законы, явления и процессы, на которых основаны принципы действия объектов профессиональной деятельности, а также аппарат теоретического и экспериментального исследования |
| --- | --- |
| З-2 | методику расчетов режимов работы электрических цепей и электрических машин; методы анализа и моделирования линейных и нелинейных цепей постоянного и переменного тока |
| З-3 | методики сбора и обработки информации; актуальные российские и зарубежные источники информации в сфере профессиональной деятельности; метод системного анализа |
| З-4 | основные законы естественнонаучных дисциплин, методы математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования |

Уметь:

| У-1 | применять основные законы математики, физики и технических наук при моделировании технологических процессов |
| --- | --- |
| У-2 | контролировать и анализировать режимы работы электрооборудования с учетом заданных параметров и характеристик |
| У-3 | применять методики поиска, сбора и обработки информации; осуществлять критический анализ и синтез информации, полученной из разных источников |
| У-4 | использовать математические методы в технических приложениях, рассчитывать основные числовые характеристики случайных величин, решать основные задачи математической статистики; решать типовые расчетные задачи |

Владеть:

| В-1 | математическим аппаратом, методами теоретического и экспериментального исследования при решении профессиональных задач |
| --- | --- |
| В-2 | способами регулирования заданных параметров режимов работы; навыками анализа и моделирования |
| В-3 | методами поиска, сбора и обработки, критического анализа и синтеза информации; методикой системного подхода для решения поставленных задач |
| В-4 | методами математического анализа и моделирования; методами решения задач анализа и расчета характеристик физических систем, основными приемами обработки экспериментальных данных, методами работы с прикладными программными продуктами |

Демонстрировать способность и готовность к самостоятельному обучению и освоению информации по данному направлению.

4. Структура и содержание дисциплины «Электротехника»

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144  часа.

| № п/п |  | Раздел дисциплины |  | Семестр | Неделя семестра |  | Лекции | Практические занятия |  | Лабораторные работы |  | Формы текущего контроля успеваемости |  |  | Аттестация раздела (неделя, форма) |  | Максимальный балл за раздел |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Электротехника |  |  |  | 3 |  |  | 26 | 26 |  | 16 |  | экзамен |  |  |  |  | 100 |
| 1 |  |  | Электрические линейные цепи постоянного тока | 3 |  | 1-4 | 4 | 4 |  | 4 |  |  | 2 КР, 1 ЛР, 1 Т |  |  |  | 8 |
| 2 |  |  | Электрические линейные цепи переменного тока | 3 |  | 5-8 | 4 | 4 |  | 8 |  |  | 2 КР, 2 ЛР, 2 Т |  |  |  | 7 |
| 3 |  |  | Электрические трехфазные линейные цепи переменного тока | 3 |  | 9,10 | 2 | 2 |  | 4 |  |  | 1 СР, 1 ЛР |  |  |  | 5 |
| Промежуточная аттестация |  |  |  | 3 |  | 9-10 | Накопительная: выполнено >70% заданий текущего контроля |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 |
| 4 | Магнитные цепи с постоянным магнитным потоком |  |  | 3 |  | 11 | 2 |  | 2 |  | 0 |  |  | 1 СР |  |  | 5 |
| 5 | Трансформаторы |  |  | 3 |  | 12 | 2 |  | 2 |  | 0 |  |  | 1 СР, 1 Т |  |  | 5 |
| 6 | Электрические машины постоянного тока |  |  | 3 |  | 13 | 2 |  | 2 |  | 0 |  |  | 1 СР |  |  | 5 |
| 7 | Электрические машины переменного тока |  |  | 3 |  | 14 | 4 |  | 4 |  | 0 |  |  | 2 СР, 1 Т |  |  | 5 |
| 8 | Нелинейные цепи постоянного и переменного тока |  |  | 3 |  | 15 | 2 |  | 2 |  | 0 |  |  | 1 СР |  |  |  |
| 9 | Электроника |  |  | 3 |  | 16-17 | 4 |  | 4 |  | 0 |  |  | 2 СР, 1 Т |  |  | 5 |
| ИТОГО |  |  |  | 3 |  | 17 | 26 |  | 26 |  | 16 |  |  | 2КР, 4СР, 4Т, 4ЛР |  | max | 50 |
| Экзамен |  |  |  | 3 | max |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |

4.1 Темы лекций

##### Лекция 1

Задачи и структура курса.

###### Линейная электрическая цепь постоянного тока и ее элементы. Источники ЭДС и тока, их эквивалентность. Закон Ома для участка цепи с ЭДС. Законы Кирхгофа. Баланс мощностей в цепи постоянного тока. Расчет электрических цепей методами преобразования. Расчет цепей по законам Кирхгофа.

##### Лекция 2

Расчет цепей методами контурных токов. Принцип наложения и метод наложения; принцип обратимости (взаимности) и метод взаимности. Потенциальная диаграмма Теорема компенсации. Метод узловых потенциалов. Метод двух узлов. Метод эквивалентного генератора.

Лекция 3

Периодические напряжения и токи. Синусоидальные электрические величины. Действующее значение синусоидально изменяющихся величин. Идеализированные элементы цепи переменного тока, схемы замещения. Синусоидальный ток в активном сопротивлении, индуктивности, емкости. Представление синусоидальных величин векторами в комплексной плоскости и комплексными числами. Комплексное сопротивление цепи. Закон Ома в комплексной форме для резистивного, индуктивного, емкостного элементов. Законы Ома и Кирхгофа в комплексной форме для последовательного соединения активного сопротивления, индуктивности, емкости. Треугольник сопротивлений. Векторная диаграмма электрической цепи.

Лекция 4

Законы Ома и Кирхгофа в комплексной форме для параллельного соединения активного сопротивления, индуктивности и емкости. Треугольник проводимостей. Векторная диаграмма. Мощность в цепи синусоидального тока. Выражение мощности в комплексной форме. Применение методов расчета линейных цепей постоянного тока к цепям синусоидального тока. Балансы мощностей. Резонанс напряжений. Резонанс токов.

##### Лекция 5

Трехфазные электрические цепи – основные понятия и определения. Трехфазные симметричные цепи, соединенные звездой и треугольником. Расчет, векторные диаграммы. Мощность симметричных трехфазных цепей. Несимметричный режим трехфазных цепей. Аварийные режимы. Расчет, векторные диаграммы. Мощность несимметричных трехфазных цепей.

##### Лекция 6

Нелинейные магнитные цепи при постоянном магнитном потоке. Основные законы магнитных цепей. Расчет неразветвленных и разветвленных магнитных цепей.

Лекция 7

##### Индуктивно-связанные электрические цепи - основные понятия и определения. Последовательное соединение индуктивно-связанных катушек. Параллельное соединение индуктивно-связанных катушек. Устройство и принцип действия однофазного трансформатора. Режимы холостого хода, короткого замыкания и нагрузки, уравнения электрического состояния обмоток. Опыты холостого хода и короткого замыкания. Потери мощности и КПД трансформатора.

##### Лекция 8

##### Электрические машины постоянного тока, обратимость машин. Устройство и принцип действия двигателя постоянного тока, способы возбуждения. Пуск двигателей. Основные характеристики, регулирование скорости вращения якоря. Потери мощности, КПД двигателя.

##### Лекция 9

##### Устройство и принцип действия трехфазного асинхронного двигателя. Вращающий момент, скольжение, пуск, регулирование скорости вращения. Механическая характеристика. КПД асинхронного двигателя. Работа однофазного асинхронного двигателя.

##### Лекция 10

##### Устройство и принцип действия синхронного двигателя. Пуск двигателей. Основные характеристики. Потери мощности, КПД двигателя. Устройство и принцип действия синхронного генератора. Выбор двигателя.

##### Лекция 11

##### Расчет нелинейных электрических цепей постоянного и периодического тока.

##### Лекция 12

Полупроводниковые диоды. Выпрямители. Биполярные транзисторы, схемы включения. принцип работы транзистора с общим эмиттером.

##### Лекция 13

##### Понятие о полевых транзисторах. Комбинационные логические устройства. Триггеры, регистры.

4.2. Темы практических занятий

Занятия 1-2. Расчет электрических цепей постоянного тока

Занятие 3-4. Расчет  электрических цепей переменного тока.

Занятие 5. Расчет трехфазных электрических цепей.

Занятие 6. Расчет магнитных цепей.

Занятие 7. Расчет трансформатора

Занятие 8. Расчет машин постоянного тока

Занятие 9-10. Расчет машин переменного тока

Занятие 11. Расчет нелинейной цепи постоянного тока.

Занятие 12-13. Расчет

4.3. Название и объем в часах лабораторных работ.

Работа 1. Изучение лабораторного стенда ЭЛУС-2М. Исследование линейной электрической цепи постоянного тока (4 час).

Работа 2. Неразветвленные цепи синусоидального тока (4 час).

Работа 3. Разветвленные цепи синусоидального тока (4 час).

Работа 4. Исследование трехфазных электрических цепей (4 час).

5. Образовательные технологии

В соответствии с целью, компетенциями и с учетом особенностей контингента студентов образовательные технологии включают в себя лекционные занятия, на которых студенты выступают как пассивные участники учебного процесса, практические и лабораторные занятия, на которых студенты проявляют свою активность.

Часы самостоятельной работы студентов предусматривают просмотр лекций и практических занятий, работу с учебной и методической литературой, выполнение индивидуальных домашних заданий, составление отчетов по лабораторным работам, отработку на скорость тестовых заданий в компьютерном варианте, проверка знаний с помощью федеральной тестовой программы на сайте iexam.ru, составление списка формул, схем и другой подобной информации на листе формата А4 для использования ее на экзаменах.

| Вид занятия |  | Цель занятия | Часы |
| --- | --- | --- | --- |
| Аудиторные занятия | Лекции | Изложение нового материала | 52 |
|  | Практические занятия | отработка методов анализа цепей, которая обязательно заканчивается контрольными или самостоятельными работами, позволяющими судить об успешности усвоения этих методов | 72 |
|  | Лабораторные работы | получение навыков экспериментального изучения материала и соотнесения его с известным теоретическим | 32 |
| Самостоятельная работа | просмотр лекций и практических занятий | Разбор и оформление записанной информации, подготовка к практическим занятиям, лабораторным занятиям и к экзаменам | 30 |
|  | Индивидуальные домашние задания | самостоятельный анализ предложенных электрических цепей | 32 |
|  | работа с учебной и методической литературой | Самостоятельное и/или углубленное изучение тем, подготовка к контрольным и лабораторным работам | 16 |
|  | Выполнение подготовительного задания к лабораторной работе | Расчет схемы, подобной реальной схеме лабораторной работы, для получения представления о порядке измеренных данных | 8 |
|  | составление отчетов по лабораторным работам | Работа с экспериментальными данными, формирование умения делать на их основании теоретические выводы | 24 |
|  | отработка на скорость тестовых заданий | Заучивание наизусть материала, который необходимо помнить всегда (основные положения и формулы) | 2 |
|  | Тестирование на iexam.ru | Подготовка к проверочному тестированию по определению остаточных знаний | 6 |
|  | Составление конспекта конспекта (шпаргалки) | Систематизация знаний, создание комфортных условий для сдачи экзамена | 10 |

6. Основные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов

Указываются темы эссе, рефератов, курсовых работ и др. приводятся контрольные вопросы и задания для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины, а также для контроля самостоятельной работы обучающегося по отдельным разделам дисциплины.

Тема 1 «Электрические линейные цепи постоянного тока»

Самостоятельная работа №1

Найти токи в ветвях схемы и напряжения между точками a, b и c. Применить метод контурных токов.

Самостоятельная работа №2

Найти токи в ветвях предыдущей схемы и напряжения между точками a, b и c. Применить метод узловых потенциалов.

Лабораторная работа №1 «Электрические цепи постоянного тока» [6]

ИДЗ№1 (http://www.oti.ru/forstudents/tasks/ekosenko)

Компьютерный тест по постоянному току (1шт.)

Тема 2 «Электрические линейные цепи переменного тока»

Самостоятельная работа №3

Найти общее комплексное сопротивление и ток в схеме, вычислить полную, активную и реактивную мощности, построить векторную диаграмму.

Самостоятельная работа №4

Дано: R, L, C, u=Um sin(314t+ψu)

Найти i1, i2, i3, uR, uC, S, P, Q

Лабораторная работа №2 «Электрические цепи переменного тока. Последовательное соединение» [6]

Лабораторная работа №3 «Электрические цепи переменного тока. Параллельное соединение» [6]

ИДЗ№2 (http://www.oti.ru/forstudents/tasks/ekosenko)

Компьютерные тесты по переменному току (2шт.)

Тема 3 «Трехфазные электрические линейные цепи переменного тока»

Самостоятельная работа №5

| Дана трехфазная система. Частота промышленная. Найти мгновенные значения всех фазных токов и тока. в нейтрали. нагрузка симметричная. Построить векторную диаграмму, составить балансы активной и реактивной мощностей. | Е | R | C |
| --- | --- | --- | --- |
|  | В | Ом | мкФ |
| 1 | 100 | 30 | 40 |
| 2 | 50 | 40 | 50 |
| 3 | 100 | 50 | 60 |
| 4 | 50 | 60 | 70 |

Лабораторная работа №4

«Трехфазные электрические цепи» [6]

Промежуточная аттестация: 9-10 недели

Условия аттестации студента: написаны 5 СР, выполнены 3ЛР, сданы 2 из них, выполнено и сдано 1-е ИДЗ, пройдены 3 теста.

Самостоятельная работа №17

По данным задачи и кривой намагничивания найти необходимую МДС

|  | l1 | l2 | l3 | б | S1 | S2 | S3 | Ф3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | см | см | см | см | 10В. см | 10В. см | 10В. см | Вб |
| 1 | 40 | 12 | 30 | 0,13 | 4 | 2 | 4 | 0,0001 |
| 2 | 50 | 15 | 40 | 0,1 | 5 | 4 | 5 | 0,0001 |
| 3 | 60 | 20 | 50 | 0,2 | 6 | 5 | 6 | 0,0001 |
| 4 | 40 | 13 | 35 | 0,1 | 5 | 3 | 5 | 0,0001 |

Самостоятельная работа №18

По данным задачи и кривой намагничивания предыдущей задачи найти магнитный поток.

| Дано |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| l | б | S | F |
| см | см | кв. см | A |
| 40 | 0,13 | 4 | 1200 |
| 50 | 0,1 | 5 | 1150 |
| 60 | 0,2 | 6 | 1100 |

Тема 4 «Нелинейные электрические цепи постоянного тока и магнитные цепи с постоянным магнитным потоком»

Самостоятельная работа №15

Последовательное соединение R1, R2 и R3. R1 – линейное, R2 и R3 – нелинейные. Вольтамперные характеристики R2 и R3 даны. Построить ВАХ схемы. Найти ток.

Самостоятельная работа №16

Параллельное соединение R1, R2 и R3. R1 – линейное, R2 и R3 – нелинейные. Вольтамперные характеристики R2 и R3 даны. Построить ВАХ схемы. Найти токи.

Данные взять из СР15.

Вопросы для экзамена

- Основные темы курса электротехники, их краткие характеристики.

Эл цепи постоянного тока

- Базовые понятия школьной физики: эл. заряд, эл. ток, эл. напряжение, ЭДС, эл. сопротивление, эл. проводимость, индуктивность, емкость, потенциал, электромагнитное поле.

- базовые законы школьной физики: закон Ома, закон Джоуля-Ленца, закон электромагнитной индукции, силы Ампера и Лоренца.

- Последовательное и параллельное соединение резисторов, преобразование звезды резисторов в треугольник и треугольника в звезду.

- Источники ЭДС и тока, их режимы работы.

- Закон Ома для участка цепи с ЭДС.

- 1-й и 2-й законы Кирхгофа.

- Баланс мощностей.

- Потенциальная диаграмма.

- Метод расчета эл. цепей: по законам Кирхгофа.

- метод контурных токов.

- метод узловых потенциалов.

- метод эквивалентного генератора.

- Принцип наложения, принцип взаимности.

Эл. цепи переменного тока

- Основные параметры цепей переменного (синусоидального) тока и их изображения в комплексной плоскости.

- Ток, напряжение и мощность в резисторе, емкости и индуктивности.

- Алгоритм расчета цепей переменного тока.

- Резонанс напряжений (последовательное соединение С и L).

- резонанс токов (параллельное соединение С и L).

- Методы расчета цепей синусоидального тока.

Трехфазные эл. цепи

- Трехфазные цепи. Соотношение линейных и фазных токов и напряжений при соединении симметричной нагрузки звездой и треугольником.

- Несимметричные нагрузки в трехфазной цепи.

- Мощности в трехфазной цепи.

Нелинейные электрические цепи постоянного тока и магнитные цепи

- Нелинейные сопротивления. Вольтамперные характеристики, статическое и дифференциальное сопротивления.

- Замена нелинейных сопротивлений на эквивалентные схемы, содержащие линейное сопротивление и источник ЭДС.

- Графический метод расчета нелинейных цепей.

- Магнитные цепи. Допущения и законы расчета магнитных цепей.

- Прямая задача расчета магнитных цепей.

- Обратная задача расчета магнитных цепей.

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины «Электротехника»

а) основная литература:

1. Данилов, И.А. Общая электротехника: учебник для бакалавров. - М.: Издательство Юрайт,  2014.- 673 с. – Серия: Бакалавр. Базовый курс. (5 экз.)

2. Бессонов, Л.А. Теоретические основы электротехники.  Электромагнитное поле: учебник для бакалавров. – 11-е изд., перераб и доп. – М.: Издательство Юрайт,  2014.- 317 с. – Серия: Бакалавр. Углубленный курс. (5 экз.)

3. Гершанок В.А., Дергачев Н.И.. Теория поля: учебник для бакалавров - М.: Издательство Юрайт,  2014.- 278 с. – Серия: Бакалавр. Базовый курс. (5 экз.)

4. Попов, В.П. Основы теории цепей: учебник для бакалавров.-7-е изд. перераб и доп. - М.: Издательство Юрайт,  2015.- 696 с. – Серия: Бакалавр. Базовый курс. (5 экз.)

5. Пономаренко В.К. Учебное пособие к практическим занятиям по теории электрических цепей. – Озерск.: ОТИ МИФИ, 2001 (50 экз.)

6. Пономаренко В.К. Электрические цепи. Учебное пособие к лабораторным работам. – Озерск.: ОТИ МИФИ, 2000 (50 экз.)

б) дополнительная литература:

7. Карпеев Д.Л. Цепи постоянного тока в таблицах. Учебное пособие. – Озерск: ОТИ МИФИ, 2008 (50 экз.)

8. Карпеев Д.Л. Цепи переменного тока в таблицах. Учебное пособие. – Озерск: ОТИ МИФИ, 2009 (50 экз.)

9. Карпеев Д.Л. Магнитные цепи при постоянном потоке в таблицах. Учебное пособие. – Озерск: ОТИ МИФИ, 2010 (50 экз.)

10. Карпеев Д.Л. Трехфазные электрические цепи в таблицах. Учебное пособие. – Озерск: ОТИ МИФИ, 2011 (50 экз.)

11. Карпеев Д.Л. Сборник контрольных задач по электротехнике. Учебное пособие. – Озерск: ОТИ МИФИ, 2012 (25 экз.)

12. Карпеев Д.Л. Электрические машины в таблицах. Учебное пособие. – Озерск: ОТИ МИФИ, 2013 (50 экз.)

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы

http://www.oti.ru/forstudents/tasks/ekosenko - индивидуальные домашние задания.

Программы для тестирования студентов по темам «Цепи постоянного тока», «Цепи переменного тока».

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины «Электротехника»

Лаборатория ТОЭ:

12 лабораторных стендов с разработанными и методически оформленными лабораторными работами по 8-и разделам ТОЭ,

10 персональных компьютеров с программным обеспечением, позволяющим проводить виртуальные лабораторные работы по 5-и разделам ТОЭ и описание к ним,

Плакаты.

Программа составлена в соответствии с требованиями ОС ВО НИЯУ МИФИ по 
специальности  13.03.02  – электроэнергетика и электротехника

Автор Карпеев Д.Л., к.пед.н.

Рецензент Ивойлов В.Н.

Программа одобрена на заседании кафедры

20.01.2022 года, протокол № 5