МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ федеральное государственное АВТОНОМНОЕ образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»

Озерский технологический институт – филиал федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» (ОТИ НИЯУ МИФИ)

|  | «УТВЕРЖДАЮ» Зам. директора ОТИ НИЯУ МИФИ О.В. Федорова «30»_августа 2021 |
| --- | --- |

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

# «ОСНОВЫ ЯДЕРНОЙ ФИЗИКИ И ДОЗИМЕТРИИ»

(наименование дисциплины (модуля)

Специальность 18.05.02 «Химическая технология материалов современной энергетики»

Профиль подготовки  Химическая технология материалов ЯТЦ______________________

Квалификация (степень) выпускника     инженер___________________________________

Наименование образовательной программы  Химическая  технология  материалов

современной энергетики_______________________________________________________

Форма обучения                          очная____________________________________________

(очная, очно-заочная и др.)

г. Озерск, 2021 г.

Всего           5 семестр            6 семестр

Объём учебных занятий в часах	– 324                 216                      108

аудиторные занятия:		            – 144                   90                        48

лекций				–   44                   26                        18

практических 			–   42                   26                        16

лабораторных			–   16                   16                         -

самостоятельная работа 		– 196                 122                        74

Форма отчётности 			                     экзамен                   зачет

Аннотация

Дисциплина «Основы ядерной физики и дозиметрия» предусматривает глубокое усвоение студентами специальности «Химическая технология материалов современной энергетики» основ ядерной физики и дозиметрии, а именно изучение строения ядра, закона  радиоактивного распада, взаимодействия радиоактивных излучений с веществом и основные принципы и методы измерения радиоактивных излучений, а также обеспечения подготовки студентов в области методов и средств количественного определения характеристик полей ионизирующих излучений, излучаемых различными источниками, что способствует формирование способности  проводить радиометрические и дозиметрические  измерения и корректно обрабатывать экспериментальные данные обеспечивать безопасное проведение работ с использованием радиоактивных веществ и оценивать получаемую дозу за счет внутреннего и внешнего облучения, осуществлять технологический процесс в соответствии с регламентом и использовать технические средства для измерения основных параметров технологического процесса, свойств сырья и продукции.

1 ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Основной целью  преподавания дисциплины является глубокое усвоение основ ядерной физики и дозиметрии,  что необходимо  как для изучения  радиохимии и других специальных дисциплин и дальнейшей  практической деятельности инженера-радиохимика.

Дисциплина «Основы ядерной физики и дозиметрии» в первой ее части предусматривает ознакомление студентов-технологов  со строением ядра, учением о радиоактивном распаде, взаимодействием радиоактивных излучений с веществом и основными принципами и методами измерения радиоактивных излучений (ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3). Во второй части курса  преследуется цель обеспечения подготовки студентов в области методов и средств количественного определения характеристик полей ионизирующих излучений, формируемых различными источниками, что способствует формирование способности  проводить радиометрические и дозиметрические  измерения и корректно обрабатывать экспериментальные данные обеспечивать безопасное проведение работ с использованием радиоактивных веществ и оценивать получаемую дозу за счет внутреннего и внешнего облучения, осуществлять технологический процесс в соответствии с регламентом и использовать технические средства для измерения основных параметров технологического процесса, свойств сырья и продукции. (ОПК-4, ПК-1).

Задачи дисциплины

Задачами преподавания основ ядерной физики и дозиметрии является приобретение студентами знаний и практических навыков, необходимых для самостоятельной работы в различных отраслях народного хозяйства, в которых используются источники излучений.

Изучение дисциплины должно углубить знания студентов в области физических основ радиохимии, дозиметрии, взаимодействия радиоактивных излучений с веществом. Развитие навыков логического химического мышления и способности к самостоятельному анализу и обобщению наблюдаемых фактов.

2 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ

Учебная дисциплина «Основы ядерной физики и дозиметрия» входит в базовую часть профессионального модуля дисциплин ОС ВО по подготовке специалистов по специальности 18.05.02 «Химическая технология материалов современной энергетики» в соответствии с требованиями «Образовательного стандарта Высшего образования  НИЯУ МИФИ». Курс читается в 5 и 6-ом семестрах.

Преподаванию данной дисциплины предшествует изучение дисциплин: Общая физика (модуль «Ядерная физика»); Высшая математика (модуль «Дифференциальные уравнения»); Неорганическая химия. Знание таких разделов физики как строение и свойства атомного ядра необходимо при изучении закономерностей радиоактивного распада. Знание математики необходимо для осознанного математического описания ядерных процессов. Знание закономерностей влияния структуры веществ на их свойства необходимо для понимания процессов взаимодействия ионизирующих излучений с веществом как физической основы детектирования.

Изучение дисциплины формирует у обучающихся необходимые компетенции для освоения других дисциплин ООП при подготовке специалистов. Дисциплина «Основы ядерной физики и дозиметрии» является предшествующей  таким дисциплинам как «Радиохимия», «Основы ядерной технологии», «Химия искусственных радионуклидов», «Экстракционная технология», «Технология переработки ОЯТ».

Дисциплина «Основы ядерной физики и дозиметрия» имеет  практико-ориентированную направленность.

3 КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТА, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) / ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАЗОВАНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТА ПО ЗАВЕРШЕНИИ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Процесс       изучения    дисциплины    направлен    на   формирование   следующих компетенций:

| ОПК-1 | Способен использовать математические, естественнонаучные и инженерные знания для решения задач своей профессиональной деятельности | З-ОПК-1 Знать: математический аппарат, физические и химические законы необходимые для решения профессиональных задач в области химии и технологии ядерного топливного цикла, основные теоретические положения смежных естественнонаучных дисциплин У-ОПК-1 Уметь: определять необходимость привлечения дополнительных знаний из специальных разделов математических и естественнонаучных дисциплин для решения профессиональных задач, применять полученные теоретические знания и математический аппарат для самостоятельного освоения специальных разделов математики и естественнонаучных дисциплин, необходимых в профессиональной деятельности, применять знания математики и естественнонаучных дисциплин для анализа и обработки результатов химических экспериментов В-ОПК-1 Владеть: навыками использования теоретических основ базовых разделов математики и естественнонаучных дисциплин при решении задач в области химии и технологии ядерного топливного цикла |
| --- | --- | --- |
| ОПК-2 | Способен использовать современное технологическое и аналитическое оборудование в профессиональной и научно-исследовательской деятельности | З-ОПК-2 Знать: современное технологическое и аналитическое оборудование применяемое в атомной отрасли, способы его использования при проведении научных исследований У-ОПК-2 Уметь: обоснованно выбирать технологическое и аналитическое оборудование для решения задач своей профессиональной деятельности; уметь анализировать полученные результаты научных исследований В-ОПК-2 Владеть: навыками работы на современном технологическом и аналитическом оборудовании и проведения с его использованием научных исследований |
| ОПК-3 | Способен проводить научные исследования и анализ полученных результатов | З-ОПК-3 Знать: организационные принципы и основные этапы проведения научно-исследовательских работ У-ОПК-3 Уметь: проводить предварительную оценку методов исследований, выбирать оптимальную методику исследований и аналитическое оборудование, осуществлять исследование и самостоятельно обрабатывать его результаты В-ОПК-3 Владеть: навыками проведения научных исследований с использованием современного технологического и аналитического оборудования |
| ОПК-4 | Способен использовать методы математического моделирования отдельных стадий и всего технологического процесса, осуществлять теоретический анализ и экспериментальную проверку адекватности модели; | З-ОПК-4 Знать: принципы математического моделирования химико-технологических процессов и методы оптимизации химико-технологических процессов с применением эмпирических и (или) физико-химических моделей У-ОПК-4 Уметь: применять известные методы вычислительной математики и математической статистики для решения конкретных задач расчета, моделирования, идентификации и оптимизации при исследовании, проектировании и управлении процессами химической технологии, а также уметь использовать в своей практической деятельности для достижения этих целей известные пакеты прикладных программ В-ОПК-4 Владеть: методами построения математических моделей типовых профессиональных задач и содержательной интерпретации полученных результатов, методами математической статистики для обработки результатов экспериментов, пакетами прикладных программ, используемых при моделировании объектов и процессов |
| ПК-1 | Способен самостоятельно выполнять исследования с использованием современной аппаратуры и методов исследования в области объектов профессиональной деятельности, проводить корректную обработку результатов и устанавливать адекватность моделей | З-ПК-1 Знать: методики планирования эксперимента, стандартные методики проведения комплексных исследований в промышленных и лабораторных условия, методики обработки и обобщения полученных результатов, методики установления адекватности и анализ исследуемой математической зависимости У-ПК-1 Уметь: проводить все основные промышленные и лабораторные исследования в области химической технологии материалов современнойэнергетики с использованием современной аппаратуры, проводить предварительную оценку методов исследований, выбирать оптимальную методику, грамотно осуществлять исследование и самостоятельно обрабатывать В-ПК-1 Владеть: современными тенденциями постановки и планирования эксперимента, последними научными достижениями в области проведения промышленных и лабораторных исследований с использованием новейшей аппаратуры, современными методами обработки полученных результатов и математического аппарата |

4 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Общая трудоемкость дисциплины составляет 9 зачетных единиц, 324 часа.

| № п/п | Раздел учебной дисциплины | Недели |  | Виды учебной деятельности, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах) |  |  |  |  | Текущий контроль успеваемости (неделя, форма) |  | Аттестация раздела (неделя, форма) | Максимальный балл за раздел * |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Лекции | Практ. занятия / семинары |  | Лаб. работы |  |  |  |  |  |
| 5 семестр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Введение. История развития учения о радиоактивности | 1 |  | 2 | - |  | - |  | - |  | – | - |
| 2. | Общие сведения о строении ядер | 2 |  | 2 | 2 |  | - |  | 2КР |  |  | 4 |
| 3 | Радиоактивный распад, его свойства | 3-5 |  | 4 | 4 |  |  |  | 5КР |  |  | 8 |
| 4. | Виды радиоактивных превращений | 6-9 |  | 4 | 6 |  | 4 |  | 8КР |  | 9КИ | 20 |
| 5 | Взаимодействие ионизирующего излучения с веществом | 10-11 |  | 6 | 6 |  | 4 |  |  |  | 11 КР | 2 |
| 6 | Детекторы и регистрация ионизирующих излучений | 12-14 |  | 2 | 4 |  |  |  |  |  |  | 2 |
| 7 | Спектрометрия излучений | 15 |  | 4 | 2 |  | 4 |  | 16КТ |  |  | 4 |
| 8 | Статистическая обработка радиометрических измерений | 17-18 |  | 2 | 2 |  | 4 |  |  |  |  | 4 |
| 9 | Экзамен |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |
|  | Итого за семестр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |
| 6 семестр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Основные понятия и определения источников и полей ионизирующих излучений. | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 2 |
| 11 | Дозиметрические величины и единицы их измерения | 2 | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 5 |
| 12 | Дозовые пределы и принципы их применения | 3 | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 5 |
| 13 | Ионизационные методы дозиметрии | 4-5 | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 8 |
| 14 | Сцинтилляционные и люминесцентные методы дозиметрии | 6-7 | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 5 |
| 15 | Фотографический и химический методы дозиметрии | 8-10 | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 8 |
| 16 | Дозиметрия нейтронов | 11-12 | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 5 |
| 17 | Дозиметрия высокоинтенсивного и тормозного излучения высокой энергии | 13-14 | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 5 |
| 18 | Микродозиметрия | 15 | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 5 |
| 19 | Дозиметрия при радиационных авариях | 16 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| Зачет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |
| ИТОГО за семестр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |

* 100 баллов за семестр, включая зачет или экзамен.

ИДЗ – индивидуальное домашнее задание;

КР – контрольная работа;

КИ – итоговая контрольная работа.

КТ – контрольный тест;

К – коллоквиум.

Наименование тем и содержание лекционных занятий

5 семестр. Основы ядерной физики

Вводная лекция (2 часа).

Предмет и задачи дисциплины, ее место в основной образовательной программе. Основные вехи в развитии учения о радиоактивности. Основные разделы курса

Общие сведения о строении ядер (2 часа).

Структура ядра, его размер и заряд. Элементарные частицы, их краткая классификация. Свойства элементарных частиц. Нуклоны их основные характеристики. Нуклиды и их разновидности. Масса ядра, дефект масс; энергия связи; удельная энергия связи. Устойчивость ядер. Элементы капельной и оболочечной моделей ядра. Уравнение Вайцзеккера.

Радиоактивный распад, его свойства (4 часов).

Радиоактивность, единицы радиоактивности. Статистический характер р.а. распада. Основной закон радиоактивного распада. Следствия из закона р.а. распада. Определение периодов полураспада. Последовательный распад. Радиоактивное равновесие. Естественная радиоактивность, источники образования.

Радиоактивные семейства. Общая характеристика семейств.

Виды радиоактивных превращений (4 часа).

Альфа-распад, правило сдвига, условия альфа-распада, схемы альфа-распада, его особенности, формула Гейгера-Неттола. Бета-распад, виды бета-превращений, условия бета-распада, правило сдвига, схема распада. Фотонное излучение. Виды фотонного излучения Гамма-излучение. Энергия гамма-квантов. Схемы распада. Электроны внутренней конверсии. Эффект Мёссбауэра. Место гамма-излучения в электромагнитном спектре. Рентгеновское излучение. Спонтанное деление, индуцированное и спонтанное деление ядер, механизм спонтанного деления, Энергия СД. Примеры спонтанно делящихся ядер. Протонная радиоактивность.

Взаимодействие ионизирующего излучения с веществом (6 часов).

Взаимодействие ионизирующего излучения с веществом, как физическая основа для детектирования. Взаимодействие альфа-частиц с веществом, удельная ионизация, пробег альфа-частиц. Взаимодействие электронов с веществом, ионизационные и радиационные потери, тормозное излучение, пробег электронов в веществе (средний, экстраполированный, максимальный). Черенковское излучение.

Взаимодействие гамма-излучения с веществом, фотоэлектрическое поглощение, комптоновское рассеяние, эффект образования пар. Ослабление гамма-излучения в веществе. Взаимодействие нейтронов с веществом, сечения нейтрон-ядерных реакций, замедление нейтронов.

Детекторы ионизирующих излучений (2 часа).

Детекторы, их назначение, разновидности. Газонаполненные ионизационные детекторы (устройство, принцип действия, схема включения, разновидности, принцип деления, ионизационная камера, пропорциональные счетчики, счетчики Гейгера-Мюллера; фон и мертвое время счетчиков, счетная характеристика). Сцинтилляционные детекторы (принцип работы, основные элементы, сцинтилляторы их разновидности и характеристики, механизм регистрации гамма-квантов сцинтилляционным детектором).

Полупроводниковые (твердотельные) детекторы (физические основы ППД, принцип действия, достоинства и недостатки, области применения).

Методы измерения ионизирующих излучений (4 часа).

Радиометрия ( абсолютная и относительная активность, радиометр как цепь измерительных преобразователей) Спектрометрия (энергетическое разрешение, эффективность регистрации,блк-схема спектрометра). Гамма-спекторометрия. Альфа-спектрометрия.

Статистическая обработка радиометрических измерений (2 часа).

Распределение Пуассона при радиометрических измерениях. Погрешность скорости счета. Определение необходимого времени проведения измерений с заданной  точностью. Проверка правильности работы счетной аппаратуры. Оценка погрешности результата вычислений.

6 семестр. Основы дозиметрии

Основные понятия и определения источников и полей ионизирующих излучений (2 часа).

Скалярные характеристики поля излучения. Дифференциальные характеристики. Токовые и потоковые величины в рассеивающей и поглощающей среде. Сечения взаимодействия ионизирующего излучения с веществом. Закон ослабления узкого и широкого пучка.

Дозиметрические величины и единицы их измерения (2 часа).

Переданная энергия излучения. Поглощенная доза излучения. Керма. Эквивалентная доза. Относительная биологическая эффективность. Линейные потери. Взвешивающий коэффициент излучения, его связь с линейными потерями энергии. Эквивалентная, эффективная и коллективная доза. Единицы измерения. Экспозиционная доза. Её энергетические эквиваленты. Связь мощности дозы с интенсивностью фотонного излучения. Гамма-постоянная, керма-постоянная. Гамма-постоянная по мощности эквивалентной дозы. Керма-эквивалент и гамма-эквивалент радионуклидного источника. Связь воздушной кермы с поглощенной дозой в облучённом веществе.

Дозовые пределы и принципы их применения (2 часа).

Категории облучаемых лиц. Группы критических органов. Допустимая мощность дозы (ДМД). Предел доз, предельно допустимые уровни внешнего облучения при различных видах излучения. Нормирование дозовых пределов при смешанном и комбинированном воздействии. Уровни загрязнения. Контрольные уровни.

Ионизационные методы дозиметрии (2 часа).

Электронное равновесие. Теория Брега–Грея. Использование ионизационных камер в дозиметрии. Связь тока насыщения с мощностью дозы. Классификация камер. Полостные ионизационные камеры. Энергетическая зависимость чувствительности. Её зависимость от материала и толщины стенки, состава газов и ионизационного объёма. Конденсаторные камеры. Дозиметрические характеристики газоразрядных счётчиков. ЭЗЧ и способы её компенсации при регистрации фотонного излучения. Особенности использования газоразрядных счётчиков в дозиметрии α и β-излучений. Сравнение дозиметрических характеристик газоразрядных счётчиков и ионизационных камер.

Сцинтилляционный и люминесцентные методы дозиметрии (2 часа).

Принцип сцинтилляционного метода. Дозиметрические характеристики сцинтиллятора, сравнение с ионизационной камерой. Счётчиковый режим сцинтилляционного дозиметра, сравнение с характеристиками газоразрядного счётчика.

Механизмы радиофотолюминесценции и радиотермолюминесценции, типы дозиметров. Дозиметры, основанные на деградации люминесценции и окрашивании стекол. Термолюминесцентные дозиметры. Требования к материалам ТЛД. Дозиметрические характеристики дозиметров

Фотографический и химический методы дозиметрии (2 часа).

Фотографическое действие излучения. Денсиметрическая характеристика рентгеновской плёнки. Типы химических дозиметров. Их характеристики. Плёночные химические дозиметры. Визуальные индикаторы дозы ионизирующего излучения.

Дозиметрия нейтронов (2 часа).

Источники нейтронов. Преобразование энергии нейтронов в веществе. Формирование дозы нейтронов в биологической ткани. Тканевая и эквивалентная доза нейтронов. Энергетическая зависимость тканевой дозы. Дозиметрия быстрых нейтронов с помощью конизационных камер. Пропорциональные счётчики в нейтронной дозиметрии. Сцинтилляционный метод дозиметрии нейтронов. Трековые дозиметрические детекторы. Другие методы дозиметрии нейтронов: использование ионизационных камер, пропорциональных счётчиков, всеволновых детекторов, ядерных фотоэмульсий, твёрдотельных пузырьковых детекторов, альбедо-дозиметров.

Дозиметрия высокоинтенсивного излучения и  тормозного излучения высокой энергии (2 часа).

Особенности дозиметрии высокоинтенсивных истоков ионизирующих излучений. Ионизационные камеры без внешних источников напряжения. Детекторы прямой зарядки (радиационные элементы). Тепловое действие ионизирующего излучения. Одиночный калориметр. Адиабатический и квазиадиабатический калориметр. Дифференциальные калориметры. Особенности дозиметрии тормозного излучения. Метод разности пар. Толстостенная камера. Квантометр.

Микродозиметрия (2 часа).

Статистическая природа первичной передачи энергии. Флуктуации поглощённой энергии. Микро дозиметрические величины и функции их распределения.

Дозиметрия при радиационных авариях

Характеристики полей излучения и распределения дозы в теле человека на ядерных критических сборках. Индивидуальная дозиметрия -излучения. Индивидуальная дозиметрия нейтронов. Индивидуальный дозиметрический контроль аварийных доз облучения.

Темы практических (семинарских) занятий (42 часа)

5 семестр (26 часов)

1. Строение ядра. Элементарные частицы. Нуклоны, их разновидности,  масса и заряд.

2. Энергия связи. Устойчивость ядер. Уравнение Вайцзеккера.

3 Радиоактивный распад. Закон радиоактивного  распада. Распад и накопление ядер. Контрольная работа №1

4. Последовательный распад, радиоактивное равновесие (вековое и подвижное).

5.  Контрольная работа №2. (радиоактивное равновесие) Естественная радиоактивность. Радиоактивные семейства.

6. Альфа-распад (условия, схемы, правило сдвига, основные закономерности). Фотонное излучение (условия, схемы, правило сдвига, основные закономерности).

Бета-распад (условия, схемы, правило сдвига, основные закономерности).

7. Контрольная работа №3 (Итоговая по учению о  радиоактивности)

8. Взаимодействие альфа-частиц с веществом. Взаимодействие электронов с веществом

9. Взаимодействие гамма-излучения с веществом. Контрольная работа №4. Взаимодействие излучения с веществом.

10.  Разбор вопросов и задач контрольной работы.  Регистрация ядерных излучений (типы детекторов). Газонаполненные детекторы. Черенковские счетчики (сообщение студентов).

11. Сцинтилляционные  и полупроводниковые детекторы.

12. Сцинтилляционная и полупроводниковая гамма-спектрометрия. Альфа-спектрометрия.

13. Статистическая обработка результатов измерения радиоактивности

6 семестр (16 часов)

1. Основные понятия и определения источников и полей ионизирующих излучений.      Дозиметрические величины и единицы их измерения.

2. Дозовые пределы. Допустимая мощность дозы (ДМД). Предел доз, предельно допустимые уровни внешнего облучения при различных видах излучения.

3. Нормирование дозовых пределов при смешанном и комбинированном воздействии. Уровни загрязнения. Контрольные уровни.

4. Физические основы дозиметрии фотонного излучения

5. Ионизационные методы дозиметрии

6. Сцинтилляционные и люминесцентные методы дозиметрии

7. Дозиметрия нейтронов.

8. Микродозиметрия.

- Название и объем лабораторных работ (16 часов)

- Практикум по основам ядерной физики  и дозиметрии призван закрепить теоретический материал, сформировать навыки работы в радиохимической лаборатории с соблюдением норм и правил радиационной безопасности.

- Каждый студент выполняет четыре работы из приведенного перечня лабораторных работ:

1. Знакомство с правилами и приемами работы с источниками ионизирующих излучений.

2. Измерение активности препарата относительным методом.

3. Измерение активности  гамма-излучающего препарата с использованием сцинтилляционного спектрометра Прогресс БГ

4. Измерение альфа-спекторов с использованием полупроводникового альфа-спектрометра «МУЛЬТИРАД-АС».

5. Счетчик Гейгера-Мюллера

6. Ослабление бета-излучения в алюминии.

7. Сцинтилляционный детектор. Счетная характеристика и эффективность регистрации.

8. Определение необходимого времени проведения  радиометрических  измерений при заданной иочности.

9. Оценка погрешности результатов измерений и вычислений.

Вопросы и задачи к коллоквиуму

- Изобразите схемы распада нуклидов, в которых представлены: α- и γ-излучения; β-- и γ-излучения; β+- и γ-излучения. Приведите конкретные примеры.

- Дайте определение постоянной распада, периода полураспада, средней продолжительности жизни и напишите выражения, связывающие эти величины.

- Дайте определение массового числа. В чем состоит принципиальное отличие этого понятия от « атомной массы».

- Обсудите понятия «нуклид» и «изотоп». Укажите сферы применения этих терминов.

- Опишите внутриядерный процесс, в результате которого возникает β--излучение (β+-излучение).

- Дайте современное определение активности радиоактивного нуклида. Назовите единицы активности. Объясните с современных позиций, какую активность имели в виду Э. Резерфорд и Ф. Содди, впервые  в истории науки предлагая формулу закона радиоактивного распада.

- В результате радиоактивного распада радионуклида Х образуется стабильный нуклид Y. Напишите уравнение, связывающее число ядер Y со временем.

- Может ли удельная активность радиоактивного препарата численно: а) быть выше общей активности; б) быть равной общей активности препарата?

- Поясните высказывание: «По истечении времени, равного десяти периодам распада любого радионуклида, можно считать, что он практически распался».

- Каким образом определяют периоды полураспада короткоживущих и долгоживущих радионуклидов?

- Можно ли утверждать, что отношение масс радионуклидов, находящихся в состоянии векового равновесия, есть постоянная величина?

- Почему такие радионуклиды, ка 231Pa (T = 3,25·104 лет) и 14С (Т = 5730 лет) встречаются в природе, несмотря на то, что их период полураспада существенно меньше возраста Земли, а 233U (Т = 1,6·105 лет) не встречаются?

- Перечислите необходимые и достаточные условия, при выполнении которых генетически связанная пара радионуклидов может прийти в состояние подвижного радиоактивного равновесия. Когда это состояние наступает? В каком соотношении будут находиться активности этих нуклидов?

- Можно ли утверждать, что в радиоактивном семействе с произвольным числом членов периоды полураспада радионуклидов уменьшаются с увеличением номера члена семейства?

- Случай λ1 = λ2 для генетически связанной пары радионуклидов до сих пор не наблюдали. Те не менее попытайтесь найти зависимость A2 = f(t) в явном виде.

- Может ли скорость образования радиоактивных ядер в цепочке быть меньше, чем скорость их распада?

- Как изменяется со временем суммарная активность препарата, содержащего первоначально очищенный материнский радионуклид, в случаях: а) векового равновесия; б) подвижного равновесия; в) отсутствия равновесия? Как изменяется при этом активность дочернего продукта?

- Выведите формулу для определения времени накопления максимального количества дочернего нуклида, накапливающегося при распаде материнского.

- Когда суммарная активность генетически связанной пары радионуклидов проходит через максимум: раньше или позже достижения максимума активности дочернего нуклида?

- Чем отличаются процессы упругого и неупругого взаимодействия?

- В каких формах может выражаться действие ядерного излучения на вещество?

- Сравните ионизирующее действие α- и β-частиц и γ-излучения.

- Почему понятие пробега α- и β- частиц в веществе определяется по-разному?

- Как изменяется число α-частиц, β-частиц и γ-квантов при прохождении через слой поглотителя разной толщины?

- Существует ли различие между понятиями «слой половинного ослабления» и «половина слоя поглощения»?

- Почему целесообразнее пользоваться массовыми коэффициентами ослабления? В каких единицах в этом случае выражают толщину поглотителя?

- Какие процессы приводят к потере энергии γ-квантами при прохождении их в веществе? Опишите эти процессы.

Задачи:

- Постройте схему распада радиоактивного нуклида, испускающего α- частицы с энергией 4,195 (77 %) и 4,145 (23 %) МэВ и γ- кванты с энергией 0,050 МэВ. Полная энергия распада 4,195 МэВ.

- Постройте приближенную схему радиоактивного распада, при котором наблюдается β--распад (33 %), электронный захват (67 %). Энергия β-частиц 0,51МэВ (60 %) и 0,36 МэВ (40 %). Энергия γ-квантов равна 0,15 МэВ. Какому радионуклиду принадлежит эта схема распада, если T= 22 ч?

- Определите массу 1 Кюри: 238U, 239Pu, 14C, 32P, 56 Mn.

- Рассчитайте постоянную распада 222Rn.

- Опытным путем было установлено, что в результате распада 1 г урана-238 выделяется примерно 1,236·104  α-частиц  в секунду. Найти постоянную распада урана-238.

- Определите удельную активность тория-232.

- Определите удельную активность образца железа, 1 мг которого содержит 1мкг 56Fe.

- Какова удельная активность природного самария, если содержание радиоактивного изотопа Sm-147 составляет 15,07%, а его период полураспада – 1,3·1011 лет?

- Сколько содержится 35S в 1 мг серы, если удельная активность образца составляет 1,58·106  распадов в секунду на 1 микрограмм?

- Какова масса  соли KCl, в которой содержится  1мКюри  40K?

- Исходя из того, что человек, в среднем весящий  70 кг, содержит  в своем организме  примерно 130 г. калия, оцените общую активность, создаваемую в организме радиоактивным калием.

- За какое время масса 10 мг радия уменьшится на 1мг?

- Имеется 1020 атомов радионуклида с периодом полураспада 14 дней. Какое количество атомов данного радионуклида распадется за: 1с, 1мин, 1 час, 1 сутки?

- За какой промежуток времени  распадется 1, 10, 25, 50 % 60Co?

- Потребителю следует доставить 5 мКюри 56Mn. Время доставки препарата составляет 12 часов. Какова должна быть активность препарата в момент отправления?

- Активность препарата 32P равна 5 мКюри. Какова она будет через неделю?

- Вычислить постоянную распада, среднее время жизни и период полураспада радионуклида, активность которого уменьшается в 1,07 раз за 100 дней.

- Определить возраст древних деревянных предметов, у которых удельная активность 14С составляет 3/5 удельной активности этого же нуклида  в только что срубленных деревьях.

- В кровь человека ввели небольшое количество раствора, содержащего 24Na активностью 2,0·103 Бк. Активность 1 мл крови, взятой через 5,0 часов после этого оказалась равной 16 расп /мин·мл. Найти объем крови человека.

- При распаде 112 Pd образуется β-активный нуклид 112Ag. Их периоды полураспада соответственно равны 21 и 3,2 часа. Найти отношение максимальной активности дочернего нуклида к начальной активности материнского препарата, если в начальный момент препарат содержал только материнский радионуклид.

- Определить массу свинца, который образуется из 1 кг. 238U за период, равный возрасту Земли (2,5·10 9  лет).

- В природном уране на каждые 2,80·106 атомов 238U приходится 1 атом  226Ra. Рассчитайте период полураспада урана, если известно, что период полураспада 226Ra намного меньше и составляет 1620 лет.

- Из образца  калиевого минерала выделили 0,62 мл 40Ar и 8,8 мг 40Ca. Подвергался ли это минерал выветриванию? Сколько г. калия содержится в образце, если возраст минерала составляет 3·109  лет?

- Является ли урановая руда равновесной, если в ней на 1 г 238 U приходится 3·10–7 г 226 Ra?

- Сколько мКюри радона можно получить из 0,5г. радия за два дня?

- Какое необходимо время, чтобы активность предварительно очищенного препарата стронция-90 возросла вдвое?

- Сколько β-распадов в 1 с происходит в образце урана-238, находящегося в равновесии со всеми продуктами распада, если масса  урана составляет 0,7 г?

- Какое количество α- и β-распадов в 1с происходит в 1г смоляной руды, содержащей 70 % урана-238? Радон не улетучивается.

- Какова максимальная активность препарата, содержащего первоначально 2,8 мкг 140Ba и не содержащего 140La?

- В образце содержится 0,2 г радия-226. Сколько образуется радона в этом образце за 50 минут?

- За какое время давление в ампуле  вместимостью 100 мл возрастет в два раза, если в ней запаян 1г. урана-238? Первоначальное давление равно 760 мм Hg, температура – 00С.

- Определить количество гелия, образующегося в течение 1 года из 1 мг радия, находящегося в равновесии с продуктами распада.

- Сколько времени необходимо для того, чтобы активность радона, образовавшегося из радия, составила половину активности исходного вещества?

- При измерении скорости счета препарата за 10 минут было зарегистрировано 34650 импульсов. Какова была активность препарата в начальный момент времени. Если период полураспада радионуклида  равен 30 минутам?

- Активность препарата 140La измеряли в течение 4,5 часа. За это время было зарегистрировано 2·105 импульсов. Рассчитайте скорость счета в первую минуту.

- Измерение активности препарата, содержащего 80 Br, начали через 7 минут после приготовления. В течение 10 следующих минут непрерывного измерения было зарегистрировано 54820 импульсов. Определите регистрируемую активность препарата (число импульсов в минуту) в момент приготовления.

- Через какое время активность 90Y находящегося в равновесии со 90Sr уменьшится в 8 раз?

5 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

При реализации программы дисциплины «Основы ядерной физики и дозиметрии» используются различные образовательные технологии – во время аудиторных занятий (100 часов) занятия проводятся в форме лекций (широко применяется компьютерная презентация), практических (семинарских) занятий, выполнения лабораторных работ. Для контроля усвоения разделов данного курса каждый студент выполняет три индивидуальных домашних задания. При приеме домашнего задания используются тестовые технологии, как с выборочным вариантом ответов, так и так и безальтернативные варианты, ответы на которые позволяют судить об усвоении студентом данного курса; при защите лабораторных работ проводится собеседование и опрос в устной форме.

Самостоятельная работа студентов (138 часов) подразумевает проработку лекционного материала, подготовку к лабораторным работам с использованием рекомендуемой литературы, а также выполнение индивидуального домашнего задания и подготовку к коллоквиуму.

6 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ

В качестве промежуточной оценки успеваемости студентов используются контрольные задания, выполняемые студентами в аудитории, а также индивидуальные домашние задания.

Темы и варианты контрольных работ

- Строение ядра. Элементарные частицы. Нуклоны, их разновидности,  масса и заряд. Энергия связи. Устойчивость ядер. Уравнение Вайцзеккера.

- Радиоактивное равновесие

- Итоговая контрольная работа

Вопросы к экзамену

- Строение ядра. Элементарные частицы. Нуклоны, их основные свойства. Масса ядра и энергия связи. Зависимость энергии связи от массового числа.

- Элементы капельной и оболочечной моделей ядра. Магические ядра. Причина их особой устойчивости. Влияние отношения чисел протонов и нейтронов на устойчивость ядер. Упрощенный подход к рассмотрению устойчивости ядер.

- Радиоактивность, единицы измерения радиоактивности. Основной закон радиоактивного распада. Основные параметры , характеризующие распад (период полураспада, постоянная распада, среднее время жизни), связь между ними.

- Статистический характер радиоактивного распада. Упрощенный вывод математического выражения закона радиоактивного  распада в интегральном виде.

- Связь периода полураспада с массой радионуклида. Определение периода полураспада долгоживущих и короткоживущих нуклидов.

- Последовательный радиоактивный распад. Уравнение для расчета числа ядер и активности промежуточного радионуклида в общем случае.

- Радиоактивное равновесие, его виды и условия достижения. Вековое равновесие.

- Радиоактивное равновесие, его виды и условия достижения. Подвижное равновесие.

- Естественная радиоактивность. Естественные радионуклиды, не относящиеся к радиоактивным семействам. Радиоактивные семейства, их общая характеристика. Правила расчета числа альфа- и бета-превращений в последовательных радиоактивных цепочках радиоактивных семейств.

- Альфа-распад. Общая характеристика (схема, правило сдвига, примеры).

- Энергия альфа-распада. Связь меду кинетической энергией альфа-частиц и энергией распада. Схемы альфа-распада (возможные варианты).

- Альфа-распад. Схемы распада в случае: а) тонкой структуры альфа-спектра; б) в случае наличия длиннопробежных частиц. Связь между периодом полураспада и энергией альфа-частиц для данного радионуклида (уравнение Гейгера-Неттола).

- Бета распад, его виды. Электронный распад (схема, правило сдвига, энергия распада). Схемы (общий вид) сложного бета-распада. Условия β--распада. Общий вид бета-спектра.

- Позитронный распад и электронный – захват (схемы, правило сдвига, энергия распада, условия распада). Общий вид бета-спектра.

- Гамма-излучение. Энергия гамма-излучения. Изомерные переходы, изомеры (примеры). Электроны конверсии. Место гамма-излучения в электромагнитном спектре.

- Индуцированное и спонтанное деление ядер (СД). Механизм и энергия СД. Примеры спонтанно делящихся ядер. Мгновенные и запаздывающие нейтроны.

- Взаимодействие альфа-частиц  с веществом. Ионизирующая способность, удельная  ионизация. Пробег альфа-частиц в веществе.

- Взаимодействие бета-излучения с веществом. Ионизационные и радиационные потери, механизм, влияние различных факторов на величину потерь. Критическая энергия (понятие).

- Ослабление бета-излучения в веществе. Пробег электронов; Характеристики пробега. Определение максимального пробега бета-частиц по поглощению  излучения  в веществе.

- Взаимодействие гамма-излучения с веществом. Фотоэлектрическое поглощение. Механизм фотоэффекта, сечение фотоэффекта. Электроны Оже, их происхождение.

- Взаимодействие гамма-излучения с веществом. Комптоновское рассеяние и образование пар (механизм, схемы, сечение взаимодействия). Относительная роль трех эффектов поглощения фотонов.

- Взаимодействие гамма-излучения с веществом. Ослабление гамма-излучения в веществе. Линейный и массовый коэффициенты ослабления. Слой половинного ослабления. Его связь с коэффициентом ослабления.

- Регистрация ядерных излучений. Сцинтилляционный детектор; принцип действия, достоинства и недостатки. Основные причины фона.

- Сцинтилляционный счетчик. Принципиальная схема включения. Механизм регистрации гамма-квантов сцинтилляционным детектором. Счетная характеристика. Преимущества сцинтилляционных счетчиков.

- Сцинтилляторы, их разновидности. Основные характеристики сцинтилляторов. Сравнительная характеристика  сцинтилляторов NaI(Tl) и ZnS(Ag), области их применения.

- Устройство, принцип действия, схема включения газонаполненных счетчиков.

- Газонаполненные ионизационные детекторы; принцип деления на камеры и счетчики. Разновидности счетчиков.

- Пропорциональные счетчики; устройство, механизм разряда, преимущества и недостатки, области применения.

- Счетчики Гейгера-Мюллера; принцип работы. Вольтамперная и счетная характеристики счетчика Г-М.

- Механизм разряда в счетчиках Г-М (необходимость гашения разряда). Самогасящиеся счетчики. Галогенные счетчики.

- Механизм разряда в счетчиках Г-М (необходимость гашения разряда). Несамогасящиеся счетчики.

- Фон и разрешающее время газонаполненных счетчиков.

- Полупроводниковые детекторы, их принцип действия.

- Сцинтилляционная гамма-спектрометрия. Принцип действия гамма-спектрометра (блок-схема, назначение основных элементов). Причина сложного  характера гамма-спектра. Линейность спектрометрического детектора.

- Обработка результатов измерения радиоактивности. Проверка статистических гипотез (наличие грубых промахов, подчинение распределения результатов измерения закону Пуассона).

- Обработка результатов измерения радиоактивности. Выборочные параметры; определения доверительных границ с применением распределения Стьюдента.

Оценка неудовлетворительно ставится, если студент не смог продемонстрировать ключевые знания и навыки по данной дисциплине.

Оценка удовлетворительно ставится, если студент продемонстрировал ключевые знания и навыки, но не смог продемонстрировать углубленное понимание взаимосвязей между основными понятиями по данной дисциплине, что может выражаться в неуверенном ответе на вопросы преподавателя.

Оценка хорошо ставится, если студент продемонстрировал ключевые знания и навыки, продемонстрировал углубленное понимание взаимосвязей между основными понятиями дисциплины, что может выражаться в уверенном ответе на вопросы преподавателя, но не смог сразу разъяснить особенности взаимосвязи между изучаемыми в данной дисциплине понятиями.

Оценка отлично ставится, если студент продемонстрировал ключевые знания и навыки, продемонстрировал углубленное понимание взаимосвязей между основными понятиями и смог разъяснить особенности взаимосвязи между изучаемыми в данной дисциплине понятиями, что может выражаться в уверенных ответах на дополнительные вопросы преподавателя.

7 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

а) Основные источники информации:

1. В.П. Медведев, А.В. Очкин, М.А. Семенов. Физические основы радиохимии: Учебное пособие. / Под ред. А.В.Очкина. – М: НИЯУ МИФИ, 2011. – 188 с.

2. Иванов В.И. Курс дозиметрии: Учебник для вузов. / 4-е изд. – М. Энергоатомиздат. 1988. – 296 с.

3. Голубев В.И. Дозиметрия и защита от ионизирующих излучений: Учебник для вузов. / Под ред. Е.Л. Столяровой. / 4-е изд. пераб. и доп. – М.: Энергоатомиздат. 1986. – 464с.

4. Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ-99). – М.: Минздрав России, 2000. – 97 с.

5. Нормы радиационной безопасности (НРБ -99). – М.: Минздрав России, 1999. – 115с.

6. Иванов В.И., Машкович В.П. Сборник задач по дозиметрии и защите от ионизирующих излучений. – М.: Атомиздат, 1980. – 248 с.

б) Дополнительные источники информации:

1. Лукьянов В.Б. и др. Радиоактивные индикаторы в химии. Проведение эксперимента и обработка результатов. – М.: Высшая школа, 1977.

2. Сивухин Д.В. Атомная и ядерная физика: Учебное пособие для вузов. В 2-х частях. – М.: Наука, 1989. – Ч. 2. Ядерная физика.

3. Юдин М.Ф. и др. Измерение активности радионуклидов: Справочное пособие. – Екатеринбург: Полиграфист, 1999.

4. Машкович В.И., Кудрявцева А.В. Защита от ионозирующих излучений: Справочник. / 4-е изд. перераб. и доп. – М.: Энергоатомиздат, 1995. – 494 с.

5. Козлов В.Ф. Справочник по радиационной безопасности. – М.: Энергоатомиздат, 1999. – 516 с.

6. Прикладная метрология ионизирующих излучений. / Под ред. Ю.И. Брегадзе. – М.: Энергоатомиздат, 1990. – 264 с.

в) интернет-ресурсы:

1. www.chem.msu.ru./rus/teaching/education-program

2. profbecman.narod.ru/NIL.htm

г) ресурсы электронной библиотеки (www.oti.ru):

1. Практикум по ядерной физике. / Под ред. В.О. Сергеева. – Изд. СПбГУ, 2006. – 184 с.

2. Бушуев А.В., Кожин А.Ф., Петрова Е.В., Алеева Т.Б., Зубарев В.Н. Методы и приборы измерения ядерных материалов: Лабораторный практикум. – М.:НИЯУ МИФИ, 2001. –156 с.

3. Радиоактивность: Учебное пособие. / Б.С. Ишханов. – М.: Университетская книга, 2011. – 378 с.

8 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Учебная дисциплина обеспечена учебно-методической документацией и материалами. Ее содержание представлено в локальной сети института на сайте кафедры «Химия и химические технологии». В институте имеется несколько дисплейных классов (в стандартной комплектации) для тренинга студентов по прохождению тестовых заданий и самостоятельной работы. Студентам обеспечен доступ к сети Интернет во время самостоятельной подготовки.

Программа составлена в соответствии с требованиями ОС ВО НИЯУ МИФИ по специальности  «Химическая технология материалов современной энергетики».

Авторы:

_____________В.П. Медведев, к.х.н., доцент кафедры «Химия и химические технологии» ОТИ НИЯУ МИФИ;

Рецензент(ы):

____________П.В. Козлов, к.т.н., руководитель группы ЦЗЛ ФГУП «ПО «Маяк»

Учебная программа рассмотрена на заседании кафедры «Химии и химической технологии» (ХиХТ) ОТИ НИЯУ МИФИ _________ 2021 года и рекомендована для подготовки специалистов.

Учебная программа утверждена на заседании методического совета института ____  _____ 20__, протокол ____________