МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ федеральное государственное АВТОНОМНОЕ образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»

Озерский технологический институт – филиал федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» (ОТИ НИЯУ МИФИ)

|  | «УТВЕРЖДАЮ» Зам. директора ОТИ НИЯУ МИФИ О.В. Федорова «30» августа 2021 |
| --- | --- |

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

# «ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ АНАЛИЗА»

(наименование дисциплины (модуля)

Специальность   18.05.02  «Химическая технология материалов современной энергетики »

Профиль подготовки  _Химическая технология материалов ЯТЦ______________________

Квалификация (степень) выпускника     инженер____________________________________

Наименование образовательной программы __Химическая технология материалов современной энергетики________________________________________________________

Форма обучения                          очная_____________________________________________

(очная, очно-заочная и др.)

г. Озерск, 2021 г.

Объём учебных занятий в часах	– 108  часов

аудиторные занятия:			– 58  часов

лекций			            	– 26 часов

практических 			           – 16 часов

лабораторных                                     – 16 часов

самостоятельная работа 		– 50 часов

Форма отчётности: 			   зачет

АННОТАЦИЯ

Дисциплина «Физико-химические методы анализа» предусматривает  изучение студентами специальности «Химическая технология материалов современной энергетики» основ теории и практики физико-химического анализа веществ, основных экспериментальных закономерностей, лежащих в основе физико-химических методов исследования, их связи с современными технологиями, а также формирование у студентов компетенций, позволяющих осуществлять экспериментальное определение закономерностей изменения физико-химических свойств и проводить численные расчеты соответствующих физико-химических величин. Изучение физико-химических методов анализа поможет развить  у студентов химическое мышление; выработать навыки работы со сложными приборами аналитического контроля  и математической обработки экспериментальных данных, поскольку физико-химические методы анализа  имеют большое значение как  в теоретической подготовке, так  и в  практическом обучении будущего инженера-технолога.

1 ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью освоения учебной дисциплины «Физико-химические методы анализа» является изучение студентами специальности «Химическая технология материалов современной энергетики» основ теории и практики физико-химического анализа веществ, основных экспериментальных закономерностей, лежащих в основе физико-химических методов исследования, их связи с современными технологиями, что способствует формированию у студентов основных явлений, понятий и законов, используемых в современных химических и физических методах исследования, а также компетенций, позволяющих осуществлять экспериментальное определение закономерностей изменения физико-химических свойств и проводить численные расчеты соответствующих физико-химических величин (ОПК-1, ОПК-2).

Изучение физико-химических методов анализа развивает у студентов химическое мышление; вырабатывает навыки работы со сложными приборами аналитического контроля  и математической обработки экспериментальных данных, прививает навыки  физико-химического эксперимента; приучает к точности и аккуратности в работе; способствует развитию опыта самостоятельной работы (ПК-1).

Задачи дисциплины

Физико-химические методы анализа  имеют большое значение, как  в теоретической подготовке, так  и в  практическом обучении будущего инженера-технолога, работающего на различных предприятиях химической и радиохимической отрасли. Теоретическую основу дисциплины составляют фундаментальные законы естествознания, такие как периодический закон Д.И. Менделеева, закон сохранения массы вещества и энергии, постоянства состава вещества, действующих масс и др.

Основными задачами дисциплины являются теоретическое и практическое ознакомление с основными физико-химическими методами исследования, которые позволят самостоятельно анализировать границы применимости каждого метода и применение отдельных методов для исследования структуры и строения вещества.

2 МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО

Учебная дисциплина «Физико-химические методы анализа» входит базовую часть профессионального модуля дисциплин ОС ВО по подготовке специалистов по специальности 18.05.02 «Химическая технология материалов современной энергетики» в соответствии с требованиями «Образовательного стандарта Высшего образования  НИЯУ МИФИ». Курс читается в 6-ом семестре.

Успешное овладение курсом тесно связано с изучением и освоением ряда разделов из курсов  «Неорганическая химия», «Аналитическая химия», «Физика», «Физическая химия» и др.

Изучение дисциплины формирует у обучающихся необходимые компетенции для освоения других дисциплин ООП при подготовке специалистов по направлению «Химическая технология материалов современной энергетики»: «Методы аналитического контроля в производстве материалов современной энергетики», «Радиохимия» и других химических и технологических дисциплин и в дальнейшем послужит необходимой основой в практической деятельности инженера-технолога.

3 КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТА, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ / ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАЗОВАНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТА ПО ЗАВЕРШЕНИИ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Данная дисциплина участвует в формировании следующих общекультурных и общепрофессиональных компетенций:

| ОПК-1 | Способен использовать математические, естественнонаучные и инженерные знания для решения задач своей профессиональной деятельности | З-ОПК-1 Знать: математический аппарат, физические и химические законы необходимые для решения профессиональных задач в области химии и технологии ядерного топливного цикла, основные теоретические положения смежных естественнонаучных дисциплин У-ОПК-1 Уметь: определять необходимость привлечения дополнительных знаний из специальных разделов математических и естественнонаучных дисциплин для решения профессиональных задач, применять полученные теоретические знания и математический аппарат для самостоятельного освоения специальных разделов математики и естественнонаучных дисциплин, необходимых в профессиональной деятельности, применять знания математики и естественнонаучных дисциплин для анализа и обработки результатов химических экспериментов В-ОПК-1 Владеть: навыками использования теоретических основ базовых разделов математики и естественнонаучных дисциплин при решении задач в области химии и технологии ядерного топливного цикла |
| --- | --- | --- |
| ОПК-2 | Способен использовать современное технологическое и аналитическое оборудование в профессиональной и научно-исследовательской деятельности | З-ОПК-2 Знать: современное технологическое и аналитическое оборудование применяемое в атомной отрасли, способы его использования при проведении научных исследований У-ОПК-2 Уметь: обоснованно выбирать технологическое и аналитическое оборудование для решения задач своей профессиональной деятельности; уметь анализировать полученные результаты научных исследований В-ОПК-2 Владеть: навыками работы на современном технологическом и аналитическом оборудовании и проведения с его использованием научных исследований |
| ПК-1 | Способен самостоятельно выполнять исследования с использованием современной аппаратуры и методов исследования в области объектов профессиональной деятельности, проводить корректную обработку результатов и устанавливать адекватность моделей | З-ПК-1 Знать: методики планирования эксперимента, стандартные методики проведения комплексных исследований в промышленных и лабораторных условия, методики обработки и обобщения полученных результатов, методики установления адекватности и анализ исследуемой математической зависимости У-ПК-1 Уметь: проводить все основные промышленные и лабораторные исследования в области химической технологии материалов современной энергетики с использованием современной аппаратуры, проводить предварительную оценку методов исследований, выбирать оптимальную методику, грамотно осуществлять исследование и самостоятельно обрабатывать В-ПК-1 Владеть: современными тенденциями постановки и планирования эксперимента, последними научными достижениями в области проведения промышленных и лабораторных исследований с использованием новейшей аппаратуры, современными методами обработки полученных результатов и математического аппарата |
| ПК- 1.2 | Способен проводить аналитические, радиометрические и дозиметрические измерения и корректно обрабатывать экспериментальные данные | З-ПК-1.2 Знать: особенности применения современных физико-химических, |

4 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов.

| № п/п | Раздел учебной дисциплины | Недели |  | Виды учебной деятельности, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах) |  |  | Текущий контроль успеваемости (неделя, форма) | Аттестация раздела (неделя, форма) | Максимальный балл за раздел * |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Лекции | Практ. занятия / семинары | Лаб. работы |  |  |  |
| Семестр 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Кинетические методы анализа |  | 1-2 | 4 | 2 | - | – | – | – |
| 2 | Электрохимические методы анализа. Потенциометрия. Ионометрия. Потенциометрическое титрование. Вольтамперометрия. |  | 3-6 | 6 | 4 | 6 | КР | - | 10 |
| 3 | Спектроскопические методы анализа. Спектр электромагнитного излучения. Спектры атомов и молекул. Основные законы испускания и поглощения. Аппаратура. |  | 7-8 | 4 | 4 | 4 | 5КТ |  | 20 |
| 4 | Методы атомной оптической спектроскопии |  | 9-10 | 4 | 2 | - |  |  | 5 |
| 5 | Методы молекулярной оптической спектроскопии |  | 11-14 | 6 | 2 | 6 |  |  | 10 |
| 6 | Хроматографические методы анализа |  | 15-16 | 2 | 2 |  |  |  | 5 |
| 7 | Зачет |  |  |  |  |  |  |  | 0-50 |
|  | Итого за семестр: |  |  |  |  |  |  |  | 100 |

* 100 баллов за семестр, включая зачет или экзамен.

ИДЗ – индивидуальное домашнее задание;

КР – контрольная работа;

КИ – итоговая контрольная работа.

КТ – контрольный тест;

К – коллоквиум.

4.1. Наименование тем и содержание лекционных занятий (26 часов)

Кинетические методы анализа (2 часа)

Сущность кинетических методов. Каталитический и некаталитический варианты кинетических методов; их чувствительность и селективность. Типы используемых каталитических и некаталитических реакций: окисления-восстановления, обмена лигандов в комплексах, превращения органических соединений, фотохимические и ферментативные реакции. Способы определения концентрации по данным кинетических измерений.

Примеры практического применения. Определение неорганических и органических соединений. Использование каталитических реакций для определения малых количеств веществ.

Электрохимические методы анализа (6 часов)

Общая характеристика электрохимических методов. Классификация. Электрохимические ячейки. Индикаторный электрод и электрод сравнения. Равновесные и неравновесные электрохимические системы. Явления, возникающие при протекании тока (омическое падение напряжения, концентрационная и кинетическая поляризация). Поляризационные кривые и их использование в различных электрохимических методах.

Потенциометрия. Прямая потенциометрия. Измерение потенциала. Обратимые и необратимые окислительно-восстановительные системы. Индикаторные электроды. Ионометрия. Классификация ионоселективных электродов: электроды с гомогенными и гетерогенными кристаллическими мембранами, стеклянные электроды, электроды с подвижными носителями, ферментные и газочувствительные электроды. Электродная функция, коэффициент селективности, время отклика.

Примеры практического применения ионометрии. Определение рН, ионов щелочных металлов, галогенид-ионов.

Потенциометрическое титрование. Изменение электродного потенциала в процессе титрования. Способы обнаружения конечной точки титрования; индикаторы. Использование реакций кислотно-основных, осаждения, комплексообразования, окисления-восстановления.

Примеры практического применения. Титрование фосфорной кислоты, смесей соляной и азотной, соляной и уксусной кислот в водно-органических средах. Определение иодидов и хлоридов при совместном присутствии. Использование окислительно-восстановительного титрования для определения ионов металлов разных степеней окисления.

Кулонометрия. Теоретические основы. Закон Фарадея. Способы определения количества электричества. Прямая кулонометрия и кулонометрическое титрование. Кулонометрия при постоянном токе и постоянном потенциале. Внешняя и внутренняя генерация кулонометрического титранта. Титрование электроактивных и электронеактивных компонентов. Определение конечной точки титрования. Преимущества и ограничения метода кулонометрического титрования по сравнению с другими титриметрическими методами.

Примеры практического применения. Определение малых количеств кислоты и щелочи, тиосульфата натрия, окислителей – ионов металлов.

Вольтамперометрия. Индикаторные электроды и классификация вольтамперометрических методов. Преимущества и недостатки ртутного электрода. Применение твердых электродов. Получение и характеристика вольтамперной кривой. Конденсаторный, миграционный, диффузионный токи. Предельный диффузионный ток. Полярография. Уравнение Ильковича. Уравнение полярографической волны Ильковича-Гейровского. Потенциал полуволны. Факторы, влияющие на величину потенциала полуволны. Современные виды вольтамперометрии: прямая и инверсионная, переменнотоковая; хроноамперометрия с линейной разверткой (осциллография). Преимущества и ограничения по сравнению с классической полярографией.

Амперометрическое титрование. Сущность метода. Индикаторные электроды. Выбор потенциала индикаторного электрода. Амперометрическое титрование с одним и двумя поляризованными электродами. Виды кривых титрования.

Другие электрохимические методы анализа. Общая характеристика электрогравиметрических методов. Электропроводность растворов и принципы кондуктометрии. Хронопотенциометрия – вольтамперометрия при постоянном токе. Практическое применение методов.

Сравнительная характеристика чувствительности и избирательности, областей применения электрохимических методов.

Спектроскопические методы анализа (4 часа)

Спектр электромагнитного излучения. Энергия фотонов, частота, волновое число, длина волны; связь между ними; термины, символы, единицы измерения. Составляющие внутренней энергии частиц и соответствующие им диапазоны электромагнитного излучения. Основные типы взаимодействия вещества с излучением: эмиссия (тепловая, люминесценция), поглощение, рассеяние. Классификация спектроскопических методов по природе частиц, взаимодействующих с излучением (атомные, молекулярные); характеру процесса (абсорбционные, эмиссионные); диапазону электромагнитного излучения.

Спектры атомов. Основные и возбужденные состояния атомов, характеристики состояний. Энергетические переходы, правила отбора. Вероятности электронных переходов и времена жизни возбужденных состояний. Характеристики спектральных линий: положение в спектре, интенсивность, полуширина. Причины уширения спектральных линий.

Спектры молекул; их особенности. Схемы электронных уровней молекулы. Электронные, колебательные и вращательные спектры молекул. Зависимость вида спектра от агрегатного состояния вещества.

Основные законы испускания и поглощения электромагнитного излучения. Связь аналитического сигнала с концентрацией определяемого компонента. Основные способы определения концентрации в спектроскопических методах.

Аппаратура. Способы монохроматизации лучистой энергии. Классификация спектральных приборов, их характеристики: дисперсия, разрешающая способность, светосила. Приемники излучения: фотоэмульсия, фотоэлементы, фотоумножители, полупроводниковые приемники. Инструментальные помехи. Шумы и отношение сигнал-шум.

Методы атомной оптической спектроскопии (4 часа)

Атомно-эмиссионный метод. Принципиальная схема атомно-эмиссионного спектрометра. Источники атомизации и возбуждения (атомизаторы): электрические разряды (дуговые, искровые, пониженного давления), пламена, плазменные источники (плазмотроны, индуктивно связанные плазмы), лазеры. Их основные характеристики: температура, состав атмосферы атомизатора, концентрация электронов.

Физические и химические процессы в атомизаторах. Спектральные и физико-химические помехи, способы их устранения. Особенности подготовки пробы и ее введение в атомизаторы различного типа. Качественный и количественный анализ атомно-эмиссионным методом. Метрологические характеристики и аналитические возможности.

Атомно-абсорбционный метод. Принципиальная схема атомно-абсорбционного спектрометра. Атомизаторы (пламенные и непламенные). Источники излучения (лампы с полым катодом, источники сплошного спектра, лазеры), их характеристики.

Спектральные и физико-химические помехи, способы их устранения. Возможности, достоинства и недостатки метода, его сравнение с атомно-эмиссионным методом. Метрологические характеристики.

Примеры практического применения атомно-эмиссионного и атомно-абсорбционного методов.

Методы молекулярной оптической спектроскопии (6 часов)

Молекулярная абсорбционная спектроскопия (спектрофотометрия). Принципиальная схема прибора. Классификация аппаратуры с точки зрения способа монохроматизации (фотометры, спектрофотометры). Основные причины отклонения от основного закона светопоглощения (инструментальные и физико-химические).

Связь химической структуры соединения с абсорбционным спектром. Способы получения окрашенных соединений. Фотометрические аналитические реагенты, требования к ним. Способы определения концентрации веществ. Измерение высоких, низких оптических плотностей (дифференциальный метод). Анализ многокомпонентных систем. Спектрофотометрия как метод исследования реакций в растворах (комплексообразования, протолитических, агрегации), сопровождающихся изменением спектров поглощения. Метрологические характеристики и аналитические возможности. Примеры практического применения.

Методы колебательной спектроскопии. Колебательные спектры молекул. Их особенности. Классификация методов по способу получения колебательных спектров (ИК- и КР-спектроскопия). Принципиальная схема прибора. Основные типы источников излучения, детекторов.

Качественный (молекулярный, структурно-групповой) и количественный анализ методами ИК- и КР-спектроскопии. Метрологические характеристики и аналитические возможности методов, сравнение с методом спектрофотометрии. Примеры использования.

Молекулярная люминесцентная спектроскопия. Классификация видов люминесценции по источникам возбуждения (хемилюминесценция, электролюминесценция, фотолюминесценция и др.); механизму и длительности свечения.

Хроматографические методы анализа (2 часа)

Определение хроматографии. Понятие о подвижной и неподвижной фазах. Классификация методов по агрегатному состоянию подвижной и неподвижной фаз, по механизму разделения, по технике выполнения. Способы получения хроматограмм (фронтальный, вытеснительный, элюентный). Основные параметры хроматограммы. Основное уравнение хроматографии. Селективность и эффективность хроматографического разделения. Теория теоретических тарелок. Кинетическая теория. Разрешение как фактор оптимизации хроматографического процесса. Качественный и количественный хроматографический анализ.

Газовая хроматография. Газо-адсорбционная (газо-твердофазная) и газо-жидкостная хроматография. Сорбенты и носители, требования к ним. Механизм разделения. Схема газового хроматографа. Колонки. Детекторы, их чувствительность и селективность. Области применения газовой хроматографии.

Жидкостная хроматография. Виды жидкостной хроматографии. Преимущества высокоэффективной жидкостной хроматографии (ВЭЖХ). Схема жидкостного хроматографа. Насосы, колонки. Основные типы детекторов, их чувствительность и селективность.

Адсорбционная жидкостная хроматография. Нормально-фазовый и обращенно-фазовый варианты. Полярные и неполярные неподвижные фазы и принципы их выбора. Модифицированные силикагели как сорбенты. Подвижные фазы и принципы их выбора. Области применения адсорбционной жидкостной хроматографии.

4.2. Темы практических занятий, их содержание и объём (16 часов)

4.2.1 Кинетические методы анализа (2 часа)

Реакции  окисления-восстановления, обмена лигандов в комплексах, превращения органических соединений, фотохимические и ферментативные реакции.

Способы определения концентрации по данным кинетических измерений.

Примеры практического применения. Определение неорганических и органических соединений. Использование каталитических реакций для определения малых количеств веществ.

4.2.2 Электрохимические методы анализа (4 часа)

Обратимые и необратимые окислительно-восстановительные системы. Индикаторные электроды. Ионометрия. Классификация ионоселективных электродов: электроды с гомогенными и гетерогенными кристаллическими мембранами, стеклянные электроды, электроды с подвижными носителями, ферментные и газочувствительные электроды. Электродная функция, коэффициент селективности, время отклика.

Потенциометрическое титрование. Изменение электродного потенциала в процессе титрования. Способы обнаружения конечной точки титрования; индикаторы. Кулонометрия. Теоретические основы. Закон Фарадея. Способы определения количества электрчества. Прямая кулонометрия и кулонометрическое титрование.

4.2.3. Спектроскопические методы анализа (2 часа)

Классификация спектроскопических методов по природе частиц, взаимодействующих с излучением (атомные, молекулярные); характеру процесса (абсорбционные, эмиссионные); диапазону электромагнитного излучения.

Спектры атомов. Характеристики спектральных линий: положение в спектре, интенсивность, полуширина. Причины уширения спектральных линий.

Спектры молекул; их особенности. Схемы электронных уровней молекулы. Электронные, колебательные и вращательные спектры молекул. Зависимость вида спектра от агрегатного состояния вещества.

Основные законы испускания и поглощения электромагнитного излучения. Связь аналитического сигнала с концентрацией определяемого компонента. Основные способы определения концентрации в спектроскопических методах.

4.2.4. Методы атомной оптической спектроскопии (2 часа)

Атомно-эмиссионный метод. Принципиальная схема атомно-эмиссионного спектрометра. Спектральные и физико-химические помехи, способы их устранения. Особенности подготовки пробы и ее введение в атомизаторы различного типа. Качественный и количественный анализ атомно-эмиссионным методом. Метрологические характеристики и аналитические возможности.

Атомно-абсорбционный метод. Принципиальная схема атомно-абсорбционного спектрометра. Атомизаторы (пламенные и непламенные). Источники излучения (лампы с полым катодом, источники сплошного спектра, лазеры), их характеристики.

4.2.5. Методы молекулярной оптической спектроскопии (4 часа)

Молекулярная абсорбционная спектроскопия (спектрофотометрия. Связь химической структуры соединения с абсорбционным спектром. Способы получения окрашенных соединений. Фотометрические аналитические реагенты, требования к ним. Способы определения концентрации веществ. Измерение высоких, низких оптических плотностей (дифференциальный метод). Анализ многокомпонентных систем.

Спектрофотометрия как метод исследования реакций в растворах (комплексообразования, протолитических, агрегации), сопровождающихся изменением спектров поглощения. Метрологические характеристики и аналитические возможности. Примеры практического применения.

Методы колебательной спектроскопии. Колебательные спектры молекул. Их особенности. Классификация методов по способу получения колебательных спектров (ИК- и КР-спектроскопия). Принципиальная схема прибора. Основные типы источников излучения, детекторов.

4.2.6. Хроматографические методы анализа (2 часа)

Способы получения хроматограмм (фронтальный, вытеснительный, элюентный). Основные параметры хроматограммы. Основное уравнение хроматографии. Селективность и эффективность хроматографического разделения. Теория теоретических тарелок.

Адсорбционная жидкостная хроматография. Нормально-фазовый и обращенно-фазовый варианты. Полярные и неполярные неподвижные фазы и принципы их выбора. Модифицированные силикагели как сорбенты. Подвижные фазы и принципы их выбора. Области применения адсорбционной жидкостной хроматографии.

4.3 Темы лабораторных работ и их объём (16часов)

Каждый студент выполняет 4 работы по указанию преподавателя из приведенного перечня:

1 Кондуктометрический анализ растворов электролитов:

  - Определение соды и щёлочи в растворе;

  - Определение хлороводородной и  уксусной кислот;

  - Определение содержания сульфата натрия (серы) в технической глауберовой соли.

- Молекулярно-абсорбционная спектроскопия:

  - Проверка применимости закона Бугера–Ламберта –Бера к раствору комплексного соединения железа с сульфосалициловой кислотой;

  - Определение концентрации ионов меди методом дифференциальной фотометрии;

  - Спектрофотометрическое определение концентрации лантаноидов в растворе при их совместном присутствии;

- Потенциометрический метод анализа:

  - Определение железа (III) в растворе;

  - Определение кобальта (II) в растворе;

  - Анализ смеси фосфорной кислоты с дигидрофосфатом натрия;

  - Определение хлороводородной и борной кислот в их смеси.

5 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

При реализации программы дисциплины «Физико-химические методы анализа» используются различные образовательные технологии – во время аудиторных занятий, они проводятся в форме лекций (широко применяется компьютерная презентация), практических (семинарских) занятий, выполнения лабораторных работ. Для контроля усвоения разделов данного курса каждый студент выполняет три контрольных работы, в которых используются тестовые технологии, как с выборочным вариантом ответов, так и так и безальтернативные варианты, ответы на которые позволяют судить об усвоении студентом данного курса; при защите лабораторных работ проводится собеседование и опрос в устной форме.

Самостоятельная работа студентов  подразумевает проработку лекционного материала, подготовку к практическим занятиям и  лабораторным работам с использованием рекомендуемой литературы

6 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

6.1 Основные  источники информации

1 Лакиза Н. В. Аналитическая химия: учеб.-метод. пособие / Н. В. Лакиза, С. А. Штин; М-во науки и высш. образования РФ, Урал. федер. ун-т. – Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2019. – 139 с

2 Спектральные методы анализа: Практическое  руководство: Учебное  пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности ВПО "Фундаментальная и прикладная химия". Гриф УМО. / В.И. Васильева, О.Ф. Стоянова, И.В. Шкутина [и др.]; Под ред. В.Ф.  Селеменева и В.Н. Семенова. – СПб.; М; Краснодар: Лань, 2014. – 412 с.

3 Москвин Л.Н.    Методы разделения и концентрирования в аналитической химии: учебник для вузов/ Л.Н. Москвин, О.В. Родинков. – 2-е изд. – Долгопрудный: Интеллект, 2012. – 352 с.

6.2 Дополнительные источники информации

1 Практикум по аналитической химии: Учебное пособие для вузов. / В.П. Васильев [и др.]. – М.: Высшая школа, 2000. – 328 с.

2 Аналитическая химия. Сборник вопросов, упражнений и задач по аналитической химии. / Под ред. В.П. Васильева. – М.: Дрофа, 2003. – 320 с.

3 Толстоусов В.Н., Эфрос С.М. Задачник по количественному анализу. Учебное пособие для ВУЗов. Л.: Химия, 1986. – 160 с.

4 Пилипенко А.Т. Пятницкий И.В. Аналитическая химия. – М.: Химия, 1990. – 480 с.

6.3  Электронные ресурсы

1 Торосян В.Ф. Аналитическая химия и физико-химические методы анализа. Практическое руководство: учебно-методическое пособие /В.Ф. Торосян – Томск: Изд-во Томского политехнического университета, 2010. – 195 с.

2 Короткова Е.И. Физико-химические методы исследования и анализа: учебное пособие / Е.И. Короткова, Т.М. Гиндуллина, Н.М. Дубова, О.А. Воронова; Томский политехнический университет. – Томск: Изд-во Томского политехнического университета, 2011. – 168 с.

7 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Учебная дисциплина обеспечена учебно-методической документацией и материалами. Ее содержание должно быть представлено в  локальной интернет-сети вуза. Имеется доступ к сети Интернет (во время самостоятельной подготовки).

Программа составлена в соответствии с требованиями ОС ВО НИЯУ МИФИ по специальности  «Химическая технология материалов современной энергетики».

Авторы:

_______________Е.А.Демченко, к.х.н., доцент кафедры «Химия и химическая технология» ОТИ НИЯУ МИФИ;

Рецензент(ы)

________________П.В. Козлов, к.т.н., рук. группы ЦЗЛ ФГУП «ПО «Маяк».

Учебная программа рассмотрена на заседании кафедры «Химии и химической технологии» (ХиХТ) ОТИ НИЯУ МИФИ _________ 2021 года и рекомендована для подготовки специалистов.

Учебная программа утверждена на заседании методического совета института ____  _____ 20__, протокол ____________