МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ федеральное государственное АВТОНОМНОЕ образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»

Озерский технологический институт – филиал федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» (ОТИ НИЯУ МИФИ)

|  | «УТВЕРЖДАЮ» Зам. директора ОТИ НИЯУ МИФИ О.В. Федорова «30»_августа 2021 |
| --- | --- |

- РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«МЕТОДЫ АНАЛИТИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ В ПРОИЗВОДСТВЕ МАТЕРИАЛОВ СОВРЕМЕННОЙ ЭНЕРГЕТИКИ»

наименование дисциплины

| Специальность | 180502 «Химическая технология материалов современной энергетики» |
| --- | --- |

| Профиль подготовки | Химическая технология материалов ЯТЦ |
| --- | --- |

| Квалификация (степень) выпускника | инженер |
| --- | --- |
|  | (бакалавр, магистр, специалист) |

| Наименование образовательной программы | Химическая технология материалов |
| --- | --- |
| современной энергетики |  |

| Форма обучения | очная |
| --- | --- |
|  | (очная, очно-заочная (вечерняя), заочная) |

г. Озерск, 2021 г.

АННОТАЦИЯ

Дисциплина «Методы аналитического контроля в производстве материалов современной энергетики» предусматривает изучение студентами – технологами специальности 18.05.02 теоретических основ и практических навыков работы с приборами и методами контроля в производстве материалов современной энергетики. В результате освоения дисциплины будущий специалист приобретет знания, умения и навыки, обеспечивающие достижение целей основной образовательной программы по специальности «Химическая технология материалов современной энергетики». Кроме того изучение дисциплины нацелено на подготовку специалистов –технологов к производственной работе и эксплуатации методов аналитического контроля в области технологических процессов для извлечения материалов ядерно-топливного цикла (ЯТЦ) атомной энергетики из природного и техногенного сырья; организации и осуществлению входного контроля сырья и материалов, а также контролю промежуточных и конечных продуктов производства предприятий ЯТЦ; научно-исследовательской работе в части проведения исследований в области технологии материалов ЯТЦ; поиску и анализу научной, научно-технической информации, необходимой для выполнения конкретных технологических и исследовательских задач, составлению аналитических обзоров литературы.

1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Дисциплина «Методы аналитического контроля в производстве материалов современной энергетики» предусматривает изучение студентами – технологами специальности 18.05.02 теоретических основ и практических навыков работы с приборами и методами контроля в производстве материалов современной энергетики.

Целью освоения учебной дисциплины «Методы аналитического контроля в производстве материалов современной энергетики» является формирование у студентов основных понятий, представлений и модулей, составляющих необходимую теоретическую базу для дальнейшей профессиональной подготовки инженеров – технологов, а также успешного освоения в последующем физической химии, коллоидной химии и других химических и технологических дисциплин. Изучение данной дисциплины также вырабатывает у студентов  навыки наблюдения, обобщения и математической обработки экспериментальных данных; навыки работы на современном аналитическом оборудовании.

Дисциплина  «Методы аналитического контроля в производстве материалов современной энергетики» имеет большое значение в теоретической подготовке и практическом обучении будущего инженера-технолога.

Основными задачами дисциплины «Методы аналитического контроля в производстве материалов современной энергетики» являются:

- формирование у студентов знаний по методам аналитического контроля производств материалов современной энергетики, необходимых для управления технологическим процессами;

- формирование у студентов навыков работы в аналитической лаборатории, включая выбор инструментальных методов анализа и их выполнение, а также обработку результатов анализов и оформление отчета;

- формирование навыков поиска научной информации в области аналитической химии редких, рассеянных и радиоактивных элементов, способности к использованию информационных ресурсов (учебная, научная литература, интернет-ресурсы).

2 МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО

Учебная дисциплина «Методы аналитического контроля в производстве материалов современной энергетики» входит в базовую часть профессионального модуля дисциплин ОС ВО по подготовке специалистов по специальности 18.05.02 «Химическая технология материалов современной энергетики» в соответствии с требованиями «Образовательного стандарта Высшего образования  НИЯУ МИФИ». Курс читается в 7-ом семестре.

Изучение дисциплины формирует у обучающихся необходимые компетенции для освоения других дисциплин ООП при подготовке специалистов по направлению «Химическая технология материалов современной энергетики». Теоретическую основу  данной дисциплины составляют фундаментальные законы естествознания, такие как периодический закон Д.И. Менделеева, закон сохранения массы вещества и энергии, строение вещества, взаимосвязь свойств веществ со строением частиц его составляющих, основы  аналитической химии и физико-химических методов анализа. Дисциплина  «Методы аналитического контроля в производстве материалов современной энергетики»  тесно связана с физикой, неорганической, физической и коллоидной химией  и  др. науками.

Дисциплина  «Методы аналитического контроля в производстве материалов современной энергетики» имеет практико-ориентированную направленность.

3 КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТА, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ / ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАЗОВАНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТА ПО ЗАВЕРШЕНИИ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Процесс       изучения    дисциплины    направлен    на   формирование   следующих компетенций:

| ОПК-1 | Способен использовать математические, естественнонаучные и инженерные знания для решения задач своей профессиональной деятельности | З-ОПК-1 Знать: математический аппарат, физические и химические законы необходимые для решения профессиональных задач в области химии и технологии ядерного топливного цикла, основные теоретические положения смежных естественнонаучных дисциплин У-ОПК-1 Уметь: определять необходимость привлечения дополнительных знаний из специальных разделов математических и естественнонаучных дисциплин для решения профессиональных задач, применять полученные теоретические знания и математический аппарат для самостоятельного освоения специальных разделов математики и естественнонаучных дисциплин, необходимых в профессиональной деятельности, применять знания математики и естественнонаучных дисциплин для анализа и обработки результатов химических экспериментов В-ОПК-1 Владеть: навыками использования теоретических основ базовых разделов математики и естественнонаучных дисциплин при решении задач в области химии и технологии ядерного топливного цикла |
| --- | --- | --- |
| ОПК-3 | Способен проводить научные исследования и анализ полученных результатов | З-ОПК-3 Знать: организационные принципы и основные этапы проведения научно-исследовательских работ У-ОПК-3 Уметь: проводить предварительную оценку методов исследований, выбирать оптимальную методику исследований и аналитическое оборудование, осуществлять исследование и самостоятельно обрабатывать его результаты В-ОПК-3 Владеть: навыками проведения научных исследований с использованием современного технологического и аналитического оборудования |
| ПК-1 | ПК-1 Способен самостоятельно выполнять исследования с использованием современной аппаратуры и методов исследования в области объектов профессиональной деятельности, проводить корректную обработку результатов и устанавливать адекватность моделей | З-ПК-1 Знать: методики планирования эксперимента, стандартные методики проведения комплексных исследований в промышленных и лабораторных условия, методики обработки и обобщения полученных результатов, методики установления адекватности и анализ исследуемой математической зависимости У-ПК-1 Уметь: проводить все основные промышленные и лабораторные исследования в области химической технологии материалов современной энергетики с использованием современной аппаратуры, проводить предварительную оценку методов исследований, выбирать оптимальную методику, грамотно осуществлять исследование и самостоятельно обрабатывать В-ПК-1 Владеть: современными тенденциями постановки и планирования эксперимента, последними научными достижениями в области проведения промышленных и лабораторных исследований с использованием новейшей аппаратуры, современными методами обработки полученных результатов и математического аппарата |
| ПК – 1.1 | способен осуществлять разработку и проектирование технологических процессов и оборудования для извлечения материалов ядерно-топливного цикла атомной энергетики из природного и техногенного сырья, переработки отработавшего ядерного топлива и радиоактивных отходов, разделения изотопов легких элементов и их применения | З-ПК-1.1 Знать: технологический процесс и оборудование для извлечения материалов ЯТЦ, разделения изотопов легких элементов У-ПК-1.1 Уметь: определять необходимое технологическое оборудования для переработки природного и техногенного сырья, переработки ОЯТ и РАО, разделения изотопов легких элементов В-ПК-1.1 Владеть: Навыками технологических процессов или отдельных элементов оборудования, используемого для переработки природного и техногенного сырья, переработки ОЯТ и РАО, разделения изотопов легких элементов |
| ПК- 1.2 | Способен проводить аналитические, радиометрические и дозиметрические измерения и корректно обрабатывать экспериментальные данные | З-ПК-1.2 Знать: особенности применения современных физико-химических, радиометрических и дозиметрических методов анализа сложных техногенных объектов У-ПК-1.2 Уметь: анализировать сложные техногенные объекты на производственном и научном оборудовании и корректно обрабатывать данные с учетом метрологических характеристик В-ПК-1.2 Владеть: теоретическими основами и практическими навыками работы на современном аналитическом, радиометрическом и дозиметрическом оборудовании |

4 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 часов.

| № п/п | Раздел учебной дисциплины | Недели | Виды учебной деятельности, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах) |  |  | Текущий контроль успеваемости (неделя, форма) | Аттестация раздела (неделя, форма) | Максимальный балл за раздел * |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Лекции | Практ. занятия / семинары | Лаб. работы |  |  |  |
| Семестр 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Общая характеристика и классификация методов. Спектроскопические, дифракцион-ные, электриче-ские и магнитные методы. Энергетические характеристики различных методов. Чувствительность и разрешающая способность метода. | 1 | 2 | - | - | – | – | – |
| 2 | Теоретические основы спектро-скопических методов исследования. Проблемы получения и регистрации спектров | 2-4 | 8 | - | - | КР | - | 4 |
| 3 | Методы колебательной спектроскопии. ИК спектры и спектры комбинационного рассеяния. | 5-7 | 8 | 2 | 4 | КР | КТ | 18 |
| 4 | Методы электронной спектроскопии. Спектроскопия в видимой и УФ областях спектра | 8-10 | 8 | 4 | 4 | КТ | - | 16 |
| 5 | Методы масс-спектрометрии | 11-12 | 6 | 4 | 4 | КТ |  | 4 |
| 6 | Резонансные методы спектро-скопии. | 13-14 | 2 | 4 |  | КТ |  | 4 |
| 7 | Рентгеновские методы исследования | 15-16 | 2 | 4 | 4 |  | КИ | 4 |
| 8 | Зачет |  |  |  |  |  |  | 0-50 |
|  | Итого за семестр: |  |  |  |  |  |  | 100 |

* 100 баллов за семестр, включая зачет или экзамен.

ИДЗ – индивидуальное домашнее задание;

КР – контрольная работа;

КИ – итоговая контрольная работа.

КТ – контрольный тест;

К – коллоквиум.

4.1 Наименование тем и содержание лекционных занятий (36 часов)

1  Введение (2 часа)

Общая характеристика и классификация методов. Спектроскопические, дифракционные, электрические и магнитные методы. Энергетические характеристики различных методов. Чувствительность и разрешающая способность метода. Характеристическое время метода. Интеграция методов.

2 Теоретические основы спектроскопических методов исследования (8 часов)

Основные критерии объединения разнообразных физических методов анализа в единый класс спектроскопических методов. Главный критерий отнесения физического метода анализа к спектроскопическому  взаимодействие электромагнитного излучения с веществом, приводящее к различным энергетическим переходам, регистрируемым экспериментально.

Природа электромагнитного излучения, различные типы его взаимодействия с веществом (периодические изменения электрических и магнитных дипольных моментов). Основные характеристики излучения (частота, длина волны, волновое число). Электронные, колебательные, вращательные, спиновые и ядерные переходы как результат различных типов внутриатомных или внутримолекулярных взаимодействий, определяющих соответствующую спектральную область. Спектры испускания, поглощения и рассеяния атомов, ионов и молекул.

Важнейшие характеристики спектральных линий (положение, интенсивность, ширина).

Принципиальная схема спектроскопических измерений в любой области спектра.

Основные узлы спектральной установки. Источники электромагнитного излучения, конкретные примеры использования различных источников излучения в различных спектральных областях.

Монохроматизация излучения, блок-схемы спектрометров, их классификация (монохроматоры, полихроматоры, светофильтры). Характеристики спектральных приборов - разрешающая сила, дисперсия, светосила, аппаратная функция. Критерий Рэлея в оценке разрешающей силы.

3 Методы колебательной спектроскопии. Инфракрасные спектры и спектры комбинационного рассеяния (8 часов)

Квантово-механический подход к описанию колебательных спектров.

Уровни энергии, их классификация, фундаментальные, обертонные и составные частоты. Интенсивность полос колебательных спектров. Правила отбора и интенсивность в ИК поглощении и в спектрах КР.

Классическая задача о колебаниях многоатомных молекул. Частоты и формы нормальных колебаний молекул. Выбор модели. Естественные координаты. Коэффициенты кинематического взаимодействия. Силовые постоянные химических связей. Учет симметрии молекулы. Симметрия нормальных колебаний, координаты симметрии.

Анализ нормальных колебаний молекулы по экспериментальным данным. Сопоставление ИК и КР спектров и выводы о симметрии молекулы. Характеристичность нормальных колебаний. Ограничения концепции групповых частот.

Определение силовых полей молекулы и проблема их неоднозначности. Использование изотопических разновидностей молекул. Корреляция силовых постоянных с другими параметрами и свойствами молекул.

Применение методов колебательной спектроскопии для качественного и количественного анализов и другие применения в химии. Специфичность колебательных спектров. Исследования динамической изомерии, равновесий, кинетики реакций.

Техника и методики ИК спектроскопии и спектроскопии КР. Аппаратура ИК спектроскопии, прозрачные материалы, приготовление образцов. Аппаратура спектроскопии КР, преимущества лазерных источников возбуждения.

4 Методы электронной спектроскопии. Спектроскопия в видимой и ультра-фиолетовой областях спектра (8 часов)

Эмиссионная УФ спектроскопия как метод исследования двухатомных молекул. Вероятности переходов между электронно-колебательно-вращательными состояниями. Принцип Франка - Кондона. Определение энергии диссоциации и других молекулярных постоянных.

Абсорбционная спектроскопия в видимой и УФ - областях как метод исследования электронных спектров многоатомных молекул. Характеристики электронных состояний многоатомных молекул: энергия, волновые функции, мультиплетность, время жизни. Симметрия и номенклатура электронных состояний.

Классификация и отнесение электронных переходов. Интенсивности полос различных переходов. Правила отбора и нарушения запрета.

Применение электронных спектров поглощения в качественном, структурном и количественном анализах. Специфика электронных спектров поглощения различных классов соединений. Спектры сопряженных систем и пространственные эффекты в электронных спектрах поглощения.

Техника спектроскопии в видимой и УФ областях.

Люминесценция (флуоресценция и фосфоресценция). Фотофизические процессы в молекуле. Основные характеристики люминесценции (спектры поглощения и спектры возбуждения, времена жизни возбужденных состояний, квантовый и энергетический выход люминесценции). Закономерности люминесценции (закон Стокса - Ломмеля, правило Левшина, закон Вавилова). Тушение люминесценции. Практическое использование количественного люминесцентного анализа.

5 Методы масс-спектрометрии (6 часов)

Методы ионизации: электронный удар, фотоионизация, электростатическое  неоднородное поле, химическая ионизация. Комбинированные методы. Ионный ток и сечение ионизации. Потенциалы появления ионов. Вертикальные и адиабатические электронные переходы. Диссоциативная ионизация. Типы ионов в масс-спектрометрах.

Принципиальная схема масс-спектрометра Демпстера. Фокусирующее действие однородного поперечного магнитного поля. Электростатическая фокусировка. Двойная фокусировка. Разрешающая сила масс-спектрометра. Ионный источник. Система напуска. Молекулярное течение газа. Времяпролетный масс-спектрометр. Квадрупольный масс-спектрометр. Спектрометр ион-циклотронного резонанса.

Применение масс-спектрометрии. Идентификация вещества. Роль разрешения, потенциалов появления, методов ионизации, метастабильных ионов. Таблицы массовых чисел. Соотношение изотопов.

Корреляция между молекулярной структурой и масс-спектрами. Измерение потенциалов появления ионов и определение потенциалов ионизации и энергии разрыва связей. Преимущества фотоионизации.

6 Резонансные методы спектроскопии (2 часа)

Метод ЯМР. Физические основы явления ядерного магнитного резонанса. Снятие вырождения спиновых состояний в постоянном магнитном поле. Условие ядерного магнитного резонанса. Заселенность уровней энергии, насыщение, релаксационные процессы и ширина сигнала.

Химический сдвиг и спин-спиновое расщепление в спектрах ЯМР. Константа экранирования ядра. Относительный химический сдвиг, его определение и использование в химии. Спин-спиновое взаимодействие ядер, его природа, число компонент мультиплетов, распределение интенсивности, правило сумм. Анализ спектров ЯМР первого и не первого порядков. Метод двойного резонанса. Применение спектров ЯМР в химии. Техника и методика эксперимента. Структурный анализ. Химическая поляризация ядер. Блок-схема спектрометра ЯМР, типы спектрометров. Характер образцов.

Метод ЭПР. Принципы спектроскопии электронного парамагнитного (спинового) резонанса. Условие ЭПР. g-Фактор и его значение. Сверхтонкое расщепление сигнала ЭПР при взаимодействии с одним и несколькими ядрами. Число компонент мультиплета, распределение интенсивности. Константа СТС. Тонкое расщепление. Ширина линий. Приложение метода ЭПР в химии. Изучение механизмов химических реакций. Химическая поляризация электронов. Определение свободных радикалов и других парамагнитных центров. Использование спиновых меток. Блок-схема спектрометра ЭПР, особенности эксперимента, достоинства и ограничения метода.

7 Рентгеновские методы исследования (2 часа)

Природа рентгеновских спектров. Края поглощения. Взаимосвязь рентгеновских спектров поглощения и характеристических спектров испускания. Зависимость частоты линий испускания от величины порядкового номера элемента (закон Мозли). Классификация рентгеновских методов анализа.

4.2 Темы практических занятий, их содержание и объём (18 часов)

- Методы колебательной спектроскопии (2 часа);

- Методы электронной спектроскопии (4 часа);

- Методы масс-спектрометрии (4 часа);

- Резонансные методы (4 часа);

- Рентгеновские методы исследования (4 часа).

4.3 Название и объем лабораторных работ (16 часов)

1. Определение массовой концентрации нефтепродуктов в воде ИК-спектрометрическим         методом на спектрофотометре «Спекорд М-80» (4 часа).

2. Определение массовой концентрации тория в водных растворах спектрофотометрическим методом на спектрофотометре «Lambda-2» (4 часа).

3. Определение массовой концентрации анионных поверхностно-активных веществ (АПАВ) в пробах природной, питьевой и сточной воды флуориметрическим методом

на анализаторе жидкости «Флюорат-02» (4 часа).

4. Выполнение измерений массовой концентрации стронция в водных растворах рентгено- флуоресцентным методом на установке «ЭРА-03» (рентгенофлуоресцентный энергодисперсионный анализатор) (4 часа).

5 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

При реализации программы дисциплины «Методы аналитического контроля в производстве материалов современной энергетики» используются различные образовательные технологии – во время аудиторных занятий (70 часов) занятия проводятся в форме лекций (широко применяется компьютерная презентация), практических (семинарских) занятий, выполнения лабораторных работ.

Для контроля усвоения разделов данного курса каждый студент выполняет три индивидуальных домашних задания. При приеме домашнего задания используются тестовые технологии, как с выборочным вариантом ответов, так и так и безальтернативные варианты, ответы на которые позволяют судить об усвоении студентом данного курса; при защите лабораторных работ проводится собеседование и опрос в устной форме.

Самостоятельная работа студентов (38 часов) подразумевает проработку лекционного материала, подготовку к лабораторным работам с использованием рекомендуемой литературы, а также выполнение индивидуального домашнего задания и подготовку к коллоквиуму.

6  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ

В качестве промежуточной оценки успеваемости студентов используются тестовые и контрольные  задания по темам курса и  коллоквиум.

ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ

по дисциплине: «Методы аналитического контроля в производстве материалов современной энергетики»

1. В каких единицах измеряются волновые числа?

2. Как связано волновое число с длиной волны?

3. В каких областях спектра проявляются переходы между колебательными состояниями молекулы?

4. Как изменяются расстояния между колебательными энергетическими уровнями молекулы с увеличением колебательного квантового числа?

5. Как изменяется относительная заселенность Ni/No колебательных состояний молекулы с увеличением колебательного квантового числа?

6. Проявляются ли (активны) колебания неполярных двухатомных молекул в ИК-спектрах?

7. Сколько поступательных, вращательных и колебательных степеней свободы у линейной молекулы СО2?

8. Какие колебания угловой молекулы SO2 проявляются в ИК-спектре?

9. От каких параметров кюветы с веществом зависит её пропускание?

10. Во сколько раз уменьшится интенсивность света I, прошедшего через кювету с веществом, если концентрация вещества равна 10-3 моль/л, длина поглощающего слоя 2 см, а коэффициент молярного поглощения 0,5.103 л/моль.см?

11. В каких областях спектра проявляются переходы между электронными состояниями молекулы?

12. Какова примерно энергия электронных переходов?

13. Укажите типы электронных переходов.

14. В чем заключается принцип Франка-Кондона?

15. Изменяются ли межъядерные расстояния двухатомных молекул при их переходе в возбужденные электронные состояния?

16. Какую информацию можно получить из электронных спектров поглощения в конденсированной фазе?

17. Какие виды люминесценции бывают?

18. Каким участком спектра возбуждают флуоресценцию исследуемого вещества?

20. Зависит ли спектр флуоресценции от длины волны возбуждающего излучения?

21. Какая закономерность существует во взаимном расположении спектров поглощения и флуоресценции исследуемого соединения?

22. Какая характеристика описывает эффективность флуоресценции?

23. Какая закономерность лежит в основе количественного анализа по спектрам флуоресценции и чем объясняются отклонения от этой закономерности?

24. Что является источником первичного (вторичного) рентгеновского излучения?

25. Какие процессы сопровождают прохождение рентгеновского излучения через вещество?

26. Как изменяется интенсивность рентгеновского излучения при его прохождении через вещество?

27. Как зависит поглощение рентгеновских лучей от химического и физического состояния вещества?

28. От чего зависит выход рентгенофлуоресценции?

29. Можно ли получить рентгенофлуоресцентный спектр водорода?

30. Какие соединения анализируют методом газовой хроматографии?

31. Какие взаимодействия определяют механизм разделения в газожидкостной хроматографии?

32. Какие параметры используют для характеристики эффективности процесса разделения в хроматографической колонке?

33. Какой принцип лежит в основе работы пламенно-ионизационного детектора?

34. Какая характеристика используется в качественном хроматографическом анализе?

35. Какие среды используются в качестве подвижной фазы в газовой хроматографии?

36. Устройство газового хроматографа?

37. Какие типы адсорбентов применяются в газоадсорбционной хроматографии?

38. Какой принцип лежит в основе работы детектора по теплопроводности?

39. Какие характеристики используются в количественном хроматографическом анализе?

40. Какие бывают варианты жидкостной хроматографии в зависимости от природы неподвижной фазы?

41. Какие материалы используются в ионообменных колонках в качестве неподвижной фазы? Какие среды используются в качестве подвижных фаз в ионообменной хроматографии?

42. Какие существуют методы ионной хроматографии?

43. Какие типы детекторов применяются в ионной хроматографии и принципы, на которых основана их работа?

44. Какие виды взаимодействий определяют удерживание вещества в жидкостной хроматографии?

45. Есть ли принципиальные отличия в блок-схемах газового и жидкостного хроматографов?

7 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1  Основные источники информации

1. Спектральные методы анализа: Практическое  руководство: Учебное  пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности ВПО "Фундаментальная и прикладная химия". Гриф УМО. / В.И. Васильева, О.Ф. Стоянова, И.В. Шкутина [и др.]; Под ред. В.Ф.  Селеменева и В.Н. Семенова. – СПб.; М; Краснодар: Лань, 2014. – 412 с.

2. Москвин Л.Н.    Методы разделения и концентрирования в аналитической химии : учебник для вузов/ Л.Н. Москвин, О.В. Родинков. -2-е изд. -Долгопрудный: Интеллект, 2012. -352 с.

3. Демченко Е.А.  Спектральные и хроматографические методы анализа. Учебное пособие.-Озерск. ОТИ МИФИ, 2009.-150с.

7.2  Дополнительные источники информации

1. Драго Р. Физические методы в химии: в 2-х т. / Р. Драго; пер. с англ.; под ред. академика О.А. Реутова. – М.: Мир, 1981. – Т. 1. – 422 с.

2. Вилков Л.В. Физические методы исследования в химии. Структурные методы и оптическая спектроскопия: Учеб. для хим. спец. вузов / Л.В. Вилков, Ю.А. Пентин. – М.: Высшая школа, 1987. – 367 с.

3. Золотов Ю.А. Основы аналитической химии. Методы химического анализа: Учебник для вузов: в 2 кн. / Ю.А. Золотов [и др.]. – М.: Высшая школа, 1996. – Кн. 1. – 383 с.

4.  Отто М. Современные методы аналитической химии: в 2-х т. / Пер. с нем.; под ред. А.В. Гармаша. – М.: Техносфера, 2004.

5. Аналитическая химия. Проблемы и подходы: в 2-х т. / Пер. с англ.; под ред. Р. Кельнера и др.. – М.: Мир, 2004.

7.3  Электронные ресурсы

1. Торосян В.Ф. Аналитическая химия и физико-химические методы

анализа. Практическое руководство: учебно-методическое пособие /В.Ф. Торосян – Томск: Изд-во Томского политехнического университета, 2010. – 195 с.

2. Короткова Е.И. Физико-химические методы исследования и анализа:

учебное пособие / Е.И. Короткова, Т.М. Гиндуллина, Н.М. Дубова, О.А. Воронова; Томский политехнический университет. – Томск: Изд-во Томского политехнического университета, 2011. – 168 с.

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Учебная дисциплина обеспечена учебно-методической документацией и материалами. Ее содержание должно быть представлено в  локальной интернет-сети вуза. Имеется доступ к сети Интернет (во время самостоятельной подготовки).

Программа составлена в соответствии с требованиями ОС ВО НИЯУ МИФИ по специальности  «Химическая технология материалов современной энергетики».

Авторы:

_______________Е.А. Демченко, к.х.н., доцент кафедры «Химия и химическая технология» ОТИ НИЯУ МИФИ;

Рецензент(ы)

________________И.А. Истомин, к.т.н., инженер ЦЗЛ ФГУП "ПО "Маяк"

Учебная программа рассмотрена на заседании кафедры «Химии и химической технологии» (ХиХТ) ОТИ НИЯУ МИФИ _________ 2021 года и рекомендована для подготовки специалистов.

Учебная программа утверждена на заседании методического совета института ____  _____ 20__, протокол ____________