МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования

«Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»

Озерский технологический институт –

Филиал федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего   образования «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»

(ОТИ НИЯУ МИФИ)

## КАФЕДРА Электрификации промышленных предприятий

Актуализировано						УТВЕРЖДАЮ

И. о. зав. кафедрой ЭПП					Директор ОТИ НИЯУ МИФИ

В.Н.Ивойлов	И.А. Иванов

«       »	20	г.		«       »			20	г.

### Рабочая программа ДИСЦИПЛИНЫ

Электроснабжение городов и промышленных предприятий

Направление подготовки

13.03.02(ОФО) – электроэнергетика и электротехника

Профиль подготовки

Электроснабжение

Квалификация выпускника

Бакалавр

Форма обучения

Очная

г. Озерск

2022 год

1. Цели освоения дисциплины.

Целью изучения дисциплины является освоение методов расчета, проектирования и анализа систем электроснабжения городов и промышленных предприятий, соответствующих требованиям пожаро-, взрыво- и электробезопасности и подготовка бакалавра, способного выполнять все задачи, связанные с обеспечением потребителей надежным и экономичным электроснабжением при нормированном качестве электроэнергии.

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата.

Дисциплина «Электроснабжение городов и промышленных предприятий» входит в вариативную часть Блока 1 ООП по направлению подготовки 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника», содержит в обобщенном плане те или иные элементы и положения смежных или предшествующих дисциплин и является объединяющей дополняющей и формирующей окончательно профиль бакалавра.

Знания в области электроснабжения необходимы студентам при выполнении курсового и дипломного проектирования, а бакалаврам – электрикам - при эксплуатации и проектировании систем электроснабжения городов и промышленных предприятий.

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины ««Электроснабжение городов и промышленных предприятий»:

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций:

| Код и наименование компетенции | Код и наименование индикатора достижения компетенции |
| --- | --- |
| ОПК-3 Способен применять соответствующий физико-математический аппарат, методы анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования при решении профессиональных задач | З-ОПК-3 Знать: основные математические приложения и физические законы, явления и процессы, на которых основаны принципы действия объектов профессиональной деятельности, а также аппарат теоретического и экспериментального исследования У-ОПК-3 Уметь: применять основные законы математики, физики и технических наук при моделировании технологических процессов В-ОПК-3 Владеть: математическим аппаратом, методами теоретического и экспериментального исследования при решении профессиональных задач |
| ОПК-4 Способен использовать методы анализа и моделирования электрических цепей и электрических машин | З-ОПК-4 Знать: методику расчетов режимов работы электрических цепей и электрических машин; методы анализа и моделирования линейных и нелинейных цепей постоянного и переменного тока У-ОПК-4 Уметь: контролировать и анализировать режимы работы электрооборудования с учетом заданных параметров и характеристик В-ОПК-4 Владеть: способами регулирования заданных параметров режимов работы; навыками анализа и моделирования |
| ПК-3 Способен оформлять законченные проектно-конструк-торские работы с использованием современных компьютерных технологий | З-ПК-3 Знать: технологические схемы и схемы электрических соединений и их взаимосвязь применительно к объектам профессиональной деятельности У-ПК-3 Уметь: применять программное обеспечение, принятое к использованию, по направлению деятельности; производить анализ проектной документации и выдавать замечания и предложения В-ПК-3 Владеть: навыками работы с информационными средствами и технологиями при разработке проектов в рамках задач профессиональной деятельности |
| ПК-2.1 Способен рассчитывать технико-экономические показатели электрических сетей | З-ПК-2.1 Знать: основные показатели Экономической эффективности и их составляющие; критерии оценки затрат и обоснованности экономических решений У-ПК-2.1 Уметь: обосновывать выбор и принятие экономических решений при проектировании электрических сетей на основе учёта критериев эффективности В-ПК-2.1 Владеть: методикой расчёта, оценки и анализа экономической целесообразности при технико-экономическом сравнении вариантов при строительстве в один год и неизменных годовых издержках |

4. Структура и содержание дисциплины «Электроснабжение городов и промышленных предприятий»

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы 144 часа.

| № п/п | Раздел дисциплины | Семестр | Неделя семестра | Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах) |  |  |  | Форма текущего контроля успеваемости (по неделям семестра) Форма промежуточной аттестации (по семестрам) | Максимальный балл |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Л | ПЗ | КП | СРС |  |  |
|  | Раздел 1: Электрические сети и подстанции городов и промышленных предприятий. | 8 | 1 | 12 | 12 |  | 27 |  | 16 |
|  | Тема 1.1. Выбор исполнения трансформаторов для зданий и сооружений городских и промышленных подстанций. Тема 1.2. Выбор числа и мощности трансформаторов с учетом необходимого резервирования, нагрузочной способности и экономического режима. Тема 1.3.Схемы цеховых трансформаторных подстанций. | 8 | 1 | 6 |  |  | 6 | Этап КП № 1 | 4 |
|  | ПЗ№ 1,2 Выбор числа и мощности трансформаторов городских и цеховых ТП. ПЗ№ 3. Размещение, компоновки и конструкции цеховых ТП. | 8 | 2 |  | 6 |  | 7 | Этап КП № 2 | 4 |
|  | Тема 1.4. Определение центра электрических нагрузок и зон рассеяния его для статического состояния системы электроснабжения. Картограмма электрических нагрузок. Выбор места расположения подстанций и распределительных пунктов напряжением выше 1000 В. Тема 1.5. Схемы цеховых электрических сетей напряжением до 1000В: общие сведения; радиальные, магистральные, смешанные схемы. Тема 1.6. Электрический расчет цеховых сетей общего назначения. | 8 | 3 | 6 |  |  | 7 | Этап КП № 3 | 4 |
|  | ПЗ№ 4. Конструктивное выполнение цеховых электрических сетей и распределительных пунктов напряжением до 1000 В. ПЗ № 5, 6. Электрический расчет цеховых сетей общего назначения. | 8 | 4 |  | 6 |  | 7 | Этап КП № 4 | 4 |
|  | Раздел 2: Токи короткого замыкания и защита в электрических сетях напряжением до 1000 В | 8 | 5-9 | 8 | 12 | 3 | 33 |  | 34б |
|  | Тема 2.1. Расчет токов короткого замыкания в электрических сетях: общие положения; расчет начального значения периодической составляющей тока трехфазного короткого замыкания (КЗ); расчет токов несимметричного КЗ. Тема 2.2. Расчет апериодической составляющей и ударного тока КЗ; расчет периодической составляющей тока КЗ для произвольного момента времени; учет синхронных и асинхронных электродвигателей при расчете токов КЗ. Учет сопротивления электрической дуги. | 8 | 5 | 4 |  |  | 7 | Этап КП № 5 | 4 |
|  | ПЗ№ 7,8,9. Расчет токов КЗ в цеховых сетях напряжением до 1000 В. | 8 | 6 |  | 6 |  | 7 | Этап КП № 6 | 4 |
|  | Тема 2.3. Защита сетей и установок напряжением до 1000 В: выбор уставок защитных аппаратов, защищающих двигатели; выбор уставок защитных аппаратов, установленных в цепях питания распределительных щитов и пунктов. 2.4. Сравнительная характеристика защитных аппаратов. Обеспечение избирательности токовой защиты. Выбор сечений проводов и кабелей для питания силовых приемников при наличии защитных аппаратов. | 8 | 7 | 4 |  |  | 7 | Этап КП № 7 ГЧ. | 12 |
|  | ПЗ № 10,11,12. Расчет защиты автоматическими выключателями и плавкими предохранителями сетей и установок напряжением до 1000 В | 8 | 8 |  | 6 |  | 7 | Окончательное оформление расчетно-пояснительной записки. | 4 |
|  | Защита КП. | 8 | 9 |  |  | 4 | 7 | ПЗ, ГЧ, Д | 10 |
|  | ИТОГО: | 8 | 1-9 | 20 | 24 | 4 | 60+ 36Э | Форма отчетности по семестрам – КП, экзамен | 100б |

5. Образовательные технологии

В процессе преподавания дисциплины «Электроснабжение городов и промышленных предприятий» используются как традиционные формы обучения – лекции и практические занятия, так и активные и интерактивные методы обучения – опережающая самостоятельная работа и исследовательский опыт (подготовка к практическим занятиям и контрольным работам, выполнение курсового проекта).

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов

В процессе обучения для оценки уровня усвоения разделов дисциплины «» и результативности самостоятельной работы студентов применяются активные методы контроля:

6.1. Текущий контроль

Цель контроля: Регулярное отслеживание уровня усвоения материала на лекциях и практических занятиях.

Форма  проведения: На практических занятиях проводятся опросы.

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов:

- Методические рекомендации студентам для подготовки к практическим занятиям.

6.2. Самоконтроль, осуществляемый студентом в процессе изучения дисциплины.

Цель контроля: Результативность самостоятельной работы студента

Форма проведения: Консультации для  студента во время которых он может оценить результаты своей самостоятельной работы как при подготовке к  практическим занятиям так  и  при  выполнении курсового проекта.

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов:

- учебные пособия по курсовому проектированию.

- задание на курсовое проектирование:

В курсовом проекте разрабатывается электроснабжение цеха или предприятия малой мощности. По заданному плану расположения приемников электроэнергии, сведениям об их мощности, об источнике питания производится определение электрических нагрузок, выбирается с учетом компенсации реактивных нагрузок мощность трансформатора цеховой трансформаторной подстанции, место ее расположения. Выполняется выбор схемы цеховой сети и ее расчет, а также питающих линий напряжением свыше 1000 В, выбирается коммутационная и защитная аппаратура.

ТЕМА КУРСОВОГО ПРОЕКТА Электроснабжение____________________ цеха

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ:

1. Генеральный план - Приложение 1.

2. Характеристика системы электроснабжения - Приложение 2.

3. Установленные мощности электроприемников- Приложение 3.

Объем, содержание и график выполнения расчетно-пояснительной записки

|  | Этап расчета | Срок выполнения по учебным неделям | Баллы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Определение расчетной нагрузки цеха (промышленного объекта) от силовых и осветительных электроприемников. | 1 неделя | 4 |
| 2 | Выбор числа, мощности и типа трансформаторов цеховых подстанций. | 2 неделя | 4 |
| 3 | Определение центров электрических нагрузок, составление картограммы нагрузок, выбор места расположения ТП. | 3 неделя | 4 |
| 4 | Выбор схем электроснабжения цеха. Уточнение мест размещения компенсирующих устройств. | 4 неделя | 4 |
| 5 | Электрический расчет основных нормальных и аварийных режимов выбранного варианта схемы электроснабжения. Обеспечение требуемого режима напряжений. | 5 неделя | 4 |
| 6 | Расчет токов короткого замыкания. | 6 неделя | 4 |
| 7 | Обоснование конструктивных решений и выбор оборудования. Выбор и проверка защитной аппаратуры. | 7 неделя | 4 |
| 8 | Окончательное оформление расчетно-пояснительной записки. | 8 неделя | 4 |

Примечание: характеристика технологического процесса и электроприемников цеха (промышленного объекта), определение расчетной нагрузки от силовых электроприемников выполнены в качестве домашнего задания по дисциплине «Системы электроснабжения».

Объем, содержание и график выполнения графической части проекта:

| Этап расчета | Срок выполнения по учебным неделям | Баллы |
| --- | --- | --- |
| Схема электроснабжения электроприемников цеха. Схема электрическая принципиальная. | 1-6 недели | 8 |

Курсовой проект выполняется за 8 недель. В течение 9-ой учебной недели студент должен защитить курсовой проект.

6.3. Промежуточный контроль по окончании изучения раздела дисциплины.

Цель контроля: Оценка степени усвоения материала раздела.

Форма проведения: Контроль выполнения этапов курсового проекта.

6.4. Итоговый контроль

Цель контроля: Проверка знаний и навыков студентов, полученных на лекционных, практических занятиях, при выполнении индивидуальных домашних заданий.

Форма проведения:  Экзамен. На основании результатов (не менее 30б) текущего контроля и защиты КП, студент допускается к экзамену по дисциплине.

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов:

ВОПРОСЫ

Для подготовки к экзамену по дисциплине «Электроснабжение городов и промышленных предприятий» для студентов группы 1Э-______Д

- Выбор числа и мощности трансформаторов для промышленных предприятий в зависимости от типа цеховых подстанций.

- Выбор числа и мощности цеховых трансформаторов.

- Выбор трансформаторов главной понижающей подстанции.

- Определение центра электрических нагрузок и зон рассеяния его для статического состояния системы электроснабжения.

- Картограмма электрических нагрузок.

- Выбор места расположения подстанций и распределительных пунктов напряжением выше 1 кВ.

- Схемы цеховых электрических сетей напряжением до 1 кВ:

а) общие сведения;

б) радиальные схемы;

в) магистральные схемы;

г) смешанные схемы.

- Электрический расчет цеховых сетей общего назначения.

- Схемы цеховых трансформаторных подстанций.

- Расчет токов короткого замыкания в сетях напряжением до 1000 В;

а) общие положения;

б) расчет начального значения периодической составляющей тока трехфазного КЗ;

в) методы расчета несимметричных КЗ;

г) расчет апериодической составляющей тока КЗ;

д) расчет ударного тока КЗ;

е) расчет периодической составляющей тока КЗ для произвольного момента времени;

ж) учет синхронных и асинхронных электродвигателей при расчете токов КЗ;

з) учет сопротивлений электрической дуги.

- Защита сетей и установок напряжением до 1кВ:

- выбор уставок автоматических выключателей, защищающих двигатели;

- выбор уставок автоматических выключателей, установленных в цепях питания распределительных щитов и пунктов;

- защита плавкими предохранителями.

- Обеспечение избирательности токовой защиты в сетях напряжением до 1 кВ.

- Выбор сечений проводов и кабелей для питания силовых приемников при наличии защитных аппаратов.

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

а) литература:

Кудрин Б.И. Электроснабжение: Учебник для ВПО / Б.И. Кудрин – 2-е изд. перераб. и доп. ,М.: Академия, 2012 – 352с.

Гужов Н.П. Системы электроснабжения: учебник/ Н.П. Гужов, В.Я. Ольховский, Д.А. Павлюченко. – Ростов н/Д: Феникс, 2011

Ополева Г.Н. Схемы и подстанции электроснабжения: Справочник: учебное пособие – М.: ИД «Форум»: ИНФРА-М., 2008.

В.Н. Попов, Н.С. Фролова. Проектирование электроснабжения промышленных объектов. Учебное пособие к курсовому проектированию. – Озерск, ОТИ МИФИ, 2006.

Сибикин Ю.Д. Электроснабжение промышленных предприятий и гражданских зданий: учебник для студентов сред. проф. образования – М.: Издательский центр «Академия», 2006.

Фролова Н.С. Электрические нагрузки промышленных предприятий. Методическое пособие для самостоятельной работы студентов. – Озерск: ОТИ МИФИ, 2003.

Справочник по проектированию электрических сетей и электрооборудования. / Под ред. Ю.Г. Барыбина и др. – М.: Энергоатомиздат, 1991 – 464с. (электроустановки промышленных предприятий. / Под общ. ред. Ю.Н. Тищенко и др.)

Справочник по проектированию электроснабжения. / Под ред. Ю.Б. Барыбина и др. – М.: Энергоатомиздат, 1990 – 476с. (электроустановки промышленных предприятий. / Под общ. ред. Ю.Н. Тищенко и др.)

Федоров А.А., Старкова Л.Е. Учебное пособие для курсового и дипломного проектирования по электроснабжению промышленных предприятий: Учебное пособие для вузов. – М.: Энергоатомиздат, 1987 – 368с.

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Лаборатория №207 Автоматизация систем электроснабжения.

Программа составлена в соответствии с требованиями ОС ВО НИЯУ МИФИ по специальности 13.03.02 – электроэнергетика и электротехника

Автор Соловов В.А. – старший преподаватель кафедры

Электрификации промышленных предприятий

Рецензенты: Ивойлов В.Н – И.О. зав. кафедрой

Электрификации промышленных предприятий

Программа дополнена Лифановой Т.Ф. – зав. лабораторий

Электроснабжения промышленных предприятий

Программа одобрена на заседании

от 20.01.2022 года, протокол № 5.