МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования

«Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»

Озерский технологический институт –

Филиал федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего     образования «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»

(ОТИ НИЯУ МИФИ)

## КАФЕДРА Электрификации промышленных предприятий

Актуализировано						УТВЕРЖДАЮ

И. о. зав. кафедрой ЭПП					Директор ОТИ НИЯУ МИФИ

В.Н.Ивойлов	И.А. Иванов

«       »	20	г.		«       »			20	г.

### Рабочая программа ДИСЦИПЛИНЫ

Общая энергетика

Направление подготовки

13.03.02 (ОФО) – электроэнергетика и электротехника

Профиль подготовки

Электроснабжение

Квалификация выпускника

Бакалавр

Форма обучения

Очная

г. Озерск

2022 год

1. Цели освоения дисциплины.

Целью изучения дисциплины является формирование знаний: о видах природных источников энергии и способах преобразования их в электрическую и тепловую энергию, об основных типах энергетических установок и способах получения тепловой и электрической энергии; и усвоение студентом основных положений технической термодинамики.

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата.

Дисциплина «Общая энергетика» входит в базовую часть Блока 1 ООП по направлению подготовки 13.03.02. Предметом изучения дисциплины являются энергетические установки и способы получения тепловой и электрической энергии.

В курсе рассматриваются возобновляемые и не возобновляемые энергетические ресурсы, основные положения технической термодинамики, схемы и принципы работы тепловых, атомных, газотурбинных, гидравлических и ветровых электрических станций, основное оборудование тепловых электростанций (паровые котлы, парогенераторы, паровые турбины).

Дисциплины, усвоение которых необходимо для изучения данного курса: «Математика», «Физика» (основы молекулярной физики и основы термодинамики).

Сведения из дисциплины «Общая энергетика» используются в таких курсах как «Электрические станции и подстанции», «Электроэнергетические системы и сети», «Электрические машины».

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины «Общая энергетика»:

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование

Профессиональных компетенций:

- способен рассчитывать технико-экономические показатели электрических сетей (ПК-2.1);

Универсальных компетенций:

- способен использовать знания естественнонаучных дисциплин, применять методы математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования в поставленных задачах (УКЕ-1).

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны:

Знать:

З1 - основные показатели экономической эффективности и их составляющие; критерии оценки затрат и обоснованности экономических решений;

З2 - основные законы естественнонаучных дисциплин, методы математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования;

Уметь:

У1 –- обосновывать выбор и принятие экономических решений при проектировании электрических сетей на основе учёта критериев эффективности;

У2 – использовать математические методы в технических приложениях, рассчитывать основные числовые характеристики случайных величин, решать основные задачи математической статистики; решать типовые расчетные задачи.

Владеть:

В1 - методикой расчёта, оценки и анализа экономической целесообразности при технико-экономическом сравнении вариантов при строительстве в один год и неизменных годовых издержках;

В2 -  методами математического анализа и моделирования; методами решения задач анализа и расчета характеристик физических систем, основными приемами обработки экспериментальных данных, методами работы с прикладными программными продуктами.

4. Структура и содержание дисциплины «Общая энергетика»

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы 144 часов.

| № п/п | Раздел дисциплины | Семестр | Неделя семестра | Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах) |  |  |  | Форма текущего контроля успеваемости (по неделям семестра) Форма промежуточной аттестации (по семестрам) | Максимальный балл за раздел |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Л | ПЗ | КР | ИДЗ |  |  |
|  | Раздел 1: Энергоресурсы и их использование. | 2 | 1 | 2 |  |  | 4 | Текущий контроль – устный опрос. | 15 |
|  | Тема 1.1. Общие сведения. Органические топлива и их характеристики. Условное топливо. | 2 | 1 | 2 |  |  | 4 | ИДЗ №1 Основные энергетические нагнетатели ТЭС. |  |
|  | Раздел 2: Основные положения технической термодинамики. | 2 | 2-10 | 8+4 | 16 | 8 | 28 | Текущий и промежуточный контроль* | 16 |
|  | Тема 2.1. Основные понятия и определения. Внутренняя энергия, работа расширения, первый закон термодинамики, техническая работа. | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 4 | Подготовка ИДЗ№1 ПЗ №1Тема: Параметры состояния термодинамической системы. Уравнение состояния идеального газа. |  |
|  | Типы и циклы основных тепловых электрических станций | 2 | 3 |  | 2 | 2 | 4 | ПЗ №2. КР по теме ПЗ №1 Подготовка к ИДЗ 1 | 4 |
|  | 2.2.Теплоемкость. Энтальпия и энтропия. Второй закон термодинамики | 2 | 4 | 2 | 2 |  | 4 | ПЗ №3 Теплоемкость, внутренняя энергия и энтальпия идеального газа. Подготовка к ИДЗ 1 |  |
|  |  | 2 | 5 |  | 2 | 2 | 4 | ПЗ №4 КР по теме ПЗ №3 Подготовка к ИДЗ 1 | 4 |
|  | Тема 2.3. Основные термодинамические процессы идеальных газов. Круговой процесс. Цикл Карно. | 2 | 6 | 2 | 2 |  | 4 | ПЗ №5 Тема «Приложение первого закона термодинамики к процессам изменения физического состояния газа». Подготовка к ИДЗ 1 |  |
|  | Тема 2.4. Реальные газы и водяной пар. | 2 | 7 | 2 |  |  | 4 | Подготовка к ИДЗ 1 |  |
|  |  | 2 | 8 |  | 4 | 2 | 4 | ПЗ №6 КР по теме ПЗ №5 ПЗ №7 Тема «Термодинамические параметры состояния водяного пара. Паровые процессы». | 4 |
|  |  | 2 | 9 |  | 2 | 2 |  | ПЗ № 8КР по теме ПЗ № 7 | 4 |
|  | Раздел 3: Циклы основных тепловых электрических станций. | 2 | 10-16 | 10+4 | 14 | 6 | 14 |  | 19 |
|  | Тема 3.1. Паротурбинные станции. Принципиальная тепловая схема КЭС. Основное энергетическое оборудование. | 2 | 10 | 2 | 2 |  | 2 | ПЗ № 9 Тема «Термодинамический анализ циклов паросиловых установок» |  |
|  | Тема 3.2. Тепловые схемы ТЭЦ. Основное энергетическое оборудование. | 2 | 11 | 2 | 2 | 2 | 2 | ПЗ №10 КР по теме ПЗ № 9 | 4 |
|  |  | 2 | 12 |  | 4 |  | 4 | ПЗ №11Тема Нагнетательные машины электрических станций. Защита ИДЗ 1 ПЗ № 12 Нагнетательные машины электрических станций. Защита ИДЗ 1 |  |
|  | Тема 3.3. Атомные электростанции: общие положения, технологические схемы АЭС. Циклы АЭС и их эффективность. Циклы паротурбинных АЭС. | 2 | 13 | 2 |  |  | 2 | ИДЗ №2 Расчет цикла паросиловой установки. |  |
|  | Тема 3.4. Газотурбинные установки. Парогазовые установки. | 2 | 14 | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 | 15 |  | 2 |  | 2 | ПЗ № 13 Тема «Термодинамический анализ циклов газотурбинных установок» |  |
|  | Тема 3.5. Гидроэнергетические установки: общие положения, энергия речного водотока. Схемы создания напора и основное оборудование ГЭС. Энергия и мощность ГЭС. | 2 | 16 | 2 | 2 | 2 |  | ПЗ № 14 Тема «Термодинамический анализ циклов газотурбинных установок» |  |
|  |  | 2 | 17 |  | 2 | 2 | 2 | ПЗ №15 «Выбор основного энергетического оборудования ТЭС» Защита ИДЗ №2 | 15 |
|  | ИТОГО: |  |  | 20 | 30 | 14 | 44+ 36Э | Форма отчетности по семестрам - экзамен | 100-50** |

*По формам текущего и промежуточного контроля указанное количество баллов выставляется при условии своевременной сдачи всех работ, в противном случае баллы уменьшаются на 30%.

**Студент допускается к экзамену, если за семестр набрал не менее 30 баллов.

5. Образовательные технологии

В процессе преподавания дисциплины «Общая энергетика» используются как традиционные формы обучения – лекции и практические занятия, так и активные методы.

При проведении лекционных и практических занятий используются наглядно-иллюстрационный и справочный раздаточный материалы.

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов

В процессе обучения для оценки уровня усвоения разделов дисциплины «Общая энергетика» и результативности самостоятельной работы студентов применяются активные методы контроля:

6.1. Текущий контроль

Цель контроля: Регулярное отслеживание уровня усвоения материала на лекциях и практических занятиях.

Форма  проведения: На практических занятиях проводятся устный опрос, самостоятельное решение задач по теме практического занятия, выполнение индивидуального домашнего задания.

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов:

- Методические материалы по дисциплине «Общая энергетика»;

6.2. Самоконтроль, осуществляемый студентом в процессе изучения дисциплины.

Цель контроля: Результативность самостоятельной работы студента

Форма проведения: Консультации. На консультациях студент может оценить результаты своей самостоятельной работы при выполнении индивидуальных домашних заданий.

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов:

- Темы индивидуальных домашних заданий:

Индивидуальное домашнее задание № 1

по дисциплине «Общая энергетика» для студентов группы_______________________

Тема:

«Основные энергетические нагнетатели ТЭС»

Задание:

Описать:

- вид нагнетателя по классификации;

- назначение нагнетателя в технологической схеме ТЭС;

- конструкцию нагнетателя (использовать презентацию);

- условия работы;

- основные технические характеристики;

- основные требования, предъявляемые к нагнетателю.

| Вариант | Нагнетатели | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Циркуляционные насосы для охлаждения пара в конденсаторах | ТЭЦ и КЭС, цикл циркуляции воды |
| 2 | Главные циркуляционные насосы | АЭС |
| 3 | Питательные насосы котлов с электроприводом, ПЭН | Цикл питательной воды (блоки до 200МВт) |
| 4 | Питательные насосы котлов с турбоприводом, ПТН | Цикл питательной воды (блоки 300 МВт и более) |
| 5 | Конденсатные насосы | Цикл питательной воды |
| 6 | Сетевые насосы | Цикл теплопередачи |
| 7 | Рециркуляционные насосы | Цикл циркуляции воды |
| 8 | Багерные насосы | Цикл гидрозолоудаления |
| 9 | Маслонасосы | Для турборегенраторов |
| 10 | Дымососы | Газовоздушный тракт |
| 11 | Вентиляторы низкого давления | Системы вентиляции |
| 12 | Вентиляторы среднего давления | Ветиляционные системы и технологические установки |
| 13 | Вентиляторы высокого давления | Общепромышленного назначения |
| 14 | Дутьевые вентиляторы | Газовоздушный тракт |
| 15 | Дренажные насосы | Для технических целей |
| 16 | Пожарные насосы | Для технических целей |
| 17 | Поршневые компрессоры | Для технических целей |
| 18 | Многоступенчатые компрессоры | Для технических целей |

Примечание:

А. Пояснительная записка (объём не более 4 печатных страниц формата А4) выполняется в соответствии с Методическими указаниями «Оформление текстов учебных студенческих работ», ОТИ МИФИ, 2007.

Б. Презентация ИДЗ №1 на 11и 12 практических занятиях.

В. Литература:

1. Быстрицкий Г.Ф. Основы энергетики: Учебник – М.: ИНФРА – М, 2005.

2. Смирнов А.Д., Антипов К.П. Справочная книжка энергетика. - М., Энергоатомиздат, 1991.

3. Собственные нужды тепловых электростанций. / Под ред. Ю.А. Голоднова – М.: Энергоатомиздат, 1991

Г. При защите ИДЗ не позднее срока сдачи студент получает 15 баллов, при защите ИДЗ после указанной даты студент получает не больше 10 баллов.

Дата выдачи		-	00.02.20___

Защита ИДЗ		-	11 и 12 ПЗ

Индивидуальное домашнее задание № 1

по дисциплине «Общая энергетика» для студентов группы 1Э-__Д

Тема: «Воздействие ТЭС и АЭС на среду обитания.»

Задание:

Описать параметры воздействия (потребление топлива, потребление атмосферного кислорода, газовые выбросы /углекислый газ, оксиды серы, оксиды азота/, твердые отходы, индивидуальная доза облучения вблизи станции) на окружающую среду ТЭС и АЭС и их последствия. Дать сравнительную характеристику электростанций по степени надежности и безопасности для персонала, населения и окружающей среды.

| Номер варианта | Сравнить станции: |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | КЭС (уголь) | АЭС (ВВЭР -440) |
| 2 | КЭС (мазут) | АЭС (ВВЭР -1000) |
| 3 | КЭС (газ) | АЭС (РБМК -1000) |
| 4 | ТЭЦ (уголь) | АЭС (БН -800) |
| 5 | ТЭЦ (мазут) | АЭС (ВВЭР -1000) |
| 6 | ТЭЦ (газ) | АЭС (РБМК -1000) |
| 7 | ГРЭС (газ, мазут) | АЭС (РБМК -1000) |
| 8 | ГРЭС (уголь) | АЭС (БН -800) |
| 9 | ГРЭС (газ, мазут) | АЭС (ВВЭР -1000) |

Приммечание:

А. Пояснительная записка выполняется в соответствии с Методическими указаниями «Оформление текстов учебных студенческих работ», ОТИ МИФИ, 2007.

Б. ИДЗ №1 выполняется за 4 недели, объём пояснительной записки не должен превышать 5 печатных страниц формата А4.

Индивидуальное домашнее задание № 2

по дисциплине «Общая энергетика» для студентов группы 1Э-__Д

Тема: «Расчет термодинамического цикла паросиловой установки»

Задача.

Цикл паросиловой установки осуществляется с двумя отборами пара из проточной части турбины. Пар используется для регенеративного подогрева питательной воды парогенератора в двух подогревателях в двух подогревателях до температуры 473 К. Параметры цикла: давление и температура пара на входе в турбину - 5 МПа, 773К Расширение в турбине производится до давления 0,005МПа. Определить какое количество пара необходимо отобрать для первого и второго подогревателей. Какое количество пара поступает в конденсатор? Определить температуру в баке питательной воды. Известны температуры отборов 373К и 473К. Принять, что подогрев воды в регенеративных подогревателях происходит до температуры насыщения, соответствующей давлению пара в отборах, а также считать, что в подогревателях греющий пар полностью конденсируется полностью без переохлаждения.

Выдается одна задача, срок выполнения 3 недели.

6.3. Промежуточный контроль по окончании изучения раздела дисциплины.

Цель контроля: Оценка степени усвоения материала раздела.

Форма проведения: Прием индивидуальных домашних заданий, выполнение контрольных работ.

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов: КИМ по темам практических занятий. Пример контрольной работы по теме практического занятия «Параметры состояния термодинамической системы. Уравнение состояния идеального газа».

Задачи для самостоятельного решения

| 1 | Определить абсолютное давление в паровом котле в барах, если манометр показывает 2,45 бар, а атмосферное давление по ртутному барометру составляет 700мм при t=+20оС. | 0,25 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Давление воздуха, измеренное ртутным барометром, равно 765 мм при t=+20оС. Выразить давление в барах. | 0,25 |
| 3 | Определить абсолютное давление в паскалях в конденсаторе паровой турбины, если показания присоединенного к нему вакуумметра равно 705 мм рт.ст., а показания ртутного барометра, приведенное к 0оС 747 мм. Температура воздуха в месте установки приборов t=+20оС. | 0,25 |
| 4 | По данным испытаний паровой турбины, разряжение в её конденсаторе составляет 94% при барометрическом давлении 97 кПа и t=0оС. Каково давление в конденсаторе? | 0,25 |
| 5 | В процессе сжатия в компрессоре давление воздуха в некоторые моменты составляло 4*103 кгс/м2; 6000 кгс/м2; 0,8 кгс/см2. Выразить наибольшее из указанных давлений в МПа, а наименьшее в мм рт.ст. Вычислить среднее арифметическое трех значений давления и выразить его в физических атмосферах и барах. | 0,25 |
| 6 | Давление в конденсаторе паровой турбины по паспортным данным 4 кПа. Каково значение разряжения в (%), если турбина работает при условиях рб=96кПа при t=+25оС. | 0,25 |
| 7 | После пуска ДВС давление сжатого воздуха в пусковом баллоне понизилось от 3,5 до 2,9 МПа. Определить объем израсходованного воздуха при температуре и давлении окружающей среды +18оС и 1008кПа, если вместимость пускового баллона 0,2 м3, температура воздуха в баллоне до пуска 18оС, а после пуска 10оС. | 1 |
| 8 | Турбина Реактор Рт Рр Давление пара на входе в турбину АЭС по паспортным данным Рт= 6,65 МПа. Давление пара на выходе из реактора измерено манометром, градуированным в технических атмосферах, и равно Рр=68,6 ат при показании барометра в помещении АЭС 745 мм рт. ст. Для обеспечения соблюдения паспортных данных турбины оценить максимально допустимую потерю давления Δр (МПа) в трубопроводе. | 0,5 |
| 9 | ДВС мощностью 120 кВт расходует 0,024 кг топлива на 1 кг рабочего тела. Определить объемный расход (м3/с) рабочего тела, если удельный расход топлива составляет 190 г/(кВт∙ч). Воздух всасывается в цилиндры ДВС из помещения с параметрами р=100кПа, Т=290оК. Считать, что рабочее тело имеет свойства сухого воздуха. | 1 |
|  | Итого: | 4 |

6.4. Итоговый контроль

Цель контроля: Проверка знаний и навыков студентов, полученных на лекционных, практических занятиях, при выполнении индивидуальных домашних заданий.

Форма проведения: На основании результатов текущего и промежуточного контроля (минимальный балл  - 30, максимальный - 50)  студент допускается к экзамену (минимальный балл за экзамен – 60, максимальный – 100).

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов: вопросы для подготовки к экзамену, экзаменационные билеты, задачи.

Вопросы

для подготовки к экзамену по дисциплине «Общая энергетика»

для студентов группы 1Э-____

- Основные не возобновляемые и возобновляемые источники энергии.

- Состав твердого топлива и виды массы топлива.

- Что является характеристикой любого вида топлива?

- Что такое условное топливо?

- Основные параметры рабочего тела и их единицы измерения.

- Сущность первого закона термодинамики и его математическое выражение.

- Теплоемкость и её виды.

- Энтальпия.

- Сущность второго закона термодинамики. Формулировки второго закона термодинамики.

- Энтропия.

- Основные термодинамические процессы идеальных газов (изохорный, изобарный, изотермический, адиабатный и политропный).

- Реальные газы и водяной пар (pv и Ts – диаграммы воды и водяного пара).

- Круговой процесс, цикл Карно. Чем оценивается эффективность цикла Карно.

- Типы электростанций по производству электрической и тепловой энергии.

- Тепловая схема ТЭС и основной принцип её работы.

- Основные способы увеличения КПД тепловой паротурбинной станции.

- Принципиальная технологическая схема КЭС.

- Теплофикационный цикл ТЭЦ.

- Технологические схемы и конструкции паровых котлов.

- Тепловой баланс и КПД парового котла.

- Принципы работы паровых турбин.

- Преобразование энергии в рабочих ступенях паровых турбин.

- Мощность, КПД и расход пара.

- Циклы газотурбинных установок.

- Парогазовые установки.

- Типы ядерных реакторов; технологические схемы АЭС.

- Циклы АЭС и их эффективность.

- Типы гидроэнергетических установок.

- Схемы создания напора и основное оборудование ГЭС.

- Энергия и мощности ГЭС.

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

а) основная литература:

Быстрицкий Г.Ф. Общая энергетика (Производство тепловой и электрической энергии): учебник / Г.Ф. Быстрицкий, Г.Г. Гасангаджиев, В.С. Кожеченков  . – М.: КНОРУС, 2013 -408с. – (Бакалавриат) – Допущено УМО по образованию в области энергетики и электротехники в качестве учебника для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлениям 140600 «Электротехника, электромеханика и электротехнологии» и 140200 «Электроэнергетика».

Быстрицкий Г.Ф. Основы энергетики: Учебник для вузов/ Г.Ф. Быстрицкий – М: ИНФРА - М, 2007

Кудинов В.А., Картошов Э.М. Техническая термодинамика. Учеб. пособие для втузов. – М.: Высшая школа, 2000

Задачник по технической термодинамике и теории тепломассообмена: учебное пособие / В.Н. Афанасьев, С.И. Исаев, И.А. Кожинов и др.; под ред В.И.Крутова и Г.Б. Петражицкого. – 2-е изд. стереотипное. СПб.: БХВ –Петербург, 2011. – Допущено УМО вузов России по образованию в области энергетики и электротехники в качестве учебного пособия для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению подготовки 140500 «Энергомашиностроение».

Сборник задач по технической термодинамике: Учеб. пособие для вузов/ Т.Н. Андрианова, Б.В. Дзампов, В.Н. Зубарев, С.А. Ремизов – 3-е изд. перераб и доп. – М.: Энергоиздат, 1981

б) дополнительная литература

Быстрицкий Г.Ф. Основы энергетики: Учебник – М.: ИНФРА – М, 2005.

Веников В.А., Путятин Е.В. Введение в специальность: Электроэнергетика: Учеб. для вузов/ Под ред. В.А. Венникова. – 2-е изд., перераб и доп. – М.: Высшая школа, 1988

Немцов З.Ф., Арсеньев Г.В. Теплоэнергетические установки и теплоснабжение: Учеб, пособие для втузов. - М.: Энергоиздат, 1982.

Смирнов А.Д., Антипов К.П. Справочная книжка энергетика. - М., Энергоатомиздат, 1991.

Собственные нужды тепловых электростанций. / Под ред. Ю.А. Голоднова – М.: Энергоатомиздат, 1991.

Программа составлена в соответствии с требованиями ОС ВО НИЯУ МИФИ по 
специальности  13.03.02  – электроэнергетика и электротехника

Автор

Карпеев Дмитрий Леонидович, доцент кафедры ЭПП, к.пед.н.

Рецензенты:

Ивойлов Владимир Николаевич – И.о. зав. кафедрой ЭПП

Дополнено зав. лабораторией кафедрой ЭПП Лифановой Татьяной Филипповной

Программа одобрена на заседании

от 20.01.2022 года, протокол № 5.