МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования

«Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»

Озерский технологический институт –

Филиал федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего   образования «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»

(ОТИ НИЯУ МИФИ)

## КАФЕДРА Электрификации промышленных предприятий

Актуализировано						УТВЕРЖДАЮ

И. о. зав. кафедрой ЭПП					Директор ОТИ НИЯУ МИФИ

В.Н.Ивойлов	И.А. Иванов

«       »	20	г.		«       »			20	г.

### Рабочая программа ДИСЦИПЛИНЫ

Системы электроснабжения

Направление подготовки

13.03.02(ОФО) – электроэнергетика и электротехника

Профиль подготовки

Электроснабжение

Квалификация выпускника

Бакалавр

Форма обучения

Очная

г. Озерск

2022 год

1. Цели освоения дисциплины.

Целью изучения дисциплины является формирование у студентов систематических знаний по таким основным вопросам проектирования и эксплуатации систем электроснабжения потребителей электроэнергии, как основы построения систем электроснабжения, методика формирования величины расчетной нагрузки на различных уровнях системы электроснабжения, компенсация реактивной мощности, показатели качества электрической энергии и методы и средства введения их в допустимые пределы.

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата.

Дисциплина «Системы электроснабжения» входит в базовую часть Блока 1 ООП по направлению подготовки 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника». В дисциплине излагаются основные понятия в области электроснабжения, общая характеристика и особенности систем электроснабжения потребителей электрической энергии, методика формирования величины расчетной нагрузки и расчета электрических нагрузок на различных уровнях системы электроснабжения.

Рассматриваются вопросы передачи и компенсации реактивной мощности в системах электроснабжения, технико-экономические аспекты компенсации реактивной мощности с использованием различных видов компенсирующих устройств, а также качество электрической энергии в системах электроснабжения и методы и средства введения параметров качества электроэнергии в допустимые по ГОСТу пределы.

Практические занятия посвящены расчету электрических нагрузок от трехфазных и однофазных электроприемников на различных уровнях системы электроснабжения и компенсации реактивной мощности.

В лабораторных работах рассчитываются вероятностно-статистические показатели и характеристики графиков нагрузки, определяются расчетные нагрузки линий в системах электроснабжения, выполняются расчеты компенсации реактивной мощности, несимметричных и несинусоидальных режимов работы СЭС.

Содержание дисциплины «Системы электроснабжения» рассчитано на студентов, знакомых с основами передачи, распределения, преобразования и потребления электрической энергии. Она базируется на дисциплинах «Теоретические основы электротехники», «Электроэнергетические системы и сети», «Электрические станции».

Знания, полученные при изучении дисциплины «Системы электроснабжения», используются при изучении дисциплины «Электроснабжение городов и промышленных предприятий», для выполнения комплексного проекта по электроснабжению в курсовом и дипломном проектировании и в практической деятельности бакалавра-электрика.

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины «Системы электроснабжения»:

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование производственно - технологических и профильно-специализированных компетенций:

| Код и наименование компетенции | Код и наименование индикатора достижения компетенции |
| --- | --- |
| ПК-3 Способен оформлять законченные проектно-конструкторские работы с использованием современных компьютерных технологий | З-ПК-3 Знать: технологические схемы и схемы электрических соединений и их взаимосвязь применительно к объектам профессиональной деятельности У-ПК-3 Уметь: применять программное обеспечение, принятое к использованию, по направлению деятельности; производить анализ проектной документации и выдавать замечания и предложения В-ПК-3 Владеть: навыками работы с информационными средствами и технологиями при разработке проектов в рамках задач профессиональной деятельности |
| ПК-2.1 Способен рассчитывать технико- экономические показатели электрических сетей | З-ПК-2.1 Знать: основные показатели Экономической эффективности и их составляющие; критерии оценки затрат и обоснованности экономических решений У-ПК-2.1 Уметь: обосновывать выбор и принятие экономических решений при проектировании электрических сетей на основе учёта критериев эффективности В-ПК-2.1 Владеть: методикой расчёта, оценки и анализа экономической целесообразности при технико-экономическом сравнении вариантов при строительстве в один год и неизменных годовых издержках |

4. Структура и содержание дисциплины «Электроснабжение»

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы 72 часа.

| № п/п | Раздел дисциплины | Семестр | Неделя семестра | Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах) |  |  |  |  | Форма текущего контроля успеваемости (по неделям семестра) Форма промежуточной аттестации (по семестрам) | Максимальный балл |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Л | ПЗ | ЛР | КР | ИДЗ |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Раздел 1: Электрические нагрузки. | 7 | 1 | 12 | 6 | 4 | 2 | 8 |  | 28 |
|  | Тема 1.1. Понятие процесса электроснабжения и системы электроснабжения. Обобщенная структура системы электроснабжения. Тема 1.2. Графики электрических нагрузок их назначение и классификация. | 7 | 1 | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | Тема 1.3. Показатели, характеризующие приемники электроэнергии. | 7 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Тема 1.4. Параметры электропотребления: средние, эффективные, максимальные и расчетные нагрузки элементов систем электроснабжения. Тема 1.5. Методы определения расчетных нагрузок. | 7 | 3 | 4 |  |  |  | 2 | ИДЗ №1 Определение расчетных нагрузок цеха. | 16 |
|  | ПЗ№1 Определение расчетных нагрузок, создаваемых трехфазными и однофазными электроприемниками по графикам потребителей электроэнергии. | 7 | 4 |  | 2 |  |  | 2 |  |  |
|  | ЛР№1 Графики электрических нагрузок промышленных предприятий. | 7 | 5 |  |  | 4 |  | 2 | ЛР | 5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Тема 1.6. Расчет однофазных нагрузок. Пиковые нагрузки. Расчет нагрузки высоковольтных электроприемников. | 7 | 6 | 2 |  |  |  | 2 |  |  |
|  | ПЗ№ 2, 3 Определение расчетных нагрузок, создаваемых трехфазными и однофазными электроприемниками на разных ступенях электроснабжения. | 7 | 7 |  | 4 |  | 2 |  | КР1 | 7 |
|  | Раздел 2: Компенсация реактивных нагрузок. | 7 | 8-13 | 6 | 4 | 4 | 2 | 4 |  | 12 |
|  | Тема 2.1. Общие положения по расчету компенсации реактивных нагрузок в системах электроснабжения промышленных предприятий. | 7 | 8 | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | ЛР№2 Компенсация реактивной мощности в системах электроснабжения промышленных предприятий. | 7 | 9 |  |  | 4 |  | 2 | ЛР | 5 |
|  | Тема 2.2. Расчет средств компенсации реактивной мощности (РМ) и компенсирующих устройств при потреблении РМ из энергосистемы в пределах экономического значения. | 7 | 10 | 2 |  |  |  | 2 | Защита ИДЗ 1 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Тема 2.3. Расчет средств компенсации реактивной мощности и компенсирующих устройств при потреблении РМ из энергосистемы превышающего экономическое значение. Определение мест подключения батарей конденсаторов в сетях напряжением до 1000В | 7 | 11 | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | ПЗ№ 4, 5 Расчет компенсации реактивной мощности в системах электроснабжения промышленных предприятий. | 7 | 12 |  | 4 |  | 2 |  | КР2 | 7 |
|  | Раздел 3: Качество электрической энергии | 7 | 13-16 | 2 | 2 | 8 | 4 | 4 |  | 10 |
|  | Тема 3.1. Качество электроэнергии и принципы его нормирования. | 7 | 13 | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | ЛР№3 Высшие гармонические составляющие напряжения и тока в промышленных электрических сетях. | 7 | 14 |  |  | 4 |  | 2 | ЛР | 5 |
|  | ЛР №4 Несимметричные нагрузки в системах электроснабжения | 7 | 15 |  |  | 4 |  | 2 | ЛР | 5 |
|  | Коллоквиум | 7 | 16 |  | 2 |  | 4 |  |  | 50 |
|  | ИТОГО: | 7 | 1-16 | 20 | 12 | 16 | 8 | 16 | Форма отчетности по семестрам - зачет | 100 |

5. Образовательные технологии

В процессе преподавания дисциплины «Системы электроснабжения» используются как традиционные формы обучения – лекции, практические занятия, лабораторные работы, так и активные методы (ИДЗ, подготовка к лабораторным работам, предусматривает самостоятельное изучение методов и алгоритмов расчета электрических нагрузок и специфических режимов систем электроснабжения).

При проведении практических занятий используются учебные методические пособия.

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов

В процессе обучения для оценки уровня усвоения разделов дисциплины «Системы электроснабжения» и результативности самостоятельной работы студентов применяются активные методы контроля:

6.1. Текущий контроль

Цель контроля: Регулярное отслеживание уровня усвоения материала на лекциях и практических занятиях.

Форма  проведения: На практических занятиях проводятся контрольные работы  в объеме 2 часов в виде самостоятельного решения задач по теме практического занятия.

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов: Контрольные задания.

6.2. Самоконтроль, осуществляемый студентом в процессе изучения дисциплины.

Цель контроля: Результативность самостоятельной работы студента

Форма проведения: Консультации для  студента во время которых он может оценить результаты своей самостоятельной работы как при подготовке к лабораторным и  контрольным работам так  и  при  выполнении индивидуального домашнего задания.

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов:

- Темы индивидуальных расчетных заданий и методические рекомендации по выполнению и оформлению домашнего задания:

Индивидуальное домашнее задание

по дисциплине «Системы электроснабжения»

для студентов группы ___________

Тема: Определение расчетных нагрузок цеха

Задание:

- Описать особенности технологического процесса и технологическую взаимосвязь технологического оборудования заданного цеха.

- Описать общие характеристики потребителей электроэнергии цеха по следующим признакам:

- характер преобразования электроэнергии (электропривод, электротехнологические установки, осветительные установки и др.);

- надежность электроснабжения;

- режим работы (длительный, кратковременный, повторно-кратковременный);

- род тока;

- величина напряжения;

- число фаз;

- влияние на работу электрической сети.

- Определить расчетную нагрузку цеха, необходимую для выбора числа и мощности трансформаторов цеховых подстанций.

Литература

- Кудрин Б.И. Электроснабжение промышленных предприятий: Учебник для вузов. – М.: Энергоатомиздат, 1995.

- Федоров А.А., Каменева В.В., Основы электроснабжения промышленных предприятий: Учебник для вузов. – М.: Энергоатомиздат, 1984.

- Шеховцов В.П. Электрическое и электромеханическое оборудование. Учебник – 2-е изд. – М.: ФОРУМ: ИНФРА-М. 2008.

- Гужов Н.П. Системы электроснабжения: учебник/ Н.П. Гужов, В.Я. Ольховский, Д.А. Павлюченко. – Ростов н/Д: Феникс, 2011.

- Капунцов Ю.Д., Елисеев В.А., Ильяшенко Л.А. Электрооборудование и электропривод промышленных установок: Учебник для вузов/ Учебник для вузов/ Под ред. проф. М.М. Соколова. – М.: Высшая школа, 1979.

- Справочник по проектированию электрических сетей и электрооборудования/ Под ред. Ю.Б. Барыбина и др. – М.: Энергоатомиздат, 1990.

- Фролова Н.С. Электрические нагрузки промышленных предприятий. Методическое пособие для самостоятельной работы студентов. – Озёрск: ОТИ МИФИ, 2003.

6.3. Промежуточный контроль по окончании изучения раздела дисциплины.

Цель контроля: Оценка степени усвоения материала раздела.

Форма проведения: Прием индивидуальных домашних заданий.

6.4. Итоговый контроль

Цель контроля: Проверка знаний и навыков студентов, полученных на лекционных, практических занятиях, при выполнении индивидуальных домашних заданий.

Форма проведения: На основании результатов текущего и промежуточного контроля, студент выполняет индивидуальный контрольный тест, по результатам которого получает зачет.

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов:

Вопросы

для подготовки к коллоквиуму по дисциплине «Системы электроснабжения»

для студентов группы 1Э-____

- Что такое система электроснабжения?

- Что такое граница раздела балансовой принадлежности сетей?

- Перечислите основные структурные части системы электроснабжения промышленного предприятия.

- Что такое центр электропитания системы электроснабжения?

- Какие требования предъявляются к системам электроснабжения?

- Классификация электроприемников и их характеристики.

- Графики электрических нагрузок: общие понятия и определения; индивидуальные, групповые графики нагрузки, их типы и назначение.

- Основные характеристики электрических нагрузок: средняя нагрузка за интервал заданной длительности;

- Основные характеристики электрических нагрузок: эффективная нагрузка.

- Основные характеристики электрических нагрузок: расчетная и пиковая нагрузки.

- Показатели, характеризующие графики нагрузки.

- Расчет электрических нагрузок для элементов системы электроснабжения, создаваемых трехфазными электроприемниками.

- Учет однофазных электроприемников при определении расчетных нагрузок в трехфазных сетях.

- Компенсация реактивной мощности в электрических сетях промышленных предприятий: основные понятия и определения; общие положения по расчёту компенсации реактивной мощности.

- Выбор средств компенсации реактивной мощности (КРМ) и мощности компенсирующих устройств при потреблении реактивной мощности из энергосистемы в пределах QQэ.

- Выбор средств КРМ и мощности компенсирующих устройств при потреблении реактивной мощности из энергосистемы Q> Qэ

- Распределение мощности конденсаторных батарей напряжением до 1000 В в сети предприятия.

- Назовите термины и определения, применяемые при изучении качества электроэнергии.

- Охарактеризуйте продолжительные изменения характеристик напряжения и назовите их.

- Охарактеризуйте случайные события изменения формы напряжения и назовите их.

- Способы и технические средства повышения качества электроэнергии.

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

а) литература:

Кудрин Б.И. Электроснабжение: Учебник для ВПО / Б.И. Кудрин – 2-е изд. пере раб. и доп. ,М.: Академия, 2012 – 352с.

Гужов Н.П. Системы электроснабжения: учебник/ Н.П. Гужов, В.Я. Ольховский, Д.А. Павлюченко. – Ростов н/Д: Феникс, 2011

Фролова Н.С. Электрические нагрузки промышленных предприятий. Методическое пособие для самостоятельной работы студентов. – Озерск: ОТИ МИФИ, 2003.

Фролова Н.С. Методические указания к расчету на ЭВМ задач электроснабжения. Учебное пособие к лабораторным работам. – Озерск: ОТИ МИФИ, 2003.

Князевский Б.А., Липкин Б.Ю.  Электроснабжение промышленных предприятий. - М.: Высшая школа, 1986 (16 экз.).

Федоров А.А., Каменева В.В.  Основы электроснабжения промышленных предприятий.  Учебник для вузов. -  М.: Энергоатомиздат,1979 (16 экз.), 1984. (5 экз.).

Ермилов А.А.  Основы электроснабжения промышленных предприятий. - М. Энергоиздат, 1983 (5 экз.).

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы

Все лабораторные работы выполняются на ПЭВМ с использованием расчетных программ.

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Лаборатория №207 Автоматизация систем электроснабжения.

Программа составлена в соответствии с требованиями ОС ВО НИЯУ МИФИ по 
специальности  13.03.02  – электроэнергетика и электротехника

Автор:        Соловов Владислав Анатольевич – старший преподаватель кафедры.

Рецензент:  Ивойлов Владимир Николаевич и.о. зав. кафедрой

Электрификации промышленных предприятий

Дополнена  Лифановой Т.Ф., зав. лабораторией кафедры

Электрификации промышленных предприятий

Программа одобрена на заседании

от 20.01.2022 года, протокол № 5.