МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования

«Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»

Озерский технологический институт –

филиал федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего

образования «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»

(ОТИ НИЯУ МИФИ)

## КАФЕДРА Электрификации промышленных предприятий

Актуализировано						УТВЕРЖДАЮ

И.о. зав. кафедрой ЭПП					Директор ОТИ НИЯУ МИФИ

В.Н. Ивойлов	И.А. Иванов

«       »	20	г.		«       »			20	г.

### Рабочая программа ДИСЦИПЛИНЫ

Электрооборудование промышленных предприятий

Направление подготовки

13.03.02 (ОФО) – электроэнергетика и электротехника

Профиль подготовки

Электроснабжение

Квалификация выпускника

бакалавр

Форма обучения

очная

г. Озерск

2022 год

1. Цели освоения дисциплины.

Целями освоения дисциплины являются: изучение типов, характеристик, особенностей, конструкций, схем, принципов и режимов работы электрооборудования, применяемого на промышленных предприятиях; изучение вопросов защиты электрооборудования от воздействия окружающей среды и влияния электроустановок на окружающую среду; умение выбирать электрооборудование для различных условий эксплуатации; формирование знаний по вопросам повышения энергоэффективности работы электрооборудования.

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата.

«Электрооборудование промышленных предприятий» - дисциплина входит в вариативную часть Блока 1 ООП по направлению подготовки 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника». Предметом изучения дисциплины являются вопросы эксплуатации основного электрооборудования промышленного типа.

Разделы дисциплины «Электрооборудование промышленных предприятий» посвящены изучению электрической части и конструкций основного оборудования, обеспечивающего технологический процесс на промышленных предприятиях.

В дисциплине «Электрооборудование промышленных предприятий» рассматриваются основные типы, конструкции и режимы установок электронагрева, установок электрической сварки, электрооборудования мостовых кранов, электрооборудования и систем автоматизации лифтов, различных типов станков и автоматических станочных линий, электрооборудования компрессоров, вентиляторов и насосных установок.

Дисциплины, усвоение которых необходимо для изучения данного курса: «Теоретические основы электротехники» «Электротехническое и конструкционное материаловедение», «Электромеханика».

Знания, полученные при изучении дисциплины «Электрооборудование промышленных предприятий», используются в таких курсах как «Электроснабжение», «Системы электроснабжения городов и промышленных предприятий», а также при выполнении курсового проекта по курсу «Системы электроснабжения городов и промышленных предприятий» и дипломного проекта по специальности.

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины «Электрооборудование промышленных предприятий»:

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций:

| Код и наименование компетенции | Код и наименование индикатора достижения компетенции |
| --- | --- |
| ПК-2.1 Способен рассчитывать технико- экономические показатели электрических сетей | З-ПК-2.1 Знать: основные показатели Экономической эффективности и их составляющие; критерии оценки затрат и обоснованности экономических решений У-ПК-2.1 Уметь: обосновывать выбор и принятие экономических решений при проектировании электрических сетей на основе учёта критериев эффективности В-ПК-2.1 Владеть: методикой расчёта, оценки и анализа экономической целесообразности при технико-экономическом сравнении вариантов при строительстве в один год и неизменных годовых издержках |
| УКЕ-1 Способен использовать знания естественнонаучных дисциплин, применять методы математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования в поставленных задачах | З-УКЕ-1 знать: основные законы естественнонаучных дисциплин, методы математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования У-УКЕ-1 уметь: использовать математические методы в технических приложениях, рассчитывать основные числовые характеристики случайных величин, решать основные задачи математической статистики; решать типовые расчетные задачи В-УКЕ-1 владеть: методами математического анализа и моделирования; методами решения задач анализа и расчета характеристик физических систем, основными приемами обработки экспериментальных данных, методами работы с прикладными программными продуктами |

4. Структура и содержание дисциплины «Электрооборудование промышленных предприятий»

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы 72 часа.

| № п/п | Раздел дисциплины | Семестр | Неделя семестра | Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах) |  |  | Форма текущего контроля успеваемости (по неделям семестра) Форма промежуточной аттестации (по семестрам) | Максимальный балл |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Л | ПЗ | СРС |  |  |
|  | Раздел 1: Электрооборудование установок электронагрева | 8 | 1-2 | 2 | 2 | 4 |  | 7 |
|  | Тема 1.1. Общие сведения об электротермических установках Тема 1.2. Установки печей сопротивления. | 8 | 1 | 1 |  |  |  |  |
|  | Тема 1.3. Установки дуговых печей Тема 1.4. Индукционные электротермические установки | 8 | 1 | 1 |  |  |  |  |
|  | ПЗ №1 Расчёт проволочных и ленточных нагревателей | 8 | 2 |  | 2 | 4 | КР | 7 |
|  | Раздел 2: Электрооборудование установок электрической сварки | 8 | 4-6 | 2 | 2 | 4 |  | 7 |
|  | Тема 2.1. Общие сведения об электросварке Тема 2.2. Источники питания сварочной дуги | 8 | 4 | 1 |  |  |  |  |
|  | Тема 2.3. Установки дуговой сварки Тема 2.4. Установки контактной сварки | 8 | 4 | 1 |  |  |  |  |
|  | ПЗ №2 Анализ работы электрических схем источников питания сварочных установок | 8 | 5 |  | 2 | 4 | КР | 7 |
|  | Раздел 3. Электрооборудование мостовых кранов | 8 | 6-8 | 2 | 6 | 4 |  | 7 |
|  | Тема 3.1. Общие сведения мостовых кранах Тема 3.2. Режимы работы и особенности электрооборудования кранов Тема 3.3. Требования к электроприводу механизмов крана | 8 | 6 | 1 |  |  |  |  |
|  | ПЗ №3 Выбор рода тока и типа электропривода. Выбор мощности двигателей крановых механизмов. | 8 | 7 |  | 6 | 4 | КР | 7 |
|  | Тема 3.4. Крановые тормозные устройства и грузоподъёмные электромагниты Тема 3.5. Крановая аппаратура управления и защиты Тема 3.6. Токоподвод к кранам | 8 | 7 | 1 |  |  |  |  |
|  | Раздел 4. Электрооборудование и автомтизация лифтов | 8 | 9-11 | 2 | 6 | 4 |  | 7 |
|  | Тема 4.1. Общие сведения о лифтах Тема 4.2. Основные требования к электрооборудованию лифтов | 8 | 9 | 1 |  |  |  |  |
|  | ПЗ № 4. Расчёт нагрузок и выбор мощности двигателей лифтов | 8 | 9 |  | 6 | 4 | КР | 7 |
|  | Тема 4.3. Электрические схемы автоматического управления лифтами | 8 | 10 | 1 |  |  |  |  |
|  | Раздел 5: Электрооборудование наземных тележек и установок непрерывного транспорта | 8 | 10-11 | 2 | 4 | 4 |  | 7 |
|  | Тема 5.1. Назначение и устройство. Особенности электропривода | 8 | 10 | 1 |  |  |  |  |
|  | ПЗ № 5 Расчёт и выбор мощности двигателей конвейеров | 8 | 11 |  | 4 | 4 | КР | 7 |
|  | Тема 5.2. Автоматизированное управление электроприводами конвейеров | 8 | 11 | 1 |  |  |  |  |
|  | Раздел 6: Электрооборудование станков | 8 | 12-13 | 4 |  |  |  |  |
|  | Тема 6.1. Классификация и общие вопросы электропривода станков | 8 | 12 | 1 |  |  |  |  |
|  | Тема 6.2. Регулирование скорости и режимы работы электропривода станков | 8 | 12 | 1 |  |  |  |  |
|  | Тема 6.3. Электрическая аппаратура управления станками | 8 | 13 | 2 |  |  |  |  |
|  | Раздел 7. Электрооборудование компрессоров, вентиляторов и насосных установок | 8 | 14-16 | 4 | 4 | 10 |  | 15 |
|  | Тема 7.1. Назначение и устройство | 8 | 14 | 2 |  |  |  |  |
|  | ПЗ № 6 Расчёт и выбор мощности двигателей | 8 | 14 |  | 2 | 6 | КР | 7 |
|  | Тема 7.2. Особенности электропривода и автоматизация работы | 8 | 15 | 2 |  |  |  |  |
|  | ПЗ 9. Контрольный тест | 8 | 16 |  | 2 | 4 | Форма отчетности по семестрам - зачет | 8= 50б |
|  | ИТОГО: |  | 1-16 | 18 | 24 | 30 | 72 | 100б |

5. Образовательные технологии

В процессе преподавания дисциплины «Электрооборудование промышленных предприятий» используются как традиционные формы обучения – лекции и практические занятия, так и активные методы.

При проведении лекционных и практических занятий используются наглядно-иллюстрационный и справочный раздаточный материалы.

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов

В процессе обучения для оценки уровня усвоения разделов дисциплины «Электрооборудование промышленных предприятий» и результативности самостоятельной работы студентов применяются активные методы контроля:

6.1. Текущий контроль

Цель контроля: Регулярное отслеживание уровня усвоения материала на лекциях и практических занятиях.

Форма  проведения: На практических занятиях проводятся контрольные работы  в виде самостоятельного решения задач.

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов: контрольные работы.

6.2. Самоконтроль, осуществляемый студентом в процессе изучения дисциплины.

Цель контроля: Результативность самостоятельной работы студента

Форма проведения: Консультации для  студента во время которых он может оценить результаты своей самостоятельной работы при подготовке к  контрольным работам.

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов: контрольные работы.

6.3. Промежуточный контроль по окончании изучения раздела дисциплины.

Цель контроля: Оценка степени усвоения материала раздела.

Форма проведения: Собеседование по теме

6.4. Итоговый контроль

Цель контроля: Проверка знаний и навыков студентов, полученных на лекционных, практических занятиях.

Форма проведения: На основании результатов текущего и промежуточного контроля, студент выполняет индивидуальный контрольный тест, по результатам которого получает зачет.

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

а) литература:

Зимин Е.Н. Электрооборудование промышленных предприятий и установок. – М.: Энергоиздат, 1981.-552 с.

Дранников В.Г., Звягин И.Е.Автоматизированный электропривод подъёмно-транспортных машин – М.: Высшая школа, 1973. – 280 с.

Электротехнологические промышленные установки: Учебник для вузов/ И.П. Евтюкова, Л.С. Кацевич и др.; под редакцией А.Д. Свинчанского. – М.: Энергоиздат, 1982.

Фомичев Е.П. Электротехнологические промышленные установки: Учеб. пособие для вузов. – Киев: Вища школа. Головное изд-во, 1979.

Электроснабжение электротехнологических установок/ Борисов Б.А., Вагин Г.Я. - Киев: Наук.думка. 1985. -248 с.

б) программное обеспечение и Интернет-ресурсы

Программа составлена в соответствии с требованиями ОС ВО НИЯУ МИФИ по 
специальности  13.03.02  – электроэнергетика и электротехника

Автор Ивойлов В.Н. – и.о. зав. кафедры ЭПП

Рецензенты:

Карпеев Дмитрий Леонидович – к.п.н., доцент

Программа одобрена на заседании

от 20.01.2022 года, протокол № 5.