МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования

«Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»

Озерский технологический институт –

филиал федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего

образования «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»

(ОТИ НИЯУ МИФИ)

- КАФЕДРА Электрификации промышленных предприятий

Актуализировано						УТВЕРЖДАЮ

И.о. зав. кафедрой ЭПП					Директор ОТИ НИЯУ МИФИ

В.Н. Ивойлов	И.А. Иванов

«       »	20	г.		«       »			20	г.

### Рабочая программа ДИСЦИПЛИНЫ

Эксплуатация систем электроснабжения

Направление подготовки

13.03.02  (ОФО) – электроэнергетика и электротехника

Профиль подготовки

Электроснабжение

Квалификация выпускника

Бакалавр

Форма обучения

очная

г. Озерск

2022 год

1. Цели освоения дисциплины

Целью курса является ознакомление студентов с порядком подготовки и проведения электромонтажных работ, с системой планово-предупредительного технического обслуживания и ремонта оборудования, общими принципами, формами и методами ремонта оборудования.

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата

«Эксплуатация систем электроснабжения» - обязательная дисциплина, входит в вариативную часть Блока 1 ООП по направлению подготовки 13.03.02.

В курсе рассматривается монтаж электрооборудования промышленных предприятий и электроустановок внутренних электрических сетей, кабельных и воздушных линий электропередачи напряжением до 110 кВ, распределительных устройств и трансформаторных подстанций, защитного заземления, электродвигателей и аппаратов управления и защиты.

Дисциплины, усвоение которых необходимо для изучения данного курса: «Безопасность жизнедеятельности», «Электробезопасность», «Электрические машины», «Электрические аппараты», «Электроэнергетические системы и сети».

Знания, полученные при изучении дисциплины «Эксплуатация систем электроснабжения» используются при прохождении производственной практики, курсовых проектов по дисциплинам «Электрические станции и подстанции», «Электроснабжение городов и промышленных предприятий» и при изучении дисциплин «Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем» и «Электрооборудование промышленных предприятий», а также  при выполнении дипломного проекта.

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины «Эксплуатация систем электроснабжения»

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование

профессиональных компетенций:

| Код и наименование компетенции | Код и наименование индикатора достижения компетенции |
| --- | --- |
| ПК-3 Способен оформлять законченные проектно-конструкторские работы с использованием современных компьютерных технологий | З-ПК-3 Знать: технологические схемы и схемы электрических соединений и их взаимосвязь применительно к объектам профессиональной деятельности У-ПК-3 Уметь: применять программное обеспечение, принятое к использованию, по направлению деятельности; производить анализ проектной документации и выдавать замечания и предложения В-ПК-3 Владеть: навыками работы с информационными средствами и технологиями при разработке проектов в рамках задач профессиональной деятельности |
| ПК-5 Способен организовывать, координировать и руководить деятельностью подчиненного персонала в соответствии с требованиями должностных инструкций | З-ПК-5 Знать: устав о дисциплине работников организаций атомной энергетики, основы управления персоналом У-ПК-5 Уметь: контролировать выполнение трудовых функций, регламентов, эксплуатационных и должностных инструкций, требований нормативно-технической документации, приказов и распоряжений руководства подчиненными работниками В-ПК-5 Владеть: навыками управления подчиненным персоналом в соответствии с положениями о Взаимоотношении разных уровней диспетчерского управления |

4. Структура и содержание дисциплины «Эксплуатация систем электроснабжения»

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы 72 часа.

| № п/п | Раздел дисциплины | Семестр | Неделя семестра | Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах) |  |  |  | Форма текущего контроля успеваемости (по неделям семестра) Форма промежуточной аттестации (по семестрам) | Максимальный балл за раздел |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Л | ПЗ | КР | ИДЗ |  |  |
|  | Раздел 1. Организация эксплуатации энергетического хозяйства | 6 | 1-5 | 8 | 12 |  |  | Текущий контроль – устный опрос и программированные тесты на практических занятиях | 15 |
|  | Тема 1.1. Задачи эксплуатации и управления энергетическим хозяйством. Структура электрохозяйства | 6 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Тема 1.2. Прием и ввод электрооборудования в эксплуатацию | 6 | 2 | 1 | 2 |  |  | Практическое занятие №1 |  |
|  | Тема 1.3. Виды технического обслуживания. Содержание работ по техническому обслуживанию | 6 | 2 | 1 | 2 |  |  | Практическое занятие №2 |  |
|  | Тема 1.4 Общие принципы, формы и методы ремонта электрооборудования | 6 | 3-4 | 1 | 4 |  |  | Практическое занятие №3 |  |
|  | Тема 1.5 Состав и функционирование диагностических систем. Диагностика электрических машин | 6 | 5-6 | 1 | 4 |  |  | Практическое занятие №4 |  |
|  | Тема 1.6 Техническое обслуживание электрических машин и трансформаторов | 6 | 6-7 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Раздел 2. Ремонт электрических машин и трансформаторов | 6 | 8-10 | 6 | 4 |  |  | Текущий контроль – устный опрос и программированные тесты на практических занятиях | 10 |
|  | Тема 2.1 Планирование ремонта электрических машин | 6 | 8 | 1 | 2 |  |  | Практическое занятие №5 |  |
|  | Тема 2.2 Содержание ремонта: ремонт электрических машин, ремонт трансформаторов | 6 | 9 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Тема 2.3 Техническое обслуживание и ремонт кабельных и воздушных линий электропередачи | 6 | 9 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Тема 2.4 Эксплуатация и ремонт электрооборудования распределительных устройств | 6 | 10 | 1 | 2 |  |  | Практическое занятие №6 |  |
|  | Раздел 3. Организация и подготовка электромонтажного производства | 6 | 11-12 | 4 |  |  |  |  | 10 |
|  | Тема 3.1 Управление электромонтажным производством: структура электромонтажного управления, структура службы подготовки производства | 6 | 11 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Тема 3.2 Проект подготовки и производства электромонтажных работ. Оперативное планирование | 6 | 12 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Раздел 4. Технология электромонтажных работ | 6 | 13-15 |  | 8 | 4 |  |  | 15 |
|  |  | 6 | 13 |  | 4 |  |  | Практическое занятие №7 |  |
|  |  | 6 | 14 |  | 4 |  |  | Практическое занятие №8 |  |
|  |  | 6 | 15 |  |  | 4 |  | Коллоквиум | 50 |
|  | ИТОГО: | 6 | 1-15 | 18 | 24 | 4 |  | Форма отчетности по семестрам - зачет | 100 |

*По формам текущего и промежуточного контроля указанное количество баллов выставляется при условии своевременной сдачи всех работ, в противном случае баллы уменьшаются на 30%.

5. Темы практических занятий

5.1 Эксплуатация воздушных и кабельных линий. 2

5.2 Методы определения повреждений в кабельных линиях.2

5.3 Техническое обслуживание воздушных и кабельных линий электропередачи.4

5.4 Техническое обслуживание распределительных устройств до 1000 В и выше 1000В.4

5.5 Эксплуатация и техническое обслуживание аккумуляторных батарей.2

5.6 Эксплуатация устройств релейной защиты.2

5.7 Технология монтажа кабельных линий.4

5.8 Технология монтажа электрических машин.4

6. Образовательные технологии

В процессе преподавания дисциплины «Эксплуатация систем электроснабжения»  используются как традиционные формы обучения – лекции и практические занятия, так и активные методы - самостоятельное изучение теоретического материала дисциплины с использованием Internet-ресурсов, методических разработок, специальной учебной и научной литературы, нормативных документов и руководящих материалов.

При проведении лекционных и практических занятий используются наглядно-иллюстрационный и справочный раздаточный материалы.

7. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов

В процессе обучения для оценки уровня усвоения разделов дисциплины «Эксплуатация систем электроснабжения» и  результативности самостоятельной работы студентов применяются активные методы контроля:

7.1 Текущий контроль

Цель контроля: Регулярное отслеживание уровня усвоения материала на лекциях и практических занятиях.

Форма  проведения: На практических занятиях проводятся устный опрос, тестирование по самостоятельно изученным материалам, контроль правильности выполнения задания во время самостоятельной работы на практическом занятии.

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов:

- Методические материалы по дисциплине «Эксплуатация систем электроснабжения».

- Тесты.

- Списки вопросов для устного опроса.

7.2 Самоконтроль, осуществляемый студентом в процессе изучения дисциплины

Цель контроля: Результативность самостоятельной работы студента

Форма проведения: Консультации. На консультациях студент может оценить результаты своей самостоятельной работы  при  выполнении индивидуальных домашних заданий.

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов:

- Темы (варианты) для коллоквиума:

- размерные и массовые характеристики изделий;

- технические  данные механизмов, инструментов и приспособлений;

- способы соединения изделий.

| Вариант | Тема |
| --- | --- |
| 1 | Электромонтажные изделия для прокладки шин при монтаже цеховых электрических сетей до 1000 В. |
| 2 | Электромонтажные изделия для прокладки кабелей и проводов при монтаже цеховых электрических сетей до 1000 В. |
| 3 | Электромонтажные гнутые профили и стальные полосы. |
| 4 | Монтажные изделия для прокладки труб при монтаже цеховых электрических сетей до 1000 В. |
| 5 | Коробы и ящики для протяжки, соединения и разветвления проводов и кабелей при прокладке в электрических сетях до 1000 В. |
| 6 | Монтажные изделия для крепления кабелей, проводов, струн и тросов при прокладке в электрических сетях до 1000 В.. |
| 7 | Изделия для выполнения троллейных линий в цеховых электрических сетях. |
| 8 | Механизмы, инструменты и приспособления, применяемые при прокладке шинопроводов. |
| 9 | Способы хранения материалов и изделий, применяемых при монтаже электрических сетей напряжением до 1000 В. |

Примечание:

– Презентация выполняется объём не более 4-6 слайдов.

– Литература:

1. http://emi-centre.ru/

2. Акимов Н.А. Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт электрического и электромеханического оборудования: Учеб. пособие для сред. и проф. образования/ Н.А. Акимов, Н.Ф. Котеленец, Н.И. Сентюрихин; Под общ. ред Н.Ф. Котеленца. – 3-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2005г.- 296с.

– При раскрытии темы не позднее срока сдачи студент получает 50 баллов, при раскрытии темы после указанной даты студент получает не больше 25 баллов.

7.3 Промежуточный контроль по окончании изучения раздела дисциплины

Цель контроля: Оценка степени усвоения материала раздела.

Форма проведения:  Отчет по практическим занятиям; выполнение контрольных работ (тестов).

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов: КИМ по темам практических занятий, темы для подготовки к коллоквиуму. Пример контрольной работы по теме практического занятия «Общие вопросы электромонтажа».

Тест 1

- Приведите названия окружающих сред производственных помещений.

- Какое исполнение должен иметь двигатель, устанавливаемый в сыром помещении?

А) IP00; 		Б) IP220; 		В) IP2;	Г) IP43; 		Д) IP57.

- Каким кодом обозначается электрическая монтажная схема?

А) М6; 		Б) Э1; 		В) А4; 	Г) Э4; 		Д) Э7.

- Авторский надзор за реализацией плана производства электромонтажных работ осуществляет:

А) группа перспективной подготовки производства;

Б) группа текущей подготовки производства;

В) сметно-договорной отдел;

Г) группа реализации;

Д) группа замерщиков.

- До начала монтажных работ руководитель обязан ознакомить рабочих

А) со сметно-договорной документацией;

Б) с проектом организации работ;

В) с проектом производства работ;

Г) провести инструктаж;

- Проект производства электромонтажных работ наряду с другими техническими документами включает:

А) технические условия на присоединение мощности к сетям энергосистемы;

Б) учетно-контрольные карты;

В) комплектовочные ведомости на  электрооборудование для поставки в МЭЗ и для доставки в монтажную зону;

Г) сводную инвентарную опись электрооборудования;

Д) спецификацию на кабельную продукцию, тубы и металл.

- Какие функции возложены на участок комплектации, складирования и транспортировки электромонтажного управления:

А) хранение, учет и отпуск материалов и оборудования;

Б) комплектация и централизованная контейнерная доставка материалов на монтажные объекты;

В) составление лимитно- комплектовочных ведомостей поставки оборудования по зонам монтажа;

Г) разработка рекомендаций по внедрению средств механизации трудоемких операций;

Д) получение материалов и оборудования.

- Поясните принцип выполнения электромонтажных работ в две стадии?

- Какие работы можно выполнять в период подготовки? (первая стадия).

- Перечислите виды инструмента для электромонтажных работ.

7.4 Итоговый контроль

Цель контроля: Проверка знаний и навыков студентов, полученных на лекционных, практических занятиях.

Форма проведения: Коллоквиум.

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов: 
вопросы для собеседования.

Вопросы

для собеседования по дисциплине «Эксплуатация систем электроснабжения»

для студентов группы 1Э-____

- Какова структура электромонтажных организаций?

- Какие функции возложены на службу инженерной подготовки производства электромонтажного управления?

- На какие электроустановки распространяются электромонтажные работы?

- Что является основным техническим документом при электромонтажных работах?

- Что является основным директивным документом при электромонтажных работах?

- Назовите климатическое исполнение оборудования. Воздействие каких факторов внешней среды оно учитывает?

- Какие категории размещения оборудования вы знаете и в чем отличие их друг от друга?

- Что такое такелаж? Назовите виды инструмента для электромонтажных работ. Каковы требования к инструменту и такелажному оборудованию?

- Как осуществляется механизированная погрузка, разгрузка и перемещение тяжестей?

- Что относится к изоляционным и монтажным материалам?

- Как осуществляется монтаж составных частей электроустановки?

- Правила разработки схемных решений.

- Правила выполнения чертежей для электромонтажа.

- Правила выполнения спецификации изделия с электромонтажом.

- Правила обозначения проводников.

- Правила выполнения таблицы соединений.

- Что включает инженерная подготовка монтажа электрических машин и трансформаторов?

- В каких случаях необходима сушка обмоток электрических машин и трансформаторов? Какие параметры при этом контролируются?

- По каким критериям и с помощью каких инструментов проводится проверка фундаментов?

- Опишите процесс ввода ротора в статор крупной машины.

- Назовите способы центровки валов электрических машин.

- Как осуществляется монтаж трансформаторов.

- Каково содержание пусконаладочных работ при сдаче в эксплуатацию электрических машин?

- Каково содержание пусконаладочных работ при сдаче трансформатора в эксплуатацию?

- Какие работы предшествуют прокладке кабельной линии?

- Перечислите допустимые расстояния при прокладке кабелей вблизи инженерных сооружений, а также допустимую разность уровней на концах кабельных линий?

- Какие способы соединения жил кабелей вы знаете?

- Что какое кабельная муфта и каково её назначение?

- Чем определяется выбор концевой заделки?

- Какие имеются виды электропроводок и какие требования предъявляются к ним?

- Изложите технологию прокладки проводов в трубах.

- Изложите технологию прокладки проводов в лотках.

- Какие применяются способы соединения и оконцевания проводов?

- Перечислите способы крепления проводов к стенам сооружений. В каких помещениях для прокладки допускается применение только медных проводов?

- Что представляет собой распределительное устройство (РУ) и подстанция?

- Какие типы изоляторов вызнаете и как крепятся на них провода?

- Изложите технологию монтажа гирлянд подвесных изоляторов и проводов (гибкой ошиновки ОРУ).

- В каких случаях работы по монтажу в ОРУ должны быть немедленно прекращены?

- Какие преимущества имеют комплектные трансформаторные подстанции по сравнению со сборными?

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

а) основная литература:

Правила устройства электроустановок. Все действующие разделы шестого и седьмого изданий с изменениями и дополнениями по состоянию на 1 августа 2008 года.– Москва: КНОРУС, 2009 – 488с.

Правила проектирования и монтажа электроустановок. – М.: Издательство «Омега-Л», 2011.

Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок  2013г.

Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей – Новосибирск: Сиб. унив. изд-во, 2011 – 192 с.

Акимов Н.А. Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт электрического и электромеханического оборудования: Учеб. пособие для сред. и проф. образования/ Н.А. Акимов, Н.Ф. Котеленец, Н.И. Сентюрихин; Под общ. ред. Н.Ф. Котеленца. – 3-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2005г.- 296с.

б)  дополнительная литература

Сибикин Ю.Д. Охрана труда и электробезопасность. – М.: ИП РадиоСофт, 2010.

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Лаборатория «Электрические станции и подстанции» (№ 025), переносные персональные компьютеры (Ноутбук).

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы:

http://emi-centre.ru/

http://electrik.info/

Программа составлена в соответствии с требованиями ОС ВО НИЯУ МИФИ по специальности 13.03.02 – электроэнергетика и электротехника

Программу составил М.Ю. Калинин – ведущий специалист кафедры

Электрификации промышленных предприятий

Добавлено Т.Ф. Лифановой – заведующей лабораторией кафедры

Электрификации промышленных предприятий

Программа одобрена на заседании

от 20.01.2022 года, протокол № 5.