| МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ федеральное государственное АВТОНОМНОЕ образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Озерский технологический институт – филиал федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» (ОТИ НИЯУ МИФИ) УТВЕРЖДАЮ Директор ОТИ НИЯУ МИФИ _______________ И.А. Иванов «_____» _____________2021 г. |  |  |  |  |

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

учебной дисциплины

ОП.02 ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ЭЛЕКТРОНИКА

для специальности

18.02.03 Химическая технология неорганических веществ

2021

| ОДОБРЕНА предметной (цикловой) комиссией общеобразовательных и общих гуманитарных дисциплин Протокол № _______ от «___» _____________ 2021 г. Председатель ПЦК ______________ Н.Ю. Дениева | Рабочая программа разработана на основе примерной основной профессиональной образовательной программы в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом среднего профессионального образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от _________ №______ |
| --- | --- |

Составитель рабочей программы:

__________________________________________________________________

Ф.И.О., ученая степень, звание, должность

Рецензент:

__________________________________________________________________

Ф.И.О., место работы, должность

© Озерский технологический институт – филиал НИЯУ МИФИ

# СОДЕРЖАНИЕ

|  | стр. |
| --- | --- |
| # ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ | 5 |
| # СТРУКТУРА и содержание УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ | 5 |
| # условия реализации программы учебной дисциплины | 8 |
| # Контроль и оценка результатов Освоения учебной дисциплины | 8 |

1. паспорт ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.02 Электротехника

1.1. Область применения программы

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии  18.02.03 Химическая технология неорганических веществ.

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке по профессиям рабочих 18.02.03 Химическая технология неорганических веществ.

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: дисциплина входит в профессиональный учебный цикл.

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:

- читать структурные, монтажные и простые принципиальные электрические схемы;

- рассчитывать и измерять основные параметры простых электрических, магнитных и электронных цепей;

- использовать в работе электроизмерительные приборы;

- пускать и останавливать электродвигатели, установленные на эксплуатируемом оборудовании;

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:

- единицы измерения силы тока, напряжения, мощности электрического тока, сопротивления проводников;

- методы расчета и измерения основных параметров простых электрических, магнитных и электронных цепей;

- свойства постоянного и переменного электрического тока;

- принципы последовательного и параллельного соединения проводников и источников тока;

- электроизмерительные приборы (амперметр, вольтметр), их устройство, принцип действия и правила включения в электрическую цепь;

- свойства магнитного поля;

- двигатели постоянного и переменного тока, их устройство и принцип действия;

- правила пуска, остановки электродвигателей, установленных на эксплуатируемом оборудовании;

- аппаратуру защиты электродвигателей;

- методы защиты от короткого замыкания;

- заземление, зануление.

Результатом освоения программы дисциплины является овладение обучающимися общими (ОК) и профессиональными компетенциями (ПК):

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем.
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами.
ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей).

| ПК 1.1 | Пользоваться лабораторной посудой различного назначения, мыть и сушить посуду в соответствии с требованиями химического анализа. |
| --- | --- |
| ПК 1.2 | Выбирать приборы и оборудование для проведения анализов. |
| ПК 1.3 | Подготавливать для анализа приборы и оборудование. |
| ПК 2.2 | Определять концентрации растворов различными способами. |
| ПК 3.2 | Проводить качественный и количественный анализ веществ. |
| ПК 3.3 | Осуществлять дозиметрический и радиометрический контроль внешней среды. |
| ПК 3.5 | Осуществлять контроль безопасности отходов производства. |
| ПК 3.6 | Контролировать работу очистных, газоочистных и пылеулавливающих установок. |
| ПК 4.1 | Снимать показания приборов. |
| ПК 4.2 | Рассчитывать результаты измерений. |
| ПК 4.3 | Участвовать в мониторинге загрязнения окружающей среды. |
| ПК 5.1 | Владеть приемами техники безопасности при проведении химических анализов. |

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося 136 часов, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 92 часа;

самостоятельной работы обучающегося 44 часов;

консультации 4 часа.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

| Вид учебной работы | Объем часов |
| --- | --- |
| Максимальная учебная нагрузка (всего) | 136 |
| Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) | 92 |
| в том числе: |  |
| лабораторные занятия | 28 |
| практические занятия |  |
| контрольные работы | - |
| Самостоятельная работа обучающегося (всего) | 44 |
| в том числе: |  |
| консультации | 4 |
| Итоговая аттестация по окончании 4 семестра в форме экзамена |  |

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплиныОП.3. Электротехника

| Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа обучающихся |  |  |  |  | Объем часов | Уровень освоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  |  |  | 3 | 4 |
| Раздел 1 Электрические и магнитные цепи |  |  |  |  |  | 54 |  |
| Тема 1.1 Постоянный электрический ток | Содержание учебного материала |  |  |  |  | 8 |  |
|  | 1 |  | Постоянный ток, закон Ома. Сопротивление |  |  |  | 2 |
|  | 2 |  | Соединение сопротивлений |  |  |  | 2 |
|  | 3 |  | Работа и мощность тока. Закон Джоуля-Ленца |  |  |  | 2 |
|  | 4 |  | Закон Ома для полной цепи |  |  |  | 2 |
|  | 5 |  | Сложные электрические цепи. Законы Кирхгофа |  |  |  | 2 |
|  | Практические занятия - Расчет цепи постоянного тока. - Расчет сложных электрических цепей. |  |  |  |  | 6 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся по теме: Подготовка к выполнению и защите практической работы. |  |  |  |  | 2 |  |
| Тема1.2 Магнитное поле | Содержание учебного материала |  |  |  |  | 6 |  |
|  | 1 |  | Взаимодействие токов. Магнитное поле |  |  |  | 2 |
|  | 2 |  | Напряженность магнитного поля. |  |  |  | 2 |
|  | 3 |  | Магнитная проницаемость. Гистерезис |  |  |  | 2 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся по теме: «Магнитное поле» Создание презентаций по теме: «Магнитное поле», « Магнитные свойства веществ» |  |  |  |  | 2 |  |
| Тема 1.3. Электромагнитная индукция | Содержание учебного материала |  |  |  |  | 6 |  |
|  | 1 |  |  | Электромагнитная индукция. Закон электромагнитной индукции |  |  | 2 |
|  | 2 |  |  | Индуктивность. Самоиндукция |  |  | 2 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся по теме: «Электромагнитная индукция» Выполнение типовых контрольно-оценочных индивидуальных заданий по темам: «Электромагнитная индукция». |  |  |  |  | 2 |  |
| Тема 1.4. Переменный ток | Содержание учебного материала |  |  |  |  | 6 |  |
|  | 1 |  | Переменный ток, его источники. Основные определения |  |  |  | 2 |
|  | 2 |  | Действующие значения переменного тока. Активное сопротивление |  |  |  | 2 |
|  | 3 |  | Цепь переменного тока, содержащая активное и индуктивное и емкостное сопротивления |  |  |  | 2 |
|  | 4 |  | Трехфазная система переменных токов. Соединение звездой |  |  |  | 2 |
|  | 5 |  | Соединение треугольником. Мощность трехфазной системы и её измерение. |  |  |  | 2 |
|  | Практические занятия - Решение задач по теме «Электрические цепи переменного тока». - Расчет однофазной цепи переменного тока с последовательным соединением элементов. - Расчет трехфазных цепей переменного тока. |  |  |  |  | 12 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся по теме: Подготовка к выполнению и защите практических работ. |  |  |  |  | 4 |  |
| Раздел 2 Электротехнические устройства |  |  |  |  |  | 38 |  |
| Тема 2.1 Электрические измерения | Содержание учебного материала |  |  |  |  | 4 |  |
|  | 1 | Классификация измерительных приборов и погрешности измерений |  |  |  |  | 2 |
|  | 2 | Приборы магнитоэлектрической системы |  |  |  |  | 2 |
|  | 3 | Приборы электродинамической ферродинамической систем |  |  |  |  | 2 |
|  | 4 | Измерение силы тока и напряжения |  |  |  |  | 2 |
|  | 5 | Измерение сопротивления. Логометры |  |  |  |  | 2 |
|  | 6 | Измерение мощности энергии. Комбинированные электроизмерительные приборы |  |  |  |  | 2 |
|  | Практические занятия - Расшифровка условных обозначений шкалы электроизмерительных приборов. - Расчет абсолютной, относительной и приведенной погрешностей, определение класса точности прибора. |  |  |  |  | 4 |  |
| Тема 2.2 Трансформаторы | Содержание учебного материала |  |  |  |  | 4 |  |
|  | 1 | Устройство и принцип действия трансформатора |  |  |  |  | 2 |
|  | 2 | Режим работы трансформатора |  |  |  |  | 2 |
|  | 3 | КПД трансформатора. |  |  |  |  | 2 |
|  | 4 | Особенности устройства и работы трехфазного трансформатора. |  |  |  |  | 2 |
|  | 5 | Параллельная работа трехфазных трансформаторов |  |  |  |  | 2 |
|  | 6 | Автотрансформаторы. Измерительные трансформаторы |  |  |  |  | 2 |
|  | Практические занятия (решение задач) - Расчет коэффициента трансформации. - Расчет КПД трансформатора |  |  |  |  | 4 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся по теме: «Трансформаторы» Подготовка опорных конспектов по теме: «Автотрансформаторы», «Трансформаторы специального назначения». |  |  |  |  | 2 |  |
| Тема 2.3 Электрические машины. | Содержание учебного материала |  |  |  |  | 4 |  |
|  | 1 | Генераторы постоянного тока. |  |  |  |  | 2 |
|  | 2 | Способы возбуждения генератора |  |  |  |  | 2 |
|  | 3 | Двигатели постоянного тока |  |  |  |  | 2 |
|  | 4 | Классификация машин постоянного тока. |  |  |  |  | 2 |
|  | 5 | Асинхронные и синхронные машины. |  |  |  |  | 2 |
|  | 6 | Асинхронные двигатели и генераторы |  |  |  |  | 2 |
|  | 7 | Синхронные машины |  |  |  |  | 2 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся по теме: «Электрические машины» Создание опорного конспекта по теме Электрические машины |  |  |  |  | 2 |  |
| Тема 2.4 Электронные устройства. | Содержание учебного материала |  |  |  |  | 4 |  |
|  | 1 |  |  |  | Общие сведения о полупроводниках |  | 2 |
|  | 2 |  |  |  | Полупроводниковые диоды и тиристоры |  | 2 |
|  | 3 |  |  |  | Устройство транзистора |  | 2 |
|  | 4 |  |  |  | Электронные выпрямители тока |  | 2 |
|  | 5 |  |  |  | Электронные усилители |  | 2 |
|  | 6 |  |  |  | Электронные генераторы |  | 2 |
|  | 7 |  |  |  | Фотоэлектронные устройства. |  | 2 |
|  | Практическое занятие: 1. Чтение схем управления. |  |  |  |  | 2 |  |
| Тема 2.5 Аппаратура управления и защиты | Содержание учебного материала |  |  |  |  | 4 |  |
|  | 1 |  |  |  | Аппаратура управления и защиты. |  | 2 |
|  | 2 |  |  |  | Действие электрического тока на организм. |  | 2 |
|  | 3 |  |  |  | Меры безопасности. Индивидуальные средства защиты. |  | 2 |
|  | 4 |  |  |  | Заземление, зануление |  |  |
|  | 5 |  |  |  | Дифференцированный зачет | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся по теме: «Электрические машины» Подготовка к экзамену. |  |  |  |  | 2 |  |
|  | консультации |  |  |  |  | 4 |  |
| Всего: |  |  |  |  |  | 92 |  |

3. условия реализации программы дисциплины

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета  и лаборатории электротехники

Оборудование учебного кабинета электротехники:

- посадочные места по количеству обучающихся;

- автоматизированное рабочее место преподавателя;

- комплект учебно-наглядных пособий;

- типовые комплекты учебного оборудования «Электротехника с основами электроники».

Оборудование лаборатории электротехники:

- посадочные места по количеству обучающихся;

- автоматизированное рабочее место преподавателя;

- комплект учебно-наглядных пособий;

- типовые комплекты учебного оборудования «Электротехника с основами электроники».

- Оборудование для проведения лабораторных работ:

  - «Электрические цепи»;

  - «Трансформаторы»;

  - «Электрические машины постоянного и переменного тока»;

  - «Разомкнутые и замкнутые электроприводы постоянного и переменного тока».

Технические средства обучения:

- интерактивный комплекс преподавателя с лицензионным программным обеспечением;

- практикум электромонтера;

- электронное пособие по электротехнике.

# 3.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Перечень рекомендуемой литературы

Основные источники:

- Лобзин, С. А. Электрические машины : учебник для студ. учреждений сред.проф. образования / С. А. Лобзин. - Москва : Академия, 2012. - 336 с.

- Мартынова, И. О. Электротехника. Лабораторно-практические работы : учеб.пособие / И. О. Мартынова. – Москва: КНОРУС, 2011. - 136 с.

- Хрусталева, З. А. Электротехнические измерения. Практикум : учеб.пособие / З. А. Хрусталева. – Москва: КНОРУС, 2011. - 240 с.

- Хромоин, П. К. Электротехнические измерения : учеб.пособие / П. К. Хромоин. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва : ФОРУМ, 2013. - 288 с.

- Хрусталева, З. А. Электрические и электронные измерения в задачах, вопросах и упражнениях : учеб.пособие для студ. учреждений сред. проф. образования / З. А. Хрусталева, С. В. Парфенов. - 2-е изд. испр. – Москва: Академия, 2013. - 176 с.

- Хрусталева, З. А. Электротехнические измерения. Задачи и упражнения : учеб.пособие / З. А. Хрусталева. - Москва : КНОРУС, 2011. - 256 с.

Дополнительные источники:

- Синдеев Ю.Г. Электротехника с основами электроники: [Текст]: учебник/ЮГ. Синдеев. - Ростов н/Д.: Феникс,2010. – 384с

- Ярочкина, Г. В. Контрольные материалы по электротехнике [Текст] : учеб.пособие для нач. проф. образования / Г. В. Ярочкина. - М. : Академия, 2010. - 112 с.

- Гальперин, М.Ф. Электротехника и электроника [Текст]: учебное пособие/ М.Ф. Гальперин.- М.: Форум, 2007. – 262с.

- Бондарь, И.М. Электротехника и электроника [Текст]: учебное пособие/И.М. Бондарь.- Ростов н/Д.: Феникс, 2010. – 241с.

INTERNET-РЕСУРСЫ:

- - Естественно-научный образовательный портал [Электронный ресурс]:база данных содержит сведения по теме «Электрические цепи постоянного тока» /Система федеральных образовательных порталов Российское образование. — Электрон.дан.  — Режим доступа: http://www.college.ru/enportal/physics/, свободный. — Загл. с экрана. — Яз.рус.

- Электротехника, электромеханика и электротехнологии [Электронный ресурс]:база данных содержит электронный справочник по направлению «Электротехника, электромеханика и электротехнологии» /Московский энергетический институт (технический университет). — Электрон.дан.  — Режим доступа: http://ftemk.mpei.ac.ru/elpro/, свободный. — Загл. с экрана. — Яз.рус.

- Электротехника [Электронный ресурс]:база данных содержит данные по электротехнике и электронике. — Электрон.дан.  — Режим доступа: http://vsya-elektrotehnika.ru/ , свободный. — Загл. с экрана. — Яз.рус.

- Мультимедийный курс по электротехнике и основам электроники [Электронный ресурс]:база данных содержит мультимедийный курс «В мир электричества как в первый раз». — Электрон.дан.  — Режим доступа:  http://www.eltray.com, свободный. — Загл. с экрана. — Яз. рус., англ.

- Электротехнический информационный центр [Электронный ресурс]:база данных содержит техническую литературу, ГОСТы, нормативную документацию по электротехнике. — Электрон.дан.  — Режим доступа: http://www.electrocentr.info, свободный. — Загл. с экрана. — Яз.рус.

- Теоретические основы электротехники [Электронный ресурс]:база данных содержит лабораторные работы по электротехнике /Новосибирский электротехнический университет. — Электрон.дан.  — Режим доступа: http://courses.edu.nstu.ru, свободный. — Загл. с экрана. — Яз.рус.

4. Контроль и оценка результатов освоения Дисциплины

# Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.

| Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания) | Формы и методы контроля и оценки результатов обучения |
| --- | --- |
| Умения: |  |
| читать структурные, монтажные и простые принципиальные электрические схемы; | Оценка результата выполнения графической части лабораторных и практических работ в соответствии с требованиями к технической документации. |
| рассчитывать и измерять основные параметры простых электрических, магнитных и электронных цепей; | Оценка результата выполнения лабораторных и практических работ, оценка решения расчетных задач, тестовый контроль |
| использовать в работе электроизмерительные приборы; | Оценка результата выполнения лабораторных и практических работ. |
| пускать и останавливать электродвигатели, установленные на эксплуатируемом оборудовании. | Оценка результата выполнения лабораторных и практических работ, оценка решения расчетных задач |
| Знания: |  |
| единицы измерения силы тока, напряжения, мощности электрического тока, сопротивления проводников; | Анализ и оценка контрольной работы, оценка результата выполнения лабораторных и практических работ.Оценка выполнения самостоятельной работы обучающихся. Оценка устного опроса. |
| методы расчета и измерения основных параметров простых электрических, магнитных и электронных цепей; | Оценка результата выполнения практических работ, использования справочной литературы. Оценка устного опроса. Оценка дифференциального зачета. |
| свойство постоянного и переменного электрического тока; | Анализ и оценка выполнения тестирования |
| принципы последовательного и параллельного соединения проводников и источников тока; | Оценка результата выполнения лабораторных и практических работ, использования справочной литературы, решения расчетных и качественных задач.Оценка устного опроса. Оценка дифференциального зачета |
| электроизмерительные приборы (амперметр, вольтметр), их устройства, принцип действия и правила включения в электрическую цепь; | Результативность работы со справочной литературой и технической документацией, анализ и оценка защиты презентаций. Оценка устного опроса. Оценка дифференциального зачета |
| свойства магнитного поля; | Анализ и оценка выполнения тестирования |
| двигатели постоянного и переменного тока, их устройство и принцип действия; | Анализ и оценка контрольной работы, анализ выполнения тестирования, оценка результата выполнения лабораторных и практических работ. Оценка устного опроса. |
| правила пуска, остановки электродвигателя, установленных на эксплуатируемом оборудовании; | Анализ и оценка контрольной работы, анализ выполнения тестирования, оценка результата выполнения лабораторных и практических работ. Оценка устного опроса. |
| аппаратуру защиты электродвигателей; | Оценка результата выполнения практических работ, использования справочной литературы. Оценка устного опроса. Оценка дифференциального зачета |
| методы защиты от короткого замыкания; | Анализ и оценка контрольной работы, анализ выполнения тестирования, результативность работы с инструкциями по ТБ и технической документацией |
| заземление, зануление | Оценка результата использования справочной литературы. Оценка устного опроса. Оценка дифференциального зачета |