МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»

Озерский технологический институт –

филиал федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»

(ОТИ НИЯУ МИФИ)

Утверждаю

Руководитель колледжа

Е.Р. Смирнова

____________________

«31» 08. 2021 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

учебной дисциплины

ЭЛЕКТРОТЕХНИКА

для специальности СПО 11.02.14 «Электронные приборы и устройства»

ОЗЁРСК

2021

| ОДОБРЕНА предметной цикловой комиссией электротехнических дисциплин Протокол № ___ от _________ ___________ Сергеев В.Н. | Рабочая программа разработана на основании ФГОС СПО по специальности 11.02.14 «Электронные приборы и устройства» |
| --- | --- |

Разработчик

_________Куренков А.Г., преподаватель СПО

Рецензент

#### __________ Карпеев Д.Л., доцент кафедры  ЭПП, к.п.н.

© Озерский технологический институт – филиал НИЯУ МИФИ

#### СОДЕРЖАНИЕ

| #### 1. | #### Паспорт рабочей программы учебной дисциплины…………………………. | #### 4 |
| --- | --- | --- |
| #### 2. | #### Структура и содержание учебной дисциплины……………………………… | #### 5 |
| #### 3. | #### Условия реализации учебной дисциплины…………………………………… | #### 18 |
| #### 4. | #### Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины…………… | #### 20 |

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Электротехника

1.1.	Область применения программы

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО  11.02.14 Электронные приборы и устройства.

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке по профессиям рабочих

1.2.	Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:

Общепрофессиональная дисциплина профессионального цикла

1.3.	Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  уметь: рассчитывать параметры и элементы электрических и электронных устройств;

определять возможные причины отказов электрических и электронных устройств;

анализировать и рассчитывать электрические цепи;

знать:

основные понятия и законы теории электрических цепей;

физические процессы в электрических цепях;

методы расчета электрических цепей;

основы теории четырехполюсников, фильтров и активных цепей; цепи с распределенными параметрами;

электронные пассивные и активные цепи;

теорию электромагнитного поля;

статические, стационарные электрические и магнитные поля;

переменное электромагнитное поле

Техник  должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность:

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения заданий.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности.

Техник  должен обладать профессиональными компетенциями:

ПК 2.1. Анализировать электрические схемы электронных приборов и устройств.

ПК 3.2. Составлять алгоритмы диагностирования электронных приборов и устройств.

1.4.	Количество часов на освоение программы дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося 208 часов, в том числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 140 часов; самостоятельной работы обучающегося 68 часов,

вариативная часть составляет – 66 часов.

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

| Вид учебной работы | Объем часов |
| --- | --- |
| Максимальная учебная нагрузка (всего) | 208 |
| Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) | 140 |
| в том числе: |  |
| лабораторные занятия | 28 |
| практические занятия |  |
| контрольные работы | 2 |
| Самостоятельная работа обучающегося (всего) | 68 |
| в том числе: |  |
| работа с различными источниками информации |  |
| подготовка отчетов по лабораторным работам |  |
| выполнение расчетных заданий |  |
| Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета и экзамена |  |

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины	Электротехника

| Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала, лабораторные работы, самостоятельная работа обучающихся. |  | Объем часов | Уровень освоения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Электрические цепи постоянного тока. |  |  |  |  |
|  |  |  | 10 |  |
| Тема 1.1. Основные сведения об электрическом токе | 1 | Введение. Электрическая энергия, ее свойства и область применения. Электрификация, электротехника, краткий исторический обзор их развития, современное состояние и перспективы. Характеристика дисциплины, ее связь с другими учебными дисциплинами, цели и задачи. |  | 2 |
|  |  | Электрический ток. Электропроводность. Понятие о проводниках, диэлектриках, полупроводниках. Разновидности электрического тока: электронная теория строения, электрический ток в проводнике, ток проводимости, плотность тока, электрическое напряжение, величина, единицы измерения. |  |  |
|  |  | Электрическое сопротивление и проводимость. Удельное сопротивление и проводимость проводниковых материалов. Зависимость электрического сопротивления от температуры. Сверхпроводимость. Резисторы, их разновидности. Реостаты, потенциометры, резисторы. |  |  |
|  |  | Электрическая цепь. Понятие об электрической цепи. Классификация, элементы электрических цепей. Источники, приемники электрической энергии; измерительные приборы, аппараты управления, защиты, контроля и регулирования, коммутационные устройства. Закон Ома для участка цепи и для замкнутой цепи. Расчет и измерения параметров электрических цепей. |  |  |
|  |  | Источники электрической энергии. Электродвижущая сила источника, напряжение потребителя. Режимы работы источника энергии: холостой ход, короткое замыкание, рабочий, номинальный, согласования. Расчет и измерения параметров источников ЭДС. |  |  |
|  |  | Получение электрической энергии из других видов энергии. Источники электрической энергии. Электрическая работа и мощность источника и потребителя электрической энергии. Единицы измерения электрической работы и мощности. Коэффициент полезного действия источника и приемника электрической энергии (К.П.Д.).Баланс мощностей. Измерение мощности. |  |  |
|  |  | Закон Джоуля – Ленца. Тепловое действие электрического тока. Процесс нагревания проводов электрическим током. Установившийся, допустимый ток. Закон Джоуля - Ленца. Расчет и выбор проводов по допустимому нагреву. Защита электрических цепей от перегрузок и короткого замыкания. |  |  |

|  | Лабораторные занятия |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Знакомство с лабораторной установкой |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Измерение тока, напряжения и сопротивления при помощи мультиметра. Экспериментальная проверка закона Ома |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Исследование условий работы электрической цепи |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Исследование режимов работы эквивалентного источника ЭДС |  |  |  |  |  |  |
| Тема 1.2. Электрические цепи постоянного тока | Содержание учебного материала |  |  |  |  | 16 |  |  |  |  |
| цепи постоянного тока | 1 |  |  | Законы Кирхгофа. Построение электрической цепи: ветвь, узел, контура пассивные, активные Условные обозначения элементов. Электрическая схема. Законы Кирхгофа, Составление узловых и контурных уравнений. Расчет электрических цепей с применением законов Кирхгофа. Экспериментальная проверка законов Кирхгофа на опыте. |  |  |  | 2 |  |  |
|  |  |  |  | Способы соединения приемников. Последовательное соединение приемников электрической энергии, распределение токов, напряжений на участках, эквивалентное сопротивление, мощности цепи. Баланс мощностей. Условия применения последовательного соединения. Параллельное соединение приемников электрической энергии, распределение токов и напряжений на участках, эквивалентные сопротивления и проводимости, мощность. Баланс мощностей. Условия применения параллельного соединения. Расчет электрических цепей при последовательном и параллельном соединении приемников. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Смешанное соединение приемников электрической энергии. Расчет электрических цепей методом эквивалентного сопротивления |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Способы соединения источников ЭДС. Последовательное, параллельное и групповое соединение источников ЭДС. Условия применения последовательного и параллельного соединения источников. Расчет и измерения параметров батареи источников ЭДС при различных способах их соединения. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Потенциальная диаграмма. Расчет потенциалов точек электрической цепи. Построение потенциальной диаграммы неразветвленной электрической цепи. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Метод эквивалентного преобразования «треугольника» и «звезды» сопротивлений. Соединение приемников энергии «звездой» и «треугольником». Расчет электрических цепей путем преобразования «треугольника» сопротивлений в эквивалентную «звезду» и трехлучевой «звезды» в эквивалентный «треугольник». |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Метод узловых и контурных уравнений. Расчет сложных цепей электрического тока с применением законов Кирхгофа, узловых и контурных уравнений. Определение числа уравнений, порядок составления узловых и контурных независимых уравнений. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Метод контурных токов. Расчет сложных цепей электрического тока с применением второго закона Кирхгофа |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Метод узлового напряжения. Расчет электрических цепей с двумя узлами |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Метод наложения токов. Расчет электрических цепей с несколькими источниками ЭДС принципом наложения (суперпозиции). |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Метод эквивалентного генератора. Активный двухполюсник. Цепь с двумя внешними ветвями (четырехполюсник). Уравнения четырехполюсника. Электрическая цепь с переменным сопротивлением. Расчет сложных цепей электрического тока с применением метода эквивалентного генератора. |  |  |  |  |  |  |
|  | Лабораторные занятия |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |
|  | Исследование электрической цепи с последовательным и параллельным соединением приемников электрической энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Исследование электрической цепи со смешанным соединением приемников электрической энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Изучение принципа наложения токов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Неразветвленная электрическая цепь с одним переменным сопротивлением |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема 1.3. Нелинейные электрические цепи постоянного тока | Содержание учебного материала |  |  |  |  | 4 |  | 2 |  |  |
| электрические цепи постоянного тока | 1 |  |  | Нелинейные электрические цепи. Нелинейные элементы цепей постоянного тока. Эквивалентные схемы нелинейных цепей. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Графический метод расчета нелинейных электрических цепей. Последовательное, параллельное, смешанное соединение нелинейных элементов. Графический расчет. |  |  |  |  |  |  |
|  | Лабораторные занятия |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Опытная проверка нелинейных цепей. |  |  |  |  |  |  |
| Самостоятельная работа обучающихся по разделу «Электрические цепи постоянного тока» Систематическое изучение конспектов занятий, учебной литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). Подготовка к лабораторным и практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление лабораторно-практических работ, отчетов и подготовка к их защите. Самостоятельное изучение правил выполнения электрических схем и чертежей по ЕСКД Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 1. Расчет мощности и КПД источника электрической энергии. 2. Расчет простейшей электрической цепи 3. Расчет сопротивления проводника при изменении его температуры 4. Изучение назначения и классификации электроизмерительных приборов 5. Изучение принципа работы моста постоянного тока. |  |  |  |  |  | 18 |  |  |  |  |
| Раздел 2. Электрическое и магнитное поле |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |
| Тема 2.1. Электрическое поле | 1 |  |  | Электрическое поле. Понятие материи, заряда. Электронная теория строения веществ. Электромагнитное (электрическое и магнитное) и электростатическое поле. Закон Кулона. Диэлектрическая проницаемость, электрическая постоянная. Характеристики электрического поля: напряженность электрического поля, электрический потенциал, электрическое напряжение. Графическое изображение электрических полей. Однородное и неоднородное электрические поля. |  |  |  | 2 |  |  |
|  |  |  |  | Теорема Остроградского-Гаусса. Поток вектора напряженности. Теорема Остроградского-Гаусса. Проводники, диэлектрики в электрическом поле. Поляризация диэлектрика. Электрическое смещение. Пробой диэлектрика. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Электростатические цепи. Последовательное, параллельное, смешанное соединения конденсаторов; распределение зарядов и напряжений, Расчет эквивалентной емкости батареи конденсаторов и энергии электрического поля заряженного конденсатора. |  |  |  |  |  |  |
| Тема 2.2. Магнитное поле | Содержание учебного материала |  |  |  |  | 10 |  | 2 |  |  |
|  |  |  |  | Магнитное поле. Основные свойства и определения, относящиеся к магнитным полям: магнитная индукция, магнитный поток, магнитная проницаемость, напряженность магнитного поля. Закон Ампера. Единицы измерения магнитных величин. Магнитное напряжение, магнитодвижущая сила, единицы их измерения. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Закон полного тока. Расчет магнитного поля: прямолинейного провода с током, коаксиального кабеля, кольцевой, цилиндрической катушки с током. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Проводник с током в магнитном поле. Правило левой руки. Работа по перемещению проводника с током в магнитном поле. Взаимодействие проводников с током. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Потокосцепление, индуктивность, взаимная индуктивность. Единицы измерения. Коэффициент связи магнитных цепей. Индуктивность катушки, двухпроводной линии. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ферромагнитные материалы и их свойства. Намагничивание ферромагнитных материалов, основная кривая намагничивания. Ферромагнитные материалы в переменных магнитных полях. Циклическое перемагничивание. Классификация магнитных материалов. Магнитное поле на границе двух сред. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Лабораторные занятия |  | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Измерение магнитной индукции катушки. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Изучение магнитного гистерезиса. |  |  |  |  |  |  |
| Тема 2.3 Магнитные цепи | Содержание учебного материала |  |  |  |  | 6 |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  | Магнитные цепи. Определение, разновидности магнитных цепей. Законы Ома и Кирхгофа для расчета магнитных цепей. Магнитное сопротивление. Неразветвленные магнитные цепи: прямая и обратная задачи, их решение. Графическое решение. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Разветвленные магнитные цепи и методы их расчета. Цепи с постоянными магнитами: характеристиками и определения. Электромагниты. Расчет разветвленных магнитных цепей |  |  |  |  |  |  |
|  | Лабораторные занятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема 2.4. Электромагнитная индукция | Содержание учебного материала |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |
| Электромагнитная индукция | 1 |  |  | Явление электромагнитной индукции Работы М Фарадея, Д. Максвелла, Э.Х.Ленца и Б.Якоби по исследованию ЭДС электромагнитной индукции в проводнике и контуре. Правило правой руки. Закон электромагнитной индукции. |  |  |  | 2 |  |  |
|  |  |  |  | Преобразование механической энергии в электрическую (принцип работы простейшего электрогенератора). Преобразование электрической энергии в механическую (принцип работы простейшего электродвигателя). Преобразование тепловой энергии в электрическую в магнитогидродинамическом генераторе (МГД – генераторе). |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ЭДС самоиндукции и взаимоиндукции. Принцип электромагнитной индукции. Принцип действия трансформатора, характеристики и КПД. Вихревые токи, способы их уменьшения и использование. Магнитно-связанные цепи (катушки), согласное и встречное их включение и индуктивность, коэффициент магнитной связи, коэффициент трансформации. Энергия магнитного поля. Энергетический баланс в электромагнитной системе. |  |  |  |  |  |  |
|  | Лабораторные работы |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Измерение параметров индуктивно связанных катушек. |  |  |  |  |  |  |
| Самостоятельная работа обучающихся по разделу «Электрическое и магнитное поле». Систематическое изучение конспектов занятий, учебной литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). Подготовка к лабораторным и практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление лабораторно - практических работ, отчетов и подготовка к их защите. |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |
| Раздел 3. Электрические цепи переменного тока |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема 3.1 Основные понятия о переменном токе | Содержание учебного материала |  |  |  | 6 |  | 2 |  |  |  |
| понятия о переменном токе | 1 |  | Основные понятия о переменном токе. Определение переменного тока, значения переменных величин: мгновенное, максимальное, период, частота. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Получение синусоидальных величин. Устройство простейшего генератора переменного тока. Уравнения синусоидальных величин. Фаза, начальная фаза, сдвиг фаз. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Графическое изображение синусоидальных величин. Сложение и вычитание синусоидальных величин. Действующее и среднее значения переменных тока, напряжения и ЭДС. Коэффициенты формы и амплитуды. |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема 3.2. Элементы и | Содержание учебного материала |  |  |  | 6 |  | 2 |  |  |  |
| параметры электрических цепей переменного тока. | 1 |  | Элементы цепей переменного тока. Резистор, катушка индуктивности, конденсатор. Параметры цепей переменного тока: активное сопротивление, индуктивность, емкость. Цепь переменного тока с активным сопротивлением: уравнения и графики электрического тока и напряжения. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Цепь переменного тока с индуктивным сопротивлением. Уравнения и графики электрического тока, ЭДС самоиндукции, напряжения. Векторная диаграмма. Индуктивная реактивная мощность и ее единицы измерения. Поверхностный эффект. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Цепь переменного тока с емкостью. Уравнение и графики тока, напряжения. Векторная диаграмма. Ёмкостное сопротивление. Ёмкостная реактивная мощность, единицы ее измерения. |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема 3.3 | Содержание учебного материала |  |  |  | 10 |  | 2 |  |  |  |
| Неразветвленные цепи переменного тока |  |  | Неразветвленные цени переменного тока Цепи переменного тока с реальной катушкой индуктивности и реальным конденсатором: векторная диаграмма тока и напряжений, треугольники напряжений, сопротивлений, мощностей. Полное сопротивление. Понятие о полной (кажущейся) мощности. Цепь переменного тока с активным сопротивлением, индуктивностью и ёмкостью при различных соотношениях реактивных сопротивлений. Построение векторных диаграмм. Расчет и измерения параметров неразветвлённых цепей переменного тока. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Резонанс напряжений. Условие возникновения, способы настройки цепи в резонанс, векторная диаграмма, величина тока, перенапряжение, мощности в цепи. Значение резонанса напряжений. Расчет и измерения параметров неразветвленной цепи переменного тока в режиме резонанса напряжений. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Лабораторные занятия |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Цепь переменного тока с активным, индуктивным и емкостным сопротивлением. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Резонанс напряжений |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Практические занятия |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | Расчет неразветвленной цепи переменного тока |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема 3.4 Разветвленные цепи переменного тока | Содержание учебного материала |  |  |  | 8 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | Методы расчета разветвленных цепей. Методы расчета разветвленных цепей с активным и реактивным сопротивлениями узлами, с одним источником питания; составляющие тока, проводимостей, мощности. Векторная диаграмма. Цепи с параллельным соединением катушки индуктивности и конденсатора при различных соотношениях реактивных проводимостей. Расчет и измерения параметров разветвлённых цепей переменного тока. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Резонанс токов. Векторная диаграмма, резонансная частота. Особенности резонанса токов в колебательном контуре. Практическое значение режима резонанса токов. Расчет и измерения параметров неразветвленной цепи переменного тока в режиме резонанса токов. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Коэффициент мощности и его технико-экономическое значение. Повышение путем компенсации реактивной мощности с помощью конденсаторов. Активная, реактивная и полная мощности в цепях переменного тока. Измерение мощности в цепи переменного тока. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Измерение угла сдвига фаз, частоты и коэффициента мощности. Нагрузочные трансформаторы и автотрансформаторы. Ламповые и дисковые фазоуказатели. Фазорегуляторы. Измерение коэффициента мощности. Назначение приборов. Принцип работы и применение. Измерение частоты вибрационными и электромагнитными частотомерами. Измерение частоты осциллографом. Меры безопасности при измерении электрических величин. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Символический метод расчета цепей синусоидального тока с применением комплексных чисел. Изображение тока, напряжения, сопротивления, проводимости и мощности с помощью комплексных чисел. Алгебраическая, тригонометрическая и показательная формы. Законы Ома и Кирхгофа в символической форме. Расчет цепей переменного методом эквивалентного сопротивления. Метод узлового напряжения |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Лабораторные работы |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | Разветвленная цепь переменного тока с активным сопротивлением, индуктивностью и емкостью. Резонанс токов |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Практические занятия |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | Расчет разветвленной цепи переменного тока |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема 3.5 Цепи трехфазного тока и их расчет | Содержание учебного материала |  |  |  | 10 |  | 3 |  |  |  |
|  | 1 |  | Симметричная трехфазная система ЭДС, токов, напряжений Графическое изображение симметричных трехфазных величин. Устройство трехфазного генератора, получение трехфазных ЭДС. Соединение обмоток трехфазного генератора «звездой» и «треугольником». Основные понятия и определения; фазные и линейные напряжения и токи, их соотношения; векторные диаграммы, ток в замкнутом контуре обмоток. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Соединение приемников энергии «звездой». Фазные и линейные токи и напряжения, их соотношения. Смещение нейтрали. Роль нулевого провода. Расчет трехфазной цепи при соединении приемников звездой. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Аварийные режимы работы трехфазной цепи. Обрыв фазы при обрыве нулевого провода и при его наличии. Короткое замыкание фазы при обрыве и наличии нулевого провода. Векторные диаграммы в этих режимах работы. Исследование аварийной работы трехфазной цепи. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Соединение приемников энергии «треугольником». Фазные и линейные напряжения и токи при симметричном и несимметричном режимах работы. Построение векторной диаграммы токов и напряжений. Обрыв фазы: фазные и линейные токи и напряжения, векторная диаграмма. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Мощность трехфазной цепи при симметричном и несимметричном режимах. Метод симметричных составляющих. Прямая, обратная и нулевая последовательности фаз. Способы определения последовательности. Измерение мощности в трехфазной цепи. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Вращающееся магнитное поле трехфазной системы. Получение и применение вращающегося магнитного поля трехфазной системы. Принцип действия асинхронного и синхронного электродвигателей. Уравнение ВМП |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Измерение мощности и энергии в трехфазной цепи. Измерение активной мощности в четырехпроводной трехфазной цепи. Трехэлементный ваттметр. Измерение реактивной мощности Измерение активной энергии в трехфазной цепи. Двухэлементные и трехэлементные счетчики. Измерение реактивной энергии в трехфазной цепи. Маркировка счетчиков. Схемы включения счетчиков в цепь трехфазного тока. Меры безопасности при измерении электрических величин. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Лабораторные работы |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Исследование трехфазной цепи при соединении приемников энергии звездой |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Исследование трехфазной цепи при соединении приемников энергии треугольником |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Практические занятия |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Расчет симметричной трехфазной цепи |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольная работа по теме «Цепи трехфазного тока и их расчет» |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
| Самостоятельная работа обучающихся по разделу «Электрические цепи переменного тока». Систематическое изучение конспектов занятий, учебной литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). Подготовка к лабораторным и практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление лабораторно-практических работ, отчетов и подготовка к их защите. Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 1.Изучение устройства и принципа действия асинхронного и синхронного электродвигателей 2.Изучение принципов маркировки и схем подключения счетчиков электрической энергии 3. Изучение способов компенсации реактивной мощности в цепях переменного тока |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |
| Раздел 4. Электротехнические материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема 4.1 Классификация и характеристики ЭТМ |  | Содержание учебного материала |  |  | 8 |  | 2 |  |  |  |
|  |  | Классификация и механические характеристики. Классификация ЭТМ. Статические характеристики: пределы прочности при растяжении, сжатие и изгибе. Динамические характеристики: вибропрочность и ударная вязкость. Стандартные образцы, устройства и способы испытаний |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Электрические характеристики ЭТМ. Электропроводность, факторы, влияющие на проводимость Удельное сопротивление. Единицы измерения. Температурный коэффициент удельного сопротивления и его физический смысл. Диэлектрическая проницаемость (ε). Разновидности поляризации диэлектриков. Тангенс угла диэлектрических потерь (tg δ). Электрическая прочность диэлектриков. Способы и устройства для испытаний на электрическую прочность |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Тепловые и физико-химические характеристики ЭТМ. Тепловые характеристики: температура плавления, вспышки и размягчение материалов, теплостойкость, морозостойкость, стойкость к термоударам, температурные коэффициенты. Физико-химические характеристики: кислотное число, вязкость, влагостойкость, химическая стойкость, тропикостойкость, радиационная стойкость материалов. Способы и устройства для испытаний |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема 4.2. Полупроводниковые материалы |  | Содержание учебного материала |  |  | 16 |  | 2 |  |  |  |
|  |  | Проводниковые материалы высокой проводимости. Проводниковая медь. Физические, механические и электрические свойства меди. Мягкая медь. Твердая медь. Применение меди. Алюминий. Мягкий алюминий, твердый алюминий. Физические, механические и электрические свойства алюминия. Применение алюминия. Биметаллические и сталеалюминевые провода, их свойства и применение. Серебро. Электрические свойства серебра и его применение. Свинец – свойства и применение |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Контактные материалы, припои и флюсы. Определение контакта. Неподвижные разрывные и скользящие контакты, их устройство. Требования, предъявляемые к контактным материалам. Припои, их назначения технические требования, предъявляемые к пайке и припоям. Классификация припоев. Условия и факторы, влияющие на выбор марки припоя. Флюсы. Назначение и требования к ним. Маркировка флюсов. Методика подбора флюса при пайке. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Проводниковые материалы с высоким удельным сопротивлением. Тугоплавкие материалы вольфрам и молибден, их свойства и применение. Сплавы высокого сопротивления: манганин, константан, нихром, фехраль. Их свойства, марки по ГОСТу и применение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема 4.3. Электроизоляционные материалы. |  | Содержание учебного материала |  |  | 20 |  | 2 |  |  |  |
|  |  | Электроизоляционные материалы. Их назначение и классификация. Применение различных газообразных диэлектриков. Нефтяные электроизоляционные масла. Характеристики трансформаторного, кабельного и конденсаторного масел, их применение. Методы очистки масел от воды и их сушка. Синтетические жидкие диэлектрики их виды, свойства и применение |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Твердые полимеризационные диэлектрики. Полистирол Полиэтилен Полиуретан Поливинилхлорид. Поливинилхлоридный пластикат. Исходные материалы и технология получения. Электрические, механические, тепловые характеристики и применение полимеров. Нагревостойкие высокополимерные диэлектрики. Кремнийорганические, полиамидные диэлектрики. Их получение, свойства и применение. Фторопласт-4. физико-химические, тепловые и механические свойства органических диэлектриков |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Твердые поликонденсационные диэлектрики. Фенолформальдегидные, глифталевые, полиэтилентерефталатные, эпоксидные диэлектрики. Природные смолы, битумы, их применение. Перспективы развития и повышения качества производства синтетических диэлектриков. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Электроизоляционные резины. Натуральные и синтетические каучуки. Их недостатки. Применение электроизоляционной резины |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Компаунды, лаки и эмали. Пластмассы. Понятие о лаках, требования к ним. Состав и классификация лаков, область их применения. Эмали состав, свойства, классификация, марки, применение эмалей. Компаунды: классификация, назначение, составные части, применение в электротехнике. Пластмассы: технология получения, состав и классификация. Свойства и область применения пластмасс. Слоистые пластики. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Волокнистые электроизоляционные материалы. Виды волокон, применяемые в электротехнике. Обработка, применение древесины. Электроизоляционные бумаги и картоны. Технология получения, разновидности, технологические требования, применение. Фибра, ее получение и применение. Текстильные электроизоляционные материалы. Лакоткани. Лакированные трубки, ленты. Минеральные диэлектрики: асбест и асбестоцемент, их свойства и применение. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Электроизоляционная слюда и слюдяные материалы. Слюда, ее разновидности, состав и области применения. Изоляционные материалы на основе слюды: миканиты, микафолий, микаленты, слюдиниты. Электрические, механические и тепловые характеристики слюдяных материалов, их применение. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Электрокерамические и силикатные материалы. Стекло: состав, способы получения, свойства. Кварц. Кварцевое стекло. Применение стекла в электротехнике. Классификация электрокерамики. Электротехнический фарфор, его компоненты, технология изготовления, основные электрические и механические характеристики фарфора. Разновидности изделий и их применение. Стеатит: состав и свойства. Конденсаторная керамика. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Самостоятельная работа обучающихся по разделу «Электротехнические материалы». Систематическое изучение конспектов занятий, учебной литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). Подготовка рефератов по тематике внеаудиторной самостоятельной работы на усмотрение преподавателя. Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 1. Получение и применение изделий из электроугля. 2. Бронзы и латуни. Их свойства и применение, марки по ГОСТу. 3. Сплавы алюминия. 4. Металлы и сплавы, применение в припоях. Маркировка припоев. |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |
| Всего: |  |  |  |  | 208 |  |  |  |  |  |

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1.	Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета электротехники и лаборатории электротехники;

- рабочие места преподавателя и обучающихся;

- комплект учебно-наглядных пособий «Электротехника»;

Технические средства обучения:

- мультимедийный проектор

- персональный компьютер

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: - лабораторные стенды

3.2.	Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основные источники:

- Электротехника и электроника: учеб. пособие в 2 частях. Ч.I. Электротехника.- Волгоград: Ин-Фолио, 2008

- Л.В.Журавлева. Электроматериаловедение: Учебник для начального профессионального образования: Учебное пособие для среднего профессионального образования. – М.: Академия, 2008г.

Дополнительные источники:

- Лотарейчук Е.А. Теоретические основы электротехники: учебник для среднего профессионального образования. –М.: Форум – Инфра – М, 2004

- Евдокимов Ф.Е. Теоретические основы электротехники. –М.: Высшая школа, 2001

- Новиков Н.П.   Задачник по электротехнике. –М.: Высшая школа,1999.

- Можаев Н.С., Хорин Е.Ф. Лабораторный практикум по ТОЭ и общей электротехнике. –М.: ВИА, 1999

- Конструкционные и электротехнические материалы. Под ред. В.А. Филикова: М.: Высшая школа, 2002г.

6.	Атамалян Э.Г. Приборы и методы измерения электрических величин. –
М.: Дрофа, 2005

- Приборы и методы измерения электрических величин. - М.: Высшая школа, 1998г.

- Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок. – Главгосэнергонадзор России, 1994.

- ГОСТ 1980-74 Электротехника. Основные понятия. Термины и определения.

- Правила устройства электроустановок. –М.: Энергоатомиздат, 2000

- ГОСТ Т521-VI-81 Катушки индуктивности, дроссели, трансформаторы, автотрансформаторы, магнитные усилители.

- ГОСТ Т521-XI-81Электроизмерительные приборы.

- ГОСТ2.728-74 Резисторы. Конденсаторы.

- Справочник по ЭТМ. Под ред. Ю.В. Корицкого, В.В. Тареева: М.: Энергия 1974г.

- ГОСТ 22261-94. Средства измерений электрических и магнитных величин.

- ГОСТ 14014-91. Приборы и преобразователи, измерительные цифровые напряжения, тока, сопротивления. Общие технические требования и методы испытаний.

- Правила техники безопасности при испытании установок – Главгосэнергонадзор России, 1994г.

- ГОСТ 23624-79. Трансформаторы тока измерительные лабораторные. Общие       технические условия.

- ГОСТ 6570-96. Счѐтчики электрические активной и реактивной энергии

индукционные. Общие технические условия.

4.	КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, контрольных работ, тестирования.

| Результаты обучения | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- |
| (освоенные умения, усвоенные знания) | результатов обучения |
| 1 | 2 |
| Умения: |  |
| выполнять расчеты электрических |  |
| цепей; |  |
| пользоваться приборами и снимать их |  |
| показания; | Промежуточный контроль: |
| выполнять измерения параметров | тестирование; оценивание лабораторных, |
| цепей постоянного и переменного токов; | практических, домашних и контрольных |
| Знания: | работ |
| основы теории электрических и |  |
| магнитных полей; | Итоговый контроль: |
| методы расчета цепей постоянного, | Экзамен, защита рефератов, докладов, |
| переменного однофазного и трехфазного | сообщений |
| токов; |  |
| методы измерения электрических, и |  |
| магнитных величин; |  |
| схемы включения приборов для |  |
| измерения тока, напряжения, энергии, |  |
| частоты, сопротивления и мощности; |  |
| классификацию электротехнических |  |
| материалов, их свойства, область |  |
| применения |  |