МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ федеральное государственное АВТОНОМНОЕ образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»

Озерский технологический институт – филиал федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» (ОТИ НИЯУ МИФИ) УТВЕРЖДАЮ Директор ОТИ НИЯУ МИФИ ______________ И.А. Иванов «__» ______________ 2021 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММа

учебной дисциплины

ОП.03 Основы электротехники

для специальности

08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»

2021

| ОДОБРЕНА Предметной (цикловой) комиссией Электротехнических дисциплин Протокол № 1 от « ___» ___________ 2021 г. Председатель ПЦК ___________ В.Н. Сергеев | Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта по специальности среднего профессионального образования 08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений», утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 10.01.2018г. № 2 |
| --- | --- |

Составитель рабочей программы:

Шаков О.Р., преподаватель ОТИ НИЯУ МИФИ

Ф.И.О., ученая степень, звание, должность

Рецензент:

____________________            ___________________          _________________________

(место работы)                         (занимаемая должность)              (инициалы, фамилия)

#### СОДЕРЖАНИЕ

| #### 1. | #### Паспорт рабочей программы учебной дисциплины…………………………. | #### 4 |
| --- | --- | --- |
| #### 2. | #### Структура и содержание учебной дисциплины……………………………… | #### 5 |
| #### 3. | #### Условия реализации учебной дисциплины…………………………………… | #### 9 |
| #### 4. | #### Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины…………… | #### 10 |

1 паспорт РАБОЧЕй ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ

1.1 Область применения программы

Рабочая программа учебной дисциплины «Основы электротехники» является обязательной частью общепрофессионального цикла основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений».

Учебная дисциплина «Основы электротехники» обеспечивает формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений. Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 1 – ОК 7, ПК 2.1, ПК 3.5, ПК 4.1, ПК 4.2.

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке работников в области строительства при наличии среднего (полного) общего образования.

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:

Дисциплина относится к группе общепрофессиональных дисциплин профессионального цикла.

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания

| Код ПК, ОК | Умения | Знания |
| --- | --- | --- |
| ОК1-ОК7, ПК-2.1, ПК3.5, ПК4.1, ПК4.2 | - читать электрические схемы; - вести оперативный учет работы энергетических установок | - основы электротехники; - устройство и принцип действия электрических машин и трансформаторов; - устройство и принцип действия аппаратуры управления электроустановками |

2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

| Вид учебной работы | Объем часов |
| --- | --- |
| Объем образовательной программы | 64 |
| в том числе: |  |
| теоретическое обучение | 40 |
| практические занятия | 24 |
| Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета |  |

# 2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Основы электротехники

| Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала и практические работы, самостоятельная работа учащихся | Объем часов | Уровень освоения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Тема 1 Электрические цепи | Содержание учебного материала | 22 |  |
|  | Основные понятия электротехники. Электрическое поле. Основные характеристики электрического поля. Конденсаторы. Энергия электрического поля | 2 | 2 |
|  | Электрические цепи постоянного тока. Электрические схемы, цепи, ветви, узлы. Электрическое напряжение и ЭДС. Электрический ток. Электрическое сопротивление, резисторы. Способы соединения приёмников, методы преобразования схем. | 2 |  |
|  | Электромагнетизм. Свойства и характеристики магнитного поля. Электромагниты. Явление электромагнитной индукции. Взаимная индукция и самоиндукция | 2 |  |
|  | Электрические цепи переменного тока . Общая характеристика электрических цепей переменного тока. Неразветвлённая цепь переменного тока с активно-индуктивным и емкостным сопротивлением. Векторные диаграммы. Резонанс напряжений. | 2 |  |
|  | Трёхфазная система переменного тока. Соединение фаз генератора и приёмников звездой и треугольником. Мощность трёхфазной системы при равномерной и неравномерной нагрузке. | 2 | 3 |
|  | В том числе практических занятий | 12 |  |
|  | Практическое занятие № 1. Исследование последовательного и параллельного соединения резисторов. Проверка законов Ома и Кирхгофа | 6 |  |
|  | Практическое занятие № 2. Неразветвлённая цепь переменного тока с активно-индуктивным сопротивлением | 2 |  |
|  | Практическое занятие № 3. Исследование работы трёхфазной цепи при соединении приёмников треугольником | 2 |  |
|  | Практическое занятие № 4. Исследование работы трёхфазной цепи при соединении приёмников звездой | 2 |  |
| Тема 2 Электрические машины | Содержание учебного материала | 18 |  |
|  | Трансформаторы. Устройство и принцип действия однофазного трансформатора. Режимы работы трансформатора, потери энергии и | 2 | 2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | коэффициент полезного действия. Специальные типы трансформаторов |  |  |
|  | Электрические машины переменного тока. Принцип действия и устройство трёхфазного асинхронного двигателя. Скольжение. Потери энергии и коэффициент полезного действия. | 4 | 2 – 3 |
|  | Электрические машины постоянного тока. Устройство машины постоянного тока. Принцип работы генератора и двигателя постоянного тока, обратимость машин. | 2 |  |
|  | Классификация машин постоянного тока по способу возбуждения. Использование электродвигателей постоянного тока в строительном оборудовании | 2 |  |
|  | Основы электропривода. Состав и виды электропривода. Режимы работы электродвигателей. Определение мощности двигателя при различных режимах работы электроустановок. Аппаратура управления электроустановками. | 2 | 2 |
|  | В том числе практических занятий | 12 |  |
|  | Практическое занятие № 5. Расчет основных характеристик силовых трансформаторов | 4 |  |
|  | Практическое занятие № 6. Расчет основных характеристик асинхронных двигателей | 4 |  |
|  | Практическое занятие № 7. Расчет основных характеристик машин постоянного тока | 4 |  |
| Тема 3 Электрооборудование строительных площадок | Содержание учебного материала | 10 | 2 |
|  | Виды и назначение сварки. Сварочные аппараты постоянного и переменного тока. Классификация, основные типы, устройство сварочных трансформаторов. Основное и вспомогательное электрооборудование грузоподъемных машин. Особенности работы электрооборудования строительных кранов и подъемников. Классификация электрифицированных ручных машин и электроинструмента по назначению. Классы изоляции. Виды ручного электрифицированного инструмента, используемого в строительном производстве. Техника безопасности при работе с электрооборудованием |  |  |
| Тема 4 Электроснабжение строительной площадки | Содержание учебного материала | 4 |  |
|  | Основные виды и характеристики источников электрической энергии. Классификация и назначение трансформаторных подстанций. Распределительные устройства. Виды потребителей на строительной площадке. Схемы электроснабжения на строительной площадке. Электрические сети на строительной площадке, особенности эксплуатации. Основные требования к |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | проводникам электрической сети. Виды освещения. Классификация, основные характеристики, область применения и типы светильников и ламп. |  |  |
| Тема 5 Электробезопасность на строительной площадке | Содержание учебного материала | 2 | 2 |
|  | Действие электрического тока на человека, опасные значения тока и напряжения. Классификация условий работы по степени электробезопасности, мероприятия по обеспечения безопасного ведения работ с электроустановками. Назначение, виды и область применения защитных средств. Классификация и назначение заземлителей. Назначение и принцип действия заземления, зануления и устройств защитного отключения |  |  |
|  | Дифференцированный зачет | 2 |  |
|  | Итого: | 64 |  |

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством)

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)

3 Условия реализации программы дисциплины

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация программы дисциплины требует наличие учебного кабинета «Элктротехника».

Оборудование учебного кабинета:

посадочные места по количеству обучающихся;

рабочее место преподавателя;

комплект учебно-наглядных пособий.

Технические средства обучения:

компьютер с программным обеспечением;

мультимедиапроектор.

3.2 Информационное обеспечение обучения

3.2.1 Печатные издания

1. Синдеев, Ю. Г. Электротехника с основами электроники : учеб. пособие / Ю. Г. Синдеев. – М. : Феникс, 2018. – 416 с.

2. Данилов, И. А. Общая электротехника с основами электроники : учеб. пособие для СПО и ВУЗов / И. А. Данилов. – М.: Высшая школа, 2016. – 663 с.

3. Зайцев, В. Е. Электротехника. Электроснабжение, электротехнология и электрооборудование строительных площадок : учеб. пособие для сред. проф. образования / В. Е. Зайцев, Т. А. Нестерова. – М. : Академия, 2018. – 128 с.

3.2.2 Дополнительные источники

1. Теплякова, О. А. Электротехника и электроника : учеб. пособие. В 2 ч. Ч. 1. Электротехника / О. А. Теплякова. – Волгоград : Ин-фолио, 2012. – 272 с.

2. Немцов М. В. Электротехника : учеб. пособие / М. В. Немцов, И. И. Светлакова. – М. : Феникс, 2013. – 360 с.

3. Шеховцов, В. П. Справочное пособие по электрооборудованию и электроснабжению / В. П. Шеховцов. – М.: ИНФРА-М: ФОРУМ., 2011. – 136 с.

4. Шеховцов, В. П. Электрическое и электромеханическое оборудование / В. П. Шеховцов. – М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2013. – 416с.

5. Склавинский, А. К. Электротехника с основами электроники : учеб. пособие / А. К. Склавинский, И. С. Туревский. – М.: ИД “ФОРУМ”, 2009. – 448с.

6. Афонин, А. М. Энергосберегающие технологии в промышленности : учеб. пособие / А. М. Афонин, Ю. Н. Царегородцев, А. М. Петрова, С. А. Петрова. – М.: ФОРУМ, 2013. – 272с.

7. Алиев, И. И. Электротехника и электрооборудование : Справочник / И. И. Алиев. – М.: Высшая школа, 2012. – 1200 с.

# Контроль и оценка результатов освоения Дисциплины

# Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования и выполнения обучающимися индивидуальных заданий.

| Результаты обучения | Критерии оценки | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| Умения: |  |  |
| читать схемы электрических сетей; | Читает схемы электрических сетей | Текущий контроль: тестирование, оценивание практических занятий. |
| вести оперативный учет работы энергетических установок | Ведёт оперативный учет работы энергетических установок |  |
| Знания: |  |  |
| основы электротехники, устройство и принцип действия электрических машин, устройство и принцип действия трансформаторов, устройство и принцип действия аппаратуры управления электроустановками | Демонстрирует знания основ электротехники, устройства и принцип действия электрических машин, устройства и принцип действия трансформаторов, устройства и принцип действия аппаратуры управления электроустановками | Экспертная оценка по результатам наблюдения за деятельностью обучающегося в процессе освоения учебной дисциплины |