МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» Озерский технологический институт – филиал НИЯУ МИФИ

Рабочая ПРОГРАММа УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Охрана труда

по специальности 11.02.14 «Электронные приборы и устройства»

Озёрск

2021

| УТВЕРЖДАЮ Директор по СПО Е.Р. Смирнова «30» ноября 2021г. |  |  | ОДОБРЕНА цикловой комиссией общепрофессиональных дисциплин Протокол № 1 от 31.08.2019 Председатель ПЦК Кулаев И.И. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Разработчик: Кольченко А.И., преподаватель ОТИ НИЯУ МИФИ, третья квалификационная категория. # СОДЕРЖАНИЕ стр.. # ПАСПОРТ рабочей ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ; 4. # СТРУКТУРА и содержание УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ; 5. # условия реализации рабочей программы учебной дисциплины; 9. # Контроль и оценка результатов Освоения учебной дисциплины; 11. |  |

1. паспорт рабочей ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«Охрана труда»

1.1. Область применения программы

Рабочая программа учебной дисциплины является частью  основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 11.02.14 «Электронные приборы и устройства».

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке по профессиям рабочих

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: Учебная дисциплина «Охрана труда»  является обязательной частью общепрофессионального цикла  примерной основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по  специальности 11.02.14 «Электронные приборы и устройства».

Учебная дисциплина «Охрана труда» обеспечивает формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности  11.02.14 «Электронные приборы и устройства». Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии  ОК01–ОК07, ОК08-ОК10.

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих компетенций в соответствии с ФГОС СПО и ППССЗ по данной специальности:

а) общих

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения  профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность.

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения  профессиональных задач, профессионального и личностного развития.

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с использованием информационно-коммуникационных технологий.

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),  результат выполнения заданий.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий  в профессиональной деятельности.

б) профессиональных

ПК 1.3. Организовывать и производить ремонт электроустановок промышленных и гражданских зданий.

ПК 2.1. Организовывать и производить монтаж силового электрооборудования промышленных и гражданских зданий с соблюдением технологической последовательности;

ПК 2.2. Организовывать и производить монтаж осветительного электрооборудования промышленных и гражданских зданий с соблюдением технологической последовательности;

ПК 2.3. Организовывать и производить наладку и испытания устройств электрооборудования промышленных и гражданских зданий

ПК 3.1. Организовывать и производить монтаж воздушных и кабельных линий с соблюдением технологической последовательности;

ПК 3.2. Организовывать и производить наладку и испытания устройств воздушных и кабельных линий;

ПК 3.3. Организовывать и производить эксплуатацию электрических сетей;

ПК 4.4. Обеспечивать соблюдение правил техники безопасности при выполнении электромонтажных и наладочных работ.

2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной

| Вид учебной работы | Кол-во часов |
| --- | --- |
| Максимальная учебная нагрузка (всего) | 58 |
| Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) | 40 |
| в том числе: |  |
| Практические работы |  |
| Самостоятельная работа студента (всего) | 18 |
| в том числе: выполнение опорных конспектов, анализ конкретных производственных ситуаций, составление планов, индивидуальных контрольных заданий. |  |
| Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета |  |

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Охрана труда»

| Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа студентов | Объем часов | Уровень освоения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1. Правовые и организационные основы охраны труда. |  | 16 |  |
| Тема 1.1. Трудовое законодательство РФ. Государственный надзор и контроль за охраной труда на предприятиях. | Основные законы по трудовому праву в РФ. Государственные гарантии и социальная поддержка граждан РФ. Защита прав и свобод граждан РФ. Государственный контроль и надзор за соблюдением законодательства по охране труда. Основные функции, задачи, цели и права государственных инспекторов по охране труда. Общественный контроль за охраной труда. ФЗ «Об основах охраны труда в РФ». Работа с документом. | 4 | 1 |
|  | Самостоятельная работа Выполнение домашних заданий по теме. Права и обязанности работников в соответствии с трудовым законодательством. | 2 |  |
| Тема 1.2. Организация работы по охране труда на предприятии. | Организация охраны труда на предприятии Обязанности работодателей по обеспечению охраны труда на предприятиях. Основные принципы организации охраны труда на предприятии. Служба охраны труда на предприятии. Комитеты по охране труда. Виды и характеристики инструктажей. | 4 | 1 |
|  | Самостоятельная работа Конспектирование по плану, работа с конспектом, изучение нормативных и правовых документов. | 2 | 2 |
| Раздел 2. Техника безопасности. |  | 44 |  |
| Тема 2.1. Производственная санитария. | Условия труда, их влияние на организм работника. Вредные производственные факторы и меры защиты. Шум и вибрация, электромагнитные излучения. Санитарно – гигиенические условия и физиологические особенности труда. Производственное освещение. Составление акта по форме Н–1. | 5 | 1 |
|  | Самостоятельная работа Работа с конспектом лекций, подготовка доклада, создание презентаций | 2 |  |
| Тема 2.2. Производственный травматизм. | Производственный травматизм и профессиональные заболевания. Причины травматизма и профзаболеваний. Характеристика профзаболеваний. Несчастные случаи на производстве. Расследование и учет несчастных случаев на производстве. Оформление журнала инструктажей на производстве. Составление акта по форме Н – 1 | 6 | 2 |
|  | Самостоятельная работа: Выполнение опорных конспектов в формате медиапрезентации. | 4 | 2 |
| Тема 2.3. Пожарная безопасность. | Организация пожарной охраны на промышленных предприятиях. Пожароопасные свойства веществ и материалов. Противопожарная профилактика. Пожарная безопасность на предприятии и в производственных цехах. Пожарная сигнализация, огнетушители – характеристика, правила пользования. Действия в случае пожара. Классификация объектов по степени пожарной безопасности. Применение средств пожаротушения. | 5 | 1 |
| Тема 2.4 Электробезопасность | Действие электрического тока на организм. Электролитическое, биологическое, механическое воздействие тока. Классификация помещений по степени опасности поражения электрическим током. Средства защиты от поражения током. Защитное заземление. Защита от статистического электричества. Инструктаж по безопасной эксплуатации электрооборудования Средства индивидуальной защиты: хранение и использование. | 6 |  |
|  | Самостоятельная работа Выполнение домашних заданий по теме 2.4. Первая помощь при электротравмах. | 4 |  |
| Тема 2.5. Анализ безопасности рабочих мест по условиям труда. | Порядок проведения аттестации рабочих мест. Гигиеническая оценка условий и характера труда. Травмобезопасность рабочих мест. Средства индивидуальной защиты на рабочем месте. Функции аттестационной комиссии. Документы аттестации рабочих мест. | 6 | 1 |
|  | Самостоятельная работа Анализ безопасности рабочих мест по условиям труда. | 4 | 1 |
| Контрольная работа |  | 1 |  |
| Консультация |  | 1 |  |
| Дифференцированный зачет |  | 2 |  |
| Всего: |  | 58 |  |

# 3. условия реализации программы дисциплины

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «Охрана труда».

Оборудование учебного кабинета:

- посадочные места по количеству студентов;

- рабочее место преподавателя;

- комплект учебно-наглядных пособий, видеофильмов, контрольно-измерительных материалов

- пакет материалов для  выполнения тренингов

Технические средства обучения:

- компьютер с лицензионным программным обеспечением; мультимедиапроектор, интерактивная доска.

# 3.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основные источники:

- Карнаух, Н. Н.  Охрана труда : учебник для среднего профессионального образования / Н. Н. Карнаух. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 380 с. — (Профессиональное образование). — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450689 (дата обращения: 03.12.2021).

- Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок [Электронный ресурс]. - М.:ИНФРА-М, 2016. - 130 с. - ЭБС «Znanium.com» - Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog/product/549995

Дополнительные источники

- Конституция РФ

- Трудовой кодекс РФ – М., Маркетинг, 2002

- ФЗ «Об основах охраны труда в РФ» № 181-ФЗ от 24.07.99

- ФЗ «О пожарной безопасности» № 69-ФЗ от 21.12.94

Электронные ресурсы

- Карнаух, Н. Н. Охрана труда : учебник для СПО / Н. Н. Кар наух. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 380 c. — Серия: Профессиональное образование. - Режим доступа: https://static.my-shop.ru/product/pdf/199/1980100.pdf

- Безопасность технологических процессов и оборудования : учебное пособие / Э.М. Люманов, Г.Ш. Ниметулаева, М.Ф. Добролюбова, М.С. Джиляджи. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2019. — 224 с. — ISBN 978-5-8114-2859-5. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/111400 (дата обращения: 28.11.2021). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

- Дацков, И.И. Электробезопасность в АПК : учебное пособие / И.И. Дацков. — Санкт-Петербург : Лань, 2018. — 132 с. — ISBN 978-5-8114-3064-2. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/107926 (дата обращения: 28.11.2021). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

- Зиновьева, О.М. Управление, надзор и контроль в сфере техносферной безопасности : учебное пособие / О.М. Зиновьева, А.М. Меркулова, Н.А. Смирнова. — Москва : МИСИС, 2019. — 147 с. — ISBN 978-5-907061-16-3. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/129017 (дата обращения: 28.11.2021). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

- Зиновьева, О.М. Экспертиза безопасности: охрана труда : учебное пособие / О.М. Зиновьева, А.М. Меркулова, Н.А. Смирнов. — Москва : МИСИС, 2018. — 84 с. — ISBN 978-5-906953-59-9. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/115302 (дата обращения: 28.11.2021). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

- Менумеров, Р.М. Электробезопасность : учебное пособие / Р.М. Менумеров. — 3-е изд., перераб. и доп. — Санкт-Петербург : Лань, 2018. — 196 с. — ISBN 978-5-8114-2943-1. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/104863 (дата обращения: 28.11.2021). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

Интернет-ресурсы

- Инструкция по охране труда для слесаря контрольно-измерительных приборов и средств автоматики (КИПиА) (дата обращения: 05.12.2021) (Режим доступа): https://инструкция-по-охране-труда.рф/%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D1%81%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%B0%D1%80%D1%8F-%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B8%D0%B0.html

- Жарковский Б.И. Шапкин В.В. Справочник молодого слесаря по контрольно-измерительным приборам и автоматике (Режим доступа): https://www.elec.ru/viewer?url=files/2020/03/24/_ZHarkovsky_B.I.__SHapkin_V.V.__Spravochnik_molodo.PDF

- ИПБОТ 315-2008 Инструкция по промышленной безопасности и охране труда для слесаря КИП и А (Режим доступа): https://mgk-ip.ru/docs/1200096562/0/0

- КИПиА // Библиотека технической литературы. – (Режим доступа): https://techlib.org/tag/kipia/

- Беляков Г. И. Охрана труда и техника безопасности : учебник для прикладного бакалавриата / Г. И. Беляков. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 404 с. (Режим доступа): https://static.my-shop.ru/product/pdf/207/2065177.pdf

# Контроль и оценка результатов освоения Дисциплины

# Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий и тестирования, а также выполнения студентами индивидуальных заданий, проектов, исследований.

| Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания) | Формы и методы контроля и оценки результатов обучения |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Уметь: - оформлять документацию для организации работ и по результатам испытаний в действующих электроустановках с учетом требований техники безопасности; - планировать мероприятия по выявлению и устранению неисправностей с соблюдением требований техники безопасности; - выполнять ремонт электроустановок с соблюдением требований техники безопасности; - выполнять монтаж силового и осветительного электрооборудования в соответствии с проектом производства работ, рабочими чертежами, требованиями нормативных правовых актов и техники безопасности; - выполнять монтаж воздушных и кабельных линий в соответствии с проектом производства работ, рабочими чертежами, требованиями нормативных правовых актов и техники безопасности; - проводить различные виды инструктажа по технике безопасности; - осуществлять допуск к работам в действующих электроустановках; - организовывать рабочее место в соответствии с правилами техники безопасности. | Актуализация опорных знаний (индивидуальным и групповым, устным и письменным методами). Тестирование. Выполнение практических работ, самостоятельной внеаудиторной работы, контрольной работы. Дифференцированный зачет. |
| Знать: - требований техники безопасности при эксплуатации электроустановок - правила технической эксплуатации и техники безопасности при проведении электромонтажных работ; - правила техники безопасности при работе в действующих установках; - меры безопасности при эксплуатации и техническом обслуживании оборудования автоматических систем |  |

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации

Итоговой формой контроля знаний по дисциплине «Охрана труда» в 2 семестре является дифференцированный зачет.

6.1 Контрольные вопросы для дифференцированного зачета по дисциплине

- На какие электроустановки распространяются "Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей".

- В каком случае электротехнический персонал обязан пройти производственное обучение на рабочем месте.

- При каком повышении давления в баке трансформатора с устройствами газовой защиты нагрузка должна быть снижена.

- При какой глубине раскопки грунта зимой должны производиться с отогревом грунта.

- Как часто необходимо проверять исправность заземления арматуры ВЛ напряжением до 1000 В.

- Какова периодичность осмотра аккумуляторных батарей дежурным персоналом.

- Какую группу по электробезопасности должны иметь работники из числа оперативного персонала, единолично обслуживающие электроустановки напряжением выше 1000 В.

- Можно ли работать в спецодежде с короткими или засученными рукавами в электроустановках напряжением до 1000 В при работе под напряжением.

- Какую группу по электробезопасности должен иметь допускающий к производству работ в электроустановках напряжением до 1 кВ.

- Обязан ли производитель работ (наблюдающий) удалить бригаду с места работы при необходимости временного ухода с рабочего места.

- Что делать, если у пострадавшего нет сознания и нет пульса на сонной артерии.

- На какие электроустановки не распространяются "Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей".

- В каком случае электротехнический персонал обязан пройти производственное обучение на рабочем месте.

- В каком режиме должны работать нейтрали обмоток 110 кВ трансформаторов и реакторов.

- Каково должно быть расстояние от поверхности отогреваемого слоя грунта до кабелей при раскопках зимой.

- Какие помещения относятся к особо опасным (в отношении опасности поражения людей электрическим током).

- Должны ли быть доступны для осмотра соединения проводов.

- Какую группу по электробезопасности должны иметь работники из числа оперативного персонала в электроустановках напряжением до 1000 В.

- Какие меры предосторожности необходимы при работе под напряжением в электроустановках напряжением до 1000 В.

- Должен ли назначаться ответственный руководитель работ в электроустановках напряжением выше 1000 В.

- В каком случае допускается временный уход с рабочего места одного или нескольких членов бригады в электроустановках напряжением выше 1000 В.

- Что необходимо сделать в первую очередь перед проведением реанимационных мероприятий.

- На какие электроустановки не распространяются "Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей".

- Какова продолжительность стажировки электротехнического персонала до назначения на самостоятельную работу.

- Какое условие не допускает параллельной работы трансформаторов (автотрансформаторов).

- На каком расстоянии от кабеля применение при раскопках землеройных машины не допускается.

- На кого возлагается ответственность за организацию и состояние охраны труда в службе ЭСТОП.

- Можно ли устанавливать предохранители в нулевом рабочем проводе в сетях с заземленной нейтралью.

- Какую группу по электробезопасности должны иметь старшие по смене или работники из числа персонала, единолично обслуживающие электроустановки напряжением выше 1000 В.

- Какие организационные мероприятия обеспечивают безопасность работ в электроустановках.

- На какой срок выдается наряд-допуск.

- Какие действия обязан выполнить производитель работ при необходимости временного ухода с места работы в электроустановке.

- Куда наносится удар, чтобы сердце заработало.

- Распространяются ли "Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей" на граждан - владельцев электроустановок.

- Разрешается ли обучаемому производить оперативные переключения, осмотры и другие работы в электроустановках.

- Какое условие не допускает параллельной работы трансформаторов (автотрансформаторов).

- В каком случае не допускается применение отбойных молотков, ломов и кирок при раскопках в местах прохождения кабелей.

- Какова должна быть длина диэлектрической перчатки.

- Каково должно быть сечение ре проводника, если фазный проводник имеет сечение 25 мм2.

- Кто имеет право единоличного осмотра электроустановок напряжением выше 1000 В и электротехнической части технологического оборудования.

- На какое расстояние допускается приближаться людям к неогражденным токоведущим частям, находящимся под напряжением от 1 до 35 кВ.

- Из какой категории работников назначаются ответственные руководители работ в электроустановках.

- Какие действия необходимо выполнить при обнаружении оперативным персоналом нарушений правил безопасности при эксплуатации электроустановок.

- При проведении непрямого массажа сердца, как должна на груди пострадавшего располагаться ладонь спасателя.

- Кто может осуществлять эксплуатацию электроустановок потребителей.

- Какой плакат устанавливается на рабочих местах после наложения заземлений и ограждения рабочего места.

- Какое условие не допускает параллельной работы трансформаторов (автотрансформаторов).

- На каком расстоянии от кабелей разрешается применение ударных и вибропогружных механизмов.

- Каково должно быть минимальное сечение ре проводника, не входящего в состав кабеля и не имеющего механической защиты.

- Какое напряжение должно применяться для питания переносных (ручных) электрических светильников в помещениях с повышенной опасностью.

- На какое расстояние допускается приближаться людям к неогражденным токоведущим частям, находящимся под напряжением 110 кВ.

- На какой срок может быть продлен наряд-допуск.

- Какую группу по электробезопасности в электроустановках напряжением до 1000 В должен иметь допускающий.

- На какой срок выдается распоряжение.

- На какую глубину необходимо продавливать грудную клетку пострадавшего (взрослого человека), при проведении непрямого массажа сердца.

- В каком случае может не назначаться работник, замещающий ответственного за электрохозяйство.

- Какими средствами индивидуальной защиты нужно пользоваться при проверке указателем напряжения отсутствия напряжения до 1000 В.

- При каком превышении напряжения на ответвлении обмотки трансформатора допускается его продолжительная работа.

- Каково должно быть минимальное сечение ре проводника, не входящего в состав кабеля, но имеющего механическую защиту.

- На каком расстоянии друг от друга должны размещаться бирки на открыто проложенном кабеле по прямому участку.

- Какое напряжение должно применяться для питания переносных (ручных) электрических светильников в особо опасных помещениях.

- Кому может быть предоставлено право выдачи нарядов-допусков и распоряжений в электроустановках напряжением выше 1000 В.

- Допускается ли заменять предохранители, находящиеся под напряжением и под нагрузкой.

- В каком случае ответственный руководитель работ при обслуживании электроустановок как правило не назначается.

- Кому разрешается изменять состав бригады, обслуживающей электроустановки.

- По сколько надавливаний на грудину необходимо выполнять спасателю, если он один проводит комплекс реанимационных мероприятий (искусственное дыхание и непрямой массаж сердца).

- Кто обязан организовать обучение и инструктирование электротехнического персонала.

- Какие запрещающие плакаты должны быть вывешены на приводах коммутационных аппаратов с ручным управлением во избежание подачи напряжения на рабочее место.

- Какой должна быть температура верхних слоев масла в трансформаторе с системой охлаждения "ДЦ" при номинальной нагрузке.

- При каком напряжении не рекомендуется использовать электродвигатели для обеспечения их долговечности.

- В какой цвет должна быть окрашена нулевая рабочая шина при переменном трехфазном токе.

- Разрешается ли использовать автотрансформаторы для питания светильников сети 12- 50 В.

- На какое расстояние допускается приближаться людям к неогражденным токоведущим частям, находящимся под напряжением 150 кВ.

- Каким образом следует располагаться при производстве работ около неогражденных токоведущих частей электроустановки.

- Может ли допускающий из числа оперативного персонала выполнять обязанности члена бригады.

- Разрешается ли после перерыва в работе члену бригады входить в распределительное устройство.

- По сколько надавливаний на грудину необходимо выполнять пострадавшему, если комплекс реанимационных мероприятий проводит группа спасателей.

- Кто обязан организовать проверку знаний и допуск к самостоятельной работе электротехнического персонала.

- В каком случае проводится внеочередная проверка знаний по охране труда работников.

- Какой должна быть температура верхних слоев масла в трансформаторе с системой охлаждения "М" при номинальной нагрузке.

- Какое напряжение должно поддерживаться на шинах распределительных устройств питания электродвигателей.

- Какие штепсельные розетки можно использовать в сети аварийного освещения.

- Разрешается ли использовать люминесцентные лампы для переносного освещения.

- Какую группу по электробезопасности должен иметь старший в смене в 
электроустановках напряжением выше 1000 В.

- Кто является ответственным за безопасное ведение работ в электроустановках.

- Какую группу по электробезопасности в электроустановках напряжением выше 1000 В должен иметь допускающий.

- Производится ли допуск бригады к работе производителем работ (наблюдающим) после перерыва в работе на протяжении рабочего дня.

- Для чего к голове прикладывается холод во время реанимационных мероприятий.

- Кто обязан обеспечить своевременное и качественное выполнение технического обслуживания электроустановок.

- Каковы сроки повторной проверки знаний лиц электротехнического персонала, получивших неудовлетворительную оценку.

- Какой должна быть температура верхних слоев масла в трансформаторе с системой охлаждения "Д" при номинальной нагрузке.

- Сколько раз подряд разрешается пускать из холодного состояния электродвигатели с короткозамкнутым ротором.

- Как часто надо испытывать диэлектрические боты.

- Какое напряжение должно применяться для питания переносных электрических светильников при работах в особо неблагоприятных условиях.

- Необходимо ли оформление окончания работы по наряду-допуску или распоряжению после осмотра места работы в специальном журнале.

- Где должны находиться ключи от электроустановок.

- Какую группу по электробезопасности должен иметь производитель работ, выполняемых по наряду в электроустановках.

- Где должен храниться наряд-допуск при перерыве в работе с связи с окончанием рабочего дня.

- Что необходимо сделать для удаления воздуха из желудка пострадавшего.

- Какую группу по электробезопасности должен иметь ответственный за электрохозяйство в электроустановках напряжением выше 1 кВ.

- В каком случае проводится внеочередная проверка знаний работников.

- Чем производится контрольный разряд конденсаторов.

- Сколько раз подряд разрешается пускать из горячего состояния электродвигатели с короткозамкнутым ротором.

- Можно ли включать конденсаторную установку, отключенную действием защитных устройств.

- При какой высоте подвеса светильников разрешается их обслуживание с приставных лестниц.

- Кому может быть предоставлено право выдачи нарядов-допусков и распоряжений в электроустановках напряжением до 1000 В.

- Сколько экземпляров наряда-допуска нужно выписать.

- Какую группу по электробезопасности должен иметь производитель работ, выполняемых по наряду в электроустановках напряжением выше 1000 В.

- Кому производитель работ (наблюдающий) сдает наряд на работы в электроустановке с постоянным оперативным персоналом по окончании работ каждый день.

- В какой позе пострадавшего можно наносить удар по грудине (реанимационные мероприятия).

- Какую группу по электробезопасности должен иметь ответственный за электрохозяйство в электроустановках до 1 кВ.

- Каковы сроки очередной проверки знаний электротехнического персонала, обслуживающего действующие электроустановки.

- Какие трансформаторы допускается включать на номинальную нагрузку при любой отрицательной температуре воздуха.

- Разрешается ли повторное включение электродвигателя после внешнего осмотра при срабатывании основной защиты.

- Разрешается ли замена предохранителей конденсаторной установки без разрыва цепи между предохранителями и батареей.

- При какой высоте подвеса светильников разрешается их обслуживание с мостовых кранов, стационарных мостиков.

- Каков порядок выдачи и возврата ключей от электроустановок.

- В каком случае наряд-допуск должен быть выдан заново.

- Какую группу по электробезопасности должен иметь наблюдающий.

- Можно ли производителю работ в электроустановке, не имеющей местного оперативного персонала, по окончании рабочего дня оставлять наряд-допуск у себя.

- В каком положении пострадавшего можно проводить комплекс реанимационных мероприятий.

- Кто обязан контролировать наличие, своевременность проверок и испытаний средств защиты в электроустановках.

- В каком случае проводится внеочередная проверка знаний.

- На каких трансформаторах устройства охлаждения должны автоматически включаться при включении трансформатора.

- Какими средствами индивидуальной защиты нужно пользоваться при проверке указателем напряжения отсутствия напряжения выше 1000 В.

- Каким напряжением испытывается диэлектрическая штанга, применяемая в электроустановках 6 кВ.

- Какова периодичность проверки исправности аварийного освещения при отключении рабочего освещения.

- Обязательно ли назначение ответственного руководителя работ в электроустановках напряжением до 1000 В.

- Сколько нарядов-допусков может выдаваться на одного ответственного руководителя работ.

- Какую группу по электробезопасности должен иметь наблюдающий за производством работ в электроустановках напряжением до 1000 В.

- Какие действия необходимо выполнить после полного окончания работ перед включением электроустановки.

- В каком положении пострадавший, находящийся в состоянии комы, должен ожидать прибытия врачей.

- Кто несет персональную ответственность за несвоевременное и неудовлетворительное техническое обслуживание электроустановок.

- Кто несет ответственность за правильность действий обучаемого и соблюдение им правил.

- Каковы сроки осмотра главных понижающих трансформаторов подстанций без их отключения с постоянным дежурством персонала.

- Какое должно быть сопротивление изоляции электрически связанных вторичных цепей релейной защиты относительно земли.

- Какова периодичность осмотра конденсаторной установки (без отключения) на объектах без постоянного дежурства.

- При какой высоте подвеса светильников разрешается их обслуживание со стремянок.

- За что несет ответственность допускающий.

- Какие работы должны быть прекращены при приближении грозы.

- Какую группу по электробезопасности должен иметь наблюдающий за производством работ в электроустановках напряжением выше 1000 В.

- Каков срок хранения нарядов-допусков, работы по которым полностью закончены.

- На какой срок накладывают жгут.

- Кто несет персональную ответственность за неправильную ликвидацию нарушений в работе электроустановок.

- Разрешается ли использование компьютерной техники при проверке знаний электротехнического персонала.

- Каковы сроки осмотра трансформаторов электроустановок без их отключения без постоянного дежурства персонала.

- В каком случае разрешается установка в одном помещении кислотных и щелочных аккумуляторных батарей.

- Какова периодичность проведения измерения освещенности внутри помещений.

- В каком случае разрешается приближаться к месту замыкания на расстояние менее 4м в закрытых распределительных устройствах.