МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ федеральное государственное АВТОНОМНОЕ образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»

Озерский технологический институт – филиал федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» (ОТИ НИЯУ МИФИ) УТВЕРЖДАЮ Директор ОТИ НИЯУ МИФИ ____________ И.А. Иванов «__» ______________ 2021 г.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

по учебной дисциплине

ОП.05 Общие сведения об инженерных сетях территорий и зданий

для специальности

08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»

2021

РАССМОТРЕНО

На заседании предметной (цикловой) комиссией

Строительства и эксплуатации зданий и сооружений

Протокол  №  1

от «31» августа 2021 г.

Председатель ПЦК

___________ А.И. Баранов

Фонд оценочных средств составлен в соответствии с рабочей программой учебной дисциплины, разработанной на основе Федерального государственного образовательного стандарта по специальности среднего профессионального образования 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений.

Составитель:

Кожева И.В., преподаватель ОТИ НИЯУ МИФИ

1 Паспорт фонда оценочных средств

Оценочные средства предназначены для контроля и оценки образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины ОП.05 Общие сведения об инженерных сетях территорий и зданий.

Фонд оценочных средств включает контрольные материалы для проведения текущего контроля в форме устного опроса, выполнения практических расчетов, тестирования и промежуточной аттестации в форме дифференцированного зачета.

1.1 Перечень формируемых компетенций

В результате освоения дисциплины студенты должны:

знать

З1. – основные принципы организации и инженерной подготовки территории;

З2. – назначение и принципиальные схемы инженерно-технических систем зданий и территорий поселений;

З3. – энергоснабжение зданий и поселений;

З4. – системы вентиляции зданий;

уметь

У1. – читать чертежи и схемы инженерных сетей.

Изучение дисциплины Общие сведения об инженерных сетях территорий и зданий направлено на формирование следующих компетенций:

| Код компетенции | Содержание компетенции | Компонентный состав компетенций (номера из перечня) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | знает | умеет |
| ПК 2.1. | Выполнять подготовительные работы на строительной площадке | 1-4 | 1 |
| ПК 2.4. | Осуществлять мероприятия по контролю качества выполняемых работ и расходуемых материалов | 1-4 | 1 |
| ПК 3.5. | Обеспечивать соблюдение требований охраны труда, безопасности и защиту окружающей среды при выполнении строительно-монтажных, в том числе отделочных работ, ремонтных работ и работ по реконструкции и эксплуатации строительных объектов | 1-4 | 1 |
| ПК 4.2. | Выполнять мероприятия по технической эксплуатации конструкций и инженерного оборудования зданий | 1-4 | 1 |
| ОК 01 | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам | 1 |  |
| ОК 02. | Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения профессиональной деятельности | 1 |  |
| ОК 03. | Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие | 1 |  |
| ОК 04. | Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами | 1 |  |
| ОК 05. | Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста | 1 |  |
| Код компетенции | Содержание компетенции | Компонентный состав компетенций (номера из перечня) |  |
|  |  | знает | умеет |
| ОК 06. | Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной деятельности | 1 |  |
| ОК 07. | Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях | 1 |  |
| ОК 08. | Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации | 1 |  |
| ОК 09. | Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности | 1 |  |
| ОК 10. | Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках | 1 |  |

Этапы формирования компетенций

| Раздел/тема дисциплины | Аудиторная работа | Код компетенции | Конкретизация компетенций (знания, умения, практический опыт) |
| --- | --- | --- | --- |
| Общие сведения об организации территории поселения | устный опрос, выполнение практических расчетов, тестирование | ОК 1-ОК10; ПК 2.1; ПК 2.4 ПК 1.4 ПК 3.5 ПК 4.2 | З1. – З4. |
| Общие сведения об инженерной подготовке территорий |  |  | З1. – З4. У1. |
| Общие понятия об инженерных сетях поселений |  |  | З1. – З4. У1. |
| Подземные коммуникации |  |  | З1. – З2. У1. |
| Водоснабжение поселений |  |  | З1. – З2. У1. |
| Водоснабжение зданий |  |  | З1. – З2. У1. |
| Водоотведения зданий |  |  | З1. – З2. У1. |
| Водоотведение поселений |  |  | З1. – З2. У1. |
| Теплоснабжение поселений |  |  | З1. – З2. У1. |
| Основные схемы отопления зданий |  |  | З1. – З2. У1. |
| Классификация систем вентиляции |  |  | З4. У1. |
| Газоснабжение поселений и зданий |  |  | З1. – З2. У1. |
| Сведения о системах электроснабжения объектов |  |  | З1. – З2. У1. |

2 Показатели, критерии оценки компетенций

2.1 Структура фонда оценочных средств текущей и промежуточной аттестации

| Контролируемые разделы/темы дисциплины | Код контролируемой компетенции | Наименование оценочного средства |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Текущий контроль | Промежуточная аттестация |
| Общие сведения об организации территории поселения | ОК 1-ОК10; ПК 2.1; ПК 2.4 ПК 1.4 ПК 3.5 ПК 4.2 | Вопросы для текущего контроля | Задания для контрольной работы |
| Общие сведения об инженерной подготовке территорий |  | Вопросы для текущего контроля |  |
| Общие понятия об инженерных сетях поселений |  | Вопросы для текущего контроля Задания для тестированного опроса |  |
| Подземные коммуникации |  | Задания для тестированного опроса |  |
| Водоснабжение поселений |  | Вопросы для текущего контроля |  |
| Водоснабжение зданий |  | Задачи для практических расчетов Задания для тестированного опроса |  |
| Водоотведения зданий |  | Вопросы для текущего контроля Задания для тестированного опроса |  |
| Водоотведение поселений |  | Вопросы для текущего контроля |  |
| Теплоснабжение поселений |  | Вопросы для текущего контроля |  |
| Основные схемы отопления зданий |  | Вопросы для текущего контроля Задания для тестированного опроса |  |
| Классификация систем вентиляции |  | Вопросы для текущего контроля |  |
| Газоснабжение поселений и зданий |  | Вопросы для текущего контроля |  |
| Сведения о системах электроснабжения объектов |  | Вопросы для текущего контроля Задания для тестированного опроса |  |

Типовые критерии оценки сформированности компетенций

| Оценка | Балл | Обобщенная оценка компетенции |
| --- | --- | --- |
| Неудовлетворительно | 2 | Обучающийся не овладел оцениваемой компетенцией, не раскрывает сущность поставленной проблемы. Не умеет применять теоретические знания в решении практической ситуации. Допускает ошибки в принимаемом решении, в работе с нормативными документами, неуверенно обосновывает полученные результаты. Материал излагается нелогично, бессистемно, недостаточно грамотно |
| Оценка | Балл | Обобщенная оценка компетенции |
| Удовлетворительно | 3 | Обучающийся освоил 60-69% оцениваемой компетенции, показывает удовлетворительные знания основных вопросов программного материала, умения анализировать, делать выводы в условиях конкретной ситуационной задачи. Излагает решение проблемы недостаточно полно, непоследовательно, допускает неточности. Затрудняется доказательно обосновывать свои суждения. |
| Хорошо | 4 | Обучающийся освоил 70-80% оцениваемой компетенции, умеет применять теоретические знания и полученный практический опыт в решении практической ситуации. Умело работает с нормативными документами. Умеет аргументировать свои выводы и принимать самостоятельные решения, но допускает отдельные неточности, как по содержанию, так и по умениям, навыкам работы с нормативно-правовой документацией. |
| Отлично | 5 | Обучающийся освоил 90-100% оцениваемой компетенции, умеет связывать теорию с практикой, применять полученный практический опыт, анализировать, делать выводы, принимать самостоятельные решения в конкретной ситуации, высказывать и обосновывать свои суждения. Демонстрирует умение вести беседы, консультировать граждан, выходить из конфликтных ситуаций. Владеет навыками работы с нормативными документами. Владеет письменной и устной коммуникацией, логическим изложением ответа. |

3 Типовые контрольные задания или иные материалы необходимые для оценки знаний, умений навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы

3.1 Вопросы для устного опроса

Общие сведения об организации территории поселения

(ОК 1-ОК10; ПК 2.1; ПК 2.4 ПК 1.4 ПК 3.5 ПК 4.2)

1. Основные нормативные документы современного градостроительства.

2. Как делятся все населенные пункты согласно Кодекса градостроительства.

3. Что относится к объектам градостроительной деятельности особого регулирования?

4. Перечислить зоны, на которые разделяется территория.

5. Какие требования предъявляются к территории при выборе под строительство?

Общие сведения об инженерной подготовке территорий

(ОК 1-ОК10; ПК 1.4; ПК 2.1-ПК 2.2)

1. Какой комплекс мероприятий включает инженерная подготовка?

2. Что является основными целями инженерной подготовки?

3. Перечислите стадии градостроительного проектирования.

4. Перечислите виды проектной документации по инженерной подготовке территорий, выпускаемой на разных стадиях проектирования.

Общие понятия об инженерных сетях поселений

(ОК 1-ОК10; ПК 2.1; ПК 2.4 ПК 1.4 ПК 3.5 ПК 4.2)

1.Что является подземными инженерными сетями или подземными коммуникациями?

2. Для чего предназначена сеть инженерно-технических подземных коммуникаций?

3. Три группы подземных инженерных сетей.

Подземные коммуникации

(ОК 1-ОК10; ПК 2.1; ПК 2.4 ПК 1.4 ПК 3.5 ПК 4.2)

1. Какими принципами руководствуются располагая подземные инженерные сети?

Водоснабжение поселений

(ОК 1-ОК10; ПК 2.1; ПК 2.4 ПК 1.4 ПК 3.5 ПК 4.2)

1. Какие требования предъявляются к качеству воды?

2. Химические и бактериологические свойства воды.

3. Структура системы водоснабжения поселения.

4. Что такое водозаборные сооружения берегового и руслового типов?

5. Зоны санитарной охраны подземных водозаборов.

6. Как определяется требуемый напор насосной станции?

Водоснабжение зданий

(ОК 1-ОК10; ПК 2.1; ПК 2.4 ПК 1.4 ПК 3.5 ПК 4.2)

1. Перечислите санитарно-технические системы зданий.

2. Как подразделяются по назначению системы водоснабжения?

3. Как подразделяются по способу использования воды системы водоснабжения?

3. Как подразделяются по обеспеченности напором с учетом установленного оборудования?

4. Охарактеризуйте типы систем сетей водоснабжения.

5.Как определить требуемое количество воды для заданного числа потребителей?

6. Что такое напор и какие напоры бывают?

7. Перечислите основные элементы системы внутреннего водопровода.

Водоотведения зданий

(ОК 1-ОК10; ПК 2.1; ПК 2.4 ПК 1.4 ПК 3.5 ПК 4.2)

1. Перечислите виды сточных вод и условия их приема в канализационную сеть.

2. Каковы условия спуска сточных вод в водоём? Перечислите виды сточных вод.

3. Из каких основных элементов состоит канализационная сеть?

4. Расчетные расходы бытовых и производственных сточных вод.

5. Что такое насосные станции?

6. Приемные резервуары, решетки, дробилки.

7. Использование сточных вод для оборотного технического водоснабжения.

Водоотведение поселений

(ОК 1-ОК10; ПК 2.1; ПК 2.4 ПК 1.4 ПК 3.5 ПК 4.2)

1. Какое основное назначение водоотведения?

2. Классификация сточных вод.

3. Состав сплавной системы водоотведения поселения.

4. Классификация систем водоотведения поселений.

Теплоснабжение поселений

(ОК 1-ОК10; ПК 2.1; ПК 2.4 ПК 1.4 ПК 3.5 ПК 4.2)

1. Назовите два способа теплоснабжения и охарактеризуйте их.

2. Какую систему представляет собой централизованное теплоснабжение?

3. Какие бывают по характеру тепловые нагрузки?

4. Расскажите о ТЭЦ.

5. Расскажите о тепловых сетях.

6. Радиальные и кольцевые схемы тепловых сетей в плане.

7. Какие системы применяются в жилых районах?

8. Прокладка тепловых сетей.

9. Расскажите о назначении строительной теплотехники.

Основные схемы отопления зданий

(ОК 1-ОК10; ПК 2.1; ПК 2.4 ПК 1.4 ПК 3.5 ПК 4.2)

1. Радиальные и кольцевые схемы тепловых сетей в плане.

2. Какие системы применяются в жилых районах?

3. Прокладка тепловых сетей.

4. Расскажите о назначении строительной теплотехники.

Классификация систем вентиляции

(ОК 1-ОК10; ПК 2.1; ПК 2.4 ПК 1.4 ПК 3.5 ПК 4.2)

1. Что такое вентиляция?

2. Классификация систем вентиляции.

3. Что такое естественная вентиляция?

4. Что такое механическая и приточная вентиляция?

5. Что такое местная вытяжная вентиляция?

Газоснабжение поселений и зданий

(ОК 1-ОК10; ПК 2.1; ПК 2.4 ПК 1.4 ПК 3.5 ПК 4.2)

1. Система газоснабжения территорий.

2. Газопроводные сети.

3. Газораспределительные станции.

4. Внутреннее устройство газоснабжения зданий.

5. Вентиляция и кондиционирование воздуха.

Сведения о системах электроснабжения объектов

(ОК 1-ОК10; ПК 2.1; ПК 2.4 ПК 1.4 ПК 3.5 ПК 4.2)

1. Что такое система электроснабжения?

2. Что такое электрическая станция и электрический приемник?

3. Что такое электрическая сеть?

Тесты по темам

Тема: «Водоотведения зданий». (ОК 1-ОК10; ПК 2.1; ПК 2.4 ПК 1.4 ПК 3.5 ПК 4.2).

1. Как называется система канализации, если в неё поступают все виды сточных вод?

а) полураздельная;

б) общесплавная;

в) раздельная.

2. Условное обозначение системы дождевой канализации:

а) К1;

б) К2;

в) К3.

3. Глубина заложения сетей наружной канализации принимается:

а) hзал=hпром+0.5м;

б) hзал=hпром;

в) hзал=hпром-0.3м.

4. Для чего предназначена главная канализационная насосная станция?

а) для перекачки стоков от района города;

б) для перекачки стоков от нескольких зданий;

в) для перекачки стоков со всего объекта на очистные сооружения.

5. Для чего предназначены санитарно-технические приборы?

а) для отвода бытовых сточных вод;

б) для приёма бытовых сточных вод;

в) для приёма производственных сточных вод.

6. Что относится к устройствам для прочистки внутренней канализационной сети?

а) гидрозатворы;

б) фасонные части;

в) ревизии.

7. Назначение поэтажных отводов – это:

а) отвод сточных вод с этажей;

б) отвод сточных вод от приборов на этаже;

в) отвод сточных вод в наружную сеть.

8. Водостоки зданий служат для:

а) отвода производственных сточных вод;

б) отвода бытовых сточных вод;

в) отвода атмосферных сточных вод.

9. Открытый выпуск внутренних водостоков предусматривается когда:

а) рядом со зданием есть наружная сеть дождевой канализации;

б) рядом со зданием наружная сеть дождевой канализации не предусмотрена;

в) рядом со зданием есть наружная сеть хоз-бытовой канализации.

10. Мусоропроводы в жилых зданиях предусмотрены при числе этажей:

а) до 5-ти;

б) свыше 6-ти;

в) свыше 9-ти.

Критерии оценки

9-10 вопросов –  «5»;

7-8 вопросов – «4»;

5-6 – «3»;

менее 5 вопросов – «2»

Тема: «Теплоснабжение поселений». (ОК 1-ОК10; ПК 2.1; ПК 2.4 ПК 1.4 ПК 3.5 ПК 4.2)

1. Дать определение системе отопления:

А). Система отопления – это комплекс инженерных устройств и оборудования, предназначенный для получения тепловой энергии и её переноса и бесперебойной подачи потребителям.

Б). Система отопления – это совокупность теплопроводов, арматуры и отопительных приборов.

В). Система отопления – это система, предназначенная для обеспечения потребителей теплоносителем.

2. Что из перечисленного можно использовать в качестве теплоносителя в системах отопления?

А). Вода, водяной пар

Б). Водяной пар, воздух, вода, дымовые газы

В). Вода, водяной пар, воздух, дымовые газы, органические жидкости

3. Какая система отопления изображена на данной схеме?

А). Квартирная система отопления с насосной циркуляцией горячей воды

Б). Квартирная система отопления с естественной циркуляцией горячей воды

В). Двухтрубная система отопления с верхней разводкой

4. Как располагаются радиаторы в отапливаемых жилых помещениях?

А). Вдоль наружных ограждающих конструкций.

Б). Под световыми проёмами наружных ограждающих конструкций

В). Вдоль межкомнатных перегородок

5. На чём основан принцип работы паровых систем отопления?

А). На транспортировании по трубопроводам водяного пара.

Б). На транспортировании по трубопроводам и конденсации водяного пара в трубопроводах.

В). На транспортировании по трубопроводам и конденсации водяного пара в трубопроводах и отопительных приборах.

6. Как можно проводить регулирование теплоотдачи отопительных приборов в паровых системах отопления?

А). Методом качественного регулирования – путём изменения температуры.

Б). Методом количественного регулирования – прекращением подачи пара в нагревательный прибор.

В). Количественным и качественным методом.

7. Какая из схем является бесканальной схемой местной системы воздушного отопления?

8. Какой вид отопительных панелей передаёт от 30-40% тепловой энергии в помещение?

А). Потолочные панели.

Б). Стеновые панели.

В). Напольные панели

9. Какую температуру должна иметь вода как теплоноситель в металлических отопительных панелях системы панельно-лучистого отопления?

А). 90-1500С

Б). 70-1500С

В). 70-1050С

10. В какой системе отопления в качестве отопительных приборов используются чугунные секционные или алюминиевые радиаторы?

А). Система электрического отопления.

Б). Система парового отопления.

В). Система водяного отопления.

11. Какой фактор влияет на величину основных потерь теплоты помещениями через ограждающие конструкции здания?

А). Район строительства, климатические условия.

Б). Ориентация ограждающих конструкций по сторонам света.

В). Количество тепла, необходимого для нагрева врывающегося в помещение холодного воздуха.

12. Какой фактор влияет на величину дополнительных потерь теплоты помещениями через ограждающие конструкции?

А). Район строительства, климатические условия.

Б). Ориентация ограждающих конструкций по сторонам света.

В). Наличие оконных проёмов в помещение.

13. Какие тепловые сети подводят теплоноситель к отдельному зданию?

А). Магистральные

Б). Распределительные

В). Ответвления

14. Выбрать правильную последовательность определения расхода тепла для отопления здания:

А). 1. Определение размеров и площадей строительных конструкций

2. Определение общих потерь тепла через строительные конструкции каждого помещения

3. Определение коэффициента теплопередачи и сопротивления теплопередаче строительных конструкций

4. Нумерация помещений и составление таблицы с перечислением строительных конструкций каждого помещения

5. Определение общих теплопотерь всеми помещениями здания

6. Определение основных и дополнительных теплопотерь строительными конструкциями каждого помещения

Б). 1. Определение коэффициента теплопередачи и сопротивления теплопередаче строительных конструкций

2. Нумерация помещений и составление таблицы с перечислением строительных конструкций каждого помещения

3. Определение размеров и площадей строительных конструкций

4. Определение общих теплопотерь всеми помещениями здания

5. Определение общих потерь тепла через строительные конструкции каждого помещения, начиная с угловых помещений

6. Определение общих потерь тепла всеми помещениями здания

В). 1. Нумерация помещений и составление таблицы с перечислением строительных конструкций каждого помещения

2. Определение размеров и площадей строительных конструкций

3. Определение коэффициента теплопередачи и сопротивления теплопередаче строительных конструкций

4. Определение общих теплопотерь всеми помещениями здания

5. Определение общих потерь тепла всеми помещениями здания

6. Определение общих потерь тепла через строительные конструкции каждого помещения, начиная с угловых помещений

15. Формула определения общих теплопотерь через строительные конструкции?

Ключ к тесту

1а, 2в, 3б, 4б, 5в, 6б, 7а, 8в, 9б, 10в, 11а, 12б, 13в, 14б, 15б

Критерии оценки

14-15 вопросов – «5»

11-13 вопросов – «4»

8-10 вопросов – «3»

менее чем 8 вопросов – «2»

Тема: «Классификация систем вентиляции». (ОК 1-ОК10; ПК 2.1; ПК 2.4 ПК 1.4 ПК 3.5 ПК 4.2)

1. Какой элемент присутствует в воздухе в максимальном количестве?

а) кислород

б) азот

в) водород

2. Что относится к физическим характеристикам воздуха?

а) плотность

б) объёмный вес

в) влажность

3. В зависимости от какой характеристики различают влажностные режимы помещений?

а) абсолютная влажность

б) относительная влажность

в) температура

4. Что является источником избытка тепла в помещении?

а) тепловые потери

б) тепловые поступления через строительные конструкции

в) вентиляционные решётки

5. Что является источником выделения примесей?

а) люди

б) тепловые поступления

в) тепловые потери

6. Назначение системы вентиляции.

а) поддержание расчётной температуры в помещении

б) поддержание нормативных параметров воздуха в помещении

в) поддержание комфортных параметров воздуха в помещении

7. В зависимости от расположения приточных и вытяжных отверстий, системы вентиляции бывают:

а) приточные

б) вытяжные

в) общеобменные

8. Движение воздуха в системах механической вентиляции осуществляется:

а) при помощи дефлекторов

б) при помощи вентиляторов

в) за счёт естественного давления

9. К оборудованию для очистки воздуха относятся:

а) дефлекторы;

б) калориферы;

в) циклоны.

10. Центральные системы кондиционирования обслуживают:

а) одно помещение

б) одно здание

в) несколько помещений

Критерии оценки

9-10 вопросов – «5»

7-8 вопросов – «4»

5-6 вопросов – «3»

менее чем 5 вопросов – «2»

Тема: «Водоснабжение зданий». (ОК 1-ОК10; ПК 2.1; ПК 2.4 ПК 1.4 ПК 3.5 ПК 4.2)

1. Условное обозначение системы хозяйственно-питьевого водопровода.

а) В1;

б) В2;

в) В3.

2. Назначение повысительных насосных установок.

а) компенсировать недостаточное давление и расход;

б) компенсировать недостаточное давление;

в) компенсировать недостаточный расход.

3. Какие схемы принимают для бесперебойной подачи воды?

а) комбинированные;

б) кольцевые;

в) тупиковые.

4. Объединённая система водоснабжения – это:

а) противопожарная;

б) хозяйственно-производственная;

в) поливочная.

5. В каких случаях применяют повысительные насосы?

6. Назначение магистрального распределительного трубопровода.

а) соединение наружной и внутренней системы;

б) распределение воды по этажам;

в) распределение воды по стоякам.

7. Схема системы с нижней разводкой – это когда магистральный трубопровод

расположен:

а) в техподполье;

б) на чердаке;

в) под потолком последнего этажа.

8. В жилых домах какой этажности предусматривают противопожарный водопровод?

а) до 12 этажей;

б) свыше 16 этажей;

в) свыше 12 этажей.

9. Температура воды на выходе из водоподогревателя системы горячего водоснабжения:

а) 950С;

б) 500С;

в) 650С.

10. Для чего в системах горячего водоснабжения необходима циркуляция?

а) для бесперебойной работы;

б) для сохранения постоянной температуры;

в) для долговечности.

Ключ к тесту

1а, 2б, 3б, 4б, 5б, 6в, 7а, 8в, 9в, 10б

Критерии оценки

9-10 вопросов – «5»

7-8 вопросов – «4»

5-6 вопросов – «3»

менее чем 5 вопросов – «2»

Вопросы контрольных работ

Общие сведения об организации территории поселения. (ОК 1-ОК10; ПК 2.1; ПК 2.4 ПК 1.4 ПК 3.5 ПК 4.2)

1. Основные нормативные документы современного градостроительства.

2. Как делятся все населенные пункты согласно Кодекса градостроительства.

3. Что относится к объектам градостроительной деятельности особого регулирования?

4. Перечислить зоны, на которые разделяется территория.

5. Какие требования предъявляются к территории при выборе под строительство?

Общие сведения об инженерной подготовке территорий. (ОК 1-ОК10; ПК 1.4; ПК 2.1-ПК 2.2)

1. Какой комплекс мероприятий включает инженерная подготовка?

2. Что является основными целями инженерной подготовки?

3. Перечислите стадии градостроительного проектирования.

4. Перечислите виды проектной документации по инженерной подготовке территорий, выпускаемой на разных стадиях проектирования.

Общие понятия об инженерных сетях поселений (ОК 1-ОК10; ПК 2.1; ПК 2.4 ПК 1.4 ПК 3.5 ПК 4.2)

1. Что является подземными инженерными сетями или подземными коммуникациями?

2. Для чего предназначена сеть инженерно-технических подземных коммуникаций?

3. Три группы подземных инженерных сетей.

Подземные коммуникации (ОК 1-ОК10; ПК 2.1; ПК 2.4 ПК 1.4 ПК 3.5 ПК 4.2)

1. Какими принципами руководствуются располагая подземные инженерные сети?

Водоснабжение поселений. (ОК 1-ОК10; ПК 2.1; ПК 2.4 ПК 1.4 ПК 3.5 ПК 4.2)

1. Какие требования предъявляются к качеству воды?

2. Химические и бактериологические свойства воды.

3. Структура системы водоснабжения поселения.

4. Что такое водозаборные сооружения берегового и руслового типов?

5. Зоны санитарной охраны подземных водозаборов.

6. Как определяется требуемый напор насосной станции?

Водоснабжение зданий. (ОК 1-ОК10; ПК 2.1; ПК 2.4 ПК 1.4 ПК 3.5 ПК 4.2)

1. Перечислите санитарно-технические системы зданий.

2. Как подразделяются по назначению системы водоснабжения?

3. Как подразделяются по способу использования воды системы водоснабжения?

3. Как подразделяются по обеспеченности напором с учетом установленного оборудования?

4. Охарактеризуйте типы систем сетей водоснабжения.

5.Как определить требуемое количество воды для заданного числа потребителей?

6. Что такое напор и какие напоры бывают?

7. Перечислите основные элементы системы внутреннего водопровода.

Водоотведения зданий. (ОК 1-ОК10; ПК 2.1; ПК 2.4 ПК 1.4 ПК 3.5 ПК 4.2)

1. Перечислите виды сточных вод и условия их приема в канализационную сеть.

2. Каковы условия спуска сточных вод в водоём? Перечислите виды сточных вод.

3. Из каких основных элементов состоит канализационная сеть?

4. Расчетные расходы бытовых и производственных сточных вод.

5. Что такое насосные станции?

6. Приемные резервуары, решетки, дробилки.

7. Использование сточных вод для оборотного технического водоснабжения.

Водоотведение поселений. (ОК 1-ОК10; ПК 2.1; ПК 2.4 ПК 1.4 ПК 3.5 ПК 4.2)

1. Какое основное назначение водоотведения?

2. Классификация сточных вод.

3. Состав сплавной системы водоотведения поселения.

4. Классификация систем водоотведения поселений.

Теплоснабжение поселений. (ОК 1-ОК10; ПК 2.1; ПК 2.4 ПК 1.4 ПК 3.5 ПК 4.2)

1. Назовите два способа теплоснабжения и охарактеризуйте их.

2. Какую систему представляет собой централизованное теплоснабжение?

3. Какие бывают по характеру тепловые нагрузки?

4. Расскажите о ТЭЦ.

5. Расскажите о тепловых сетях.

6. Радиальные и кольцевые схемы тепловых сетей в плане.

7. Какие системы применяются в жилых районах?

8. Прокладка тепловых сетей.

9. Расскажите о назначении строительной теплотехники.

Основные схемы отопления зданий. (ОК 1-ОК10; ПК 2.1; ПК 2.4 ПК 1.4 ПК 3.5 ПК 4.2)

1. Радиальные и кольцевые схемы тепловых сетей в плане.

2. Какие системы применяются в жилых районах?

3. Прокладка тепловых сетей.

4. Расскажите о назначении строительной теплотехники.

Классификация систем вентиляции. (ОК 1-ОК10; ПК 2.1; ПК 2.4 ПК 1.4 ПК 3.5 ПК 4.2)

1. Что такое вентиляция?

2. Классификация систем вентиляции.

3. Что такое естественная вентиляция?

4. Что такое механическая и приточная вентиляция?

5. Что такое местная вытяжная вентиляция?

Газоснабжение поселений и зданий. (ОК 1-ОК10; ПК 2.1; ПК 2.4 ПК 1.4 ПК 3.5 ПК 4.2)

1. Система газоснабжения территорий.

2. Газопроводные сети.

3. Газораспределительные станции.

4. Внутреннее устройство газоснабжения зданий.

5. Вентиляция и кондиционирование воздуха.

Сведения о системах электроснабжения объектов. (ОК 1-ОК10; ПК 2.1; ПК 2.4 ПК 1.4 ПК 3.5 ПК 4.2)

1. Что такое система электроснабжения?

2. Что такое электрическая станция и электрический приемник?

3. Что такое электрическая сеть?

3.2 Зачетно-экзаменационные материалы для промежуточной аттестации

3.2.1 Вопросы для подготовки к дифференцированному зачету

(ОК 1-ОК10; ПК 2.1; ПК 2.4 ПК 1.4 ПК 3.5 ПК 4.2)

1. Основные нормативные документы современного градостроительства.

2. Как делятся все населенные пункты согласно Кодекса градостроительства.

3. Что относится к объектам градостроительной деятельности особого регулирования?

4. Перечислить зоны, на которые разделяется территория.

5. Какие требования предъявляются к территории при выборе под строительство?

6. Какой комплекс мероприятий включает инженерная подготовка?

7. Что является основными целями инженерной подготовки?

8. Перечислите стадии градостроительного проектирования.

9. Перечислите виды проектной документации по инженерной подготовке территорий, выпускаемой на разных стадиях проектирования.

10. Что является подземными инженерными сетями или подземными коммуникациями?

11. Для чего предназначена сеть инженерно-технических подземных коммуникаций?

12. Три группы подземных инженерных сетей.

13. Какими принципами руководствуются располагая подземные инженерные сети?

14. Какие требования предъявляются к качеству воды?

15. Химические и бактериологические свойства воды.

16. Структура системы водоснабжения поселения.

17. Что такое водозаборные сооружения берегового и руслового типов?

18. Зоны санитарной охраны подземных водозаборов.

19. Как определяется требуемый напор насосной станции?

20. Перечислите санитарно-технические системы зданий.

21. Как подразделяются по назначению системы водоснабжения?

22. Как подразделяются по способу использования воды системы водоснабжения?

23. Как подразделяются по обеспеченности напором с учетом установленного оборудования?

24. Охарактеризуйте типы систем сетей водоснабжения.

25. Как определить требуемое количество воды для заданного числа потребителей?

26. Что такое напор и какие напоры бывают?

27. Перечислите основные элементы системы внутреннего водопровода.

28. Перечислите виды сточных вод и условия их приема в канализационную сеть.

29. Каковы условия спуска сточных вод в водоём? Перечислите виды сточных вод.

30. Из каких основных элементов состоит канализационная сеть?

31. Расчетные расходы бытовых и производственных сточных вод.

32. Что такое насосные станции?

33. Приемные резервуары, решетки, дробилки.

34. Использование сточных вод для оборотного технического водоснабжения.

35. Какое основное назначение водоотведения?

36. Классификация сточных вод.

37. Состав сплавной системы водоотведения поселения.

38. Классификация систем водоотведения поселений.

39. Назовите два способа теплоснабжения и охарактеризуйте их.

40. Какую систему представляет собой централизованное теплоснабжение?

41. Какие бывают по характеру тепловые нагрузки?

42. Расскажите о ТЭЦ.

43. Расскажите о тепловых сетях.

44. Радиальные и кольцевые схемы тепловых сетей в плане.

45. Какие системы применяются в жилых районах?

46.  Прокладка тепловых сетей.

47. Расскажите о назначении строительной теплотехники.

48. Радиальные и кольцевые схемы тепловых сетей в плане.

49. Какие системы применяются в жилых районах?

50. Прокладка тепловых сетей.

51. Расскажите о назначении строительной теплотехники.

52. Что такое вентиляция?

53. Классификация систем вентиляции.

54. Что такое естественная вентиляция?

55. Что такое механическая и приточная вентиляция?

56. Что такое местная вытяжная вентиляция?

57. Система газоснабжения территорий.

58. Газопроводные сети.

59. Газораспределительные станции.

60. Внутреннее устройство газоснабжения зданий.

61. Вентиляция и кондиционирование воздуха.

62. Что такое система электроснабжения?

63. Что такое электрическая станция и электрический приемник?

64. Что такое электрическая сеть?

3.2.2 Задачи для подготовки к дифференцированному зачету

(ОК 1-ОК10; ПК 2.1; ПК 2.4 ПК 1.4 ПК 3.5 ПК 4.2)

4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования компетенций.

4.1 Критерии оценки знаний обучающихся на дифференцированном зачете

Отметка «Отлично» – если обучающийся глубоко и прочно усвоил весь программный материал, исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, свободно справляется практическим заданием, правильно обосновывает принятые решения, умеет самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок.

Отметка «Хорошо» – если обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу излагает его, не допускает существенных неточностей в ответе на вопрос, может правильно применять теоретические знания и владеет необходимыми умениями и навыками при выполнении практического задания.

Отметка «Удовлетворительно» – если обучающийся усвоил только основной материал, но не знает отдельных деталей, допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает последовательность в изложении программного материала и испытывает затруднения в выполнении практического задания.

Отметка «Неудовлетворительно» – если обучающийся не знает значительной части программного материала, допускает существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет практическое задание.