МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ федеральное государственное АВТОНОМНОЕ образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»

Озерский технологический институт – филиал федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» (ОТИ НИЯУ МИФИ) УТВЕРЖДАЮ Директор ОТИ НИЯУ МИФИ ______________ И.А. Иванов «___» ______________ 2021 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММа

учебной дисциплины

ОП.05 Общие сведения об инженерных сетях территорий и зданий

для специальности

08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»

2021

| ОДОБРЕНА Предметной (цикловой) комиссией Строительства и эксплуатации зданий и сооружений Протокол № 1 от «31» августа 2021 г. Председатель ПЦК ___________ А.И. Баранов | Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта по специальности среднего профессионального образования 08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений», утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 10.01.2018г. № 2 |
| --- | --- |

Составитель рабочей программы:

Кожева И.В., преподаватель ОТИ НИЯУ МИФИ

Ф.И.О., ученая степень, звание, должность

Рецензент:

____________________            ___________________          _________________________

(место работы)                         (занимаемая должность)              (инициалы, фамилия)

#### СОДЕРЖАНИЕ

| #### 1. | #### Паспорт рабочей программы учебной дисциплины…………………………. | #### 4 |
| --- | --- | --- |
| #### 2. | #### Структура и содержание учебной дисциплины……………………………… | #### 6 |
| #### 3. | #### Условия реализации учебной дисциплины…………………………………… | #### 10 |
| #### 4. | #### Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины…………… | #### 11 |

1 паспорт РАБОЧЕй ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОСНОВЫ ГЕОДЕЗИИ

1.1 Область применения программы

Рабочая программа учебной дисциплины «Общие сведения об инженерных сетях территорий и зданий» является обязательной частью общепрофессионального цикла основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений».

Учебная дисциплина «Общие сведения об инженерных сетях территорий и зданий» обеспечивает формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений. Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ПК и ОК.

ПК 2.1 Выполнять подготовительные работы на строительной площадке

ПК 2.4 Осуществлять мероприятия по контролю качества выполняемых работ и расходуемых материалов

ПК 3.5 Обеспечивать соблюдение требований охраны труда, безопасности и защиту окружающей среды при выполнении строительно-монтажных, в том числе отделочных работ, ремонтных работ и работ по реконструкции и эксплуатации строительных объектов

ПК 4.2 Выполнять мероприятия по технической эксплуатации конструкций и инженерного оборудования зданий

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения профессиональной деятельности

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста

ОК 06. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной деятельности

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях

ОК 08. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках.

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном профессиональном образовании в рамках реализации программ переподготовки кадров в учреждениях СПО.

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:

Дисциплина относится к группе общепрофессиональных дисциплин профессионального цикла.

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания

| Код ПК, ОК | Умения | Знания |
| --- | --- | --- |
| ОК 1-ОК10; ПК 2.1, ПК 2.4, ПК 3.5, ПК 4.2 | - читать чертежи и схемы инженерных сетей | - основные принципы организации и инженерной подготовки территории; - назначение и принципиальные схемы инженерно - технических систем зданий и территорий поселений; - энергоснабжение зданий и поселений; - системы вентиляции зданий. |

2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

| Вид учебной работы | Объем часов |
| --- | --- |
| Объем образовательной программы | 48 |
| в том числе: |  |
| теоретическое обучение | 38 |
| практические занятия | 10 |
| Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета |  |

# 2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Общие сведения об инженерных сетях территорий и зданий

| Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала и практические работы, самостоятельная работа учащихся | Объем часов | Коды компетенций, формированию которых способствует элемент программы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 5 |
| Тема 1. Инженерное благоустройство территорий | Содержание учебного материала | 6 | ОК 1-ОК10; ПК 2.1, ПК 2.4, ПК 3.5, ПК 4.2 |
|  | 1. Общие сведения об организации территории поселения Общие требования к градостроительной оценке природных условий территорий поселения, критерии оценки степени ее благоприятности. Функционально-планировочная структура поселения, зонирование территорий, принципы расположения видов территорий по отношению к руслам рек, розе ветров. | 4 |  |
|  | 2. Общие сведения об подготовке территорий Понятие инженерной территорий, мероприятия подготовки: общие и инженерной подготовки инженерной специальные. Инженерная защита территории. | 2 |  |
| Тема 2. Инженерные сети и оборудование территорий поселений | Содержание учебного материала | 8 |  |
|  | 1. Общие понятия об инженерных сетях поселений Инженерные сети, их виды и классификация. Внутренние и внешние инженерные сети. Принципы размещения инженерных сетей. | 4 |  |
|  | 2. Подземные коммуникации Общие сведения о подземных коммуникациях. Принципы размещения и способы прокладки подземных коммуникаций. | 2 |  |
|  | В том числе практических занятий | 2 |  |
|  | Практическое занятие №1. Условные обозначения инженерных сетей на планах и схемах |  |  |
| Тема 3. Водоснабжение и водоотведение поселений | Содержание учебного материала | 14 |  |
|  | 1. Водоснабжение поселений Источники водоснабжения. Водозаборные сооружения. Водоподъемные устройства. Очистка и обеззараживание воды. Водонапорные башни и резервуары. | 4 |  |
|  | 2. Водоснабжение зданий Системы и схемы водоснабжения. Элементы внутреннего водопровода. Противопожарные | 2 |  |
| 1 | 2 | 3 | 5 |
|  | водопроводы. |  | ОК 1-ОК10; ПК 2.1, ПК 2.4, ПК 3.5, ПК 4.2 |
|  | 3. Водоотведения зданий Классификация сточных вод и системы канализации. Очистка сточных вод Системы хозяйственно-бытовой канализации. Внутренний водосток с покрытий. | 2 |  |
|  | 4. Водоотведение поселений Устройство и оборудование наружной канализационной сети. Способы трассировки уличных сетей, глубина их заложения. Очистка сточных вод. Организация стока поверхностных вод. Санитарная очистка поселений. | 2 |  |
|  | В том числе, практических занятий | 4 |  |
|  | Практическое занятие №2. Основы проектирования водопроводной сети. | 2 |  |
|  | Практическое занятие №3. Основы проектирования канализационной сети. | 2 |  |
| Тема 4. Теплоснабжение поселений и зданий | Содержание учебного материала | 6 |  |
|  | 1. Теплоснабжение поселений Источники тепла. Тепловые сети. Устройство и оборудование тепловой сети. | 2 |  |
|  | 2. Основные схемы отопления зданий Системы отопления, их классификация. Элементы систем отопления. Отопительные приборы. | 2 |  |
|  | В том числе, практических занятий | 2 |  |
|  | Практическое занятие №4. Рассмотрение принципиальных схем теплоснабжения поселения. |  |  |
| Тема 5. Вентиляция и кондиционирование зданий | Содержание учебного материала | 2 |  |
|  | Классификация систем вентиляции. Естественная вентиляция: канальная и бесканальная. Механическая вентиляция: местная и общеобменная. Кондиционирование воздуха |  |  |
| Тема 6. Газоснабжение поселений и зданий | Содержание учебного материала | 6 |  |
|  | Система газоснабжения поселений. Газопроводные сети. Газораспределительные станции. Внутреннее устройство газоснабжение зданий. Бытовые газовые приборы и установки. | 4 |  |
|  | В том числе, практических занятий | 2 |  |
|  | Практическое занятие №5.Рассмотрение принципиальных схем газоснабжения поселений и зданий. |  |  |
| Тема 7. | Содержание учебного материала | 4 |  |
| 1 | 2 | 3 | 5 |
| Электроснабжение поселений и зданий | Общие сведения о системах электроснабжения объектов. Напряжение электрических сетей. Потребители электрических нагрузок. Электрические нагрузки. Линии электропередач. |  |  |
|  | Дифференцированный зачет | 2 |  |
|  | Итого: | 48 |  |

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством)

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)

3 Условия реализации программы дисциплины

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрен кабинет «Инженерных сетей территорий и зданий» оснащённый оборудованием:

- посадочные места по количеству обучающихся (столы, стулья по числу посадочных мест;

- рабочее место преподавателя (стол, стул);

- техническими средствами обучения:

- компьютер с лицензионным программным обеспечением,

- электронная база нормативной строительной документации;

- мультимедиа проектор.

3.2 Информационное обеспечение обучения

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемых для использования в образовательном процессе

3.2.1 Основная литература

1. Клиорина Г. И. Инженерная подготовка городских территорий / Г. И. Клиорина, А. В. Осин, М. С. Шумилов. – СПб : Научная школа, 2020.

2. Феофанов, Ю. А. Инженерные сети: современные трубы и изделия для ремонта и строительства : учебное пособие для среднего профессионального образования / Ю. А. Феофанов. – М. : Издательство Юрайт, 2020. – ISBN 978-5-534-04929-9. — Текст : электронный // ЭБС Ю райт [сайт]. — URL: http://biblio-online.ru/bcode/453373.

3.2.2 Дополнительная литература

1. Базавлук, В. А. Инженерное обустройство территорий. Дождевые водостоки : учебное пособие для среднего профессионального образования / В. А. Базавлук, С. В. Серяков. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 131 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-08272-2. — Текст : электронный // ЭБС Ю райт [сайт]. — URL: http://biblio-online.ru/bcode/454817

# Контроль и оценка результатов освоения Дисциплины

# Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования и выполнения обучающимися индивидуальных заданий.

| Результаты обучения | Критерии оценки | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Знания |  |  |
| - назначение и принципиальные схемы инженерно-технических систем зданий и территорий поселений; - основы расчета водоснабжения и канализации; - энергоснабжение зданий и поселений; - системы вентиляции зданий. | - объясняет назначение и вид принципиальных схем инженерно - технических систем зданий и территорий поселений; - демонстрирует понимание основ расчетов водоснабжения и канализации; - представляет общие принципы энергоснабжения зданий и поселений; - описывает системы вентиляции зданий | Решение ситуационных задач. Решение практико-ориентированных заданий. Тестирование. Фронтальный опрос. Экспертная оценка по результатам наблюдения за деятельностью обучающегося в процессе освоения учебной дисциплины. Оценка выполненных результатов практических работ. |
| Умения |  |  |
| читать чертежи и схемы инженерных сетей и оборудования зданий | демонстрирует точность и скорость работы с чертежами и планами инженерных сетей и оборудования зданий | Решение ситуационных задач. Решение практико-ориентированных заданий. Экспертная оценка по результатам наблюдения за деятельностью обучающегося в процессе освоения учебной дисциплины. Оценка выполненных результатов практических работ. |