МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» Озерский технологический институт – филиал федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» (ОТИ НИЯУ МИФИ)

|  | УТВЕРЖДАЮ Директор ОТИ НИЯУ МИФИ _____________ И.А. Иванов _____.______________.2021 |
| --- | --- |

РАБОЧАЯ ПРОГРАММа ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ.02 Контроль качества сырья, материалов и готовой продукции

для специальности

18.02.03 «Химическая технология неорганических веществ»

(базовая подготовка)

2021

| ОДОБРЕНА предметной (цикловой) комиссией химической технологии Протокол № __________от «_____»___________ 2021 г. Председатель ПЦК ___________И.Н. Лупеха | Рабочая программа разработана на основе примерной основной профессиональной образовательной программы в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом среднего профессионального образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 22 апреля 2014 г. № 385 |
| --- | --- |

Организация - разработчик: ОТИ НИЯУ МИФИ

СОДЕРЖАНИЕ

| - ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | стр. 4 |
| --- | --- |
| 2. результаты освоения ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 6 |
| 3. СТРУКТУРА и ПРИМЕРНОЕ содержание профессионального модуля | 7 |
| 4 условия реализации ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 15 |
| 5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида профессиональной деятельности) | 18 |

1. паспорт ПРОГРАММЫ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ.02 Контроль качества сырья, материалов и готовой продукции

  - Область применения примерной программы

Рабочая программа профессионального модуля (далее - рабочая программа) – является частью примерной основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 18.02.03 Химическая технология неорганических веществ (базовой подготовки) в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Контроль качества сырья, материалов и готовой продукции и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):

ПК 2.1. Проводить анализ сырья, материалов и готовой продукции.

ПК 2.2. Осуществлять обработку и оценку результатов анализов.

OK1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность.

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения профессионального модуля

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен:

Обязательная часть.

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен

иметь практический опыт:

отбора и подготовки проб для анализов;

проведения анализов сырья, материалов и готовой продукции различными методами;

ведения журнала результатов анализов;

пользования справочной и нормативной литературой;

обработки результатов анализов;

оценки результатов анализов

уметь:

отбирать и подготавливать пробы газов, жидкостей и твердых веществ;

проводить анализ проб по стандартным методикам;

пользоваться приборами и аппаратурой  для химических, физико-химических и физических методов анализа и испытаний;

использовать систему стандартов в целях сертификации новой продукции;

выполнять расчеты результатов анализов;

выявлять возможные причины отклонений качества продукции;

находить оптимальные решения для устранения брака.

знать:

теоретические основы методов анализов сырья, материалов и готовой продукции;

правила отбора и подготовки проб;

устройство, правила эксплуатации приборов и лабораторного оборудования;

безопасные методы и приемы работы  с оборудованием и химическими реактивами;

основные положения Государственной системы стандартизации Российской Федерации и систем (комплексов) общетехнических и организационно-методических стандартов.

Вариативная часть.

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен:

Знать основные свойства и состав легированных сталей, полупроводниковых и ядерных материалов;

Уметь проводить технический анализ легированных сталей, полупроводниковых и ядерных материалов.

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников в области химической технологии при наличии среднего (полного) общего образования.

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля:

всего – 226 часов, в том числе:

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 80 часов;

в том числе лабораторно-практических занятий - 26 часов;

- самостоятельной работы обучающегося – 38 часов;

- учебной  практики – 36часа;

- производственной практики – 72часов.

# 2. результаты освоения ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности «Контроль качества сырья, материалов и готовой продукции», в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

| Код | Наименование результата обучения |
| --- | --- |
| ПК 2.1. | Проводить анализ сырья, материалов и готовой продукции. |
| ПК 2.2. | Осуществлять обработку и оценку результатов анализов. |
| ОК 2. | Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество |
| ОК 3. | Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность |
| ОК 4. | Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития |
| ОК 6. | Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. |
| ОК 8. | Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. |

3. СТРУКТУРА и ПРИМЕРНОЕ содержание профессионального модуля

3.1. Тематический план профессионального модуля ПМ.02 Контроль качества сырья, материалов и готовой продукции

| Коды профессиональных компетенций | Наименование разделов профессионального модуля | Всего (часов) | Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного курса ( курсов) |  |  |  |  | Практика |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося |  |  | Самостоятельная работа обучающегося |  | Учебная (часов) | Производственная (по профилю специальности) |
|  |  |  | Всего (часов) | в т.ч. лабораторные работы и практические занятия (часов) | в т.ч. курсовой проект (часов) | Всего (часов) | В т.ч. курсовой проект (часов) |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ПК 1.1-ПК 1.4 | Раздел 1.Проведение контроля качества сырья, материалов и готовой продукции МДК.02.01 Контроль качества сырья, материалов и готовой продукции | 118 | 80 | 26 | - | 38 | - | - | - |
| ПК 1.2 - ПК 1.3 | Учебная практика. УП.02.01Техника лабораторных работ | 36 | - | - | - | - | - | 36 | - |
| ПК 1.1, ПК 1.4 | Производственная практика (по профилю специальности) ПП. 02.01 Технический анализ | 72 | - | - | - | - | - | - | 72 |
|  | Всего: | 226 | 80 | 26 | - | 38 | - | 36 | 72 |

Раздел профессионального модуля – часть примерной программы профессионального модуля, которая характеризуется логической завершенностью и направлена на освоение одной или нескольких профессиональных компетенций. Раздел профессионального модуля может состоять из междисциплинарного курса или его части и соответствующих частей учебной и производственной практик. Наименование раздела профессионального модуля должно начинаться с отглагольного существительного и отражать совокупность осваиваемых компетенций, умений и знаний.

# 3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ. 02 «Контроль качества сырья и готовой продукции»

| Наименование разделов профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) и тем | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа |  | Объем часов | Уровень освоения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |
| Раздел 1. Проведение контроля качества сырья, материалов и готовой продукции. МДК.02.01 Контроль качества сырья, материалов и готовой продукции |  |  | 118 | 2 |
|  | Содержание теоретической части |  | 80 | 2 |
|  | 1 | Требования к технической и водопроводной воде. |  |  |
|  | 2 | Потенциометрическое титрование сложных смесей. |  |  |
|  | 3 | Фотометрические методы определения отдельных сложных ионов. |  |  |
|  | 4 | Метод тонкослойной хроматографии |  |  |
|  | 5 | Современные методы очистки воды. |  |  |
|  | 6 | Применение ионитов для очистки веществ и разделения смесей. |  |  |
|  | 7 | Рефрактометрический анализ. |  |  |
|  | 8 | Кондуктометрия. |  |  |
|  | 9 | Подготовка проб и обработка результатов. |  |  |
|  | 10 | Газовая хроматография. |  |  |
|  | 11 | Электрогравиметрия. |  |  |
|  | 12 | Атомно- абсорбционный анализ. |  |  |
|  | 13 | Рентгено-спектральный анализ |  |  |
|  | 14 | Идентификация металлургических объектов |  |  |
|  | 15 | Рентгено-спектральный анализ |  |  |
|  |  | Лабораторно-практические занятия | 26 | 3 |
|  | 1 | Анализ водопроводной и природной воды.(2работы) |  |  |
|  | 2 | Определение NaOH, AL, Na2CO3 потенциометрическим методом. |  |  |
|  | 3 | Определение нитрат- ионов фотометрическим методом. |  |  |
|  | 4 | Определение концентрации хрома фотометрическим методом. |  |  |
|  | 5 | Определение ванадия и молибдена в сталях. (две работы). |  |  |
|  | 6 | Тонкослойная хроматография. |  |  |
|  | 7 | Определение содержания мели в растворе CuSO4 методом ионообменной хроматографии. |  |  |
|  | 8 | Определение молекулярной рефракции растворенного вещества. |  |  |
|  | 9 | Идентификация вещества по значению его показателя преломления и молекулярной рефракции. |  |  |
|  | 10 | Обработка результатов гравиметрии. Определение Осажденных веществ в воде. Обработка результатов в потенциометрическом титровании. |  |  |
|  | 11 | Подготовка проб к спектроскопии .Техника проявления фотопластинок.Определение тяжёлых металлов |  |  |
|  | 12 | Обнаружение катионов III – V аналитических групп. |  |  |
|  | 13 | Анализ изделий из чёрных сплавов. |  |  |
|  | 14 | Определение оксида кальция |  |  |
|  | 15 | Определение оксида марганца (II) |  |  |
|  | 16 | Определение фтора фотометрией. |  |  |
|  | 17 | Определение кремния гравиметрией. |  |  |
|  | 18 | Потенциометрическое определение марганца. |  |  |
|  | 19 | Определение фосфора методом кислотно-основного титрования. |  |  |
|  | 20 | Определение ванадия и хрома. |  |  |
| Учебная и производственная практика |  |  |  |  |
| Учебная практика. УП.02.01 Техника лабораторных работ | Содержание |  | 12 | 2 |
|  | 1. | Оборудование лабораторий, химическая посуда |  |  |
|  | 2. | Методы очистки и выделения чистых веществ. |  |  |
|  | 3 | Определение физических констант. |  |  |
|  | Лабораторные работы |  | 20 | 3 |
|  | 1 | 1.1 Лабораторное оборудование, приборы, инструменты, химическая посуда. |  |  |
|  |  | 1.2 Мытье и сушка химической посуды. |  |  |
|  |  | 1.3 Весы и взвешивание. |  |  |
|  |  | 1.4 Калибрование мерной посуды. |  |  |
|  | 2 | 2.1 Нагревание, охлаждение, прокаливание, выпаривание. |  |  |
|  |  | 2.2 Растворы. |  |  |
|  |  | 2.3 Перекристаллизация, фильтрование, центрифугирование. |  |  |
|  |  | 2.4 Ионообменная хроматография |  |  |
|  |  | 2.5 Дистилляция |  |  |
|  | 3 | 3.1 Определение плотности жидкости. |  |  |
|  |  | 3.2 Определение температур плавления и кипения. | 4 |  |
|  | Практическое занятие |  |  |  |
|  | Растворы. |  |  |  |
| Производственная практика ПП.02.01 Технический анализ и управление качеством продукции | Содержание |  | 72 |  |
|  | 1. | Объемный метод анализа: Общая характеристика объемного метода анализа, точность, чувствительность метода. Сущность титрования: кислотно-основного, комплексонометрического, окислительно-восстановительного, осадительного. Приготовление стандартных растворов и определение их концентраций. Расчет результатов анализа. Характеристика аппаратуры. |  | 3 |
|  | 2. | Фотометрический метод анализа: Основной закон светопоглощения. Визуальные методы измерения окраски. Фотоэлектроколориметры. Спектрофотометры. Принципиальная схема приборов. Безопасные приемы работы на приборах. Специальные методы фотометрического анализа: фотоэлектрическое титрование, фотометрический анализ многокомпонентных растворов, определение высоких концентраций веществ методом дифференциальной фотометрии. |  | 3 |
|  | 3. | Эмиссионный спектральный анализ: Сущность и преимущества эмиссионной спектроскопии. Устройство и назначение спектрографов (ДФС-13, ИСП-51, ИСП-30).Основные характеристики этих приборов. Техника безопасности при работе с ними. Качественный спектральный анализ. Различные приемы проведения анализа растворов и порошков. Устройство и техника безопасности со спектропроектором (ПС-18). Количественный спектральный анализ. Основы метода. Зависимость интенсивности спектральной линии от концентрации элемента в пробе. Использование абсолютного почернения линии, разности почернений для количественных измерений. Эталоны. Микрофотометр и его оптическая схема. |  | 2 |
|  | 4. | Пламенная эмиссионная спектроскопия: Оптическая схема пламенного фотометра. Техника проведения анализа. Основные методы расчета концентраций: по калибровочному графику, по методу сравнения. Безопасные приемы анализа на пламенном фотометре. |  | 2 |
|  | 5. | Потенциометрический метод анализа: Электродный потенциал. Электроды сравнения, индикаторные электроды. Прямая потенциометрия. Потенциометрическое титрование. Аппаратура потенциометрического метода анализа для контроля и автоматизации химических процессов. |  | 3 |
|  | 6. | Хроматографический метод анализа: Сущность метода. Коэффициент распределения. Разрешающая способность колонки, определение ее длины. Типы сорбентов. Основные методы хроматографии: жидкостная, ионообменная, тонкослойная, газовая, их краткая характеристика. Основная аппаратура и техника проведения хроматографического анализа жидкости и газовой хроматографии. Получение хроматограммы и ее анализ. |  | 3 |
|  | 7. | Масс-спектрометрия: Теоретические основы масс-спектрометрического метода анализа. Принципиальная схема масс-спектрометра. Подготовка образцов. Измерение ионных токов. Магнитные анализаторы. Регистрация масс-спектров. Качественный, количественный анализ. Масс-спектрометрия с искровым источником, масс-спектрометр с двойной фокусировкой, лазерный масс-спектрометрический метод. |  | 2 |
|  | 8. | Рентгеноструктурный метод анализа: Получение рентгеновских лучей. Рентгеновские спектры. Дифракция рентгеновских лучей. Качественный рентгеновский анализ с помощью дифрактометра. Количественный анализ. Устройство дифрактометра ДРОН-ЗМ. Техника безопасности при работе с рентгеновским излучением. |  | 2 |
|  | 9. | Ренген-флуоресцентный метод анализа: Сущность метода. Блок детектирования. Рентгеновский гамма-спектрометр. Спектр рентгеновского флуоресцентного излучения. |  | 2 |
|  | 10 | Кулонометрический метод анализа: Сравнительная характеристика методов. Способы измерения количества электричества. Кулонометрия при постоянном контролируемом потенциале электрода. Кулонометрическое титрование. Расчет результатов анализа. Характеристика аппаратуры. |  |  |
|  | Лабораторные работы |  |  |  |
|  | 1 | 1.1 Объемный комплексонометрический метод определения галлия в аликвотах соляно кислых, азотнокислы и щелочных растворах. (ИН 24-41.07-92) |  |  |
|  | 2 | 2.1 Экстракционно-фотометрический метод определения галлия (ИН 24-41.04-92). (На КФК-2или СФ-46, галлий металлический, стандартный раствор ТУ 48-350-84).2.2 Спектрометрическое определение фосфора в пробе галлия (На СФ-26).ГОСТ 13637.9-77 |  |  |
|  |  | 2.2 Спектрометрическое определение фосфора в пробе галлия (На СФ-26).ГОСТ 13637.9-77 |  |  |
|  | 3 | 3.1 Определение примеси (Al, Fe, Mg , Мп ,Си)в графите высокой чистоты спектральным анализом. ( ИСП-30, МФ-2) |  |  |
|  |  | 3.2 Фотометрирование спектров проб и эталонов на пластинке. Построение градуированного графика и нахождение по нему содержания примеси в пробе. Определение примеси в пробе галлия |  |  |
|  | 4 | 4.1 Построение калибровочного графика по стандартным растворам. Метод ограниченных растворов, метод добавок Определение Na, К, Са по калибровочному графику. Анализ веществ ( по заданию преподавателя). |  |  |
|  | 5 | 5.1 Потенциометрическое определение концентрации раствора щелочи, азотной кислоты, соляной кислоты ( на установке Т-108). |  |  |
|  | 6 | 6.1 Определение состава сжиженного газа методом газовой хроматографии с применением детектора по теплопроводности. |  |  |
|  | 7 | 7.1 Масс-спектрометрический анализ изотопного состава скандия. |  |  |
|  | 8 | 8.1 Определение кристаллографической ориентации и угла разориентации плоскости торцевого среза слитков полупроводниковых монокристаллических германия, кремния, арсенида галлия рентгеновским дифракционным методом (Дифрактометр, рентгеновского типа ДРОН-ЗМ, ТУ 25-0521.044-83). |  |  |
|  |  | 8.2 Контроль стехиометрического состава арсенида галлия. |  |  |
|  | 9 | 9.1 Определение концентрации ниобия в продуктах переработки марганце-ниобиевых пульпах. |  |  |
|  | 10 | 10.1 Определение содержания углерода в пробе веществ ОС4 кулонометрическим титрованием (на экспресс-анализаторах АН-160). |  |  |

Самостоятельная работа при изучении Раздела  ПМ  (38 часов)

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам) и других источников информации.

Выполнение заданий по источникам информации: составление конспекта, составление таблицы сравнения, составление схемы аппарата или процесса, подготовка доклада, подготовка реферата с последующей защитой на уроке-конференции, подготовка сообщений по новому материалу (опережающие задания).

Выполнение индивидуальных (ИРЗ)  и типовых (ТР)  расчетных заданий.

Подготовка к лабораторным и практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление лабораторно-практических работ, отчетов и подготовка их к защите.

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы:

1 . Химическая промышленность и аналитическая химия..

2.	Ресурсы и технический анализ сырья.

3.	Новые методы анализа в химической промышленности.

4.   Лабораторное обеспечение химического производства.

5.	Выполнение материальных расчётов производств неорганических веществ.

6.	Оформление лабораторного журнала по всем видам лабораторных практик .

# Условия реализации программы ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО модуля

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация программы профессионального модуля  предполагает наличие

учебного кабинета «Химических дисциплин», лаборатории «Аналитической химии», лаборатории спектрального анализа.

Оборудование учебного кабинета:

- рабочие места учащихся (по количеству обучающихся);

- рабочее место преподавателя;

- классная доска;

- экран;

- комплекты плакатов и иных демонстрационных материалов;

- комплекты учебных и методических раздаточных материалов.

Оборудование лабораторий:

- лабораторные установки для проведения химического анализа;

-химическая посуда и реактивы.

Оборудование ЦЗЛ (ФГУП «Горно-химический комбинат»):

- установки физических и физико-химических методов анализа.

Технические средства обучения:

-  компьютер с лицензионным программным обеспечением.

Реализация профессионального модуля предполагает обязательную производственную практику.

4.2 Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основные источники:

- Аналитическая химия: Учебное пособие для техникумов/И. А. Попадич, С. Е. Траубенберг, Н. В. Осташенкова, Ф. А. Лысюк. [Текст]/ – M.: Химия, 1989.-240 с. ISBN 5 -7245-0248-8.

- Аналитическая химия: учебник для средних специальных учебных заведений / О. Е. Саенко.- Ростов н/Д: Феникс, 2009.- 309 {1} c. [Текст]/  – (Среднее профессиональное образование). ISBN 978-5-222-14930-0.

- Ахметов Б.В.. Задачи и упражнения по физической и коллоидной химии.[Текст]/ – Л.: Химия, 1988. – 240 с.: ил. – ISBN 5-7245-0249-6

Дополнительные источники:

- Барковский В. Ф. Физико-химические методы анализа. Учебник для техникумов. М., “Высш. школа”, 1972. 344 с. С. Илл. – ББК 24.46

- Васильев В.П., Аналитическая химия. В 2 ч. Ч.2. Физико – химические методы анализа: Учеб. для химико- технол. спец. вузов. – М.: Высш. шк., 1989. – 384 с.: ил. – ББК 24.4

- Сборник задач по техническому анализу. Учеб. Пособие для техникумов. Изд. 2-е, перераб. и под. М., «Высш. школа», 1976. – ББК 25.3

Интернет – ресурсы

- www.edu.ru/modules. - Каталог образовательных интернет-ресурсов

- www.chem-astu.ru/chair/study/lect_HTIE_01.html Электронный читальный зал

Периодические издания

Журнал «Химия и жизнь – XXI век», издательство научно-популярной литературы «Химия и жизнь», 2011 – 2014гг.

4.3.	Общие требования к организации образовательного процесса

Освоение данного модуля должно происходить после изучения общепрофессиональных дисциплин «Общая и неорганическая химия», Органическая химия», «Физическая и коллоидная химия», «Аналитическая химия».

Обязательным условием допуска к производственной практике (по профилю специальности) в рамках профессионального модуля «Контроль качества сырья и готовой продукции»» является освоение учебной практики «Техника лабораторных работ».

4.4.	Кадровое обеспечение образовательного процесса

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам): Реализация основной профессиональной образовательной программы по специальности среднего профессионального образования должна обеспечиваться педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля).

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство практикой

Инженерно-педагогический состав: Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся профессионального цикла, эти преподаватели должны проходить стажировку в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года.

- КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)

| Результаты (освоенные профессиональные компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК2.1.Проводить анализ сырья, материалов и готовой продукции. | - качество анализа сырья, материалов и готовой продукции; точность и скорость проведения химического анализа. - точность выполнения требований ГОСТа на технический ; - точность и грамотность оформления лабораторной документации | Экспертная оценка практических действий; тестирование практических навыков. Текущий контроль в форме: - защиты лабораторных и практических занятий; - контрольных работ по темам МДК. Зачеты по учебной и производственной практике и по каждому из разделов профессионального модуля. Экзамен по ПМ.02.01 Комплексный квалификационный экзамен по модулю. |
| ПК2.2. Осуществлять обработку и оценку результатов анализов. | - Точность расчёта результатов анализа; - Качество и скорость проведения химического анализа; - Точность и качество исполнения регламента технологического процесса; - точность и грамотность оформления лабораторного журнала (отчёта).. |  |

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений.

| Результаты (освоенные общие компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество | - выбор и применение методов и способов решения профессиональных задач при проведении различных видов анализа и статистической их обработке. - оценка эффективности и качества выполнения; | Интерпретация результатов наблюдений за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы; экспертное наблюдение и оценка деятельности на практических и лабораторных занятиях, на производственной практике (по профилю специальности) |
| Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность | - решение стандартных и нестандартных профессиональных задач при проведении различных видов анализа и статистической их обработке. |  |
| Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития | - эффективный поиск необходимой информации; - использование различных источников информации, включая электронные; |  |
| Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями | - взаимодействие с обучающимися, преподавателями и мастерами в ходе обучения, а также в производственной бригаде во время практики; |  |
| Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности | - анализ инноваций в области методов химического анализа. |  |