| МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ федеральное государственное АВТОНОМНОЕ образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Озерский технологический институт – филиал федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» (ОТИ НИЯУ МИФИ) |  |  |  |  |

УТВЕРЖДАЮ

Директор ОТИ НИЯУ МИФИ

_______________И.А. Иванов

«___»   _____________2021 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

профессионального модуля

ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих

для специальности

09.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий

2021

| ОДОБРЕНА предметной (цикловой) комиссией электротехнических дисциплин Протокол № _______ от «___» _____________ 2021 г. Председатель ПЦК ______________ В. Н. Сергеев | Рабочая программа разработана на основе примерной основной профессиональной образовательной программы в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом среднего профессионального образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 23 января 2018 г. № 44. |
| --- | --- |

Составитель:

Рецензент:

СОДЕРЖАНИЕ

стр.

4

1.	ПАСПОРТ ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО

МОДУЛЯ

- РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ	6

- СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО	7 МОДУЛЯ

4.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО	14

МОДУЛЯ

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ	17

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)

3

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (углубленной подготовки) Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих,

должностям служащих

1.1.	Область применения программы

Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая программа) – является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):

1.Осуществлять монтаж и эксплуатацию осветительного и силового электрооборудования и осветительных сетей промышленных и гражданских зданий.

2. Производить работы по выявлению неисправностей осветительных сетей и электрооборудования промышленных и гражданских зданий.

3.Производить ремонт осветительных электроустановок и электрооборудования промышленных и гражданских зданий. с получением рабочих профессии 19806 «Электромонтажник по освещению и осветительным сетям», 19812 «Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию», 19861 «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования»

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников промышленного и гражданского строительства при наличии среднего (полного) общего образования.

1.2.	Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен:

иметь практический опыт:

- по выполнению работ по монтажу и эксплуатации осветительных сетей и электрооборудования средней сложности

уметь:

- выполнять работы средней сложности по монтажу осветительной арматуры, электропроводки, электрооборудования;

- выполнять ремонт осветительной арматуры, электропроводки и электрооборудования;

- пользоваться электроинструментом

- читать чертежи, эскизы и схемы монтируемого электрооборудования и осветительных сетей;

4

- выполнять правила безопасности труда, производственной санитарии и пожарной безопасности.

знать:

- основы устройства монтируемого электрооборудования и сетей;

- способы измерения сопротивления изоляции;

- электрические схемы средней сложности;

- основные сведения по электротехнике и по технологии выполняемых работ;

- правила безопасности труда, противопожарные правила и нормы производственной санитарии, правила внутреннего трудового распорядка;

- требования к качеству выполняемых работ.

1.3.	Количество часов на освоение программы профессионального модуля:

всего – __292_ часов, в том числе:

максимальной учебной нагрузки обучающегося – __70__ часов, включая:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – _144_ часа;

самостоятельной работы обучающегося – __72_ часов; учебной практики – _180__ часов.

5

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

| Код | Наименование результата обучения |
| --- | --- |
| ПК 1 | Осуществлять монтаж и эксплуатацию осветительного и силового электрооборудования и осветительных сетей промышленных и гражданских зданий. |
| ПК 2 | Производить работы по выявлению неисправностей осветительных сетей и электрооборудования промышленных и гражданских зданий. |
| ПК 3 | Производить ремонт осветительных электроустановок и электрооборудования промышленных и гражданских зданий. |
| ОК 1 | Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. |
| ОК 4 | Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. |
| ОК 6 | Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. |
| ОК 8 | Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. |
| ОК 9 | Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. |
| ОК 10 | Исполнять воинскую обязанность, в том числе и с применением полученных профессиональных знаний (для юношей) |

6

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
3.1. Тематический план профессионального модуля (вариант для СПО)

| Коды профессиональных компетенци й | Наименования разделов профессионально го модуля* | Всего часов (макс. учебна я нагрузка и практики) | Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного курса (курсов) |  |  |  |  | Практика |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося |  |  | Самостоятельная работа обучающегося |  | Учебная, часов | Производст венная (по профилю специальнос ти), часов |
|  |  |  | Всего, часов | в т.ч. лабораторн ые работы и практическ ие занятия, часов | в т.ч., курсовая работа (проект),часов | Всего, часов | в т.ч., курсовая работа (проект), часов |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ПК 5.1-ПК5.3 | МДК 5.1 Выполнение работ по профессии "Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования" | 70 | 68 | 48 |  |  |  |  |  |
|  | Учебная практика (по профилю специальности), часов | 180 |  |  |  |  |  | 36 |  |
|  | Производственная (по профилю специальности) практика | 36 |  |  |  |  |  |  | 180 |
|  | Всего: | 292 | 68 | 48 |  |  |  | 36 | 180 |

7

3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ)

| Наименование разделов профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) и тем | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся |  | Объем часов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |
| МДК 5.1 Сведения о профессии электромонтажника |  |  | 216 |
| Тема 1.1. Подготовка к Содержание |  |  | 4 |
| выполнению электромонтажных работ | 1. | Строительные нормы и правила (СНиП), инструкции. Содержание проектной и технологической документации на электромонтажные работы. Состав проектной документации на монтаж электропроводок и электрооборудования промышленных и гражданских зданий. Организация рабочих мест электромонтажников на объекте. Механизмы, инструменты и приспособления, применяемые при производстве электромонтажных работ. |  |
|  | Практические работы |  | 4 |
|  | 1. | Выбор механизмов для выполнения различных видов электромонтажных работ |  |
| Самостоятельная работа по теме 1. Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы. 2. Подготовка к практической работе с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление практических работ, отчетов и подготовка к их защите. 3. Подготовка сообщений: «Механизмы, инструменты и приспособления» |  |  | 4 |

8

| Тема 1.2. Монтаж | Содержание |  | 10 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| осветительных и силовых электропроводок. | 1. 2. 3. 4. 5. | Общие сведения. Классификация и назначение электропроводок. Основные требования СНиП и ПУЭ. Применяемые провода и кабели. Стандартные номинальные напряжения электрических сетей. Классификация электроустановок, помещений и электрооборудования. |  | 1 |
|  |  | Открытые и закрытые электропроводки. Электропроводки плоскими проводами. Выполнение проходов через стены. Электропроводки незащищенными изолированными проводами. Тросовые электропроводки. Электропроводки защищенными проводами и кабелями. Электропроводки в сборных гипсокартонных перегородках, в каналах строительных конструкций, замоноличиваемые в строительные конструкции, в объемно-блочном домостроении, в электротехнических плинтусах, модульная электропроводка. |  | 2 |
|  |  | Электропроводки на лотках и в коробах. Лотки, короба, установка их, крепление проводов и кабелей. Соединение и заземление коробов и лотков. |  | 2 |
|  |  | Электропроводки в неметаллических и металлических трубах Область применения. Выбор труб. Соединение труб. Общие правила монтажа труб для электропроводок. Монтаж трубных электропроводок (в стальных трубах, в полиэтиленовых трубах). |  | 2 |
|  |  | Соединение и оконцевание жил проводов и кабелей Контактные соединения. Опрессование. Сварка. Пайка. Соединение алюминия с медью. |  | 2 |
|  | Лабораторные работы |  | 12 |  |
|  | 1. 2. 3. 4. | Прозвонка электропроводки |  |  |
|  |  | Соединение и оконцевание проводов |  |  |
|  |  | Монтаж открытых электропроводок |  |  |
|  |  | Монтаж скрытых электропроводок |  |  |

9

| Самостоятельная работа по теме 1. Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы. 2. Подготовка к лабораторным работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление лабораторных работ, отчетов и подготовка к их защите. 3. Подготовка сообщений: «Области применения проводов по типам», «Требования ПУЭ к электропроводкам в различных типах помещений» |  |  | 11 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Тема 1.3. Монтаж Содержание |  |  | 4 |  |
| кабельных линий | 1. | Монтаж кабельных линий напряжением до 1000 В и свыше 1000 В. Конструкции и классификация силовых кабелей. Прокладка кабелей в траншеях. Прокладка кабелей в кабельных сооружениях. Прокладка кабелей при низких температурах. Маркировка кабельных линий. Типы и монтаж соединительных и концевых муфт. Соединение и оконцевание силовых кабелей. |  | 2 |
|  | Лабораторные работы |  | 12 |  |
|  | 1. | Монтаж концевых и соединительных муфт различных типов |  |  |
| Самостоятельная работа по теме 1. Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы. 2. Подготовка к лабораторным работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление лабораторных работ, отчетов и подготовка к их защите. 3. Подготовка сообщений: «Типы муфт» |  |  | 7 |  |
| Тема 1.4. Монтаж Содержание |  |  | 8 |  |
| светильников, электроустановочных устройств и щитков освещения | 1. | Устройство осветительных установок Основные требования. Системы освещения. Виды освещения. Нормы освещенности. Источники света. Светильники. Выключатели и штепсельные соединения. Осветительные щитки и пункты. Схемы включения светильников. |  | 2 |

10

|  | 2. | Монтаж осветительных установок Подвеска и крепление светильников. Установка выключателей, штепсельных розеток, патронов, счетчиков и звонков. Монтаж щитов, распределительных устройств и щитков. Установка и крепление аппаратов. |  | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Лабораторные работы |  | 40 |  |
|  | 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. | Подключение устройств защитного отключения и дифференциальных автоматов |  |  |
|  |  | Подключение светильников различного типа |  |  |
|  |  | Монтаж и подключение выключателей и розеток различного исполнения |  |  |
|  |  | Монтаж и подключение однофазных и трехфазных счетчиков электроэнергии |  |  |
|  |  | Монтаж и подключение щитков освещения |  |  |
|  |  | Монтаж и подключение квартирных и этажных щитков |  |  |
|  |  | Монтаж и подключение квартирной проводки и нахождение неисправностей |  |  |
| Самостоятельная работа по теме 1. Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы. 2. Подготовка к лабораторным работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление лабораторных, отчетов и подготовка к их защите. 3. Подготовка сообщений: «Типы светильников», «Типы счетчиков электроэнергии» |  |  | 24 |  |
| Тема 1.5. Монтаж Содержание |  |  | 4 |  |
| токопроводов | 1. 2. | Конструкция, назначение и область применения осветительных шинопроводов. Соединение секций. Заземление шинопроводов. Присоединение шинопроводов к электрической сети. Присоединение светильников к шинопроводу. Распределительные шинопроводы. Трековые осветительные системы. |  | 2 |
|  |  | Прокладка открытых шинных магистралей. Монтаж крановых троллеев. |  | 1 |
|  | Лабораторные работы |  | 6 |  |
|  | 1. | Монтаж системы уравнивания потенциалов |  |  |

11

|  | 2. | Монтаж осветительного шинопрвода |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Практические работы |  | 2 |  |
|  | 1. | Подключение трековых осветительных систем |  |  |
| Самостоятельная работа по теме 1. Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы. 2. Подготовка к лабораторным и практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление лабораторных и практических работ, отчетов и подготовка к их защите. 3. Подготовка сообщений: «Трековые осветительные системы» |  |  | 6 |  |
| Тема 1.6. Монтаж Содержание |  |  | 6 |  |
| силового оборудования | 1. 2. | Монтаж электрических машин. Разметка мест установки электрооборудования и пусковой аппаратуры. Подготовка к монтажу электрооборудования. Внешний осмотр, ревизия. Соединение обмоток. Способы определения начал и концов обмоток. Способы установки двигателей. Проверка сопротивления изоляции обмоток электродвигателей. Способы сушки обмотки электродвигателей. |  | 2 |
|  |  | Монтаж аппаратов управления и защиты. Технологические правила монтажа аппаратов. Блочный монтаж пусковой аппаратуры. Ревизия и осмотр аппаратов перед монтажом, зачистка контактов, подготовка к включению. Установка автоматов, контакторов, магнитных пускателей. Установка ящиков и шкафов с электроаппаратами. Установка кнопок, кнопочных станций. |  | 2 |
|  | Лабораторные работы |  | 12 |  |
|  | 1. 2. 3. 4. | Проверка сопротивления изоляции |  |  |
|  |  | Проверка полярности обмоток электродвигателей |  |  |
|  |  | Монтаж автоматов, контакторов, магнитных пускателей |  |  |
|  |  | Монтаж схемы пуска асинхронного двигателя |  |  |
|  | Практические работы |  | 2 |  |
|  | 1. | Изучение способов сушки обмоток |  |  |

12

| Самостоятельная работа по теме 1. Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы. 2. Подготовка к лабораторным и практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление лабораторных и практических работ, отчетов и подготовка к их защите. 3. Подготовка сообщений: «Типы электрических машин», «Области применения магнитных пускателей», «Неисправности автоматов, контакторов, магнитных пускателей» |  |  | 10 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Тема 1.7. Монтаж Содержание |  |  | 4 |  |
| электрооборудования жилых и гражданских зданий | 1. | Монтаж электрооборудования жилых зданий повышенной комфортности. Монтаж приборов и аппаратов управления вентиляционными установками, нагревательными приборами, кондиционерами и другими электроприемниками гражданских зданий. |  | 3 |
|  | Практические работы |  | 6 |  |
|  | 1. | Составление схемы и монтаж электрооборудования по системе «Умный дом» |  |  |
| Самостоятельная работа по теме 1. Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы. 2. Подготовка к практической работе с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление практических работ, отчетов и подготовка к их защите. 3. Подготовка сообщений: «Система «Умный дом»» |  |  | 5 |  |
| Тема 1.8. Безопасность Содержание |  |  | 4 |  |
| труда, производственная санитария и правила пожарной безопасности | 1. | Организация рабочего места. Виды инструктажей. Порядок допуска к работам в действующих электроустановках. Лица, ответственные за безопасность работ в действующих электроустановках. Виды травм при поражении электрическим током. Безопасные методы работы с электрифицированным инструментом. Безопасность труда при монтаже освещения и осветительных сетей. Противопожарные мероприятия. |  | 1 |
|  | Практические работы 4 |  |  |  |

13

|  | 1. | Мероприятия по технике безопасности про выполнении различных видов электромонтажных работ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Самостоятельная работа по теме 1. Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы. 2. Подготовка сообщений: «Меры защиты от поражения электрическим током» |  |  | 4 |  |
| Учебная практика Виды работ 1. Чтение и составление электрических схем. 2. Соединение и оконцевание проводов и жил кабеля. 3. Монтаж различных типов проводок. 4. Монтаж светильников. 5. Монтаж и подключение выключателей, розеток, счетчиков электроэнергии. 6. Монтаж схемы освещения. 7. Монтаж и подключение щитов, распределительных устройств и щитков. 8. Монтаж и подключение квартирных и этажных щитков. 9. Монтаж концевых и соединительных муфт. 10. Монтаж автоматов, контакторов, магнитных пускателей. 11. Монтаж схем управления электродвигателями. 12. Монтаж электрооборудования жилых зданий. 13. Монтаж электрооборудования гражданских зданий. |  |  | 180 |  |

14

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

4.1.	Требования к минимальному материально-техническому
обеспечению

Реализация программы модуля предполагает наличие учебно-производственных мастерских. Оборудование учебных кабинетов и рабочих мест кабинетов:

- комплекты учебно-методической документации

- наглядные пособия (планшеты, макеты) Технические средства обучения:

- мультимедийный проектор

- персональный компьютер Оборудование рабочих мест мастерских:

- рабочие места по количеству обучающихся;

- наборы инструментов электромонтажников;

- проводниковая и кабельная продукция.

4.2.	Информационное обеспечение обучения Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основные источники:

1.	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей

6-й выпуск. - Новосибирск: Сиб.унив.изд-вл, 2007.

- Правила устройства электроустановок. 7-е издание, 2007.

- Сибикин Ю. Д. Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования и сетей промышленных предприятий: учебник: в 2 кн. - М.: Академия, 2007.

- Бурда А.Г. «Обучение в электромонтажных мастерских» (учебное пособие для техникумов).- Москва: «Радио и связь», 2007.

Дополнительные источники:

- Алиев И. И. Справочник по электротехнике и электрооборудованию -Ростов н/Д : Феникс, 2004.

- Москаленко В. В. Справочник электромонтера.- М : Изд. центр «Академия», 2003.

Отечественные журналы:

- Новости электротехники

- Электрооборудование и эксплуатация

15

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса

Дисциплины, изучение которых должно предшествовать освоению данного модуля:

- техническая механика

- инженерная графика

- электротехника

- основы электроники

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, обеспечивающих обучение по профессиональному модулю: наличие высшего профессионального образования, соответствующего профилю модуля.

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство практикой

Мастера: наличие 5–6 квалификационного разряда с обязательной стажировкой в профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года. Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным.

16

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)

| Результаты (освоенные профессиональные компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| Осуществлять монтаж и эксплуатацию осветительного и силового электрооборудования и осветительных сетей промышленных и гражданских зданий. | - выполнение работ средней сложности по монтажу осветительной арматуры, электропроводки и электрооборудования с учетом требований нормативных документов; - применение электроинструмента с соблюдением правил техники безопасности; - чтение чертежей и схем монтируемого электрооборудования и осветительных сетей; | - устный экзамен; - тестирование; -экспертная оценка защиты лабораторной работы; -экспертная оценка выполнения практического занятия; - зачет по учебной практике - экзамен квалификационный (поэтапный: 1 этап- теоретическое обучение; 2 этап – практическое обучение). |
| Производить работы по выявлению неисправностей осветительных сетей и электрооборудования промышленных и гражданских зданий. | - осуществлять эксплуатацию осветительной арматуры, электропроводки и электрооборудования в соответствии с требованиями нормативных документов и техники безопасности; |  |
| Производить ремонт осветительных электроустановок и электрооборудования промышленных и гражданских зданий. | - выполнение ремонта осветительной арматуры, электропроводки и электрооборудования соблюдением требований нормативных документов и техники безопасности. - применение электроинструмента с соблюдением правил техники безопасности; |  |

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений.

17

| Результаты (освоенные общие компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. | - демонстрация интереса к будущей специальности | Интерпретация результатов наблюдений за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы |
| Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. | - эффективный поиск необходимой информации; - использование различных источников, включая электронные |  |
| Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. | - взаимодействие с обучающимися, преподавателями, мастерами, руководителями практик от предприятия в ходе обучения |  |
| Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. | - организация самостоятельных занятий при изучении профессионального модуля |  |
| Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. | - анализ инноваций в области эксплуатации и ремонта электроустановок. |  |
| Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей) | - демонстрация готовности к исполнению воинской обязанности |  |

18