МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»

Озерский технологический институт –

филиал федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»

(ОТИ НИЯУ МИФИ)

Утверждаю

Руководитель колледжа

Е.Р. Смирнова

____________________

«31» 08. 2021 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

профессионального модуля ПМ.04

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих

для специальности СПО 11.02.14 «Электронные приборы и устройства»

ОЗЕРСК

2021

| ОДОБРЕНО предметной цикловой комиссией электротехнических дисциплин Протокол № _______от_______ |  |  | Рабочая программа разработана на основании ФГОС СПО по специальности 11.02.14«Электронные приборы и устройства» |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Сергеев В.Н. |  |  |  |

Разработчик

_____________Сергеев В.Н., преподаватель

Рецензент

_____________ Куренков А.Г., преподаватель

© Озерский технологический институт – филиал НИЯУ МИФИ

#### СОДЕРЖАНИЕ

|  | стр. |
| --- | --- |
| # ПАСПОРТ Рабочей ПРОГРАММЫ профессионального модуля # РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 4 7 |
| # СТРУКТУРА и содержание профессионального модуля | 8 |
| # условия реализации профессионального модуля | 15 |
| # Контроль и оценка результатов Освоения ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 16 |

1. паспорт Рабочей  ПРОГРАММЫ профессионального модуля

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих

1.1. Область применения рабочей программы

Рабочая программа профессионального модуля является частью  основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности  СПО

11.02.14     «Электронные приборы и устройства

код			название

в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД):

1.Выполнение слесарных и слесарно-сборочных работ;

2.Выполнение электромонтажных работ с контрольно-измерительными приборами и системами автоматики;

3.Сборка, регулировка и ремонт контрольно-измерительных приборов и систем автоматики.

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):

ПК 1.1. Использовать технологии сборки электронных приборов и устройств.

ПК 1.2. Использовать технологии монтажа электронных приборов  и  устройств.

ПК 1.3. Использовать технологии демонтажа  электронных приборов и устройств.

ПК 2.1. Анализировать электрические схемы электронных приборов и устройств.

ПК 2.2. Выбирать измерительные приборы и оборудование для проведения испытаний электронных приборов и устройств.

ПК 2.3. Настраивать и регулировать электронные приборы и устройства.

ПК 2.4. Проводить испытания электронных приборов и устройств.

ПК 3.1. Эксплуатировать электронные приборы и устройства.

ПК 3.2. Составлять алгоритмы диагностирования электронных приборов и устройств.

ПК 3.3. Производить ремонт электронных  приборов и устройств.

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном профессиональном образовании при получении рабочей профессии 140446.04 «Сборщик электроизмерительных приборов» и в профессиональной подготовке специалистов в области электронных приборов и устройств при наличии среднего общего образования

1.2. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения профессионального модуля:

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен:

иметь практический опыт:

- выполнения сборки, монтажа и демонтажа электронных приборов и устройств в соответствии с технической документацией;

- настройки и регулировки электронных приборов и устройств;

- использования регламента технического обслуживания и эксплуатации электронных приборов и устройств;

- ремонта электронных приборов и устройтсв.

Уметь:

-использовать конструкторско-технологическую документацию;

- применять технологическое оснащение и оборудование к выполнению задания;

- выполнять электромонтаж и сборку электронных устройств в различных конструктивных исполнениях (стоечные, блочные, на печатных платах);

- изготавливать печатные платы (односторонние, двухсторонние, многослойные, гибкие, рельефные, высокоплотные) в соответствии со стандартом поверхностного монтажа;

- осуществлять монтаж компонентов в металлизированные отверстия, компьютерным управлением сверловкой отверстий;

- делать выбор припойной пасты и наносить её различными методами (трафаретным, дисперсным);

- устанавливать компоненты на плату: автоматически и вручную;

- выполнять микромонтаж;

- проводить поверхностный монтаж;

- реализовывать различные способы герметизации и проверки на герметичность;

- выполнять влагозащиты электрического монтажа заливкой компаундом, пресс-материалом;

- производить микросварку и микропайку элементов;

- настраивать и устанавливать электрод  под микроскопом;

- изготавливать моточные изделия (трансформаторы, индуктивности), наборные кабели и жгуты;

- производить сборку деталей и узлов полупроводниковых приборов методом конденсаторной сварки, электросварки и холодной сварки с применением влагопоглотителей и без них, с применением оптических приборов;

- выполнять сборку всех типов микросхем с применением завальцовки, запрессовки, пайки на станках-полуавтоматах и автоматах, посадки применением оптических приборов;

- приклеивать твердые схемы токопроводящим клеем;

- устанавливать корпуса микросхем в гнёзда копира;

- выполнять распайку, дефектацию и утилизацию электронных элементов, приборов, узлов и тд.;

- использовать контрольно-измерительные приборы при проведении сборки, монтажа и демонтажа различных видов электронных приборов и устройств;

-читать схемы различных электронных приборов и устройств, их отдельных узлов и каскадов;

-читать электрические схемы;

-составлять схемы соединений регулируемых приборов и устройств:

-выполнять радиотехнические расчеты различных электрических и электронных схем;

-проводить необходимые измерения;

-снимать показания приборов и составлять по ним графики, требуемые в процессе работы с электронными приборами и устройствами;

-осуществлять электрическую регулировку электронных приборов и устройств с использованием современных контрольно-измерительных приборов и ЭВМ в соответствии с требованиями ТУ(технологических условий) на изделие;

-осуществлять механическую регулировку электронных приборов и устройств в соответствии с ТУ;

-составлять макетные схемы соединений для регулирования и испытания электронных приборов и устройств;

-настраивать высокочастотные тракты;

-определять и устранять причины отказа работы электронных приборов и устройств;

-устранять неисправности и повреждения в простых электрических схемах электронных приборов и устройств;

-выявлять механические и электрические неточности в работе электронных приборов и устройств;

-определять причины возникновения неточностей в работе приборов и устройств и устранять их;

-контролировать порядок и качество испытаний, содержание и последовательность всех этапов испытания;

-производить контроль различных параметров электронных приборов и устройств в процессе эксплуатации;

-анализировать результаты проведения технического обслуживания;

-осуществлять эксплуатацию контрольно-измерительной аппаратуры и автоматизированных измерительных комплексов;

-определять по внешнему виду и с помощью приборов дефекты электронных приборов и устройств;

-оценивать качество произведенной продукции;

-производить по формулам и таблицам расчеты, необходимые для проведения ремонтных работ;

-определять последовательность операций диагностирования электронных приборов и устройств;

-устранять обнаруженные неисправности и дефекты в работе электронных приборов и устройств;

Знать:

- требование Единой системы конструкторской документации (ЕСКД) и Единой системы технологической документации (ЕСТД);

- нормативные требования по проведению технологического процесса сборки, монтажа и демонтажа;

- алгоритм организации технологического процесса монтажа;

- алгоритм организации технологического процесса сборки;

- применяемое технологическое оборудование;

- виды возможных неисправностей монтажа и сборки и способы их устранения;

- назначение, условия применения используемых клеевых, герметизирующих и защитных химических составов и очистных жидкостей;

- правила и нормы охраны труда, охраны окружающей среды и пожарной безопасности;

- правила монтажа и экранирования отдельных звеньев настраиваемых радиоустройств;

- назначение свариваемых узлов и изделий;

- методику определения качества сварки;

- назначение и рабочие функции деталей и узлов собираемых приборов;

- основные механические, химические и  электрические свойства применяемых материалов;

- правила технической эксплуатации и ухода за оборудованием, приспособлениями и инструментом, при помощи которых он работает или которые обслуживает;

- причины возникновения неполадок текущего характера при  производстве работ и методы их устранения;

-назначение, устройство, принцип действия различных электронных приборов и устройств;

-методы и средства измерения;

-назначение, устройство, принцип действия средств измерения и контрольно-измерительного оборудования;

-методы диагностики и восстановления работоспособности электронных приборов и устройств;

-способы регулировки и проверки на точность электронных приборов и устройств;

-методы электрической, механической и комплексной регулировки сложных электронных приборов и устройств;

-принципы установления режимов работы электронных приборов и устройств;

-правила экранирования;

-правила полных испытаний электронных приборов и устройств и сдачи приемщику;

-методы определения процента погрешности при испытаниях различных особо сложных электронных устройств;

-назначение, принцип действия и взаимодействия отдельных электронных устройств в общей схеме комплексов;

-основы электро- и радиотехники.

-алгоритм организации технического обслуживания и эксплуатации различных видов электронных приборов и устройств;

-применение программных средств в профессиональной деятельности;

-назначение, устройство, принцип действия средств измерения и контрольно-измерительного оборудования;

-методы стандартных испытаний и технического контроля;

-правила эксплуатации и назначении е различных электронных приборов и устройств;

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы профессионального модуля:

всего – 231 часа, в том числе:

максимальной учебной нагрузки обучающегося –  123  часов, включая:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –  80 часа;

самостоятельной работы обучающегося –  43 часов;

учебной практики – 108 часов.

# 2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности     сборщик электроизмерительных приборов, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

| Код | Наименование результата обучения |
| --- | --- |
| ПК 1.1 | Использовать технологии сборки электронных приборов и устройств (ЭП и У). |
| ПК 1.2 | Использовать технологии монтажа электронных приборов и устройств (ЭПиУ). |
| ПК 1.3 | Использовать технологии демонтажа электронных приборов и устройств (ЭПиУ). |
| ПК 2.1 | Анализировать электрические схемы электронных приборов и устройств. |
| ПК 2.2 | Выбирать измерительные приборы и оборудование для проведения испытаний электронных приборов и устройств (ЭПиУ). |
| ПК 2.3 | Настраивать и регулировать электронные приборы и устройств (ЭПиУ). |
| ПК 3.1 | Эксплуатировать электронные приборы и устройства. |
| ПК 3.2 | Составлять алгоритмы диагностирования электронных приборов и устройств. |
| ПК 3.3 | Производить ремонт электронных приборов и устройств. |
| ОК 1 | Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес |
| ОК 2 | Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем |
| ОК 3 | Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы |
| ОК 4 | Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач. |
| ОК 5 | Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности |
| ОК 6 | Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. |
| ОК 7 | Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей) |

3. СТРУКТУРА и ПРИМЕРНОЕ содержание профессионального модуля

3.1. Тематический план профессионального модуля (вариант для СПО)

| Коды профессиональных компетенций | Наименования разделов профессионального модуля* | Всего часов (макс. учебная нагрузка и практики) | Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного курса (курсов) |  |  |  |  | Практика |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося |  |  | Самостоятельная работа обучающегося |  | Учебная, часов | Производственная (по профилю специальности), часов (если предусмотрена рассредоточенная практика) |
|  |  |  | Всего, часов | в т.ч. лабораторные работы и практические занятия, часов | в т.ч., курсовая работа (проект), часов | Всего, часов | в т.ч., курсовая работа (проект), часов |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ПК 1.1– ПК 3.3 | МДК 04.01. Сведения о профессии Сборщик электроизмерительных приборов. | 123 | 40 | 40 |  | 43 |  | 108 | * |
|  | Производственная практика (по профилю специальности), часов (если предусмотрена итоговая (концентрированная) практика) | 108) |  |  |  |  |  |  | * 108 |
|  | Всего: | 231 | 40 | 40 | * | 43 | * | 108 | * |

# 3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ)

| Наименование разделов профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) и тем | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) |  | Объем часов | Уровень освоения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |
| МДК 04.01 Сведения о профессии Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике |  |  | 60 |  |
| Тема 1. Общая характеристика профессии Сборщик электроизмерительных приборов. | Содержание |  | 2 |  |
|  | 1. | Общая характеристика профессии: содержание труда, обязанности, ответственность. Рабочее место сборщика, средства защиты. Типовая инструкция по охране труда для сборщика ЭП. |  | ** |
|  | Практические занятия |  | 2 |  |
|  | 1. | Экскурсия в подразделения, музей ФГУП ПО «МАЯК» |  |  |
| Тема 2. Основы метрологии | Содержание |  | 4 |  |
|  | 1. | Термины и определения. Метрология ГОСТ 16263 «Государственная система обеспечения единства измерений. Метрология. Термины и определения». Физическая величина (ФВ) Размер, значение, истинное значение ФВ, действительное значение ФВ, основная ФВ, производная ФВ. Размерность. Единица ФВ. Основная единица ФВ Измерение. Прямое измерение, косвенное измерение, совокупные измерения, совместные измерения. Наблюдение при измерении. Метод измерений. Средство измерения (СИ). Мера. Измерительный преобразователь, измерительная система. Погрешность измерения. Абсолютная погрешность измерения, относительная погрешность измерения, случайная погрешность, систематическая погрешность измерения, грубая погрешность измерения (промах). Точность измерений. Схема передачи размеров от эталонов к рабочим средствам измерения. Первичный эталон, вторичный эталон, специальный эталон, Государственный эталон. Эталон-свидетель, эталон-копия, эталон сравнения, рабочий эталон. Рабочее СИ. Поверочная схема |  | ** |
|  | 2 | Классификация мер и измерительных приборов. Погрешности мер и приборов. Основные характеристики приборов |  | ** |
|  | Практические занятия |  | 4 |  |
|  | 1. | Изучение методов расчета погрешностей при физических измерениях. Измерение линейных величин http://fizika-nsma.ru/LR/LR1.htm |  |  |
|  | 2. | Обработка результатов измерений (решение задач). |  |  |
| Тема 3. Основные элементы ЭП | Содержание |  | 2 |  |
|  | 1. | Измерительные механизмы Отсчетные приспособления Самопишущие устройства Счетные механизмы. Дистанционная передача показаний Сигнализирующие и регулирующие устройства |  | ** |
|  | Практические занятия |  | 2 |  |
|  | 1. | Изучение приборов для измерения тока и напряжения. Разборка и сборка амперметров и вольтметров Определение причин неисправности амперметров и вольтметров и способы их устранения. |  |  |
| Тема 4. Приборы для измерения температуры. | Содержание |  | 2 |  |
|  | 1. | Назначение, устройство и принцип работы термометров расширения, манометрических термометров Приборы для работы с термопарами Приборы для работы с термометрами сопротивления Пирометры излучения |  | ** |
|  | Практические занятия |  | 2 |  |
|  | 1. | Измерение температуры термоэлектрическими термометрами |  |  |
| Тема 5. Приборы для измерения давления | Содержание |  | 2 |  |
|  | 1. | Единицы измерения давления. Назначение, устройство и принцип работы жидкостных манометрических приборов, пружинных манометров, поршневых манометров. |  | ** |
|  | Практические занятия |  | 2 |  |
|  | 1. | Измерение давления |  |  |
| Тема 6. Приборы для измерения расхода жидкостей и газов | Содержание |  | 2 |  |
|  | 1 | Классификация расходомеров. Назначение, устройство и принцип работы объемных и скоростных счетчиков. Расходомеры переменного перепада. Расходомеры постоянного перепада. Другие методы измерения расхода жидкостей и газов. |  | ** |
| Тема 7. Оборудование для поверочных работ. Поверка приборов | Содержание |  | 2 |  |
|  | 1 | Поверочные лаборатории. Основные правила обязательной поверки мер и измерительных приборов. Поверка контрольно-измерительных приборов на месте установки. Градуировка и поверка приборов в лаборатории. Техническая документация на контрольно-измерительные приборы. |  | ** |
|  | Практические занятия |  | 2 |  |
|  | 1. | Поверка автоматического электронного моста КСМ-2 |  |  |
| Тема 8. Основы электромонтажных работ | Содержание |  | 2 |  |
|  | 1. | Основы пайки. Пайка свободных проводов. Пайка печатных плат. Различные способы пайки. Видеофильм Фильм «Учимся паять» - http://www.youtube.com/watch?v=-CzICOTxV-U |  |  |
|  | Практические занятия |  | 6 |  |
|  | 1. | Изучение лабораторного стенда «Лабораторный стол электромонтажника»: назначение, состав, технические характеристики стенда. Изучение лабораторных модулей, входящих в стенд: 1. «Автотрансформатор» 2. «Модуль питания» 3.«Измерительный» 4. «Секундомер» 5. «Нагрузка» 6. «-220В» 7. «-220В» 8. «Питание ~24В. Питание -220В» 9. «Предохранители и автоматический выключатель» 10.«Мультиметр» Устройство, эксплуатация, порядок работы, техническая безопасность. |  |  |
|  | 2. | Пайка, лужение и отрезка проводов |  |  |
|  | 3. | Составление инструкционной карты по облуживанию и отрезке проводов: последовательность операций, указания к выполнению, рабочий инструмент и приспособления. Разбор типовых ошибок при работе. |  |  |
| Тема 9. Подведение итогов | Содержание |  | 2 |  |
|  | 1. | Дифференцированный зачет |  | ** |
| Самостоятельная работа при изучении раздела МДК 04.01 Сведения о профессии Сборщик электроизмерительных приборов. |  |  |  |  |
| Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы |  |  | 20 |  |
| Тема 2. Основы метрологии | 1 | Изучение основных определений, решение задач на определение погрешностей. Подготовка к практической работе на основе методических рекомендаций, оформление отчета, подготовка к защите. | 2 |  |
|  | 2 | Составление конспекта по основным терминам. Подготовка отчета по экскурсии. | 2 |  |
| Тема 3. Основные элементы контрольно-измерительных приборов | 1 | Подготовка к практической работе на основе методических рекомендаций, оформление отчета, подготовка к защите. Конспект на тему: «Основные механические элементы электроизмерительных приборов». | 2 |  |
| Тема 4. Приборы для измерения температуры. | 1 | Подготовка к практической работе на основе методических рекомендаций, оформление отчета, подготовка к защите. Реферат на одну из тем: «Термометры расширения» «Манометрические термометры» «Термоэлектрические термометры» «Термометры сопротивления» | 2 |  |
| Тема 5. Приборы для измерения давления | 1 | Подготовка к практической работе на основе методических рекомендаций, оформление отчета, подготовка к защите. Создание презентации на одну из тем: «Жидкостные манометрические приборы» «Пружинные манометры» «Поршневые манометры» | 2 |  |
| Тема 6. Приборы для измерения расхода жидкостей и газов | 1 | Изучение принципа работы дифференциальных расходомеров и поплавкового расходомера (план-конспект, тезисы) | 2 |  |
| Тема 7. Оборудование для поверочных работ. Поверка приборов | 1 | Подготовка к практической работе на основе методических рекомендаций, оформление отчета, подготовка к защите. Создание презентации «Оборудование для поверочных работ» | 2 |  |
|  | 2 | Конспект на тему: «Правовые основы обеспечения единства измерений» | 2 |  |
| Тема 8. Основы пайки | 1 | Подготовка к практической работе на основе методических рекомендаций, оформление отчета, подготовка к защите. Создание презентации «Различные способы пайки» | 2 |  |
| Тема 9. Подведение итогов | 1 | Подготовка к зачету на основе индивидуальных заданий | 2 |  |
| ……………………………………… |  |  |  |  |
| Учебная практика Виды работ Общие сведения об электромонтажных работах Знакомство с различными электрорадио элементами Миниатюризация и микроминиатюризация радиоэлектронной аппаратуры Контроль, регулировка и испытания РЭА Производственная санитария, гигиена и охрана труда на предприятиях радиоэлектронной промышленности Электробезопасность и пожарная безопасность на предприятиях радиоэлектронной промышленности Общие сведения об электромонтажных работах Знакомство с различными электрорадиоэлементами Миниатюризация и микроминиатюризация радиоэлектронной аппаратуры Контроль, регулировка и испытания РЭА Производственная санитария, гигиена и охрана труда на предприятиях радиоэлектронной промышленности Электробезопасность и пожарная безопасность на предприятиях радиоэлектронной промышленности |  |  | 108 |  |
| Всего |  |  | 231 |  |

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).

# 4. условия реализации  программы ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

# 4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация программы профессионального модуля предполагает наличие учебно-производственных мастерских. Оборудование учебных кабинетов и рабочих мест кабинетов:

– комплекты учебно-методической документации

– наглядные пособия (планшеты, макеты)

Технические средства обучения:

– мультимедийный проектор

– персональный компьютер

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:

– рабочие места по количеству обучающихся

– наборы инструментов

–

# 4.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основные источники:

1. Зайцев С.А., Грибанов Д.Д.., Толстов А.Н., Меркулов Р.В. Контрольно-измерительные приборы и инструменты: Учебник для начального профессионального образования. М.: Издательский центр «Академия»; ПрофОбрИздат, 2002

2. Жарковский Б.И., Шапкин В.В. Справочник молодого слесаря по контрольно-измерительным приборам и автоматике. – М.: Высшая школа, 1991

Дополнительные источники:

1. Соловцов В.К. Контрольно-измерительные приборы. М.: «Высшая школа», 1991

2. Камрадзе А.Н., Фитерман М.Я. Контрольно-измерительные приборы и автоматика. Л.:»Химия», 1988

3. Мурин Г.А. Теплотехнические измерения. Учебник для техникумов. М.:»Энергия», 1979

Электронные ресурсы: http://fi-com.ru/technics/soldering.php;

http://www.youtube.com/watch?v=-CzICOTxV-U; http://12video.ru/video/344817;

http://www.kipiasoft.su/index.php?name=files;

http://www.kipiasoft.su/index.php?name=pages&op=view&id=10&pag=1&num=1

# 4.3. Общие требования к организации образовательного процесса

Дисциплины, изучение которых должно предшествовать освоению данного модуля:

– физика

– техническая механика

– инженерная графика

– электротехника

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, обеспечивающих обучение по профессиональному модулю: наличие высшего профессионального образования, соответствующего профилю модуля.

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство практикой

Мастера: наличие 5-6 квалификационного разряда с обязательной стажировкой в профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года. Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным.

# 5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида профессиональной деятельности)

| Результаты (освоенные профессиональные компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| Выполнение слесарных и слесарно-сборочных работ | Выполнение слесарной обработки деталей по 11 - 12 квалитетам (4 - 5 классам точности) с подгонкой и доводкой деталей | Тестирование, дифференцированный зачет, экзамен (квалификационный) по ПМ |
|  | Навивание пружины из проволоки в холодном и горячем состоянии |  |
|  | Производство слесарно-сборочных работы |  |
|  | Выполнение термообработки малоответственных деталей с последующей их доводкой |  |
| Выполнение электромонтажных работ с контрольно-измерительными приборами и системами автоматики | Выполнение пайки различными припоями |  |
|  | Составление схемы соединений средней сложности и осуществление их монтажа |  |
|  | Выполнение монтажа контрольно-измерительных приборов средней сложности и средств автоматики |  |
| Сборка, регулировка и ремонт контрольно-измерительных приборов и систем автоматики | Выполнение ремонта, сборки, регулировки, юстировки контрольно-измерительных приборов средней сложности и средств автоматики |  |
|  | Определение причины и устранение неисправности приборов средней сложности |  |
|  | Проведение испытаний отремонтированных контрольно-измерительных приборов и систем автоматики |  |

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений.

| Результаты (освоенные профессиональные компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| Понимание сущности и социальной значимости своей будущей профессии, проявление к ней устойчивого интереса | Проявление интереса к будущей профессии; сформированность профессиональной мотивации; положительные отзывы по результатам практики | Интерпретация результатов наблюдений за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы (защита практических работ, курсовых проектов) Экспертная оценка мастеров производственного обучения по результатам прохождения практики |
| Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество | Рациональность выбора методов и способов решения в области выполнения слесарных и слесарно-сборочных работ; анализ рабочей ситуации; осуществление текущего и итогового контроля, оценки и коррекции собственной деятельности; понимание ответственности за результаты своей работы |  |
| Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач. | Использование информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности |  |
| Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. | Доброжелательные, толерантные отношения с сокурсниками, преподавателями, мастерами производственного обучения |  |
| Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей) | Выбор и применение методов защиты производственного персонала и населения от возможных последствий, аварий, катастроф, стихийных бедствий; Готовность к исполнению воинского долга; Проявление интереса к воинской службе |  |

* Раздел профессионального модуля – часть примерной программы профессионального модуля, которая характеризуется логической завершенностью и направлена на освоение одной или нескольких профессиональных компетенций. Раздел профессионального модуля может состоять из междисциплинарного курса или его части и соответствующих частей учебной и производственной практик. Наименование раздела профессионального модуля должно начинаться с отглагольного существительного и отражать совокупность осваиваемых компетенций, умений и знаний.