МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение

высшего образования

«Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»

Озерский технологический институт – филиал НИЯУ МИФИ

## КАФЕДРА Электрификации промышленных предприятий

Актуализировано						УТВЕРЖДАЮ

И. О. зав. кафедрой ЭПП					Директор ОТИ НИЯУ МИФИ

В.Н. Ивойлов	И.А. Иванов

«       »	20	г.		«       »		20	г.

| РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ |  |
| --- | --- |
| эксплуатационная |  |
| Направление подготовки | 13.03.02 – Электроэнергетика и электротехника |
| Профиль подготовки | Электроснабжение |
| Квалификация | Бакалавр |

г. Озерск

2022 год

СОДЕРЖАНИЕ:

1. Цель производственной практики					       	4

2. Задачи производственной практики 					5

3. Место производственной практики в структуре

ООП бакалавриата          							6

4. Формы проведения производственной практики 	 	6

5. Место и время проведения производственной практики		7

6. Компетенции студента, формируемые в результате

прохождения производственной практики:		13

7. Структура и содержание производственной практики		14

8. Образовательные, научно-исследовательские

и научно-производственные технологии, используемые

на производственной практике		16

9. Обязанности руководителя практики от предприятия.		17

10. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной

работы студентов на производственной практике		17

11. Формы промежуточной аттестации (по итогам

производственной практики)		18

12. Отчет по практики должен включать следующие разделы		19

13. Учебно-методическое и информационное обеспечение

производственной практики		19

14. Материально-техническое обеспечение производственной

практики.		21

Приложение А		23

Приложение Б		25

Приложение В		36

Производственная практика — практическая часть учебного процесса подготовки квалифицированных рабочих и специалистов, проходящая, как правило, на различных предприятиях в условиях реального производства.

Производственная практика – это обязательная составляющая образовательного процесса, необходимая для подготовки квалифицированных работников, хорошо ориентирующихся не только в профильной теории, но и в реалиях трудовых будней.

Практика студентов — один из важнейших элементов образовательного процесса. В современных социально-экономических реалиях профессиональная компетентность молодого специалиста, только что окончившего образовательное учреждение, становится одним из приоритетных требований потенциальных работодателей. Качество профессиональной практической подготовки обучающихся повышает их конкурентоспособность на рынке труда при выборе места работы и получении достойного уровня заработной платы.

1. ЦЕЛЬ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

Целью производственной (эксплуатационной) практики является: закрепление теоретических и практических знаний, полученных студентами при изучении дисциплин специальности и специализации; изучение видов процессов и оборудования одного из производств, правила технической эксплуатации и правила устройства электроустановок; приобретение навыков работы с технической документацией, работы в информационной сети; ознакомление с методами конкретного планирования производства, а также  получение профессиональных умений и навыков.

Современное высшее образование имеет практико-ориентированный характер: значительное внимание в процессе обучения уделяется решению практических кейсов, посещению организаций и предприятий наряду с традиционными лекционными занятиями. Актуальность такого подхода объясняется несколькими причинами. Во-первых, обучение через решение практических задач на рабочем месте с использованием знаний, полученных в ходе теоретического обучения, является эффективным методом работы с молодежью – основной массой обучающихся учреждений высшего  образования. В отличие от традиционной лекции, метод практико-ориентированного обучения позволяет лучше запомнить учебный материал и освоить выполнение основных трудовых функций, требуя осмысленного подхода и непосредственного участия обучающихся. Во-вторых, практика обеспечивает логическую связь с теоретическим обучением, демонстрирует процесс настоящей работы, повышает интерес обучающихся и на деле отвечает на распространенный вопрос о практическом значении изучаемых дисциплин специальности.

2. ЗАДАЧИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

В ходе производственной практики студент должен:

- изучить специфику производства и работы электрооборудования предприятия (организации) и подобрать материал для выпускной квалификационной работы;

- овладеть практическими навыками выполнения монтажно-наладочных работ, эксплуатационного обслуживания электротехнического оборудования и его технической диагностики, основами организационно-управленческой деятельности;

- изучить специфику инженерной деятельности;

- повысить свой квалификационный уровень и группу допуска по электробезопасности.

3. МЕСТО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ООП БАКАЛАВРИАТА

Производственная практика является необъемлемой частью образовательной программы в процессе подготовки «прикладного бакалавра» по направлению 13.03.02 – Электроэнергетика и электротехника (профиль - Электроснабжение) Производственная практика обеспечивает непосредственную связь теоретического обучения с производством, подготовку студента к профессиональной деятельности; способствует развитию у студентов творческой инициативы и научно-технического подхода к решению реальных производственных задач.

Производственная практика базируется на знаниях, полученных при изучении дисциплин базовой и вариативной частей Блока 1 образовательной программы 13.03.02: «Электрические машины». «Электроэнергетические системы и сети», «Электрические аппараты», «Электрические станции и подстанции», «Переходные процессы в электроэнергетических системах», «Надежность электроснабжения».

Производственная практика является основой для изучения профильных дисциплин, обеспечивающих подготовку выпускников программы прикладного бакалавриата к соответствующим видам профессиональной деятельности.

4. ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

Производственная практика проводится в форме эксплуационной в цехах промышленных предприятий, на специализированных электроремонтных предприятиях, в электромонтажных службах, в цехах сетей и подстанций промышленных предприятий, на производственных участках электромонтажных и пуско-наладочных организаций, в производственных подразделениях службы главного энергетика промышленных предприятий

5. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

Производственная практика проводится в энергетических службах подразделений ФГУП «ПО «Маяк» или других промышленных предприятий, в отделах и цехах ОАО Озёрский завод энергетических устройств  "Энергопром", в отделах ОАО "УПИИ "ВНИПИЭТ" и других организациях оснащенных современным технологическим оборудованием, средствами проектирования, информационными источниками.

Практика может проводиться в подразделениях (службах), осуществляющих эксплуатацию электроустановок или же выполняющих работы по монтажу и ремонту оборудования электроустановок.

Место проведения практики для студента устанавливается вузом, однако студенты имеют возможность самостоятельного выбора предприятия.

В ходе обучения важно придерживаться согласованности теории и практики. Как и любой другой этап образовательного процесса, пребывание студента на производстве преследует определенные цели и задачи.

Местом прохождения практики  и видами профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники программы бакалавриата с присвоением квалификации «прикладной бакалавр», определяется конкретный перечень задач практики.

| Место проведения производственной практики | Вид деятельности | Профессиональные задачи производственной (эксплуатационной) практики |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | изучить* | освоить | приобрести (или повысить) |
| Электротехническая служба предприятия или производственные подразделения службы главного энергетика промышленного предприятия | Производственно-эксплуатационная; организационно-управленческая | - вопросы организации охраны труда, техники безопасности и противопожарной охраны; - структуру электротехнической службы предприятия (численность персонала и его квалификация, взаимодействие службы с другими подразделениями); - классификацию электрооборудования, находящегося в ведении подразделения предприятия (электростанции, распределительные устройства, трансформаторы (ТП), электрические сети (ВЛ, КЛ, электропроводки), электрифицированный станочный парк, электрические двигатели( подъемников, насосов, вентиляторов), электронагреватели, осветительные установки, низковольтные коммутационные и защитные аппараты, защитные заземляющие устройства, заземляющие устройства защиты от атмосферных перенапряжений, устройства релейной защиты, автоматики и телемеханики); - инструктивные материалы по эксплуатации электрооборудования (организация текущего, среднего и капитального ремонта, эксплуатационного обслуживания, экономические показатели службы); - вопросы организации оперативного обслуживания (ведение требуемого режима работы электроустановки; производство переключений, осмотров оборудования; подготовка к производству ремонта; техническое обслуживание оборудования, предусмотренное должностными и производственными инструкциями оперативного персонала); - вопросы учета и экономии электроэнергии и материалов, вопросы научной организации труда. | - безопасные методы и приемы труда при эксплуатации электрооборудования и электрических сетей; - последовательность: ведения требуемого режима работы электроустановки; производства переключений, осмотров оборудования; подготовки к производству ремонта; технического обслуживание оборудования электроустановок; - практику организации текущего, среднего и капитального ремонта, эксплуатационного обслуживания, учета и экономии электроэнергии и материалов, документального сопровождения | - квалификационные навыки электромонтера по обслуживанию или эксплуатации электротехнического оборудования, электрослесаря по обслуживанию автоматики и измерительных устройств; - квалификационную группу по электробезопасности |
| Место проведения производственной практики | Вид деятельности | Профессиональные задачи производственной (эксплуатационной) практики |  |  |
|  |  | изучить* | освоить | приобрести (или повысить) |
| Электроремонтные службы или специализированные электроремонтные предприятия | Сервисно - эксплуатационная, организационно-управленческая | - вопросы организации охраны труда, техники безопасности и противопожарной охраны при проведении ремонтов электрооборудования; - классификацию электротехнического оборудования, ремонт которого производится на данном предприятии (в цехе); - новейшее действующее оборудование, аппаратуру, диагностическую технику, контрольно-измерительные приборы и инструменты, применяемые при ремонтах электрооборудования; - инструкции и технологические схемы ремонта электрических машин и аппаратов, трансформаторов, электрических сетей; - испытательное оборудование и порядок проведения испытаний трансформаторов, электрических машин и аппаратов; - технико-экономические вопросы организации ремонтных работ (нормы, расценки, расход материалов, расход электроэнергии); - виды автоматизации производственных процессов, мероприятия по повышению производительности труда, экономии электроэнергии и материалов, формы научной организации труда, опыт рационализаторов, изобретателей и новаторов производства. | - безопасные методы и приемы труда при ремонте электрооборудования; - практику технологического контроля и технической диагностики электрооборудования; - практику организации ремонта и ведение ремонтной документации в цехе; - практику организации и проведения ремонтных работ, обеспечивающих экологическую безопасность; - практику ведения ремонтной документации по энергохозяйству на предприятии. | - квалификацию электромонтера по профилю работ ремонтной службы предприятия; - квалификационную группу по электробезопасности. |
| Место проведения производственной практики | Вид деятельности | Профессиональные задачи производственной (эксплуатационной) практики |  |  |
|  |  | изучить* | освоить | приобрести (или повысить) |
| Электромонтажные организации (предприятия, цеха, участки) | Монтажно-наладоная, организационно-управленческая | - вопросы организации охраны труда, техники безопасности и противопожарной охраны при монтажных и наладочных работах в электроустановках; - структуру электромонтажного предприятия (цеха, участка); состав и технические характеристики его основного технологического оборудования; - электрооборудование, монтаж или наладка которого производится на данном предприятии; - методы монтажа электрооборудования (трансформаторов, токопроводов, шин, кабелей, электродов заземления и т.д.); - последовательность ведения наладочных работ и испытания электроустановок, объем испытаний для монтируемого оборудования; - технико-экономические вопросы монтажных и наладочных работ (нормы, расценки, расход материалов, расход электроэнергии); - виды автоматизации производственных процессов, мероприятия по повышению производительности труда, экономии электроэнергии и материалов, формы научной организации труда. | - безопасные методы и приемы труда при монтаже и наладке электрооборудования; - последовательность ведения наладочных работ и испытания электроустановок; - практику организации и планирования монтажных и наладочных работ; - практику ведения документации по объектам монтажа. | - квалификацию электрика – монтажника, электрика – лаборнта, электрика - наладчика; - квалификационную группу по электробезопасности. |

*Приведенный перечень вопросов (задач) является примерным. Руководитель практики на производстве может выделить из этого перечня один или два вопроса для углубленной проработки, либо сформулировать дополнительные вопросы, определяющие индивидуальное задание студента.

Производственная практика проводится в 6 семестре, продолжительность – 5+1/3 недель.

6. КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТА, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ:

В результате прохождения производственной (эксплуатационной) практики студент должен:

Знать:

- требования, предъявляемые к безопасности условий жизнедеятельности, в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций и пути обеспечения комфортных условий труда на рабочем месте;

- основные математические приложения и физические законы, явления и процессы, на которых основаны принципы действия объектов профессиональной деятельности, а также аппарат теоретического и экспериментального исследования;

- методику расчетов режимов работы электрических цепей и электрических машин; методы анализа и моделирования линейных и нелинейных цепей постоянного и переменного тока;

- технологические схемы и схемы электрических соединений и их взаимосвязь применительно к объектам профессиональной деятельности;

- методики сбора и обработки информации с использованием цифровых средств, а также актуальные российские и зарубежные источники информации в сфере профессиональной деятельности, принципы, методы и средства решения стандартных задач профессиональной деятельности с использованием цифровых средств и с учетом основных требований информационной безопасности.

Уметь:

- обеспечивать безопасные условия жизнедеятельности, в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций и комфортные условия труда на рабочем месте; выявлять и устранять проблемы, связанные с нарушениями техники безопасности на рабочем месте

- применять основные законы математики, физики и технических наук при моделировании технологических процессов;

- контролировать и анализировать режимы работы электрооборудования с учетом заданных параметров и характеристик;

- применять программное обеспечение, принятое к использованию, по направлению деятельности; производить анализ проектной документации и выдавать замечания и предложения;

- применять методики поиска, сбора и обработки информации; с использованием цифровых средств, осуществлять критический анализ и синтез информации, полученной из разных источников, и решать стандартные задачи профессиональной деятельности с использованием цифровых средств и с учетом основных требований информационной безопасности.

Владеть:

- навыками предотвращения возникновения чрезвычайных ситуаций (природного и техногенного происхождения) на рабочем месте

- математическим аппаратом, методами теоретического и экспериментального исследования при решении профессиональных задач;

- способами регулирования заданных параметров режимов работы; навыками анализа и моделирования;

- навыками работы с информационными средствами и технологиями при разработке проектов в рамках задач профессиональной деятельности;

- методами поиска, сбора и обработки, критического анализа и синтеза информации с использованием цифровых средств для решения поставленных задач, навыками подготовки обзоров, аннотаций, составления рефератов, научных докладов, публикаций и библиографии по научно- исследовательской работе с использованием цифровых средств и с учетом требований информационной безопасности.

В процессе прохождения практики у студента должны формироваться следующие

общекультурные, общепрофессиональные и профессионально-прикладные компетенции в соответствии с ОС НИЯУ МИФИ:

- способность  создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профессиональной деятельности безопасные условия  жизнедеятельности для сохранения природной среды, обеспечения устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов (УК-8);

- способность применять соответствующий физико-математический аппарат,  методы анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования при решении профессиональных задач (ОПК-3);

- способность использовать методы анализа и моделирования электрических цепей и электрических машин (ОПК-4);

- способностью оформлять законченные проектно-конструкторские работы с использованием современных компьютерных технологий (ПК-3);

- способность искать нужные источники информации и данные, воспринимать, анализировать, запоминать и передавать информацию с использованием цифровых средств, а также с помощью алгоритмов при работе с полученными из различных источников данными с целью эффективного использования полученной информации для решения задач (УКЦ-2).

7. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

Общая трудоемкость практики составляет 6 зачетных единиц (216 часов).

| № п/п | Разделы (этапы) практики | Виды учебной деятельности на практике, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах) |  |  |  | Форма текущего контроля успеваемости (по неделям семестра) Форма промежуточной аттестации (по семестрам) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Л | ПР | Э | СРС |  |
| 1 | Организационное собрание, рекомендации по оформлению дневника по практике и написанию отчета по практике. | 2 |  |  |  |  |
| 2 | Инструктаж по охране труда студентов направляемых на практику в организации и на предприятия города и региона. | 2 | 2 |  |  | Опрос студентов по разделам инструктажа с регистрацией в журнале инструктажа |
| 3 | Вводный инструктаж на предприятии. Получениеобщих сведений о предприятии, характерных особенностях производства, основных положений законодательства о труде и по безопасности труда, пожарной безопасности, основных положений по экологической политике предприятия. | 2 |  |  | 2 | Оформление отчета в части общих сведения о предприятии |
| 4 | Первичный инструктаж на рабочем месте, ознакомительная беседа. Экскурсии по подразделениям предприятия. Подготовка на группу по электробезопасности. | 4 | 1 | 2 | 4 | Оформление отчета в части обзора должностных инструкций, технической документации. Оформление отчета. Сдача экзамена на повышение группы по электробезопасности. |
| 5 | Изучение организации конкретных видов работы. Обучение правилам и безопасным методам работы в электроустановках, участие в выполнении конкретных заданий. | 8 | 40 |  | 15 | Описание алгоритма выполнения работы и безопасных методов работы. Анализ этапов выполненной работы. |
| 6** | Изучение электрооборудования и электрических систем и сетей, технических средств, контрольно - измерительных технологий для проведения исследований и разработок. | 8 | 40 |  | 15 | Описание изученного оборудования, систем и сетей (классификация, назначение, технические характеристики, схемы, рисунки, ссылки на технические паспорта и специальную литературу). |
| 7** | Выполнение работ, предусмотренных индивидуальным заданием. | 8 | 40 |  | 15 | Описание выполненной работы. |
| 8 | Окончательное оформление отчета. |  |  |  | 4 | Предложения по модернизации и эффективности производства. |
| 9 | Защита производственной практики. |  |  |  | 2 | Собеседование |
|  | ИТОГО: | 34 | 123 | 2 | 57 | 216 |

Содержание практики п.6** и  п.7**определяется местом её прохождения и приведено в Приложение А.

8. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ, НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ И НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ

Во время проведения производственной практики используются следующие технологии:

- лекции («Производственный профиль предприятия, основная продукция, перспективы развития», «Новейшая техника и оборудование, применяемые на предприятии», «Система учета электроэнергии на предприятии», «Нормирование расходов электроэнергии»);

- присвоение квалификационной группы по электробезопасности;

- производственные экскурсии («Ознакомление с технологическими процессами производства», «Ознакомление с энергетической базой предприятия (центральная распределительная подстанция, цеховые подстанции и распределительные пункты)», «Ознакомление с электротехнологическими установками, действующими на предприятии»;

- инструктирование при обучении в производственных условиях;

- инструктирование при изучении новой техники и технологических процессов;

- обучение правилам и безопасным методам работы в электроустановках;

- выполнение студентом отдельных видов работ в электроустановках под контролем руководителя практики;

- анализ выполненной работы;

- выявление производственных проблем;

- самостоятельная работа студентов по выполнению индивидуальных производственных заданий;

- презентация защиты практики.

9. ОБЯЗАННОСТИ РУКОВОДИТЕЛЯ ПРАКТИКИ ОТ ПРЕДПРИЯТИЯ.

- организация прохождения производственной практики закрепленных за ним студентов (совместно с руководителем практики от кафедры);

- организация знакомства с технологическим процессом, эксплуатацией оборудования; проведение инструктажа и обучение студентов по вопросам техники безопасности и охраны труда;

- организация запланированных экскурсий в пределах предприятия и чтения лекций ведущими специалистами предприятия (2–3 лекции  за период практики);

- консультации по вопросам выполнения индивидуального задания и составления отчета;

- оказание помощи в подборе материалов по теме дипломного проекта;

- контроль подготовки студентами отчета по практике, к которому прилагается производственная характеристика на студента, включающая данные о выполнении программы практики и индивидуального задания.

10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ НА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ

Для успешного прохождения текущей аттестации по разделам (этапам) практики студент при прохождении производственной практики обязан:

- ознакомиться с литературой по соответствующей тематике;

- полностью выполнять задания, предусмотренные программой учебной практики;

- изучить и строго соблюдать правила охраны труда, техники безопасности и производственной санитарии;

- пройти инструктаж по охране труда вводный и на рабочем месте;

- подчиняться действующим на предприятии правилам внутреннего трудового распорядка;

- вести дневник практики, в котором в соответствии с индивидуальным заданием прохождения производственной практики необходимо фиксировать рабочие задания и основные результаты выполнения этапов работы;

- систематически вести записи по работе, содержащие результаты наблюдений, выписки из технических документов, конструктивные и электрические схемы, и т.д.

- по мере накопления материала обобщать и составлять отчет по практике;

- представить руководителю практики от предприятия согласованный с руководителем практики от кафедры  письменный отчет о выполнении всех заданий, а также дневник для записи в него своей производственной характеристики.

11. ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ (ПО ИТОГАМ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ)

Практика завершается заслушиванием отчетов и сдачей зачета (с оценкой) комиссии в составе руководителей практики от института и, по возможности, от предприятия. При защите на комиссию представляются:

- дневник практики студента;

- технический отчет (титульный лист в Приложении В, требования к содержанию отчета в «Памятке студентам, проходящим производственную практику»);

- отзыв руководителя практики от предприятия;

- необходимые графические и иллюстрационные материалы;

- иные материалы, предусмотренные программой практики.

Каждому студенту задаются вопросы по всем разделам практики.

При определении оценки учитываются следующие показатели: содержание и качество оформления отчета, ответы на вопросы, характеристика работы студента руководителями практики от предприятия и от кафедры.

Оценки комиссии проставляются в ведомость и в зачетную книжку.

12. ОТЧЕТ ПО ПРАКТИКИ ДОЛЖЕН ВКЛЮЧАТЬ СЛЕДУЮЩИЕ РАЗДЕЛЫ

- краткое описание и назначение предприятия;

- краткое описание цехов и рабочих мест, на которых работал студент;

- описание электрической схемы и режимов работы основного и вспомогательного оборудования автотранспортного средства. К отчету прилагаются основные схемы автотракторного электрооборудования, паспортные характеристики оборудования, а также эскизы отдельных узлов, элементов схемы;

- основные технико-экономические показатели работы цехов, участков;

- отчет по индивидуальному заданию.

13. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

а) основная литература:

Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, 2013.

Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей – Новосибирск: Сиб. унив. изд-во, 2011 – 192 с.

Правила устройства электроустановок. Все действующие разделы шестого и седьмого изданий с изменениями и дополнениями по состоянию на 1 августа 2008 года.– Москва: КНОРУС, 2009 – 488с.

Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках, СО 153-34.03.603-2003.

Ройзен, В. З. Электромагнитные малогабаритные реле / В.З. Ройзен. - М.: Энергоатомиздат, 2016. - 252 c.

Шеховцов В.П. Электрическое и электромеханическое оборудование. – М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2008.

Филиппов, А. С. Ремонт и монтаж кабельных линий. В 2 частях. Часть 1 / А.С. Филиппов, В.А. Филиппов. - М.: Техноперспектива, 2016. - 376 c.

Комаров А.А., Ларьков Н.С., Нуржанова И.А., Пономарёв В.В., Сосюрко В.Г. Оформление текстов учебных студенческих работ (общие требования). Методические указания – Озёрск: ОТИ МИФИ, 2007. – 44с.

б) специальная литература (указывается руководителем практики).

в) дополнительная литература:

- документы вводного и первичного инструктажей;

- производственные инструкции;

- нормативные документы, используемые цехом, отделом, участком;

- технические паспорта и описания изучаемых электрических аппаратов, электрооборудования и используемых приборов во время производственной практики;

- альбомы конструкций, электрических схем;

- каталоги электротехнического оборудования и изделий.

д) Интернет-ресурсы:

Акимов, Е.Г. Основы теории электрических аппаратов / Е.Г. Акимов, Г.С. Белкин, А.Г. Годжелло [и др.]. — СПб.: Лань, 2015.

Меламед А.М. Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок в вопросах и ответах: пособие для изучения и подготовки к проверке знаний. — М. : ЭНАС, 2015. — 176 с. (e.lanbook.com ).

Попов А.А.  Производственная безопасность [Электронный ресурс] / Попов А.А. - Москва : Лань, 2013.

Электронная библиотечная система Издательства «Наука» : сайт / Издательство «Наука». – Москва, 2016– . – URL: https://libnauka.ru.

Практическое пособие по электрическим сетям и электрооборудованию/ Кужеков С.Л., Гончаров С.В. – Ростов н/Д: Феникс, 2007. – 492 с. – (Профессиональное мастерство) [e.lanbook.com].

14. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  ПРАКТИКИ.

Производственная практика студентов проводится в производственных помещениях электроустановок (цех, ЗРУ, подстанции, лаборатории), соответствующих действующим стандартам безопасности, санитарным и противопожарным нормам.

Проезд студентов на место практики и обратно средствами городского, пригородного и местного транспорта, независимо от расстояния до места практики от института или от студенческого общежития, оплачивается студентами за свой счет.

При наличии на предприятии вакантных должностей студенты могут быть приняты на время практики на работу,  если ее содержание  соответствует требованиям программы практики.

На студентов, принятых на предприятии на должности, распространяется действие Трудового кодекса Российской Федерации, и они подлежат государственному социальному страхованию наравне с иными  работниками.

Оплата труда студентов в период практики при выполнении ими работы осуществляется в порядке, предусмотренном действующим законодательством для предприятий соответствующей отрасли, а также в соответствии с договорами, заключаемыми ОТИ НИЯУ МИФИ с предприятиями различных организационно-правовых форм.

В период прохождения практики за студентами, независимо от получения ими заработной платы по месту прохождения практики, сохраняется право на получение стипендии.

Студентам, работающим в период практики на оплачиваемых должностях, выплачивается компенсация за очередной  отпуск по нормам, установленным для данной профессии (должности). На студентов, не имеющих стажа работы, заводится трудовая книжка, в которой производится соответствующая запись.

Приложение А

| Место практики (объекты электроэнергетики) | Содержание разделов п.6**и п.7** |
| --- | --- |
| 1. Дизельная электростанция. | Технологический процесс выработки электрической энергии, структурная схема, основное энергетическое оборудование. Эксплуатация синхронных генераторов (система охлаждения, система возбуждения). Оперативная схема управления и её информативность. Режимы работы ДЭС. Система собственных нужд ДЭС - состав потребителей электроэнергии (характеристика по роду тока, напряжению, числу фаз, категории надежности и т.п.). Структура подразделения (численность персонала и его квалификация, взаимодействие с другими подразделениями). Права и обязанности электротехнического персонала. Техника и эксплуатация устройств релейной защиты, автоматики и телемеханики (РЗАиТ). Особенности работы в цепях вторичной коммутации. |
| 2. Электрическая подстанция | Назначение электрической подстанции, структурная схема, главная схема электрических присоединений. Спецификация электрооборудования, его назначение, конструктивные особенности. Организация эксплуатации распределительных устройств и трансформаторов. Права и обязанности дежурного персонала подстанции, техническая документация; оперативный журнал; организационные и технические мероприятия, обеспечивающие безопасность работ. Эксплуатация защитных заземляющих устройств, заземляющих устройств защиты от атмосферных перенапряжений. Техника и эксплуатация устройств релейной защиты, автоматики и телемеханики (РЗАиТ). Особенности работы в цепях вторичной коммутации. |
| 3. Электросетевое предприятие. | Конструктивное исполнение ЛЭП (воздушные, кабельные). Эксплуатация ЛЭП (ВЛ - арматуры, изоляторов, проводов и молниезащитных тросов; кабельного хозяйства), плановые и внеплановые обходы, оформление работ на ЛЭП. Контроль технического состояния и диагностика ЛЭП. Особенности эксплуатации наружных сетей 0,4 кВ. |
| 4. Технологический цех | Назначение цеха. Режим работы цеха (сменность). Площадь, занимаемая цехом, высота потолков, наличие выделенных помещений, их назначение. Спецификация электрооборудования (наименование, мощность, напряжение, число фаз, количество, территориальное размещение). Технологический процесс. Схема внешнего электроснабжения цеха. Цеховая подстанция (напряжение, конструкция основного оборудования и электрическая схема). Конструктивное исполнение и схема цеховой электрической сети. Конструкции коммутационных и защитных аппаратов. Система учета электроэнергии. Удельный расход электроэнергии на единицу выпускаемой продукции. Мероприятия по экономии электроэнергии. Современные технологии. Эксплуатация электродвигателей (подъемных механизмов, насосов, вентиляторов), электротехнологических и осветительных установок. |

Приложение Б

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение

высшего образования

«Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»

Озерский технологический институт – филиал НИЯУ МИФИ

## КАФЕДРА Электрификации промышленных предприятий

- ДНЕВНИК

производственной (эксплуатационной) практики

студента группы _______________

(фамилия, имя, отчество)

- ОЗЁРСК,  20 ___ г.

ОБЛАСТИ НАУКИ И ТЕХНИКИ,

В КОТОРЫХ СПЕЦИАЛИЗИРУЕТСЯ ПРАКТИКАНТ

Системы электроснабжения объектов техники и отраслей хозяйства.

- ПАМЯТКА

студентам, проходящим производственную практику

- Производственная практика является необъемлемой частью ООП в процессе подготовки бакалавра по направлению 13.03.02 – электроэнергетика и электротехника (профиль - Электроснабжение) и представляет собой одну из форм организации учебного процесса, заключающуюся в закреплении теоретических знаний, получаемых студентами на аудиторных занятиях. Во время практики осуществляется знакомство студента  с  организацией  научно-технической  и  производственной деятельности предприятий, лабораторий, отделов.

- Студенты проходят производственную практику в энергетических службах подразделений ФГУП «ПО «Маяк» или других промышленных предприятий, в отделах и цехах ОАО Озёрский завод энергетических устройств  "Энергопром", в отделах ОАО  "УПИИ "ВНИПИЭТ" и др.

- Сроки прохождения практики определяются рабочими учебными планами.

- Во время прохождения практики студент обязан:

- полностью выполнять задания, предусмотренные программой практики;

- подчиняться действующим на предприятии, в учреждении, организации правилам внутреннего трудового распорядка;

- изучить и строго соблюдать  правила  охраны  труда,   техники безопасности и производственной санитарии;

- нести ответственность за выполняемую работу и ее результаты;

- по окончании практики представить  руководителю практики письменный отчет о выполнении всех заданий и сдать зачет (защитить отчет) по практике.

5.  Порядок ведения дневника:

- дневник заполняется студентом лично и ведется регулярно в течение всей практики;

- руководитель  практики   согласно регламенту, утвержденному кафедрой, просматривает дневник  и записывает в нем свои замечания;

- в разделе 1 студент указывает все требуемые общие сведения;

- раздел 2 заполняется студентом совместно с руководителем практики;

- в разделе 3 студент подводит итоги проделанной работы и дает свои предложения по содержанию практики;

- в разделе 4 руководитель практики делает подробный анализ проделанной студентом работы и выносит по ней свое заключение с обязательным указанием оценки за практику;

- в разделе 5 комиссия по приему зачета по практике дает оценку всей проделанной студентом работы с учетом результатов защиты.

6. Содержание технического отчета. Содержание отчета определяется программой практики (с учетом её направленности) и индивидуальным заданием. Отчет должен включать в себя систематическое  изложение изученных вопросов производства и выполненных работ, сопровождаться схемами чертежами, эскизами. Объем отчета 30-35 страниц.

Исходными данными при составлении отчета являются дневник практики, результаты производственной деятельности студента, сведения, полученные на лекциях и экскурсиях. В частности, в отчете в зависимости от места прохождения практики должны быть отражены следующие вопросы:

- краткое описание предприятия или цеха, характеристика технологического оборудования, схема производственного процесса;

- описание принципиальной схемы электроснабжения предприятия или цеха с указанием типов и мощностей трансформаторов, основных магистралей и питающих линий, распределительных пунктов, характеристиками основного электрооборудования;

- организационная структура энергетической службы предприятия, функции отдельных подразделений отдела главного энергетика;

- структура специализированного электроремонтного предприятия (цеха) и состав его оборудования, структурная схема организации электромонтажной организации;

- системы и классификация ремонтов;

- планирование и организация электроремонтных и электромонтажных работ, внедрение прогрессивных методов ремонта и монтажа;

- основные неисправности вращающихся электрических машин; типовые объемы и содержание работ при их техническом обслуживании, текущем и капитальном ремонтах; технология ремонта;

- основные неисправности силовых трансформаторов; типовые объемы и содержание работ при техническом обслуживании, текущем и капитальных ремонтах трансформаторов; технология ремонта;

- основные неисправности электрических аппаратов напряжением выше 1000 В (выключатели, разъединители, разрядники, реакторы, трансформаторы тока и напряжения, предохранители) и до 1000 В (автоматические выключатели, контакторы, магнитные пускатели, предохранители и т.д.) типовые объемы и содержание работ при их техническом обслуживании, текущем и капитальных ремонтах; технологии ремонта;

- основные неисправности электрических сетей; типовые объемы и содержание работ при их техническом обслуживании, текущем и капитальных ремонтах; технологии ремонта;

- инструмент и приспособления, применяемые при ремонтах электротехнического оборудования;

- вопросы повышения качества ремонта и технического обслуживания электротехнического оборудования;

- современные методы диагностического контроля за техническим состоянием энергетического оборудования и сетей, применяемые на предприятии и перспективы развития средств технической диагностики;

- формы внутризаводской или внутрицеховой ремонтной документации по энергохозяйству;

- сведения, полученные при выполнении лично студентом ремонтных, экспериментальных и монтажных работ.

7. Подведение итогов практики. По окончании практики студент составляет письменный отчет и сдает его своему руководителю одновременно с дневником. Отчет по учебной  практике должен включать сведения: о производстве, об электроэнергетической структуре предприятия (завода), о производственных и научно-технических проблемах, краткое описание производственных экскурсий с анализом полученной информации, описание выполненной работы в соответствии с индивидуальным заданием в электроустановках с анализом приобретенных навыков, заключение, список литературы.

Объем отчета должен составлять не менее 10 страниц. Формат А4, шрифт 14, через 1,5 интервала с полями. К отчету могут прилагаться графики, таблицы, схемы, копии технических паспортов изученного оборудования, заполненные формы (бланки) документов.

По окончании практики студент сдает комиссии зачет с оценкой о проделанной работе (защищает отчет). На базах практики комиссии назначаются руководителем предприятия, а в институте - заведующими кафедрами.

1. Общие сведения

1. Фамилия ______________________________________________________

2. Имя, отчество  _________________________________________________

3. Группа  _______________________________________________________

4. Направление подготовки (код) ___________________________________

5. Профиль подготовки ____________________________________________

6. Предприятие  __________________________________________________

7. Руководитель практики ________________________________________________________________

(ф., и., о., ученая степень, звание, должность)

8. Ответственный за производственную практику на кафедре

________________________________________________________________

(ф., и., о., телефон)

9. Сроки практики по учебному плану  ________________________________________________________________

10. Дата прибытия на место прохождения практики _____________________

11. Назначен на должность и приступил к работе______________________

12. Переведён на должность________________________________________

13. Дата выезда с места прохождения практики_________________________

2. Индивидуальное задание студента по производственной практике

| № п/п | Содержание работы | Сроки выполнения | Форма отчетности |
| --- | --- | --- | --- |

Руководитель практики

«_____»____________20	г.

ПРИМЕРЫ  ВОПРОСОВ  ДЛЯ  ИНДИВИДУАЛЬНЫХ  ЗАДАНИЙ

ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ

1.  Общие требования при проведении электромонтажных работ.

2.  Классификация электроустановок, помещений и электрооборудования.

3.  Требования к зданиям и сооружениям, принимаемым под монтаж электрооборудования.

4.  Инструменты, применяемые при монтаже электрооборудования.

5.  Установочные материалы и изделия.

6.  Внутренние электропроводки и осветительные установки.

7.  Общие сведения об электропроводках.

8.  Рекомендации по применению проводок.

9.  Выбор проводов и кабелей для электропроводок.

10.  Проводки в стальных трубах.

11.  Проводки на тросах.

12.  Вводы линий электропередач в строения различного характера.

13.  Монтаж проводок на чердаках.

14.  Монтаж осветительных и облучательных установок.

15.  Меры безопасности при монтаже проводок и осветительных установок.

16.  Монтаж электрических двигателей и аппаратуры управления.

17.  Порядок предварительного осмотра двигателей.

18.  Опорные основания под двигатели.

19.  Центровка валов электрических двигателей.

20.  Присоединение проводов питания, зануление, заземление.

21.  Монтаж аппаратуры управления.

22.  Включение электродвигателя после монтажа.

23.  Монтаж воздушных линий напряжением до 1000 В.

24.  Общие требования и правила при сооружении воздушных линий электропередачи.

25.  Техника безопасности при сооружении воздушных линий.

26.  Монтаж кабельных линий напряжением до 1000 В.

27.  Общие требования и правила при сооружении кабельных линий электропередачи.

28.  Ввод кабельной линии в эксплуатацию.

29.  Техника безопасности при монтаже кабельной линии.

30.  Монтаж трансформаторных подстанций.

31.  Типы трансформаторных подстанций.

32.  Строительно-монтажные работы.

33.  Монтаж силовых трансформаторов.

34.  Ревизия активной части трансформатора.

35.  Испытания трансформаторов.

36.  Особенности правил техники безопасности при монтаже трансформаторных подстанций.

37.  Организация труда и механизация электромонтажных работ.

38.  Техника безопасности при выполнении механизированных работ.

3. Заключение студента по итогам практики и его предложения по содержанию практики ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4. Производственная характеристика студента

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(Указывается степень его теоретической и практической подготовки, качество выполненной им производственной работы, трудовая дисциплина и недостатки, если они имели место; в конце характеристики дается оценка за практику)

Руководитель практики от предприятия

«           »_______________ 20    г

6. Заключение комиссии по результатам защиты по практике

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Председатель комиссии

Члены комиссии

"_____"  ______________20      г.

- Приложение В

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение

высшего образования

«Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»

Озерский технологический институт – филиал НИЯУ МИФИ

## КАФЕДРА Электрификации промышленных предприятий

- ОТЧЕТ

по производственной (эксплуатационной) практике

| студента |  |  | группа |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (фамилия, инициалы) |  |  |  |

|  |  |  | Время прохождения практики |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с |  |  |  |  |  |
| по |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Место прохождения практики |  |  |
|  |  |  | В отчете страниц |  |  |
|  |  |  | Число прилагаемых чертежей |  |  |
|  |  |  |  |  | шт. |
| Студент |  |  |  |  |  |
|  | (подпись) |  | (фамилия, имя, отчество) |  |  |
| Руководитель практики от предприятия |  |  |  |  |  |
|  | (подпись) |  | (должность, фамилия, имя, отчество) |  |  |
| Руководитель практики от кафедры |  |  |  |  |  |
|  | (подпись) |  | (ученое звание, фамилия, имя, отчество) |  |  |

- «____»____________20 ___ г.

- г. ОЗЁРСК

Программа составлена в соответствии с требованиями ОС ВО НИЯУ МИФИ по специальности 13.03.02 – электроэнергетика и электротехника

Авторы:

И.о. заведующего кафедрой ЭПП, Ивойлов Владимир Николаевич

дополнено и переработано зав. лабораторией  «Электроснабжение промышленных предприятий»  Лифановой Татьяной Филипповной.

Рецензент:

Главный энергетик ФГУП «ПО «Маяк» Гробовский Виктор Анатольевич

Программа одобрена на заседании

от 20.01.2022 года, протокол № 5.