| МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» Озерский технологический институт – филиал федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» (ОТИ НИЯУ МИФИ) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| КАФЕДРА Электрификации промышленных предприятий |  |  |  |  |
| # ЗАДАНИЕ №1 |  |  |  |  |
| #### на курсовой проект по курсу |  |  |  |  |
| "Электрические станции и подстанции" |  |  |  |  |
| для студентов бакалавриата по направлению 13.03.02. «Электроэнергетика и электротехника» (профиль "Электроснабжение") |  |  |  |  |
| # Фамилия |  |  |  |  |
| # Имя |  |  |  |  |
| # Отчество |  |  |  |  |
| # Группа |  |  |  |  |

| Озерск, 202 | 2 |  |
| --- | --- | --- |

| ТЕМА КУРСОВОГО ПРОЕКТА: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # "Электрическая часть |  |  |  |  |  | ГРЭС |  |  | , мощностью |  |  | 2100 |  |  | МВт" |
| 1. | Исходные данные: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Тип станции |  |  |  |  | ГРЭС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Район сооружения |  |  |  |  | Средний Урал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установленная мощность агрегатов |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 х ТГВ-300+3 х ТГВ-500 |  |  |  |  |
|  | Вид топлива |  |  |  | #### Уголь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Станция должна обеспечивать питание потребителей местного района: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потребитель |  |  |  |  |  |  | Мощность (МВт) |  |  |  |  |  | Удаление от ЭС (км) |  |  |
| Город |  |  |  |  |  |  | 45 |  |  |  |  |  | 13 |  |  |
| Завод |  |  |  |  |  |  | 130 |  |  |  |  |  | 31 |  |  |
| Комбинат |  |  |  |  |  |  | 230 |  |  |  |  |  | 70 |  |  |
| ## Избыточная мощность станции выдается на шины узловых подстанций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| энергосистем А и Б, удаленных от электростанции на расстояния |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 70 | и | 120 |  | км, соответственно. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мощность короткого замыкания на шинах узловых подстанций: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### Шины подстанций |  |  |  |  |  |  |  | Мощность короткого замыкания (ГВА) на шинах напряжения |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 110 кВ |  | 220 кВ |  |  |  | 500 кВ |  |
| Подстанция А |  |  |  |  |  |  |  | - |  | 12,9 |  |  |  | - |  |
| Подстанция Б |  |  |  |  |  |  |  | - |  | 14,6 |  |  |  | 23 |  |

| ТЕМА КУРСОВОГО ПРОЕКТА: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # "Электрическая часть |  |  |  |  |  | АЭС |  |  | , мощностью |  |  | 3000 |  |  | МВт" |
| 1. | Исходные данные: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Тип станции |  |  |  |  | АЭС (ВВЭР-1000) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Район сооружения |  |  |  |  | Средний Урал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установленная мощность агрегатов |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 х ТГВ-500 |  |  |  |  |
|  | Вид топлива |  |  |  | #### - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Станция должна обеспечивать питание потребителей местного района: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потребитель |  |  |  |  |  |  | Мощность (МВт) |  |  |  |  |  | Удаление от ЭС (км) |  |  |
| Город |  |  |  |  |  |  | 35 |  |  |  |  |  | 16 |  |  |
| Завод |  |  |  |  |  |  | 145 |  |  |  |  |  | 40 |  |  |
| Комбинат |  |  |  |  |  |  | 260 |  |  |  |  |  | 60 |  |  |
| ## Избыточная мощность станции выдается на шины узловых подстанций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| энергосистем А и Б, удаленных от электростанции на расстояния |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 80 | и | 110 |  | км, соответственно. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мощность короткого замыкания на шинах узловых подстанций: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### Шины подстанций |  |  |  |  |  |  |  | Мощность короткого замыкания (ГВА) на шинах напряжения |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 110 кВ |  | 220 кВ |  |  |  | 500 кВ |  |
| Подстанция А |  |  |  |  |  |  |  | - |  | 13,1 |  |  |  | - |  |
| Подстанция Б |  |  |  |  |  |  |  | - |  | 14,7 |  |  |  | 24 |  |

2 Объем, содержание и график выполнения расчетной части проекта:

|  | Этап расчета | Срок выполнения по уч.нед. | Объём в % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Характеристика технологического процесса выработки электроэнергии. Выбор генераторов и основного теплосилового оборудования станции. | 1 неделя | 5 |
| 2. | Расчет и выбор напряжения, количества, сечения и конструктивного исполнения ЛЭП питания потребителей местного района и ЛЭП связи с системой. Выбор вариантов структурных схем выдачи мощности станции. Предварительный выбор электрических аппаратов. | 2-3 недели | 15 |
| 3. | Технико-экономические расчеты по выбору главной схемы электрических соединений станции. | 4-6 недели | 25 |
| 4. | Упрощенный выбор токоприемников основных механизмов собственных нужд станции. | 7 неделя | 5 |
| 5. | Выбор схемы питания собственных нужд станции. Выбор количества и мощности рабочих и резервных трансформаторов (источников) собственных нужд. | 8 неделя | 10 |
| 6. | Выбор компоновки и конструкций распределительных устройств станции. | 9 неделя | 10 |
| 7. | Расчет токов короткого замыкания, необходимых для выбора электрического оборудования главной схемы и схемы собственных нужд станции. Проверка электрических аппаратов. | 10-12 недели | 25 |
| 8. | Окончательное оформление расчетно-пояснительной записки. | 14 неделя | 5 |

3 Объем, содержание и сроки выполнения графической части проекта

| Наименование листов | Срок выполне-ния по уч.нед. | Объём в % |
| --- | --- | --- |
| - Однолинейная главная схема электрических соединений и схема собственных нужд станции с указанием основных данных оборудования и аппаратов. - Схема заполнения одного из распределительных устройств станции (по указанию руководителя проекта). - Конструктивный чертеж ячейки распределительного устройства главной схемы станции (по указанию руководителя). | 8-10 недели 9-11 неделя 10-13 неделя | 40 30 30 |

Чертежи выполняются на листах формата А1.

Курсовой проект выполняется за 13 недель. Срок защиты курсового проекта 14 – 15 учебные недели.

4. Литература.

- Электрическая часть станций и подстанций. Под ред. А.А. Васильева. - М., Энергоатомиздат, 1990.

- Электрическая часть электростанций. Под ред. С.В. Усова.- М., Энергия, 1987.

- Рожкова А.И., Козулин В.С. Электрооборудование станций и подстанций. - М., Энергия, 1987

- Околович М.Н. Проектирование электрических станций. - М.,Энергоиздат,1982

- Двоскин Л.И. Схемы и конструкции распределительных устройств. - М., Энергия, 1985.

- Лисовский Г.С., Хейфиц М.Э. Главные схемы и электротехническое оборудование подстанций 35-250 кВ - М., Энергия, 1977.

- Руководящие указания по расчету токов короткого замыкания и выбору электрооборудования. Под ред. Б.Н. Неклепаева. – М.: Изд. НЦ ЭНАС, 2001.

- Баков Ю.В. Проектирование электрической части электростанций с применением ЭВМ: Учеб. пособие для вузов. – М.: Энергоатомиздат, 1991.

- Гук Ю.Б., Кантан В.В., Петрова С.С. Проектирование электрической части станций и подстанций. - Л., Энергоатомиздат, 1985.

- Неклепаев Б.Н. Электрическая часть электростанций и под - станций. - М., Энергоатомиздат, 1986.

- Правила устройства электроустановок. - М., Энергоатомиздат, 1986.

- Сборник директивных материалов по эксплуатации энергосистем: (электрическая часть). - М., Энергоиздат, 1981.

- Электротехнический справочник: в 3-х т. Т.3 Кн.1. Производство и распределение электрической энергии. Под общ. ред. профессоров МЭИ. - М. , Энергоатомиздат, 1988.

- Неклепаев Б.Н., Крючков И.П. Электрическая часть электростанций и подстанций. Справочные материалы курсового  и дипломного проектирования. - М., Энергоатомиздат. 1989.

- Справочник по проектированию электроэнергетических систем. Под ред. С.С. Рокотяна и И.М. Шапиро. - М., Энергоатомиздат, 1985.

- Фельдман М.Л., Черновец А.К. Особенности электрической части атомных электростанций. - Л., Энегроатомиздат,1983.

- Гук Ю.Б., Кобжув В.М., Черновец А.К. Устройство, проектирование и эксплуатация схем электроснабжения собственных нужд АЭС. - М., Энергоатомиздат, 1991.

- Смирнов А.Д., Антипов К.П. Справочная книжка энергетика. - М., Энергоатомиздат, 1991.

- Собственные нужды тепловых электростанций. / Под ред. Ю.А. Голоднова – М.: Энергоатомиздат, 1991.

| # Руководитель курсового проектирования |  |  |
| --- | --- | --- |
| И.о. заведующего кафедрой ЭПП |  | В.Н. Ивойлов |